## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO REFERENCIAL
CENTRO DE SALUD ABDON CALDERON TIPO B
FECHA: FEBRERO 2018
CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS
# RUBRO | CODIGO | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | TOTAL
0 | c | 1 | BATERIA SANITARIA ADAPTADA
1 | 19 | 1.01 | Limpieza Manual Del Terreno | m2 | 16.6 | 2.24 | 37.184
2 | 20 | 1.02 | Replanteo Y Nivelación Con Equipo Topográfico | m2 | 16.6 | 2.02 | 33.532
3 | 22 | 1.03 | Excavación Manual En Cimientos Y Plintos | m3 | 9.81 | 7.46 | 73.1826
4 | 30 | 1.04 | Relleno Compactado Con Suelo Natural | m3 | 16.6 | 6.68 | 110.888
5 | 825 | 1.05 | Retiro De Escombros Al Sitio De Acopio Y Sobreacarreo | m3 | 7.9 | 13.27 | 104.833
6 | 1218 | 1.06 | Replantillo H.S. 180 Kg/Cm2 | m3 | 0.32 | 126.1 | 40.352
7 | 40 | 1.07 | Hormigón Ciclope 60% H.S. Y 40% Piedra F'C=210Kg/Cm2 | m3 | 2.54 | 123.85 | 314.579
8 | 42 | 1.08 | Hormigón Simple En Plintos Y Cadenas F'C=210Kg/Cm2 (H. Premezclado) Incl Encofrado | m3 | 1.2 | 179.66 | 215.592
9 | 42 | 1.09 | Hormigón Simple En Plintos Y Cadenas F'C=210Kg/Cm2 (H. Premezclado) Incl Encofrado | m3 | 0.63 | 179.66 | 113.1858
10 | 43 | 1.1 | Hormigón Simple En Columnas F'C=210Kg/Cm2 (H. Premezclado) Incl Encofrado | m3 | 0.6 | 236.33 | 141.798
11 | 45 | 1.11 | Hormigon Simple En Vigas,F''C=210 Kg/Cm2, Inc. Encofrado | m3 | 0.63 | 227.06 | 143.0478
12 | 48 | 1.12 | Hormigón En Losa De 20Cm F'C=210Kg/Cm2 (H. Premezclado) Incl. Encofrado | m3 | 1.98 | 227.15 | 449.757
13 | 57 | 1.13 | Bloque De Alivianamiento 15X20X40Cm Timbrado + Estibaje | u | 150 | 0.98 | 147
14 | 58 | 1.14 | Acero De Refuerzo Fy=4200 Kg/Cm2 8 - 12Mm Con Alambre Galvanizado N° 18 | kg | 317.1 | 1.94 | 615.174
15 | 1411 | 1.15 | Mesón De Hormigon Armado. Encofrado A=0,8M | ml | 1.8 | 34.3 | 61.74
16 | 86 | 1.16 | Mampostería De Bloque Carga E=15Cm. Mortero 1:6 | m2 | 45 | 15.12 | 680.4
17 | 93 | 1.17 | Enlucido Vertical Liso Exterior Mortero 1:4 Con Impermeabilizante | m2 | 105 | 16.98 | 1782.9
18 | 94 | 1.18 | Enlucido Horizontal (Incluye Andamios) | m2 | 16.6 | 11.81 | 196.046
19 | 91 | 1.19 | Enlucido De Fajas | ml | 15.9 | 3.8 | 60.42
20 | 121 | 1.2 | Estucado Interior | m2 | 55 | 3.07 | 168.85
21 | 123 | 1.21 | Pintura De Caucho Interior, Latex Vinilo Acrilico | m2 | 55 | 5.32 | 292.6
22 | 1859 | 1.22 | Contrapiso H.S. 180Kg/Cm2 E=6Cm Incl. Polietileno | m2 | 16.6 | 19.94 | 331.004
23 | 1504 | 1.23 | Cerámica De Piso, Alto Tráfico, Clase A, Antideslizante, 40X40 Cm. | m2 | 16.6 | 24.53 | 407.198
24 | 130 | 1.24 | Ceramica En Pared | m2 | 32.48 | 24.85 | 807.128
25 | 193 | 1.25 | Desague De Piso 50Mm | pto | 6 | 23.46 | 140.76
26 | 191 | 1.26 | Desague De Piso 110Mm | pto | 2 | 48.13 | 96.26
27 | 201 | 1.27 | Tubería De 50Mm De Pvc Tipo B | ml | 10.5 | 4.84 | 50.82
28 | 199 | 1.28 | Tubería De 110 Mm Pvc Tipo B | ml | 20.5 | 9.58 | 196.39
29 | 956 | 1.29 | Sumidero De Piso De 2" Incluye Rejilla | u | 3 | 10.14 | 30.42
30 | 395 | 1.3 | Caja De Revisión H.A. (0.60X0.60X0.60) Con Tapa | u | 3 | 106.24 | 318.72
31 | 934 | 1.31 | Punto De Agua Fría Pvc 1/2" Roscable | pto | 5 | 18.06 | 90.3
32 | 179 | 1.32 | Tubería Pvc Roscable 1/2" (Provisión E Instalación) | ml | 20.5 | 2.88 | 59.04
33 | 1548 | 1.33 | Llave De Paso Br, Extremos Roscados, Manija Cruz, Tipo H - H, D=1/2" | u | 2 | 47.6 | 95.2
34 | 1034 | 1.34 | Alimentador Thhn Flex (2X10 + 1X12) Awg | m | 15 | 45.38 | 680.7
35 | 210 | 1.35 | Inodoro Blanco Línea Economica | u | 2 | 131.4 | 262.8
36 | 1154 | 1.36 | Lavamanos Blanco Con Pedestal (Incluye Accesorios, Pressmatic) | u | 2 | 174.97 | 349.94
37 | 1156 | 1.37 | Lavamanos Oval De Sobreponer Blanco - Inc. Grifería Pressmatic 1/2" Para Mesa | u | 1 | 173.94 | 173.94
38 | 214 | 1.38 | Accesorios De Baño Tipo Adhesivo Blanco | jgo | 2 | 46.49 | 92.98
39 | 211 | 1.39 | Urinario Tipo Línea Económica | u | 1 | 123 | 123
40 | 1198 | 1.4 | Barra De Apoyo Fija Acero Inoxidable | u | 2 | 72.52 | 145.04
41 | 1199 | 1.41 | Barra De Apoyo Abatible Acero Inoxidable | u | 2 | 219.29 | 438.58
42 | 1139 | 1.42 | Ventana Corrediza Vidrio 4 Mm | m2 | 3 | 86.32 | 258.96
43 | 1182 | 1.43 | Puerta Panelada De Laurel (0.80-1.00)/2.10 Inc. Cerradura, Tapa Marco | u | 2 | 188.7 | 377.4
44 | 234 | 1.44 | Punto De Iluminacion Conductor N° 12 | pto | 4 | 37.22 | 148.88
45 | 1038 | 1.45 | Cable Thhn Solido (2X14)Awg | m | 20 | 2.34 | 46.8
46 | 246 | 1.46 | Punto De Tomacorriente Doble 2#10 T. Conduit Emt 1/2" | pto | 2 | 37.15 | 74.3
47 | 1890 | 1.47 | Cable Thhn Flexible (2X#12+1X#14) Awg | m | 20 | 15.38 | 307.6
48 | 122 | 1.48 | Estucado Exterior | m2 | 50.6 | 4.93 | 249.458
49 | 836 | 1.49 | Pintura Elastomérica Exterior | m2 | 50.6 | 5.98 | 302.588
0 | c | 2 | CASETA PARA DESECHOS
50 | 19 | 2.01 | Limpieza Manual Del Terreno | m2 | 8.23 | 2.24 | 18.4352
51 | 20 | 2.02 | Replanteo Y Nivelación Con Equipo Topográfico | m2 | 8.23 | 2.02 | 16.6246
52 | 22 | 2.03 | Excavación Manual En Cimientos Y Plintos | m3 | 2.27 | 7.46 | 16.9342
53 | 30 | 2.04 | Relleno Compactado Con Suelo Natural | m3 | 8.23 | 6.68 | 54.9764
54 | 40 | 2.05 | Hormigón Ciclope 60% H.S. Y 40% Piedra F'C=210Kg/Cm2 | m3 | 3.5 | 123.85 | 433.475
55 | 41 | 2.06 | Hormigón Simple F'C=210Kg/Cm2 Con Concretera | m3 | 0.69 | 147.22 | 101.5818
56 | 61 | 2.07 | Malla Electrosoldada De 100 X 100 X 5,5 Mm | m2 | 8.23 | 6.37 | 52.4251
57 | 58 | 2.08 | Acero De Refuerzo Fy=4200 Kg/Cm2 8 - 12Mm Con Alambre Galvanizado N° 18 | kg | 15 | 1.94 | 29.1
58 | 60 | 2.09 | Acero Estructural A36 | kg | 179.45 | 3.02 | 541.939
59 | 1848 | 2.1 | Placas De Anclaje En Pie De Columna 300 X300 Cm , E= 8Mm. Incluye Soldadura | u | 5 | 21.07 | 105.35
60 | 1411 | 2.11 | Mesón De Hormigon Armado. Encofrado A=0,8M | ml | 1.3 | 34.3 | 44.59
61 | 86 | 2.12 | Mampostería De Bloque Carga E=15Cm. Mortero 1:6 | m2 | 18.62 | 15.12 | 281.5344
62 | 93 | 2.13 | Enlucido Vertical Liso Exterior Mortero 1:4 Con Impermeabilizante | m2 | 37.24 | 16.98 | 632.3352
63 | 836 | 2.14 | Pintura Elastomérica Exterior | m2 | 16.62 | 5.98 | 99.3876
64 | 323 | 2.15 | Masillado De Piso Mortero 1:3 | m2 | 8.23 | 9.71 | 79.9133
65 | 1504 | 2.16 | Cerámica De Piso, Alto Tráfico, Clase A, Antideslizante, 40X40 Cm. | m2 | 6.32 | 24.53 | 155.0296
66 | 130 | 2.17 | Ceramica En Pared | m2 | 18.44 | 24.85 | 458.234
67 | 193 | 2.18 | Desague De Piso 50Mm | pto | 2 | 23.46 | 46.92
68 | 201 | 2.19 | Tubería De 50Mm De Pvc Tipo B | ml | 12 | 4.84 | 58.08
69 | 934 | 2.2 | Punto De Agua Fría Pvc 1/2" Roscable | pto | 2 | 18.06 | 36.12
70 | 179 | 2.21 | Tubería Pvc Roscable 1/2" (Provisión E Instalación) | ml | 12 | 2.88 | 34.56
71 | 956 | 2.22 | Sumidero De Piso De 2" Incluye Rejilla | u | 2 | 10.14 | 20.28
72 | 1548 | 2.23 | Llave De Paso Br, Extremos Roscados, Manija Cruz, Tipo H - H, D=1/2" | u | 2 | 47.6 | 95.2
73 | 146 | 2.24 | Puerta De Malla Triple Galva. 50/10 10X3M | m2 | 5.4 | 83.04 | 448.416
74 | 2049 | 2.25 | Cubierta Metálica Galvalume Prepintado E = 0.40 Mm | m2 | 10 | 17.59 | 175.9
75 | 234 | 2.26 | Punto De Iluminacion Conductor N° 12 | pto | 2 | 37.22 | 74.44
76 | 1038 | 2.27 | Cable Thhn Solido (2X14)Awg | m | 20 | 2.34 | 46.8
0 | c | 3 | PRELIMINARES
77 | 33 | 3.01 | Desalojo A Máquina. Equipo Cargadora Frontal Y Volqueta | m3 | 20 | 12.7 | 254
78 | 816 | 3.02 | Derrocamiento Y Rotura De Mamposteria | m2 | 80.19 | 3.61 | 289.4859
79 | 820 | 3.03 | Retiro De Piezas Sanitarias Y Puntos De Agua | u | 13 | 4.1 | 53.3
80 | 822 | 3.04 | Retiro De Puertas De Madera/Aluminio/Metal | u | 20 | 6.58 | 131.6
81 | 831 | 3.05 | Desmontaje De Cielo Raso Existente Incluido Estructura Soportante | m2 | 62.37 | 4.69 | 292.5153
82 | 833 | 3.06 | Picado Y Resane De Pared Y Piso Para Instalaciones | m | 45 | 2.54 | 114.3
0 | c | 4 | ALBAÑILERÍA
83 | 105 | 4.01 | Aceras De Hormigon Simple, Incluye Malla Electrosoldada (15 X 15 Cm Ø5 Mm) | m2 | 18.43 | 14.82 | 273.1326
84 | 86 | 4.02 | Mampostería De Bloque Carga E=15Cm. Mortero 1:6 | m2 | 32.06 | 15.12 | 484.7472
0 | c | 5 | RECUBRIMIENTOS
85 | 92 | 5.01 | Enlucido Vertical Interior - Paleteado Fino - Mortero 1:4 E=1.50Cm | m2 | 66.13 | 6.13 | 405.3769
86 | 1859 | 5.02 | Contrapiso H.S. 180Kg/Cm2 E=6Cm Incl. Polietileno | m2 | 15.35 | 19.94 | 306.079
87 | 123 | 5.03 | Pintura De Caucho Interior, Latex Vinilo Acrilico | m2 | 764.04 | 5.32 | 4064.6928
88 | 836 | 5.04 | Pintura Elastomérica Exterior | m2 | 327.66 | 5.98 | 1959.4068
89 | 1184 | 5.05 | Cielo Raso Cuadriculado Pvc | m2 | 76.36 | 16.92 | 1292.0112
0 | c | 6 | CARPINTERIA MADERA/METAL/ ALUMINIO
90 | 1182 | 6.01 | Puerta Panelada De Laurel (0.80-1.00)/2.10 Inc. Cerradura, Tapa Marco | u | 20 | 188.7 | 3774
91 | 1000 | 6.02 | Mantenimiento De Puertas Madera Cambio Cerradura Tipo Pomo | u | 4 | 81.54 | 326.16
92 | 2013 | 6.03 | Puerta De Vidrio Claro Laminado De 8 Mm, Abatible 180º, Incluye Cerradura Y Bomba De Autocierre | u | 35.7 | 121.5 | 4337.55
0 | c | 7 | INSTALACIONES SANITARIAS
93 | 210 | 7.01 | Inodoro Blanco Línea Economica | u | 4 | 131.4 | 525.6
94 | 1154 | 7.02 | Lavamanos Blanco Con Pedestal (Incluye Accesorios, Pressmatic) | u | 7 | 174.97 | 1224.79
0 | c | 8 | INSTALACIONES ELECTRICAS
95 | 246 | 8.01 | Punto De Tomacorriente Doble 2#10 T. Conduit Emt 1/2" | pto | 9 | 37.15 | 334.35
96 | 239 | 8.02 | Tablero De Control Ge4 -8 Ptos | u | 1 | 135.2 | 135.2
97 | 234 | 8.03 | Punto De Iluminacion Conductor N° 12 | pto | 9 | 37.22 | 334.98
0 | c | 9 | INSTALACIONES SANITARIAS
98 | 934 | 9.01 | Punto De Agua Fría Pvc 1/2" Roscable | pto | 11 | 18.06 | 198.66
99 | 179 | 9.02 | Tubería Pvc Roscable 1/2" (Provisión E Instalación) | ml | 20 | 2.88 | 57.6
100 | 2072 | 9.03 | Sistema De Bombeo Con Dos Bombas De 2Hp Y Un Tanque Hidroneumático De 40Gal | u | 1 | 1839.44 | 1839.44
101 | 193 | 9.04 | Desague De Piso 50Mm | pto | 4 | 23.46 | 93.84
0 | c | 10 | VARIOS
102 | 1196 | 10.01 | Señaletica Informativa (Segun Normatización Msp) | u | 25 | 30.88 | 772
103 | 837 | 10.02 | Friso Metalico (Incluye Estructura) H=1,75 M | m | 35 | 73.4 | 2569
104 | 1187 | 10.03 | Suministro E Intalación De Letras Corpóreas En Caucho Publicitario Pintado (E=27Mm) Sobrepuesto Acríl | m2 | 2 | 153.49 | 306.98
105 | 1188 | 10.04 | Suministro E Intalación De Isotipo Msp En Caucho Publicitario Pintado (E=27Mm) Sobrepuesto Acrílico | u | 1 | 189.05 | 189.05
106 | 1189 | 10.05 | Suministro E Instalacion De Logotipo En Vinil Para Exteriores Transparente Al 30% (Marca Pais Gris) | m2 | 2 | 189.49 | 378.98
107 | 2039 | 10.06 | Aplicación Logo "Ecuador Ama Lavida" En Pintura Latex Para Exteriores Según Código De Colores Marca País. | gb | 1 | 393.94 | 393.94
108 | 2047 | 10.07 | Aire Acondicionado Tipo Split Decorativo 12.000,00 Btuh | u | 3 | 1553.96 | 4661.88
109 | 2081 | 10.08 | Limpieza De Cisterna Y Mantenimiento De Conexiones Electricas Y Accesorios Pvc | gbl | 6 | 339.92 | 2039.52
[6 empty] | TOTAL | 51012.02
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FEBRERO 2018
Direccion Nacional de Infraestructura Sanitaria
ELABORADO POR: