## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO REFERENCIAL
CENTRO DE SALUD ALHAJUELA - TIPO A
FECHA: FEBRERO 2018
CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS
# RUBRO | CODIGO | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | TOTAL
0 | c | 1 | PRELIMINARES
1 | 816 | 1.01 | Derrocamiento Y Rotura De Mamposteria | m2 | 199.14 | 3.61 | 718.8954
2 | 817 | 1.02 | Derrocamiento De Meson De Hormigon E 10 Cm | m | 10.11 | 7.75 | 78.3525
3 | 33 | 1.03 | Desalojo A Máquina. Equipo Cargadora Frontal Y Volqueta | m3 | 57 | 12.7 | 723.9
4 | 37 | 1.04 | Derrocamiento De Estructura Existente Hormigón Armado | m3 | 1.5 | 67.52 | 101.28
5 | 833 | 1.05 | Picado Y Resane De Pared Y Piso Para Instalaciones | m | 71.02 | 2.54 | 180.3908
6 | 822 | 1.06 | Retiro De Puertas De Madera/Aluminio/Metal | u | 16 | 6.58 | 105.28
7 | 832 | 1.07 | Desprendimiento De Ceramicas Y Baldosas | m2 | 238.72 | 6.58 | 1570.7776
0 | c | 2 | ALBAÑILERÍA
8 | 87 | 2.01 | Mampostería De Bloque Carga E=10Cm. Mortero 1:6 | m2 | 124.86 | 12.86 | 1605.6996
9 | 1411 | 2.02 | Mesón De Hormigon Armado. Encofrado A=0,8M | ml | 5.6 | 34.3 | 192.08
10 | 1412 | 2.03 | Revestimiento De Granito En Mesones 80Cm | m | 5.6 | 92.75 | 519.4
11 | 2077 | 2.04 | Aceras De Hormigon Simple | m2 | 39.2 | 11.75 | 460.6
0 | c | 3 | RECUBRIMIENTOS
12 | 92 | 3.01 | Enlucido Vertical Interior - Paleteado Fino - Mortero 1:4 E=1.50Cm | m2 | 265.32 | 6.13 | 1626.4116
13 | 91 | 3.02 | Enlucido De Fajas | ml | 80.9 | 3.8 | 307.42
14 | 121 | 3.03 | Estucado Interior | m2 | 265.32 | 3.07 | 814.5324
15 | 123 | 3.04 | Pintura De Caucho Interior, Latex Vinilo Acrilico | m2 | 507.2 | 5.32 | 2698.304
16 | 836 | 3.05 | Pintura Elastomérica Exterior | m2 | 260.99 | 5.98 | 1560.7202
17 | 323 | 3.06 | Masillado De Piso Mortero 1:3 | m2 | 30 | 9.71 | 291.3
18 | 1504 | 3.07 | Cerámica De Piso, Alto Tráfico, Clase A, Antideslizante, 40X40 Cm. | m2 | 189.78 | 24.53 | 4655.3034
19 | 130 | 3.08 | Ceramica En Pared | m2 | 39.02 | 24.85 | 969.647
20 | 1184 | 3.09 | Cielo Raso Cuadriculado Pvc | m2 | 56.87 | 16.92 | 962.2404
0 | c | 4 | CARPINTERIA MADERA/METAL/ ALUMINIO
21 | 1000 | 4.01 | Mantenimiento De Puertas Madera Cambio Cerradura Tipo Pomo | u | 16 | 81.54 | 1304.64
22 | 1139 | 4.02 | Ventana Corrediza Vidrio 4 Mm | m2 | 5 | 86.32 | 431.6
23 | 993 | 4.03 | Ventanas De Aluminio - Sistema Ventana Corrediza Vidrio Claro 4 Mm - Instalada | m2 | 20 | 78.26 | 1565.2
24 | 2013 | 4.04 | Puerta De Vidrio Claro Laminado De 8 Mm, Abatible 180º, Incluye Cerradura Y Bomba De Autocierre | u | 8 | 121.5 | 972
0 | c | 5 | INSTALACIONES ELECTRICAS
25 | 246 | 5.01 | Punto De Tomacorriente Doble 2#10 T. Conduit Emt 1/2" | pto | 8 | 37.15 | 297.2
26 | 1582 | 5.02 | Luminaria Panel Led De 120X60Cm De 64W | u | 5 | 215.57 | 1077.85
27 | 234 | 5.03 | Punto De Iluminacion Conductor N° 12 | pto | 4 | 37.22 | 148.88
0 | c | 6 | INSTALACIONES SANITARIAS
28 | 1157 | 6.01 | Lavadero De Acero Inoxidable Sobreponer De 1 Pozo, 34X45X25 Cm | u | 2 | 206.34 | 412.68
29 | 820 | 6.02 | Retiro De Piezas Sanitarias Y Puntos De Agua | u | 10 | 4.1 | 41
30 | 210 | 6.03 | Inodoro Blanco Línea Economica | u | 2 | 131.4 | 262.8
31 | 1154 | 6.04 | Lavamanos Blanco Con Pedestal (Incluye Accesorios, Pressmatic) | u | 2 | 174.97 | 349.94
32 | 214 | 6.05 | Accesorios De Baño Tipo Adhesivo Blanco | jgo | 2 | 46.49 | 92.98
33 | 193 | 6.06 | Desague De Piso 50Mm | pto | 4 | 23.46 | 93.84
34 | 201 | 6.07 | Tubería De 50Mm De Pvc Tipo B | ml | 10 | 4.84 | 48.4
35 | 934 | 6.08 | Punto De Agua Fría Pvc 1/2" Roscable | pto | 5 | 18.06 | 90.3
36 | 179 | 6.09 | Tubería Pvc Roscable 1/2" (Provisión E Instalación) | ml | 10 | 2.88 | 28.8
0 | c | 7 | VARIOS
37 | 1196 | 7.01 | Señaletica Informativa (Segun Normatización Msp) | u | 13 | 30.88 | 401.44
38 | 837 | 7.02 | Friso Metalico (Incluye Estructura) H=1,75 M | m | 25 | 73.4 | 1835
39 | 1187 | 7.03 | Suministro E Intalación De Letras Corpóreas En Caucho Publicitario Pintado (E=27Mm) Sobrepuesto Acríl | m2 | 2 | 153.49 | 306.98
40 | 1188 | 7.04 | Suministro E Intalación De Isotipo Msp En Caucho Publicitario Pintado (E=27Mm) Sobrepuesto Acrílico | u | 1 | 189.05 | 189.05
41 | 1189 | 7.05 | Suministro E Instalacion De Logotipo En Vinil Para Exteriores Transparente Al 30% (Marca Pais Gris) | m2 | 2 | 189.49 | 378.98
42 | 2039 | 7.06 | Aplicación Logo "Ecuador Ama Lavida" En Pintura Latex Para Exteriores Según Código De Colores Marca País. | gb | 1 | 393.94 | 393.94
43 | 2047 | 7.07 | Aire Acondicionado Tipo Split Decorativo 12.000,00 Btuh | u | 3 | 1553.96 | 4661.88
44 | 19 | 7.08 | Limpieza Manual Del Terreno | m2 | 500 | 2.24 | 1120
45 | 1194 | 7.09 | Mantenimiento De Aires Acondicionados (Split) | u | 2 | 78.26 | 156.52
46 | 996 | 7.1 | Rejas Metalicas Varilla Cuadrada De 1/2'' | m2 | 20 | 31.33 | 626.6
0 | c | 8 | BATERIA SANITARIA ADAPTADA
47 | 1859 | 8.01 | Contrapiso H.S. 180Kg/Cm2 E=6Cm Incl. Polietileno | m2 | 16.6 | 19.94 | 331.004
48 | 1504 | 8.02 | Cerámica De Piso, Alto Tráfico, Clase A, Antideslizante, 40X40 Cm. | m2 | 16.6 | 24.53 | 407.198
49 | 130 | 8.03 | Ceramica En Pared | m2 | 32.48 | 24.85 | 807.128
50 | 193 | 8.04 | Desague De Piso 50Mm | pto | 6 | 23.46 | 140.76
51 | 191 | 8.05 | Desague De Piso 110Mm | pto | 2 | 48.13 | 96.26
52 | 201 | 8.06 | Tubería De 50Mm De Pvc Tipo B | ml | 10.5 | 4.84 | 50.82
53 | 199 | 8.07 | Tubería De 110 Mm Pvc Tipo B | ml | 20.5 | 9.58 | 196.39
54 | 956 | 8.08 | Sumidero De Piso De 2" Incluye Rejilla | u | 3 | 10.14 | 30.42
55 | 395 | 8.09 | Caja De Revisión H.A. (0.60X0.60X0.60) Con Tapa | u | 3 | 106.24 | 318.72
56 | 934 | 8.1 | Punto De Agua Fría Pvc 1/2" Roscable | pto | 5 | 18.06 | 90.3
57 | 179 | 8.11 | Tubería Pvc Roscable 1/2" (Provisión E Instalación) | ml | 20.5 | 2.88 | 59.04
58 | 1548 | 8.12 | Llave De Paso Br, Extremos Roscados, Manija Cruz, Tipo H - H, D=1/2" | u | 2 | 47.6 | 95.2
59 | 891 | 8.13 | Provisión E Instalación De Alimentador Thhn Flex (2X10+1X14)Awg | m | 15 | 16.08 | 241.2
60 | 210 | 8.14 | Inodoro Blanco Línea Economica | u | 2 | 131.4 | 262.8
61 | 1154 | 8.15 | Lavamanos Blanco Con Pedestal (Incluye Accesorios, Pressmatic) | u | 2 | 174.97 | 349.94
62 | 1156 | 8.16 | Lavamanos Oval De Sobreponer Blanco - Inc. Grifería Pressmatic 1/2" Para Mesa | u | 1 | 173.94 | 173.94
63 | 214 | 8.17 | Accesorios De Baño Tipo Adhesivo Blanco | jgo | 2 | 46.49 | 92.98
64 | 211 | 8.18 | Urinario Tipo Línea Económica | u | 1 | 123 | 123
65 | 1198 | 8.19 | Barra De Apoyo Fija Acero Inoxidable | u | 2 | 72.52 | 145.04
66 | 1199 | 8.2 | Barra De Apoyo Abatible Acero Inoxidable | u | 2 | 219.29 | 438.58
67 | 1182 | 8.21 | Puerta Panelada De Laurel (0.80-1.00)/2.10 Inc. Cerradura, Tapa Marco | u | 2 | 188.7 | 377.4
68 | 234 | 8.22 | Punto De Iluminacion Conductor N° 12 | pto | 4 | 37.22 | 148.88
69 | 1038 | 8.23 | Cable Thhn Solido (2X14)Awg | m | 20 | 2.34 | 46.8
70 | 246 | 8.24 | Punto De Tomacorriente Doble 2#10 T. Conduit Emt 1/2" | pto | 2 | 37.15 | 74.3
71 | 1890 | 8.25 | Cable Thhn Flexible (2X#12+1X#14) Awg | m | 20 | 15.38 | 307.6
0 | c | 9 | CASETA DE DESECHOS HOSPITALARIOS
72 | 19 | 9.01 | Limpieza Manual Del Terreno | m2 | 8.23 | 2.24 | 18.4352
73 | 20 | 9.02 | Replanteo Y Nivelación Con Equipo Topográfico | m2 | 8.23 | 2.02 | 16.6246
74 | 22 | 9.03 | Excavación Manual En Cimientos Y Plintos | m3 | 2.27 | 7.46 | 16.9342
75 | 30 | 9.04 | Relleno Compactado Con Suelo Natural | m3 | 8.23 | 6.68 | 54.9764
76 | 40 | 9.05 | Hormigón Ciclope 60% H.S. Y 40% Piedra F'C=210Kg/Cm2 | m3 | 3.5 | 123.85 | 433.475
77 | 41 | 9.06 | Hormigón Simple F'C=210Kg/Cm2 Con Concretera | m3 | 0.69 | 147.22 | 101.5818
78 | 61 | 9.07 | Malla Electrosoldada De 100 X 100 X 5,5 Mm | m2 | 8.23 | 6.37 | 52.4251
79 | 58 | 9.08 | Acero De Refuerzo Fy=4200 Kg/Cm2 8 - 12Mm Con Alambre Galvanizado N° 18 | kg | 15 | 1.94 | 29.1
80 | 60 | 9.09 | Acero Estructural A36 | kg | 179.45 | 3.02 | 541.939
81 | 1848 | 9.1 | Placas De Anclaje En Pie De Columna 300 X300 Cm , E= 8Mm. Incluye Soldadura | u | 5 | 21.07 | 105.35
82 | 1411 | 9.11 | Mesón De Hormigon Armado. Encofrado A=0,8M | ml | 1.3 | 34.3 | 44.59
83 | 86 | 9.12 | Mampostería De Bloque Carga E=15Cm. Mortero 1:6 | m2 | 18.62 | 15.12 | 281.5344
84 | 93 | 9.13 | Enlucido Vertical Liso Exterior Mortero 1:4 Con Impermeabilizante | m2 | 37.24 | 16.98 | 632.3352
85 | 836 | 9.14 | Pintura Elastomérica Exterior | m2 | 16.62 | 5.98 | 99.3876
86 | 323 | 9.15 | Masillado De Piso Mortero 1:3 | m2 | 8.23 | 9.71 | 79.9133
87 | 1504 | 9.16 | Cerámica De Piso, Alto Tráfico, Clase A, Antideslizante, 40X40 Cm. | m2 | 6.32 | 24.53 | 155.0296
88 | 130 | 9.17 | Ceramica En Pared | m2 | 18.44 | 24.85 | 458.234
89 | 193 | 9.18 | Desague De Piso 50Mm | pto | 2 | 23.46 | 46.92
90 | 201 | 9.19 | Tubería De 50Mm De Pvc Tipo B | ml | 12 | 4.84 | 58.08
91 | 934 | 9.2 | Punto De Agua Fría Pvc 1/2" Roscable | pto | 2 | 18.06 | 36.12
92 | 179 | 9.21 | Tubería Pvc Roscable 1/2" (Provisión E Instalación) | ml | 12 | 2.88 | 34.56
93 | 956 | 9.22 | Sumidero De Piso De 2" Incluye Rejilla | u | 2 | 10.14 | 20.28
94 | 1548 | 9.23 | Llave De Paso Br, Extremos Roscados, Manija Cruz, Tipo H - H, D=1/2" | u | 2 | 47.6 | 95.2
95 | 146 | 9.24 | Puerta De Malla Triple Galva. 50/10 10X3M | m2 | 5.4 | 83.04 | 448.416
96 | 2049 | 9.25 | Cubierta Metálica Galvalume Prepintado E = 0.40 Mm | m2 | 10 | 17.59 | 175.9
97 | 234 | 9.26 | Punto De Iluminacion Conductor N° 12 | pto | 2 | 37.22 | 74.44
98 | 1038 | 9.27 | Cable Thhn Solido (2X14)Awg | m | 20 | 2.34 | 46.8
[6 empty] | TOTAL | 46995.32
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FEBRERO 2018
Direccion Nacional de Infraestructura Sanitaria
ELABORADO POR: