## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO REFERENCIAL
CENTRO DE SALUD COLON TIPO A
FECHA: FEBRERO 2018
CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS
# RUBRO | CODIGO | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | TOTAL
0 | c | 1 | CASETA DE DESECHOS HOSPITALARIOS
1 | 60 | 1.01 | Acero Estructural A36 | kg | 179.45 | 3.02 | 541.939
2 | 1848 | 1.02 | Placas De Anclaje En Pie De Columna 300 X300 Cm , E= 8Mm. Incluye Soldadura | u | 5 | 21.07 | 105.35
3 | 1411 | 1.03 | Mesón De Hormigon Armado. Encofrado A=0,8M | ml | 1.3 | 34.3 | 44.59
4 | 86 | 1.04 | Mampostería De Bloque Carga E=15Cm. Mortero 1:6 | m2 | 18.62 | 15.12 | 281.5344
5 | 93 | 1.05 | Enlucido Vertical Liso Exterior Mortero 1:4 Con Impermeabilizante | m2 | 37.24 | 16.98 | 632.3352
6 | 836 | 1.06 | Pintura Elastomérica Exterior | m2 | 16.62 | 5.98 | 99.3876
7 | 323 | 1.07 | Masillado De Piso Mortero 1:3 | m2 | 8.23 | 9.71 | 79.9133
8 | 1504 | 1.08 | Cerámica De Piso, Alto Tráfico, Clase A, Antideslizante, 40X40 Cm. | m2 | 6.32 | 24.53 | 155.0296
9 | 130 | 1.09 | Ceramica En Pared | m2 | 18.44 | 24.85 | 458.234
10 | 193 | 1.1 | Desague De Piso 50Mm | pto | 2 | 23.46 | 46.92
11 | 201 | 1.11 | Tubería De 50Mm De Pvc Tipo B | ml | 12 | 4.84 | 58.08
12 | 934 | 1.12 | Punto De Agua Fría Pvc 1/2" Roscable | pto | 2 | 18.06 | 36.12
13 | 179 | 1.13 | Tubería Pvc Roscable 1/2" (Provisión E Instalación) | ml | 12 | 2.88 | 34.56
14 | 956 | 1.14 | Sumidero De Piso De 2" Incluye Rejilla | u | 2 | 10.14 | 20.28
15 | 1548 | 1.15 | Llave De Paso Br, Extremos Roscados, Manija Cruz, Tipo H - H, D=1/2" | u | 2 | 47.6 | 95.2
16 | 146 | 1.16 | Puerta De Malla Triple Galva. 50/10 10X3M | m2 | 5.4 | 83.04 | 448.416
17 | 2049 | 1.17 | Cubierta Metálica Galvalume Prepintado E = 0.40 Mm | m2 | 10 | 17.59 | 175.9
18 | 234 | 1.18 | Punto De Iluminacion Conductor N° 12 | pto | 2 | 37.22 | 74.44
19 | 1038 | 1.19 | Cable Thhn Solido (2X14)Awg | m | 20 | 2.34 | 46.8
0 | c | 2 | ALBAÑILERÍA
20 | 816 | 2.01 | Derrocamiento Y Rotura De Mamposteria | m2 | 20 | 3.61 | 72.2
21 | 33 | 2.02 | Desalojo A Máquina. Equipo Cargadora Frontal Y Volqueta | m3 | 30 | 12.7 | 381
22 | 833 | 2.03 | Picado Y Resane De Pared Y Piso Para Instalaciones | m | 20 | 2.54 | 50.8
23 | 87 | 2.04 | Mampostería De Bloque Carga E=10Cm. Mortero 1:6 | m2 | 60 | 12.86 | 771.6
24 | 37 | 2.05 | Derrocamiento De Estructura Existente Hormigón Armado | m3 | 8 | 67.52 | 540.16
25 | 817 | 2.06 | Derrocamiento De Meson De Hormigon E 10 Cm | m | 2 | 7.75 | 15.5
26 | 823 | 2.07 | Retiro De Ventanas, Mamparas De Madera/Aluminio/Metal | m2 | 6 | 5.94 | 35.64
27 | 993 | 2.08 | Ventanas De Aluminio - Sistema Ventana Corrediza Vidrio Claro 4 Mm - Instalada | m2 | 10 | 78.26 | 782.6
28 | 1411 | 2.09 | Mesón De Hormigon Armado. Encofrado A=0,8M | ml | 2 | 34.3 | 68.6
29 | 1412 | 2.1 | Revestimiento De Granito En Mesones 80Cm | m | 2 | 92.75 | 185.5
0 | c | 3 | RECUBRIMIENTOS
30 | 92 | 3.01 | Enlucido Vertical Interior - Paleteado Fino - Mortero 1:4 E=1.50Cm | m2 | 30 | 6.13 | 183.9
31 | 91 | 3.02 | Enlucido De Fajas | ml | 50 | 3.8 | 190
32 | 121 | 3.03 | Estucado Interior | m2 | 30 | 3.07 | 92.1
33 | 836 | 3.04 | Pintura Elastomérica Exterior | m2 | 155.94 | 5.98 | 932.5212
34 | 123 | 3.05 | Pintura De Caucho Interior, Latex Vinilo Acrilico | m2 | 220.06 | 5.32 | 1170.7192
35 | 832 | 3.06 | Desprendimiento De Ceramicas Y Baldosas | m2 | 162.96 | 6.58 | 1072.2768
36 | 1504 | 3.07 | Cerámica De Piso, Alto Tráfico, Clase A, Antideslizante, 40X40 Cm. | m2 | 162.96 | 24.53 | 3997.4088
37 | 323 | 3.08 | Masillado De Piso Mortero 1:3 | m2 | 162.96 | 9.71 | 1582.3416
38 | 130 | 3.09 | Ceramica En Pared | m2 | 63.05 | 24.85 | 1566.7925
0 | c | 4 | CARPINTERIA MADERA/METAL/ ALUMINIO
39 | 1182 | 4.01 | Puerta Panelada De Laurel (0.80-1.00)/2.10 Inc. Cerradura, Tapa Marco | u | 3 | 188.7 | 566.1
40 | 2013 | 4.02 | Puerta De Vidrio Claro Laminado De 8 Mm, Abatible 180º, Incluye Cerradura Y Bomba De Autocierre | u | 2 | 121.5 | 243
0 | c | 5 | INSTALACIONES SANITARIAS
41 | 820 | 5.01 | Retiro De Piezas Sanitarias Y Puntos De Agua | u | 10 | 4.1 | 41
42 | 934 | 5.02 | Punto De Agua Fría Pvc 1/2" Roscable | pto | 8 | 18.06 | 144.48
43 | 210 | 5.03 | Inodoro Blanco Línea Economica | u | 6 | 131.4 | 788.4
44 | 1157 | 5.04 | Lavadero De Acero Inoxidable Sobreponer De 1 Pozo, 34X45X25 Cm | u | 2 | 206.34 | 412.68
45 | 1154 | 5.05 | Lavamanos Blanco Con Pedestal (Incluye Accesorios, Pressmatic) | u | 6 | 174.97 | 1049.82
0 | c | 6 | INSTALACIONES ELECTRICAS
46 | 234 | 6.01 | Punto De Iluminacion Conductor N° 12 | pto | 4 | 37.22 | 148.88
47 | 246 | 6.02 | Punto De Tomacorriente Doble 2#10 T. Conduit Emt 1/2" | pto | 4 | 37.15 | 148.6
0 | c | 7 | VARIOS
48 | 847 | 7.01 | Limpieza Masillado E Impermeabilización De Losa De Cubierta | m2 | 17.08 | 18.76 | 320.4208
49 | 2081 | 7.02 | Limpieza De Cisterna Y Mantenimiento De Conexiones Electricas Y Accesorios Pvc | gbl | 1 | 339.92 | 339.92
50 | 1196 | 7.03 | Señaletica Informativa (Segun Normatización Msp) | u | 25 | 30.88 | 772
51 | 837 | 7.04 | Friso Metalico (Incluye Estructura) H=1,75 M | m | 35 | 73.4 | 2569
52 | 1187 | 7.05 | Suministro E Intalación De Letras Corpóreas En Caucho Publicitario Pintado (E=27Mm) Sobrepuesto Acríl | m2 | 2 | 153.49 | 306.98
53 | 1188 | 7.06 | Suministro E Intalación De Isotipo Msp En Caucho Publicitario Pintado (E=27Mm) Sobrepuesto Acrílico | u | 1 | 189.05 | 189.05
54 | 1189 | 7.07 | Suministro E Instalacion De Logotipo En Vinil Para Exteriores Transparente Al 30% (Marca Pais Gris) | m2 | 2 | 189.49 | 378.98
55 | 2039 | 7.08 | Aplicación Logo "Ecuador Ama Lavida" En Pintura Latex Para Exteriores Según Código De Colores Marca País. | gb | 1 | 393.94 | 393.94
56 | 2047 | 7.09 | Aire Acondicionado Tipo Split Decorativo 12.000,00 Btuh | u | 3 | 1553.96 | 4661.88
57 | 1194 | 7.1 | Mantenimiento De Aires Acondicionados (Split) | u | 4 | 78.26 | 313.04
0 | c | 8 | BATERIA SANITARIA ADAPTADA
58 | 1859 | 8.01 | Contrapiso H.S. 180Kg/Cm2 E=6Cm Incl. Polietileno | m2 | 16.6 | 19.94 | 331.004
59 | 1504 | 8.02 | Cerámica De Piso, Alto Tráfico, Clase A, Antideslizante, 40X40 Cm. | m2 | 16.6 | 24.53 | 407.198
60 | 130 | 8.03 | Ceramica En Pared | m2 | 32.48 | 24.85 | 807.128
61 | 193 | 8.04 | Desague De Piso 50Mm | pto | 6 | 23.46 | 140.76
62 | 191 | 8.05 | Desague De Piso 110Mm | pto | 2 | 48.13 | 96.26
63 | 201 | 8.06 | Tubería De 50Mm De Pvc Tipo B | ml | 10.5 | 4.84 | 50.82
64 | 199 | 8.07 | Tubería De 110 Mm Pvc Tipo B | ml | 20.5 | 9.58 | 196.39
65 | 956 | 8.08 | Sumidero De Piso De 2" Incluye Rejilla | u | 3 | 10.14 | 30.42
66 | 395 | 8.09 | Caja De Revisión H.A. (0.60X0.60X0.60) Con Tapa | u | 3 | 106.24 | 318.72
67 | 934 | 8.1 | Punto De Agua Fría Pvc 1/2" Roscable | pto | 5 | 18.06 | 90.3
68 | 179 | 8.11 | Tubería Pvc Roscable 1/2" (Provisión E Instalación) | ml | 20.5 | 2.88 | 59.04
69 | 1548 | 8.12 | Llave De Paso Br, Extremos Roscados, Manija Cruz, Tipo H - H, D=1/2" | u | 2 | 47.6 | 95.2
70 | 891 | 8.13 | Provisión E Instalación De Alimentador Thhn Flex (2X10+1X14)Awg | m | 15 | 16.08 | 241.2
71 | 210 | 8.14 | Inodoro Blanco Línea Economica | u | 2 | 131.4 | 262.8
72 | 1154 | 8.15 | Lavamanos Blanco Con Pedestal (Incluye Accesorios, Pressmatic) | u | 2 | 174.97 | 349.94
73 | 1156 | 8.16 | Lavamanos Oval De Sobreponer Blanco - Inc. Grifería Pressmatic 1/2" Para Mesa | u | 1 | 173.94 | 173.94
74 | 214 | 8.17 | Accesorios De Baño Tipo Adhesivo Blanco | jgo | 2 | 46.49 | 92.98
75 | 211 | 8.18 | Urinario Tipo Línea Económica | u | 1 | 123 | 123
76 | 1198 | 8.19 | Barra De Apoyo Fija Acero Inoxidable | u | 2 | 72.52 | 145.04
77 | 1199 | 8.2 | Barra De Apoyo Abatible Acero Inoxidable | u | 2 | 219.29 | 438.58
78 | 1182 | 8.21 | Puerta Panelada De Laurel (0.80-1.00)/2.10 Inc. Cerradura, Tapa Marco | u | 2 | 188.7 | 377.4
79 | 234 | 8.22 | Punto De Iluminacion Conductor N° 12 | pto | 4 | 37.22 | 148.88
80 | 1038 | 8.23 | Cable Thhn Solido (2X14)Awg | m | 20 | 2.34 | 46.8
81 | 246 | 8.24 | Punto De Tomacorriente Doble 2#10 T. Conduit Emt 1/2" | pto | 2 | 37.15 | 74.3
82 | 1890 | 8.25 | Cable Thhn Flexible (2X#12+1X#14) Awg | m | 20 | 15.38 | 307.6
0 | c | 9 | CASETA PARA COMPRESOR ODONTOLOGICO
83 | 30 | 9.01 | Relleno Compactado Con Suelo Natural | m3 | 1.98 | 6.68 | 13.2264
84 | 41 | 9.02 | Hormigón Simple F'C=210Kg/Cm2 Con Concretera | m3 | 0.24 | 147.22 | 35.3328
85 | 61 | 9.03 | Malla Electrosoldada De 100 X 100 X 5,5 Mm | m2 | 1.98 | 6.37 | 12.6126
86 | 58 | 9.04 | Acero De Refuerzo Fy=4200 Kg/Cm2 8 - 12Mm Con Alambre Galvanizado N° 18 | kg | 11.54 | 1.94 | 22.3876
87 | 87 | 9.05 | Mampostería De Bloque Carga E=10Cm. Mortero 1:6 | m2 | 1.6 | 12.86 | 20.576
88 | 92 | 9.06 | Enlucido Vertical Interior - Paleteado Fino - Mortero 1:4 E=1.50Cm | m2 | 3.6 | 6.13 | 22.068
89 | 836 | 9.07 | Pintura Elastomérica Exterior | m2 | 4.6 | 5.98 | 27.508
90 | 146 | 9.08 | Puerta De Malla Triple Galva. 50/10 10X3M | m2 | 1 | 83.04 | 83.04
[6 empty] | TOTAL | 36557.31
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FEBRERO 2018
ELABORADO POR:
ANALISTA PROYECTO DE RECONSTRUCCION