## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO REFERENCIAL
CENTRO DE SALUD CRUCITA TIPO A
FECHA: FEBRERO 2018
CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS
# RUBRO | CODIGO | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | TOTAL
0 | c | 1 | BATERIA SANITARIA ADAPTADA
1 | 86 | 1.1 | Mampostería De Bloque Carga E=15Cm. Mortero 1:6 | m2 | 45 | 15.12 | 680.4
2 | 93 | 1.2 | Enlucido Vertical Liso Exterior Mortero 1:4 Con Impermeabilizante | m2 | 105 | 16.98 | 1782.9
3 | 94 | 1.3 | Enlucido Horizontal (Incluye Andamios) | m2 | 16.6 | 11.81 | 196.046
4 | 91 | 1.4 | Enlucido De Fajas | ml | 15.9 | 3.8 | 60.42
5 | 121 | 1.5 | Estucado Interior | m2 | 55 | 3.07 | 168.85
6 | 992 | 1.6 | Pintura De Caucho Látex Vinyl Antibacterial Para Interior | m2 | 55 | 5.75 | 316.25
7 | 1859 | 1.7 | Contrapiso H.S. 180Kg/Cm2 E=6Cm Incl. Polietileno | m2 | 16.6 | 19.94 | 331.004
8 | 1504 | 1.8 | Cerámica De Piso, Alto Tráfico, Clase A, Antideslizante, 40X40 Cm. | m2 | 16.6 | 24.53 | 407.198
9 | 130 | 1.9 | Cerámica En Pared | m2 | 32.48 | 24.85 | 807.128
10 | 193 | 1.10 | Desague De Piso 50Mm | pto | 6 | 23.46 | 140.76
11 | 191 | 1.11 | Desague De Piso 110Mm | pto | 2 | 48.13 | 96.26
12 | 201 | 1.12 | Tubería De 50Mm De Pvc Tipo B | ml | 10.5 | 4.84 | 50.82
13 | 199 | 1.13 | Tubería De 110 Mm Pvc Tipo B | ml | 20.5 | 9.58 | 196.39
14 | 956 | 1.14 | Sumidero De Piso De 2" Incluye Rejilla | u | 3 | 10.14 | 30.42
15 | 395 | 1.15 | Caja De Revisión H.A. (0.60X0.60X0.60) Con Tapa | u | 3 | 106.24 | 318.72
16 | 934 | 1.16 | Punto De Agua Fría Pvc 1/2" Roscable | pto | 5 | 18.06 | 90.3
17 | 179 | 1.17 | Tubería Pvc Roscable 1/2" (Provisión E Instalación) | ml | 20.5 | 2.88 | 59.04
18 | 1492 | 1.18 | Válvula Check Roscada Diam 1/2" | u | 2 | 68.99 | 137.98
19 | 2090 | 1.19 | Acometida Electrica Thhn: 2X10 Awg 7 Hilos + 1X10 Awg 7 Hilos (Sin Tubería) | m | 15 | 7.49 | 112.35
20 | 210 | 1.20 | Inodoro Blanco Línea Economica | u | 2 | 131.4 | 262.8
21 | 1154 | 1.21 | Lavamanos Blanco Con Pedestal (Incluye Accesorios, Pressmatic) | u | 2 | 174.97 | 349.94
22 | 214 | 1.22 | Accesorios De Baño Tipo Adhesivo Blanco Edesa | jgo | 2 | 46.49 | 92.98
23 | 1948 | 1.23 | Urinario De Pared De Alimentación Superior, Incluye Valvula Pressmatic | u | 1 | 334.31 | 334.31
24 | 1198 | 1.24 | Barra De Apoyo Fija Acero Inoxidable | u | 2 | 72.52 | 145.04
25 | 1199 | 1.25 | Barra De Apoyo Abatible Acero Inoxidable | u | 2 | 219.29 | 438.58
26 | 1182 | 1.26 | Puerta Panelada De Laurel (0.80-1.00)/2.10 Inc. Cerradura, Tapa Marco | u | 2 | 188.7 | 377.4
27 | 234 | 1.27 | Punto De Iluminacion Conductor N° 12 | pto | 4 | 37.22 | 148.88
28 | 891 | 1.28 | Provisión E Instalación De Alimentador Thhn Flex (2X10+1X14)Awg | m | 40 | 16.08 | 643.2
29 | 875 | 1.29 | Punto De Tomacorriente Doble Polarizado Con 4,5 M De Alimentador Thhn Flex (2X#12+1X#14) Awg. Incluye Tubería Emt 1/2", Tomacorriente 20 A-120V Y Tapa. | pto | 2 | 32.22 | 64.44
0 | c | 2 | CASETA DE DESECHOS HOSPITALARIOS
30 | 19 | 2.1 | Limpieza Manual Del Terreno | m2 | 8.23 | 2.24 | 18.4352
31 | 1003 | 2.2 | Replanteo Y Nivelación Manual | m2 | 8.23 | 1.22 | 10.0406
32 | 22 | 2.3 | Excavacion Manual De Plintos Y Cimientos | m3 | 2.27 | 7.46 | 16.9342
33 | 29 | 2.4 | Relleno Compactado Con Material De Mejoramiento | m3 | 8.23 | 12.28 | 101.0644
34 | 40 | 2.5 | Hormigón Ciclope 60% H.S. Y 40% Piedra F'C=210Kg/Cm2 | m3 | 3.5 | 123.85 | 433.475
35 | 41 | 2.6 | Hormigón Simple F'C=210Kg/Cm2 Con Concretera | m3 | 0.69 | 147.22 | 101.5818
36 | 835 | 2.7 | Malla Electrosoldada 150X150X6 Mm | m2 | 8.23 | 4.55 | 37.4465
37 | 58 | 2.8 | Acero De Refuerzo Fy=4200 Kg/Cm2 8 - 12Mm Con Alambre Galvanizado N° 18 | kg | 15 | 1.94 | 29.1
38 | 60 | 2.9 | Acero Estructural A36 | kg | 179.45 | 3.02 | 541.939
39 | 1848 | 2.10 | Placas De Anclaje En Pie De Columna 300 X300 Cm , E= 8Mm. Incluye Soldadura | u | 5 | 21.07 | 105.35
40 | 330 | 2.11 | Meson De Cocina Hormigon Armado, Inc. Encofrado 60Cm | ml | 1.3 | 30.97 | 40.261
41 | 86 | 2.12 | Mampostería De Bloque Carga E=15Cm. Mortero 1:6 | m2 | 18.62 | 15.12 | 281.5344
42 | 93 | 2.13 | Enlucido Vertical Liso Exterior Mortero 1:4 Con Impermeabilizante | m2 | 37.24 | 16.98 | 632.3352
43 | 850 | 2.14 | Pintura Eslastomérica Exterior | m2 | 16.62 | 6.85 | 113.847
44 | 323 | 2.15 | Masillado De Piso Mortero 1:3 | m2 | 8.23 | 9.71 | 79.9133
45 | 1504 | 2.16 | Cerámica De Piso, Alto Tráfico, Clase A, Antideslizante, 40X40 Cm. | m2 | 6.32 | 24.53 | 155.0296
46 | 130 | 2.17 | Cerámica En Pared | m2 | 18.44 | 24.85 | 458.234
47 | 193 | 2.18 | Desague De Piso 50Mm | pto | 2 | 23.46 | 46.92
48 | 201 | 2.19 | Tubería De 50Mm De Pvc Tipo B | ml | 12 | 4.84 | 58.08
49 | 934 | 2.20 | Punto De Agua Fría Pvc 1/2" Roscable | pto | 2 | 18.06 | 36.12
50 | 179 | 2.21 | Tubería Pvc Roscable 1/2" (Provisión E Instalación) | ml | 12 | 2.88 | 34.56
51 | 956 | 2.22 | Sumidero De Piso De 2" Incluye Rejilla | u | 2 | 10.14 | 20.28
52 | 1492 | 2.23 | Válvula Check Roscada Diam 1/2" | u | 2 | 68.99 | 137.98
53 | 857 | 2.24 | Puerta De Malla De Cerramiento 50/100, Tubo Galvanizado De 2" | m2 | 5.4 | 126.85 | 684.99
54 | 2049 | 2.25 | Cubierta Metálica Galvalume Prepintado E = 0.40 Mm | m2 | 10 | 17.59 | 175.9
55 | 234 | 2.26 | Punto De Iluminacion Conductor N° 12 | pto | 2 | 37.22 | 74.44
56 | 891 | 2.27 | Provisión E Instalación De Alimentador Thhn Flex (2X10+1X14)Awg | m | 20 | 16.08 | 321.6
0 | c | 3 | ALBAÑILERÍA
57 | 816 | 3.1 | Derrocamiento Y Rotura De Mamposteria | m2 | 36 | 3.61 | 129.96
58 | 817 | 3.2 | Derrocamiento De Meson De Hormigon E 10 Cm | m | 5 | 7.75 | 38.75
59 | 35 | 3.3 | Desalojo De Material Con Volqueta (Transporte 10Km) Cargado Manualmente | m3 | 57 | 10.91 | 621.87
60 | 2042 | 3.4 | Mueble De Melaminico Bajo De Acuerdo A Necesidades Con Meson De Granito, Incluye: Faldon Y Salpicadera | ml | 3.6 | 342.52 | 1233.072
61 | 330 | 3.5 | Meson De Cocina Hormigon Armado, Inc. Encofrado 60Cm | ml | 3.6 | 30.97 | 111.492
62 | 327 | 3.6 | Hormigón F'C=180Kg/Cm2 | m3 | 1 | 133.22 | 133.22
63 | 87 | 3.7 | Mampostería De Bloque Carga E=10Cm. Mortero 1:6 | m2 | 55 | 12.86 | 707.3
0 | c | 4 | RECUBRIMIENTOS
64 | 93 | 4.1 | Enlucido Vertical Liso Exterior Mortero 1:4 Con Impermeabilizante | m2 | 110 | 16.98 | 1867.8
65 | 121 | 4.2 | Estucado Interior | m2 | 110 | 3.07 | 337.7
66 | 992 | 4.3 | Pintura De Caucho Látex Vinyl Antibacterial Para Interior | m2 | 841 | 5.75 | 4835.75
67 | 850 | 4.4 | Pintura Eslastomérica Exterior | m2 | 400 | 6.85 | 2740
0 | c | 5 | CARPINTERÍA
68 | 997 | 5.1 | Mantenimiento De Puertas Y Protecciones Metálicas | m2 | 1 | 9.19 | 9.19
69 | 1313 | 5.2 | Ventana Fija De Aluminio Y Vidrio Laminado 6Mm | m2 | 11 | 75.77 | 833.47
70 | 1182 | 5.3 | Puerta Panelada De Laurel (0.80-1.00)/2.10 Inc. Cerradura, Tapa Marco | u | 4 | 188.7 | 754.8
71 | 822 | 5.4 | Retiro De Puertas De Madera/Aluminio/Metal | u | 4 | 6.58 | 26.32
72 | 858 | 5.5 | Cerraduras Tipo Llave-Botón | u | 4 | 37.96 | 151.84
0 | c | 6 | PIEZAS SANITARIAS
73 | 820 | 6.1 | Retiro De Piezas Sanitarias Y Puntos De Agua | u | 8 | 4.1 | 32.8
74 | 1157 | 6.2 | Fregadero Acero Inoxidable, 1 Pozo Con Escurrridor, Accesorios | u | 2 | 206.34 | 412.68
0 | c | 7 | CIELO RASO Y CUBIERTAS
75 | 886 | 7.1 | Provisión E Instalación De Luminaria (120X60) Cm Con Tubos Fluorescentes 3X32 W Empotrables | u | 18 | 66.8 | 1202.4
0 | c | 8 | PISOS
76 | 832 | 8.1 | Desprendimiento De Ceramicas Y Baldosas | m2 | 131 | 6.58 | 861.98
77 | 323 | 8.2 | Masillado De Piso Mortero 1:3 | m2 | 76 | 9.71 | 737.96
78 | 1504 | 8.3 | Cerámica De Piso, Alto Tráfico, Clase A, Antideslizante, 40X40 Cm. | m2 | 150 | 24.53 | 3679.5
0 | c | 9 | AIRE ACONDICIONADO
79 | 247 | 9.1 | Punto De Tomacorriente 220 V Tubo Conduit Emt 1" | pto | 8 | 46.34 | 370.72
80 | 2047 | 9.2 | Aire Acondicionado Tipo Split Decorativo 12.000,00 Btuh | u | 8 | 1553.96 | 12431.68
0 | c | 10 | CASETA COMPRESOR ODONTOLOGICO
81 | 19 | 10.1 | Limpieza Manual Del Terreno | m2 | 1.98 | 2.24 | 4.4352
82 | 1003 | 10.2 | Replanteo Y Nivelación Manual | m2 | 1.98 | 1.22 | 2.4156
83 | 30 | 10.3 | Relleno Compactado Con Suelo Natural | m3 | 1.98 | 6.68 | 13.2264
84 | 41 | 10.4 | Hormigón Simple F'C=210Kg/Cm2 Con Concretera | m3 | 0.24 | 147.22 | 35.3328
85 | 61 | 10.5 | Malla Electrosoldada De 100 X 100 X 5,5 Mm | m2 | 1.98 | 6.37 | 12.6126
86 | 58 | 10.6 | Acero De Refuerzo Fy=4200 Kg/Cm2 8 - 12Mm Con Alambre Galvanizado N° 18 | kg | 11.54 | 1.94 | 22.3876
87 | 87 | 10.7 | Mampostería De Bloque Carga E=10Cm. Mortero 1:6 | m2 | 1.6 | 12.86 | 20.576
88 | 92 | 10.8 | Enlucido Vertical Interior - Paleteado Fino - Mortero 1:4 E=1.50Cm | m2 | 3.6 | 6.13 | 22.068
89 | 850 | 10.9 | Pintura Eslastomérica Exterior | m2 | 4.6 | 6.85 | 31.51
90 | 857 | 10.10 | Puerta De Malla De Cerramiento 50/100, Tubo Galvanizado De 2" | m2 | 1 | 126.85 | 126.85
0 | c | 11 | VARIOS
91 | 1261 | 11.1 | Señaletica Informativa (Según Normatización Msp) | u | 1 | 20.75 | 20.75
92 | 1188 | 11.2 | Suministro E Intalación De Isotipo Msp En Caucho Publicitario Pintado (E=27Mm) Sobrepuesto Acrílico | u | 1 | 189.05 | 189.05
93 | 837 | 11.3 | Friso Metalico (Incluye Estructura) H=1,75 M | m | 32 | 73.4 | 2348.8
94 | 1189 | 11.4 | Suministro E Instalacion De Logotipo En Vinil Para Exteriores Transparente Al 30% (Marca Pais Gris) | m2 | 3 | 189.49 | 568.47
95 | 1187 | 11.5 | Suministro E Intalación De Letras Corpóreas En Caucho Publicitario Pintado (E=27Mm) Sobrepuesto Acríl | m2 | 4 | 153.49 | 613.96
96 | 2039 | 11.6 | Aplicación Logo "Ecuador Ama Lavida" En Pintura Latex Para Exteriores Según Código De Colores Marca País. | gb | 1 | 393.94 | 393.94
97 | 833 | 11.7 | Picado Y Resane De Pared Y Piso Para Instalaciones | m | 50 | 2.54 | 127
98 | 193 | 11.8 | Desague De Piso 50Mm | pto | 8 | 23.46 | 187.68
99 | 201 | 11.9 | Tubería De 50Mm De Pvc Tipo B | ml | 30 | 4.84 | 145.2
100 | 934 | 11.10 | Punto De Agua Fría Pvc 1/2" Roscable | pto | 9 | 18.06 | 162.54
101 | 179 | 11.11 | Tubería Pvc Roscable 1/2" (Provisión E Instalación) | ml | 30 | 2.88 | 86.4
102 | 956 | 11.12 | Sumidero De Piso De 2" Incluye Rejilla | u | 1 | 10.14 | 10.14
103 | 875 | 11.13 | Punto De Tomacorriente Doble Polarizado Con 4,5 M De Alimentador Thhn Flex (2X#12+1X#14) Awg. Incluye Tubería Emt 1/2", Tomacorriente 20 A-120V Y Tapa. | pto | 2 | 32.22 | 64.44
104 | 891 | 11.14 | Provisión E Instalación De Alimentador Thhn Flex (2X10+1X14)Awg | m | 35 | 16.08 | 562.8
105 | 35 | 11.15 | Desalojo De Material Con Volqueta (Transporte 10Km) Cargado Manualmente | m3 | 35 | 10.91 | 381.85
106 | 891 | 11.16 | Provisión E Instalación De Alimentador Thhn Flex (2X10+1X14)Awg | m | 35 | 16.08 | 562.8
107 | 2081 | 11.17 | Limpieza De Cisterna Y Mantenimiento De Conexiones Electricas Y Accesorios Pvc | gbl | 1 | 339.92 | 339.92
[6 empty] | TOTAL | 54907.61
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FEBRERO 2018
Direccion Nacional de Infraestructura Sanitaria
ELABORADO POR: