## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO REFERENCIAL
CENTRO DE SALUD EL LIMÓN TIPO A
FECHA: FEBRERO 2018
CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS
# RUBRO | CODIGO | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | TOTAL
0 | c | 1 | PRELIMINARES
1 | 19 | 1.1 | LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO | m2 | 150 | 2.24 | 336
0 | c | 2 | DERROCAMIENTOS Y DESALOJOS
2 | 816 | 2.1 | DERROCAMIENTO Y ROTURA DE MAMPOSTERIA | m2 | 52 | 3.61 | 187.72
3 | 817 | 2.2 | DERROCAMIENTO DE MESON DE HORMIGON E 10 CM | m | 10.9 | 7.75 | 84.475
4 | 832 | 2.3 | DESPRENDIMIENTO DE CERAMICAS Y BALDOSAS | m2 | 33.74 | 6.58 | 222.0092
5 | 821 | 2.4 | RETIRO ENLUCIDO | m2 | 36 | 3.2 | 115.2
6 | 820 | 2.5 | RETIRO DE PIEZAS SANITARIAS Y PUNTOS DE AGUA | u | 9 | 4.1 | 36.9
7 | 822 | 2.6 | RETIRO DE PUERTAS DE MADERA/ALUMINIO/METAL | u | 12 | 6.58 | 78.96
8 | 823 | 2.7 | RETIRO DE VENTANAS, MAMPARAS DE MADERA/ALUMINIO/METAL | m2 | 28.71 | 5.94 | 170.5374
9 | 825 | 2.8 | RETIRO DE ESCOMBROS AL SITIO DE ACOPIO Y SOBREACARREO | m3 | 18 | 13.27 | 238.86
10 | 832 | 2.9 | DESPRENDIMIENTO DE CERAMICAS Y BALDOSAS | m2 | 32.9 | 6.58 | 216.482
11 | 825 | 2.10 | RETIRO DE ESCOMBROS AL SITIO DE ACOPIO Y SOBREACARREO | m3 | 18 | 13.27 | 238.86
12 | 819 | 2.11 | ROTURA DE CONTRAPISO | m2 | 10.16 | 6.97 | 70.8152
13 | 22 | 2.12 | EXCAVACION MANUAL DE PLINTOS Y CIMIENTOS | m3 | 5 | 7.46 | 37.3
0 | c | 3 | ESTRUCTURA
14 | 1859 | 3.1 | CONTRAPISO H.S. 180KG/CM2 E=6CM INCL. POLIETILENO | m2 | 13 | 19.94 | 259.22
15 | 330 | 3.2 | MESON DE COCINA HORMIGON ARMADO, INC. ENCOFRADO 60cm | ml | 6.76 | 30.97 | 209.3572
16 | 2077 | 3.3 | ACERAS DE HORMIGON SIMPLE | m2 | 9 | 11.75 | 105.75
17 | 835 | 3.4 | MALLA ELECTROSOLDADA 150X150X6 MM | m2 | 13 | 4.55 | 59.15
18 | 834 | 3.5 | Riostras de hormigon armado 10x20 (espesor del elemento a arriostrarse) cm, f''c=210 kg/cm2, 2fi10 mm+ 1 vincha 8 mm@20 cm, incluye encofrado | m | 10.8 | 17.75 | 191.7
19 | 41 | 3.6 | Hormigón simple f'c=210kg/cm2 con concretera | m3 | 3 | 147.22 | 441.66
0 | c | 4 | ALBAÑILERÍA
20 | 86 | 4.1 | Mampostería de bloque carga e=15cm. Mortero 1:6 | m2 | 92.2 | 15.12 | 1394.064
21 | 91 | 4.2 | ENLUCIDO DE FAJAS | ml | 12 | 3.8 | 45.6
0 | c | 5 | ENLUCIDOS Y MASILLADOS
22 | 93 | 5.1 | Enlucido vertical liso exterior Mortero 1:4 con impermeabilizante | m2 | 220.4 | 16.98 | 3742.392
23 | 97 | 5.2 | MASILLADO ALISADO DE PISOS | m2 | 13 | 9.46 | 122.98
24 | 833 | 5.3 | PICADO Y RESANE DE PARED Y PISO PARA INSTALACIONES | m | 180 | 2.54 | 457.2
0 | c | 6 | PISOS
25 | 1504 | 6.1 | Cerámica de piso, alto tráfico, clase a, antideslizante, 40x40 cm. | m2 | 153.73 | 24.53 | 3770.9969
26 | 1180 | 6.2 | BARREDERA DE CERAMICA H=10CM | m | 155.66 | 9.73 | 1514.5718
0 | c | 7 | RECUBRIMIENTOS
27 | 130 | 7.1 | CERÁMICA EN PARED | m2 | 39.92 | 24.85 | 992.012
28 | 121 | 7.2 | ESTUCADO INTERIOR | m2 | 677.85 | 3.07 | 2080.9995
29 | 992 | 7.3 | PINTURA DE CAUCHO LÁTEX VINYL ANTIBACTERIAL PARA INTERIOR | m2 | 521.28 | 5.75 | 2997.36
30 | 850 | 7.4 | Pintura eslastomérica exterior | m2 | 156.57 | 6.85 | 1072.5045
0 | c | 8 | CARPINTERÍA
31 | 995 | 8.1 | VENTANA FIJA DE ALUMINIO Y VIDRIO 4MM, CON TARJETERO CORREDIZO SEGÚN DISEÑO PARA ATENCION AL PUBLICO | m2 | 55 | 67.12 | 3691.6
32 | 133 | 8.2 | VIDRIO TEMPLADO LAMINADO 6MM | m2 | 24 | 25 | 600
33 | 1901 | 8.3 | Puerta corrediza (P15) (0,90 x 2,10m) de aluminio y vidrio claro laminado de 6 mm, incluye cerradura | u | 5.77 | 230.98 | 1332.7546
34 | 996 | 8.4 | REJAS METALICAS VARILLA CUADRADA DE 1/2'' | m2 | 10 | 31.33 | 313.3
35 | 1195 | 8.5 | MALLA ANTIMOSQUITO (VENTANAS CORREDIZAS) | m2 | 27.5 | 7.5 | 206.25
36 | 1901 | 8.6 | Puerta corrediza (P15) (0,90 x 2,10m) de aluminio y vidrio claro laminado de 6 mm, incluye cerradura | u | 1.89 | 230.98 | 436.5522
0 | c | 9 | CARPINTERÍA
37 | 1182 | 9.1 | Puerta panelada de laurel (0.80-1.00)/2.10 inc. Cerradura, tapa marco | u | 8 | 188.7 | 1509.6
38 | 997 | 9.2 | MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y PROTECCIONES METÁLICAS | m2 | 2 | 9.19 | 18.38
0 | c | 10 | CIELO RASO Y CUBIERTAS
39 | 1184 | 10.1 | CIELO RASO CUADRICULADO PVC | m2 | 105 | 16.92 | 1776.6
0 | c | 11 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
40 | 1548 | 11.1 | Válvula compuerta roscada diam 1/2" | u | 11 | 47.6 | 523.6
41 | 210 | 11.2 | Inodoro blanco línea economica | u | 2 | 131.4 | 262.8
42 | 1154 | 11.3 | LAVAMANOS BLANCO CON PEDESTAL (INCLUYE ACCESORIOS, PRESSMATIC) | u | 6 | 174.97 | 1049.82
43 | 1948 | 11.4 | Urinario de pared de alimentación superior, incluye valvula pressmatic | u | 1 | 334.31 | 334.31
44 | 1157 | 11.5 | FREGADERO ACERO INOXIDABLE, 1 POZO CON ESCURRRIDOR, ACCESORIOS | u | 2 | 206.34 | 412.68
45 | 191 | 11.6 | DESAGUE DE PISO 110MM | pto | 2 | 48.13 | 96.26
46 | 193 | 11.7 | DESAGUE DE PISO 50MM | pto | 12 | 23.46 | 281.52
47 | 199 | 11.8 | Tubería de 110 mm PVC tipo B | ml | 7 | 9.58 | 67.06
48 | 201 | 11.9 | Tubería de 50mm de PVC tipo B | ml | 23.85 | 4.84 | 115.434
49 | 395 | 11.10 | Caja de revisión H.A. (0.60x0.60x0.60) con tapa | u | 6 | 106.24 | 637.44
50 | 29 | 11.11 | Relleno compactado con material de mejoramiento | m3 | 5 | 12.28 | 61.4
51 | 934 | 11.12 | Punto de agua fría PVC 1/2" roscable | pto | 11 | 18.06 | 198.66
52 | 179 | 11.13 | TUBERÍA PVC ROSCABLE 1/2" (PROVISIÓN E INSTALACIÓN) | ml | 25 | 2.88 | 72
53 | 199 | 11.14 | Tubería de 110 mm PVC tipo B | ml | 12 | 9.58 | 114.96
0 | c | 12 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
54 | 990 | 12.1 | RETIRO DE CABLES ELÉCTRICOS Y PLACAS ELÉCTRICAS DE LOS PUNTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES | pto | 35 | 2.9 | 101.5
55 | 827 | 12.2 | DESMONTAJE Y RETIRO DE LÁMPARAS FLUORESCENTES | u | 11 | 2.9 | 31.9
56 | 234 | 12.3 | Punto de iluminacion conductor N° 12 | pto | 19 | 37.22 | 707.18
57 | 247 | 12.4 | Punto de tomacorriente 220 v tubo conduit EMT 1" | pto | 1 | 46.34 | 46.34
58 | 246 | 12.5 | Punto de tomacorriente doble 2#10 t. conduit EMT 1/2" | pto | 2 | 37.15 | 74.3
59 | 239 | 12.6 | Tablero de control GE4 -8 ptos | u | 2 | 135.2 | 270.4
60 | 1034 | 12.7 | ALIMENTADOR THHN FLEX (2X10 + 1X12) AWG | m | 100 | 45.38 | 4538
61 | 891 | 12.8 | Provisión e instalación de Alimentador THHN FLEX (2X10+1X14)AWG | m | 150 | 16.08 | 2412
62 | 883 | 12.9 | Provisión e Instalación de Luminaria (120x30) cm con tubo fluorescente 2x32W sellada sobrepuesta | u | 19 | 61.61 | 1170.59
63 | 247 | 12.1 | Punto de tomacorriente 220 v tubo conduit EMT 1" | pto | 2 | 46.34 | 92.68
64 | 2047 | 12.11 | Aire acondicionado tipo split decorativo 12.000,00 BTUH | u | 2 | 1553.96 | 3107.92
65 | 2081 | 12.12 | Limpieza de cisterna y mantenimiento de conexiones electricas y accesorios PVC | gbl | 1 | 339.92 | 339.92
0 | c | 13 | CERRAMIENTO (SECTOR GENERADOR)
66 | 19 | 13.1 | LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO | m2 | 12.4 | 2.24 | 27.776
67 | 1003 | 13.2 | Replanteo y nivelación manual | m2 | 12.4 | 1.22 | 15.128
68 | 22 | 13.3 | EXCAVACION MANUAL DE PLINTOS Y CIMIENTOS | m3 | 2.27 | 7.46 | 16.9342
69 | 40 | 13.4 | Hormigón ciclope 60% h.s. y 40% piedra f'c=210kg/cm2 | m3 | 7.17 | 123.85 | 888.0045
70 | 43 | 13.5 | Hormigón simple en columnas f'c=210kg/cm2 (h. premezclado) incl encofrado | m3 | 2.59 | 236.33 | 612.0947
71 | 58 | 13.6 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 8 - 12MM CON ALAMBRE GALVANIZADO N° 18 | kg | 51.64 | 1.94 | 100.1816
72 | 843 | 13.7 | CERRAMIENTO MALLA TUBO 50/100, H=2.50,TUBO GALVANIZADO DE 2" | m | 12.4 | 79.31 | 983.444
73 | 857 | 13.8 | PUERTA DE MALLA DE CERRAMIENTO 50/100, TUBO GALVANIZADO DE 2" | m2 | 3.08 | 126.85 | 390.698
0 | c | 14 | CASETA DE DESECHOS HOSPITALARIOS
74 | 19 | 14.1 | LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO | m2 | 6.86 | 2.24 | 15.3664
75 | 1003 | 14.2 | Replanteo y nivelación manual | m2 | 4.35 | 1.22 | 5.307
76 | 22 | 14.3 | EXCAVACION MANUAL DE PLINTOS Y CIMIENTOS | m3 | 2.27 | 7.46 | 16.9342
77 | 40 | 14.4 | Hormigón ciclope 60% h.s. y 40% piedra f'c=210kg/cm2 | m3 | 3.5 | 123.85 | 433.475
78 | 41 | 14.5 | Hormigón simple f'c=210kg/cm2 con concretera | m3 | 0.69 | 147.22 | 101.5818
79 | 835 | 14.6 | MALLA ELECTROSOLDADA 150X150X6 MM | m2 | 6.32 | 4.55 | 28.756
80 | 1848 | 14.7 | Placas de anclaje en pie de columna 300 x300 cm , e= 8mm. Incluye soldadura | u | 5 | 21.07 | 105.35
81 | 60 | 14.8 | ACERO ESTRUCTURAL A36 | kg | 179.45 | 3.02 | 541.939
82 | 105 | 14.9 | ACERAS DE HORMIGON SIMPLE, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA (15 X 15 CM Ø5 MM) | m2 | 60 | 14.82 | 889.2
83 | 58 | 14.10 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 8 - 12MM CON ALAMBRE GALVANIZADO N° 18 | kg | 5.68 | 1.94 | 11.0192
84 | 330 | 14.11 | MESON DE COCINA HORMIGON ARMADO, INC. ENCOFRADO 60cm | ml | 1.35 | 30.97 | 41.8095
85 | 86 | 14.12 | Mampostería de bloque carga e=15cm. Mortero 1:6 | m2 | 16.62 | 15.12 | 251.2944
86 | 93 | 14.13 | Enlucido vertical liso exterior Mortero 1:4 con impermeabilizante | m2 | 33.25 | 16.98 | 564.585
87 | 323 | 14.14 | MASILLADO DE PISO mortero 1:3 | m2 | 6.32 | 9.71 | 61.3672
88 | 1504 | 14.15 | Cerámica de piso, alto tráfico, clase a, antideslizante, 40x40 cm. | m2 | 6.32 | 24.53 | 155.0296
89 | 193 | 14.16 | DESAGUE DE PISO 50MM | pto | 2 | 23.46 | 46.92
90 | 201 | 14.17 | Tubería de 50mm de PVC tipo B | ml | 12 | 4.84 | 58.08
91 | 1926 | 14.18 | Llaves de Manguera de bronce D=1/2" | u | 1 | 17.68 | 17.68
92 | 857 | 14.19 | PUERTA DE MALLA DE CERRAMIENTO 50/100, TUBO GALVANIZADO DE 2" | m2 | 5.4 | 126.85 | 684.99
93 | 2049 | 14.20 | Cubierta metálica galvalume prepintado e = 0.40 mm | m2 | 51 | 17.59 | 897.09
0 | c | 15 | CASETA COMPRESOR ODONTOLOGICO
94 | 19 | 15.1 | LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO | m2 | 1.98 | 2.24 | 4.4352
95 | 1003 | 15.2 | Replanteo y nivelación manual | m2 | 1.98 | 1.22 | 2.4156
96 | 30 | 15.3 | Relleno compactado con suelo natural | m3 | 1.98 | 6.68 | 13.2264
97 | 41 | 15.4 | Hormigón simple f'c=210kg/cm2 con concretera | m3 | 0.24 | 147.22 | 35.3328
98 | 61 | 15.5 | MALLA ELECTROSOLDADA DE 100 X 100 X 5,5 MM | m2 | 1.98 | 6.37 | 12.6126
99 | 58 | 15.6 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 8 - 12MM CON ALAMBRE GALVANIZADO N° 18 | kg | 11.54 | 1.94 | 22.3876
100 | 87 | 15.7 | Mampostería de bloque carga e=10cm. Mortero 1:6 | m2 | 1.6 | 12.86 | 20.576
101 | 92 | 15.8 | Enlucido vertical interior - Paleteado fino - Mortero 1:4 e=1.50cm | m2 | 3.6 | 6.13 | 22.068
102 | 850 | 15.9 | Pintura eslastomérica exterior | m2 | 4.6 | 6.85 | 31.51
103 | 857 | 15.10 | PUERTA DE MALLA DE CERRAMIENTO 50/100, TUBO GALVANIZADO DE 2" | m2 | 1 | 126.85 | 126.85
0 | c | 16 | VARIOS
104 | 1261 | 16.1 | Señaletica informativa (según normatización MSP) | u | 1 | 20.75 | 20.75
105 | 1188 | 16.2 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE ISOTIPO MSP EN CAUCHO PUBLICITARIO PINTADO (E=27MM) SOBREPUESTO ACRÍLICO | u | 1 | 189.05 | 189.05
106 | 837 | 16.3 | FRISO METALICO (INCLUYE ESTRUCTURA) H=1,75 M | m | 20 | 73.4 | 1468
107 | 1189 | 16.4 | Suministro e instalacion de logotipo en vinil para exteriores transparente al 30% (marca pais gris) | m2 | 3 | 189.49 | 568.47
108 | 1187 | 16.5 | Suministro e intalación de letras corpóreas en caucho publicitario pintado (e=27mm) sobrepuesto acríl | m2 | 4 | 153.49 | 613.96
109 | 2039 | 16.6 | APLICACIÓN LOGO "ECUADOR AMA LAVIDA" EN PINTURA LATEX PARA EXTERIORES SEGÚN CÓDIGO DE COLORES MARCA PAÍS. | gb | 1 | 393.94 | 393.94
110 | 19 | 16.7 | LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO | m2 | 144 | 2.24 | 322.56
111 | 842 | 16.8 | PINTURA ANTICORROSIVA EN ESTRUCTIRA METALICA | m | 3.6 | 2.63 | 9.468
112 | 834 | 16.9 | Riostras de hormigon armado 10x20 (espesor del elemento a arriostrarse) cm, f''c=210 kg/cm2, 2fi10 mm+ 1 vincha 8 mm@20 cm, incluye encofrado | m | 10 | 17.75 | 177.5
113 | 2077 | 16.10 | ACERAS DE HORMIGON SIMPLE | m2 | 20 | 11.75 | 235
114 | 101 | 16.11 | Adoquín de cemento 400 kg/cm2, arena, e=5cm. Equipo: Compactadora | m2 | 161 | 15.98 | 2572.78
115 | 1196 | 16.12 | Senaletica informativa ( segun normatizacion msp ) | u | 10 | 30.88 | 308.8
[6 empty] | TOTAL | 63631.08
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FEBRERO 2018
Direccion Nacional de Infraestructura Sanitaria
ELABORADO POR: