## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO REFERENCIAL
CENTRO DE SALUD EL NARANJO TIPO A
FECHA: FEBRERO 2018
CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS
# RUBRO | CODIGO | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | TOTAL
0 | c | 1 | BATERIA SANITARIA ADAPTADA
1 | 20 | 1.1 | Replanteo Y Nivelación Con Equipo Topográfico | m2 | 9 | 2.02 | 18.18
2 | 825 | 1.2 | Retiro De Escombros Al Sitio De Acopio Y Sobreacarreo | m3 | 7.9 | 13.27 | 104.833
3 | 86 | 1.3 | Mampostería De Bloque Carga E=15Cm. Mortero 1:6 | m2 | 23 | 15.12 | 347.76
4 | 93 | 1.4 | Enlucido Vertical Liso Exterior Mortero 1:4 Con Impermeabilizante | m2 | 55 | 16.98 | 933.9
5 | 94 | 1.5 | Enlucido Horizontal (Incluye Andamios) | m2 | 8.3 | 11.81 | 98.023
6 | 91 | 1.6 | Enlucido De Fajas | ml | 8 | 3.8 | 30.4
7 | 121 | 1.7 | Estucado Interior | m2 | 55 | 3.07 | 168.85
8 | 123 | 1.8 | Pintura De Caucho Interior, Latex Vinilo Acrilico | m2 | 55 | 5.32 | 292.6
9 | 1859 | 1.9 | Contrapiso H.S. 180Kg/Cm2 E=6Cm Incl. Polietileno | m2 | 8.3 | 19.94 | 165.502
10 | 1504 | 1.10 | Cerámica De Piso, Alto Tráfico, Clase A, Antideslizante, 40X40 Cm. | m2 | 8.3 | 24.53 | 203.599
11 | 130 | 1.11 | Ceramica En Pared | m2 | 16.25 | 24.85 | 403.8125
12 | 193 | 1.12 | Desague De Piso 50Mm | pto | 3 | 23.46 | 70.38
13 | 191 | 1.13 | Desague De Piso 110Mm | pto | 2 | 48.13 | 96.26
14 | 201 | 1.14 | Tubería De 50Mm De Pvc Tipo B | ml | 10.5 | 4.84 | 50.82
15 | 199 | 1.15 | Tubería De 110 Mm Pvc Tipo B | ml | 20.5 | 9.58 | 196.39
16 | 956 | 1.16 | Sumidero De Piso De 2" Incluye Rejilla | u | 2 | 10.14 | 20.28
17 | 395 | 1.17 | Caja De Revisión H.A. (0.60X0.60X0.60) Con Tapa | u | 3 | 106.24 | 318.72
18 | 934 | 1.18 | Punto De Agua Fría Pvc 1/2" Roscable | pto | 3 | 18.06 | 54.18
19 | 179 | 1.19 | Tubería Pvc Roscable 1/2" (Provisión E Instalación) | ml | 20.5 | 2.88 | 59.04
20 | 1548 | 1.20 | Llave De Paso Br, Extremos Roscados, Manija Cruz, Tipo H - H, D=1/2" | u | 1 | 47.6 | 47.6
21 | 891 | 1.21 | Provisión E Instalación De Alimentador Thhn Flex (2X10+1X14)Awg | m | 15 | 16.08 | 241.2
22 | 210 | 1.22 | Inodoro Blanco Línea Economica | u | 1 | 131.4 | 131.4
23 | 1154 | 1.23 | Lavamanos Blanco Con Pedestal (Incluye Accesorios, Pressmatic) | u | 1 | 174.97 | 174.97
24 | 214 | 1.24 | Accesorios De Baño Tipo Adhesivo Blanco | jgo | 1 | 46.49 | 46.49
25 | 211 | 1.25 | Urinario Tipo Línea Económica | u | 1 | 123 | 123
26 | 1198 | 1.26 | Barra De Apoyo Fija Acero Inoxidable | u | 1 | 72.52 | 72.52
27 | 1199 | 1.27 | Barra De Apoyo Abatible Acero Inoxidable | u | 1 | 219.29 | 219.29
28 | 993 | 1.28 | Ventanas De Aluminio - Sistema Ventana Corrediza Vidrio Claro 4 Mm - Instalada | m2 | 3 | 78.26 | 234.78
29 | 1182 | 1.29 | Puerta Panelada De Laurel (0.80-1.00)/2.10 Inc. Cerradura, Tapa Marco | u | 1 | 188.7 | 188.7
30 | 234 | 1.30 | Punto De Iluminacion Conductor N° 12 | pto | 2 | 37.22 | 74.44
31 | 891 | 1.31 | Provisión E Instalación De Alimentador Thhn Flex (2X10+1X14)Awg | m | 20 | 16.08 | 321.6
32 | 246 | 1.32 | Punto De Tomacorriente Doble 2#10 T. Conduit Emt 1/2" | pto | 1 | 37.15 | 37.15
0 | c | 2 | CASETA COMPRESOR ODONTOLOGICO
33 | 19 | 2.1 | Limpieza Manual Del Terreno | m2 | 1.98 | 2.24 | 4.4352
34 | 20 | 2.2 | Replanteo Y Nivelación Con Equipo Topográfico | m2 | 1.98 | 2.02 | 3.9996
35 | 30 | 2.3 | Relleno Compactado Con Suelo Natural | m3 | 1.98 | 6.68 | 13.2264
36 | 41 | 2.4 | Hormigón Simple F'C=210Kg/Cm2 Con Concretera | m3 | 0.24 | 147.22 | 35.3328
37 | 61 | 2.5 | Malla Electrosoldada De 100 X 100 X 5,5 Mm | m2 | 1.98 | 6.37 | 12.6126
38 | 58 | 2.6 | Acero De Refuerzo Fy=4200 Kg/Cm2 8 - 12Mm Con Alambre Galvanizado N° 18 | kg | 11.54 | 1.94 | 22.3876
39 | 87 | 2.7 | Mampostería De Bloque Carga E=10Cm. Mortero 1:6 | m2 | 1.6 | 12.86 | 20.576
40 | 92 | 2.8 | Enlucido Vertical Interior - Paleteado Fino - Mortero 1:4 E=1.50Cm | m2 | 3.6 | 6.13 | 22.068
41 | 836 | 2.9 | Pintura Elastomérica Exterior | m2 | 4.6 | 5.98 | 27.508
42 | 146 | 2.10 | Puerta De Malla Triple Galva. 50/10 10X3M | m2 | 1 | 83.04 | 83.04
0 | c | 3 | VARIOS
43 | 816 | 3.1 | Derrocamiento Y Rotura De Mamposteria | m2 | 32 | 3.61 | 115.52
44 | 86 | 3.2 | Mampostería De Bloque Carga E=15Cm. Mortero 1:6 | m2 | 60 | 15.12 | 907.2
45 | 93 | 3.3 | Enlucido Vertical Liso Exterior Mortero 1:4 Con Impermeabilizante | m2 | 200 | 16.98 | 3396
46 | 1859 | 3.4 | Contrapiso H.S. 180Kg/Cm2 E=6Cm Incl. Polietileno | m2 | 8.4 | 19.94 | 167.496
47 | 323 | 3.5 | Masillado De Piso Mortero 1:3 | m2 | 8.4 | 9.71 | 81.564
48 | 834 | 3.6 | Riostras De Hormigon Armado 10X20 (Espesor Del Elemento A Arriostrarse) Cm, F''C=210 Kg/Cm2, 2Fi10 Mm+ 1 Vincha 8 Mm@20 Cm, Incluye Encofrado | m | 18 | 17.75 | 319.5
49 | 1411 | 3.7 | Mesón De Hormigon Armado. Encofrado A=0,8M | ml | 4.6 | 34.3 | 157.78
50 | 1411 | 3.8 | Mesón De Hormigon Armado. Encofrado A=0,8M | ml | 4.6 | 34.3 | 157.78
51 | 820 | 3.9 | Retiro De Piezas Sanitarias Y Puntos De Agua | u | 8 | 4.1 | 32.8
52 | 121 | 3.10 | Estucado Interior | m2 | 400 | 3.07 | 1228
53 | 123 | 3.11 | Pintura De Caucho Interior, Latex Vinilo Acrilico | m2 | 300 | 5.32 | 1596
54 | 836 | 3.12 | Pintura Elastomérica Exterior | m2 | 160 | 5.98 | 956.8
55 | 817 | 3.13 | Derrocamiento De Meson De Hormigon E 10 Cm | m | 1.5 | 7.75 | 11.625
56 | 1157 | 3.14 | Lavadero De Acero Inoxidable Sobreponer De 1 Pozo, 34X45X25 Cm | u | 2 | 206.34 | 412.68
57 | 831 | 3.15 | Desmontaje De Cielo Raso Existente Incluido Estructura Soportante | m2 | 100 | 4.69 | 469
58 | 1184 | 3.16 | Cielo Raso Cuadriculado Pvc | m2 | 100 | 16.92 | 1692
59 | 130 | 3.17 | Ceramica En Pared | m2 | 6 | 24.85 | 149.1
60 | 2047 | 3.18 | Aire Acondicionado Tipo Split Decorativo 12.000,00 Btuh | u | 1 | 1553.96 | 1553.96
61 | 146 | 3.19 | Puerta De Malla Triple Galva. 50/10 10X3M | m2 | 2.5 | 83.04 | 207.6
62 | 1154 | 3.20 | Lavamanos Blanco Con Pedestal (Incluye Accesorios, Pressmatic) | u | 2 | 174.97 | 349.94
63 | 210 | 3.21 | Inodoro Blanco Línea Economica | u | 2 | 131.4 | 262.8
64 | 1196 | 3.22 | Señaletica Informativa (Segun Normatización Msp) | u | 1 | 30.88 | 30.88
65 | 1188 | 3.23 | Suministro E Intalación De Isotipo Msp En Caucho Publicitario Pintado (E=27Mm) Sobrepuesto Acrílico | u | 1 | 189.05 | 189.05
66 | 837 | 3.24 | Friso Metalico (Incluye Estructura) H=1,75 M | m | 35 | 73.4 | 2569
67 | 1189 | 3.25 | Suministro E Instalacion De Logotipo En Vinil Para Exteriores Transparente Al 30% (Marca Pais Gris) | m2 | 3 | 189.49 | 568.47
68 | 1187 | 3.26 | Suministro E Intalación De Letras Corpóreas En Caucho Publicitario Pintado (E=27Mm) Sobrepuesto Acríl | m2 | 4 | 153.49 | 613.96
69 | 2039 | 3.27 | Aplicación Logo "Ecuador Ama Lavida" En Pintura Latex Para Exteriores Según Código De Colores Marca País. | gb | 1 | 393.94 | 393.94
[6 empty] | TOTAL | 24382.3
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FEBRERO 2018
Direccion Nacional de Infraestructura Sanitaria
ELABORADO POR: