## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO REFERENCIAL
CENTRO DE SALUD LA BALSITA - TIPO A
FECHA: FEBRERO 2018
CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS
# RUBRO | CODIGO | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | TOTAL
0 | c | 1 | BATERIA SANITARIA ADAPTADA
1 | 19 | 1.1 | Limpieza manual del terreno | m2 | 16.6 | 2.24 | 37.184
2 | 20 | 1.2 | Replanteo y nivelación con equipo topográfico | m2 | 16.6 | 2.02 | 33.532
3 | 22 | 1.3 | Excavación manual en cimientos y plintos | m3 | 9.81 | 7.46 | 73.1826
4 | 30 | 1.4 | Relleno compactado con suelo natural | m3 | 16.6 | 6.68 | 110.888
5 | 825 | 1.5 | RETIRO DE ESCOMBROS AL SITIO DE ACOPIO Y SOBREACARREO | m3 | 7.9 | 13.27 | 104.833
6 | 1218 | 1.6 | Replantillo h.s. 180 kg/cm2 | m3 | 0.32 | 126.1 | 40.352
7 | 40 | 1.7 | Hormigón ciclope 60% h.s. y 40% piedra f'c=210kg/cm2 | m3 | 2.54 | 123.85 | 314.579
8 | 42 | 1.8 | Hormigón simple en plintos y cadenas f'c=210kg/cm2 (h. premezclado) incl encofrado | m3 | 1.2 | 179.66 | 215.592
9 | 42 | 1.9 | Hormigón simple en plintos y cadenas f'c=210kg/cm2 (h. premezclado) incl encofrado | m3 | 0.63 | 179.66 | 113.1858
10 | 43 | 1.1 | Hormigón simple en columnas f'c=210kg/cm2 (h. premezclado) incl encofrado | m3 | 0.6 | 236.33 | 141.798
11 | 45 | 1.11 | HORMIGON SIMPLE EN VIGAS,F''C=210 KG/CM2, INC. ENCOFRADO | m3 | 0.63 | 227.06 | 143.0478
12 | 48 | 1.12 | Hormigón en losa de 20cm f'c=210kg/cm2 (h. premezclado) incl. Encofrado | m3 | 1.98 | 227.15 | 449.757
13 | 57 | 1.13 | Bloque de alivianamiento 15x20x40cm timbrado + estibaje | u | 150 | 0.98 | 147
14 | 58 | 1.14 | Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 8 - 12mm con alambre galvanizado n° 18 | kg | 317.1 | 1.94 | 615.174
15 | 1411 | 1.15 | Mesón de hormigon armado. encofrado a=0,8m | ml | 1.8 | 34.3 | 61.74
16 | 86 | 1.16 | Mampostería de bloque carga e=15cm. Mortero 1:6 | m2 | 45 | 15.12 | 680.4
17 | 93 | 1.17 | Enlucido vertical liso exterior Mortero 1:4 con impermeabilizante | m2 | 105 | 16.98 | 1782.9
18 | 94 | 1.18 | Enlucido horizontal (incluye Andamios) | m2 | 16.6 | 11.81 | 196.046
19 | 91 | 1.19 | Enlucido de fajas | ml | 15.9 | 3.8 | 60.42
20 | 121 | 1.2 | Estucado interior | m2 | 55 | 3.07 | 168.85
21 | 123 | 1.21 | Pintura de caucho interior, latex vinilo acrilico | m2 | 55 | 5.32 | 292.6
22 | 1859 | 1.22 | Contrapiso h.s. 180kg/cm2 e=6cm incl. Polietileno | m2 | 16.6 | 19.94 | 331.004
23 | 1504 | 1.23 | Cerámica de piso, alto tráfico, clase a, antideslizante, 40x40 cm. | m2 | 16.6 | 24.53 | 407.198
24 | 130 | 1.24 | Ceramica en pared | m2 | 32.48 | 24.85 | 807.128
25 | 193 | 1.25 | Desague de piso 50mm | pto | 6 | 23.46 | 140.76
26 | 191 | 1.26 | Desague de piso 110mm | pto | 2 | 48.13 | 96.26
27 | 201 | 1.27 | Tubería de 50mm de PVC tipo B | ml | 10.5 | 4.84 | 50.82
28 | 199 | 1.28 | Tubería de 110 mm PVC tipo B | ml | 20.5 | 9.58 | 196.39
29 | 956 | 1.29 | Sumidero de piso de 2" incluye rejilla | u | 3 | 10.14 | 30.42
30 | 395 | 1.3 | Caja de revisión H.A. (0.60x0.60x0.60) con tapa | u | 3 | 106.24 | 318.72
31 | 934 | 1.31 | Punto de agua fría PVC 1/2" roscable | pto | 5 | 18.06 | 90.3
32 | 179 | 1.32 | TUBERÍA PVC ROSCABLE 1/2" (PROVISIÓN E INSTALACIÓN) | ml | 20.5 | 2.88 | 59.04
33 | 1548 | 1.33 | LLAVE DE PASO BR, EXTREMOS ROSCADOS, MANIJA CRUZ, TIPO H - H, D=1/2" | u | 2 | 47.6 | 95.2
34 | 891 | 1.34 | Provisión e instalación de Alimentador THHN FLEX (2X10+1X14)AWG | m | 15 | 16.08 | 241.2
35 | 210 | 1.35 | Inodoro blanco línea economica | u | 2 | 131.4 | 262.8
36 | 1154 | 1.36 | LAVAMANOS BLANCO CON PEDESTAL (INCLUYE ACCESORIOS, PRESSMATIC) | u | 2 | 174.97 | 349.94
37 | 1156 | 1.37 | LAVAMANOS OVAL DE SOBREPONER BLANCO - INC. GRIFERÍA PRESSMATIC 1/2" PARA MESA | u | 1 | 173.94 | 173.94
38 | 214 | 1.38 | Accesorios de baño tipo adhesivo blanco | jgo | 2 | 46.49 | 92.98
39 | 211 | 1.39 | Urinario tipo línea económica | u | 1 | 123 | 123
40 | 1198 | 1.4 | Barra de apoyo fija acero inoxidable | u | 2 | 72.52 | 145.04
41 | 1199 | 1.41 | Barra de apoyo abatible acero inoxidable | u | 2 | 219.29 | 438.58
42 | 1139 | 1.42 | VENTANA CORREDIZA VIDRIO 4 MM | m2 | 3 | 86.32 | 258.96
43 | 1182 | 1.43 | Puerta panelada de laurel (0.80-1.00)/2.10 inc. Cerradura, tapa marco | u | 2 | 188.7 | 377.4
44 | 234 | 1.44 | Punto de iluminacion conductor N° 12 | pto | 4 | 37.22 | 148.88
45 | 1038 | 1.45 | CABLE THHN SOLIDO (2X14)AWG | m | 20 | 2.34 | 46.8
46 | 246 | 1.46 | Punto de tomacorriente doble 2#10 t. conduit EMT 1/2" | pto | 2 | 37.15 | 74.3
47 | 1890 | 1.47 | CABLE THHN FLEXIBLE (2X#12+1X#14) AWG | m | 20 | 15.38 | 307.6
0 | c | 2 | CASETA PARA DESECHOS
48 | 19 | 2.1 | Limpieza manual del terreno | m2 | 8.23 | 2.24 | 18.4352
49 | 20 | 2.2 | Replanteo y nivelación con equipo topográfico | m2 | 8.23 | 2.02 | 16.6246
50 | 22 | 2.3 | Excavación manual en cimientos y plintos | m3 | 2.27 | 7.46 | 16.9342
51 | 30 | 2.4 | Relleno compactado con suelo natural | m3 | 8.23 | 6.68 | 54.9764
52 | 40 | 2.5 | Hormigón ciclope 60% h.s. y 40% piedra f'c=210kg/cm2 | m3 | 3.5 | 123.85 | 433.475
53 | 41 | 2.6 | Hormigón simple f'c=210kg/cm2 con concretera | m3 | 0.69 | 147.22 | 101.5818
54 | 61 | 2.7 | MALLA ELECTROSOLDADA DE 100 X 100 X 5,5 MM | m2 | 8.23 | 6.37 | 52.4251
55 | 58 | 2.8 | Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 8 - 12mm con alambre galvanizado n° 18 | kg | 15 | 1.94 | 29.1
56 | 60 | 2.9 | Acero estructural A36 | kg | 179.45 | 3.02 | 541.939
57 | 1848 | 2.1 | Placas de anclaje en pie de columna 300 x300 cm , e= 8mm. Incluye soldadura | u | 5 | 21.07 | 105.35
58 | 1411 | 2.11 | Mesón de hormigon armado. encofrado a=0,8m | ml | 1.3 | 34.3 | 44.59
59 | 86 | 2.12 | Mampostería de bloque carga e=15cm. Mortero 1:6 | m2 | 18.62 | 15.12 | 281.5344
60 | 93 | 2.13 | Enlucido vertical liso exterior Mortero 1:4 con impermeabilizante | m2 | 37.24 | 16.98 | 632.3352
61 | 836 | 2.14 | PINTURA ELASTOMÉRICA EXTERIOR | m2 | 16.62 | 5.98 | 99.3876
62 | 323 | 2.15 | MASILLADO DE PISO mortero 1:3 | m2 | 8.23 | 9.71 | 79.9133
63 | 1504 | 2.16 | Cerámica de piso, alto tráfico, clase a, antideslizante, 40x40 cm. | m2 | 6.32 | 24.53 | 155.0296
64 | 130 | 2.17 | Ceramica en pared | m2 | 18.44 | 24.85 | 458.234
65 | 193 | 2.18 | Desague de piso 50mm | pto | 2 | 23.46 | 46.92
66 | 201 | 2.19 | Tubería de 50mm de PVC tipo B | ml | 12 | 4.84 | 58.08
67 | 934 | 2.2 | Punto de agua fría PVC 1/2" roscable | pto | 2 | 18.06 | 36.12
68 | 179 | 2.21 | TUBERÍA PVC ROSCABLE 1/2" (PROVISIÓN E INSTALACIÓN) | ml | 12 | 2.88 | 34.56
69 | 956 | 2.22 | Sumidero de piso de 2" incluye rejilla | u | 2 | 10.14 | 20.28
70 | 1548 | 2.23 | LLAVE DE PASO BR, EXTREMOS ROSCADOS, MANIJA CRUZ, TIPO H - H, D=1/2" | u | 2 | 47.6 | 95.2
71 | 146 | 2.24 | Puerta de malla triple galva. 50/10 10x3m | m2 | 5.4 | 83.04 | 448.416
72 | 2049 | 2.25 | Cubierta metálica galvalume prepintado e = 0.40 mm | m2 | 10 | 17.59 | 175.9
73 | 234 | 2.26 | Punto de iluminacion conductor N° 12 | pto | 2 | 37.22 | 74.44
74 | 1038 | 2.27 | CABLE THHN SOLIDO (2X14)AWG | m | 20 | 2.34 | 46.8
0 | c | 3 | TANQUE ELEVADO
75 | 2072 | 3.1 | Sistema de bombeo con dos bombas de 2HP y un tanque hidroneumático de 40gal | u | 1 | 1839.44 | 1839.44
76 | 1540 | 3.2 | Válvula check roscada diam 3/4" | u | 1 | 72.8 | 72.8
77 | 1548 | 3.3 | LLAVE DE PASO BR, EXTREMOS ROSCADOS, MANIJA CRUZ, TIPO H - H, D=1/2" | u | 1 | 47.6 | 47.6
78 | 180 | 3.4 | TUBERÍA PVC ROSCABLE 3/4" (PROVISIÓN E INSTALACIÓN) | ml | 10 | 5.3 | 53
79 | 179 | 3.5 | TUBERÍA PVC ROSCABLE 1/2" (PROVISIÓN E INSTALACIÓN) | ml | 10 | 2.88 | 28.8
80 | 891 | 3.6 | Provisión e instalación de Alimentador THHN FLEX (2X10+1X14)AWG | m | 20 | 16.08 | 321.6
81 | 246 | 3.7 | Punto de tomacorriente doble 2#10 t. conduit EMT 1/2" | pto | 1 | 37.15 | 37.15
82 | 934 | 3.8 | Punto de agua fría PVC 1/2" roscable | pto | 5 | 18.06 | 90.3
0 | c | 4 | VARIOS
83 | 816 | 4.1 | DERROCAMIENTO Y ROTURA DE MAMPOSTERIA | m2 | 70 | 3.61 | 252.7
84 | 833 | 4.2 | PICADO Y RESANE DE PARED Y PISO PARA INSTALACIONES | m | 61.67 | 2.54 | 156.6418
85 | 87 | 4.3 | Mampostería de bloque carga e=10cm. Mortero 1:6 | m2 | 94.89 | 12.86 | 1220.2854
86 | 93 | 4.4 | Enlucido vertical liso exterior Mortero 1:4 con impermeabilizante | m2 | 189.78 | 16.98 | 3222.4644
87 | 1859 | 4.5 | Contrapiso h.s. 180kg/cm2 e=6cm incl. Polietileno | m2 | 27 | 19.94 | 538.38
88 | 323 | 4.6 | MASILLADO DE PISO mortero 1:3 | m2 | 27 | 9.71 | 262.17
89 | 834 | 4.7 | Riostras de hormigon armado 10x20 (espesor del elemento a arriostrarse) cm, f''c=210 kg/cm2, 2fi10 mm+ 1 vincha 8 mm@20 cm, incluye encofrado | m | 16 | 17.75 | 284
90 | 30 | 4.8 | Relleno compactado con suelo natural | m3 | 12.5 | 6.68 | 83.5
91 | 22 | 4.9 | Excavación manual en cimientos y plintos | m3 | 2 | 7.46 | 14.92
92 | 1218 | 4.1 | Replantillo h.s. 180 kg/cm2 | m3 | 0.2 | 126.1 | 25.22
93 | 42 | 4.11 | Hormigón simple en plintos y cadenas f'c=210kg/cm2 (h. premezclado) incl encofrado | m3 | 1 | 179.66 | 179.66
94 | 43 | 4.12 | Hormigón simple en columnas f'c=210kg/cm2 (h. premezclado) incl encofrado | m3 | 0.55 | 236.33 | 129.9815
95 | 42 | 4.13 | Hormigón simple en plintos y cadenas f'c=210kg/cm2 (h. premezclado) incl encofrado | m3 | 0.8 | 179.66 | 143.728
96 | 62 | 4.14 | ENCOFRADO DESENCOFRADO - TRIPLEX 12 MM | m2 | 27 | 29.23 | 789.21
97 | 1192 | 4.15 | Revestimiento de granito en mesones 60cm | m | 1.5 | 89.87 | 134.805
98 | 1411 | 4.16 | Mesón de hormigon armado. encofrado a=0,8m | ml | 1.5 | 34.3 | 51.45
99 | 820 | 4.17 | RETIRO DE PIEZAS SANITARIAS Y PUNTOS DE AGUA | u | 4 | 4.1 | 16.4
100 | 121 | 4.18 | Estucado interior | m2 | 190 | 3.07 | 583.3
101 | 123 | 4.19 | Pintura de caucho interior, latex vinilo acrilico | m2 | 242.85 | 5.32 | 1291.962
102 | 836 | 4.2 | PINTURA ELASTOMÉRICA EXTERIOR | m2 | 267.09 | 5.98 | 1597.1982
103 | 1231 | 4.21 | Desmontaje de cubierta de galvalumen / fibrocemento | m2 | 106.37 | 4.24 | 451.0088
104 | 2049 | 4.22 | Cubierta metálica galvalume prepintado e = 0.40 mm | m2 | 118.96 | 17.59 | 2092.5064
105 | 1157 | 4.23 | LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE SOBREPONER DE 1 POZO, 34X45X25 CM | u | 1 | 206.34 | 206.34
106 | 831 | 4.24 | DESMONTAJE DE CIELO RASO EXISTENTE INCLUIDO ESTRUCTURA SOPORTANTE | m2 | 53.52 | 4.69 | 251.0088
107 | 1184 | 4.25 | Cielo raso cuadriculado pvc | m2 | 69.87 | 16.92 | 1182.2004
108 | 234 | 4.26 | Punto de iluminacion conductor N° 12 | pto | 12 | 37.22 | 446.64
109 | 246 | 4.27 | Punto de tomacorriente doble 2#10 t. conduit EMT 1/2" | pto | 21 | 37.15 | 780.15
110 | 60 | 4.28 | Acero estructural A36 | kg | 95 | 3.02 | 286.9
111 | 130 | 4.29 | Ceramica en pared | m2 | 2 | 24.85 | 49.7
112 | 886 | 4.3 | LÁMPARAS FLUORESCENTES CIELO RASO CON DIFUSOR ALUMINIO ANODIZADO 18 CELDAS T-8 3X32W, 1.20X060 M | u | 14 | 66.8 | 935.2
113 | 934 | 4.31 | Punto de agua fría PVC 1/2" roscable | pto | 4 | 18.06 | 72.24
114 | 193 | 4.32 | Desague de piso 50mm | pto | 4 | 23.46 | 93.84
115 | 91 | 4.33 | Enlucido de fajas | ml | 30 | 3.8 | 114
116 | 827 | 4.34 | DESMONTAJE Y RETIRO DE LÁMPARAS FLUORESCENTES | u | 12 | 2.9 | 34.8
117 | 832 | 4.35 | DESPRENDIMIENTO DE CERAMICAS Y BALDOSAS | m2 | 78.11 | 6.58 | 513.9638
118 | 818 | 4.36 | RETIRO DE MASILLADO DE PISO/LOSA E 3 CM | m2 | 90 | 3.2 | 288
119 | 1504 | 4.37 | Cerámica de piso, alto tráfico, clase a, antideslizante, 40x40 cm. | m2 | 83.99 | 24.53 | 2060.2747
120 | 822 | 4.38 | RETIRO DE PUERTAS DE MADERA/ALUMINIO/METAL | u | 10 | 6.58 | 65.8
121 | 1182 | 4.39 | Puerta panelada de laurel (0.80-1.00)/2.10 inc. Cerradura, tapa marco | u | 10 | 188.7 | 1887
122 | 2047 | 4.4 | Aire acondicionado tipo split decorativo 12.000,00 BTUH | u | 4 | 1553.96 | 6215.84
123 | 247 | 4.41 | Punto de tomacorriente 220 v tubo conduit EMT 1" | pto | 4 | 46.34 | 185.36
124 | 146 | 4.42 | Puerta de malla triple galva. 50/10 10x3m | m2 | 5 | 83.04 | 415.2
125 | 855 | 4.43 | CANAL TOL GALV H=15CM, A=15CM DESARR. 60 CM | m | 25 | 18.98 | 474.5
126 | 194 | 4.44 | Bajante de aguas lluvias de 110mm union codo | ml | 18 | 12.94 | 232.92
127 | 1154 | 4.45 | LAVAMANOS BLANCO CON PEDESTAL (INCLUYE ACCESORIOS, PRESSMATIC) | u | 2 | 174.97 | 349.94
128 | 837 | 4.46 | FRISO METALICO (INCLUYE ESTRUCTURA) H=1,75 M | m | 18 | 73.4 | 1321.2
129 | 1187 | 4.47 | Suministro e intalación de letras corpóreas en caucho publicitario pintado (e=27mm) sobrepuesto acríl | m2 | 2 | 153.49 | 306.98
130 | 1188 | 4.48 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE ISOTIPO MSP EN CAUCHO PUBLICITARIO PINTADO (E=27MM) SOBREPUESTO ACRÍLICO | u | 1 | 189.05 | 189.05
131 | 1189 | 4.49 | Suministro e instalacion de logotipo en vinil para exteriores transparente al 30% (marca pais gris) | m2 | 2 | 189.49 | 378.98
132 | 1196 | 4.5 | Señaletica informativa (segun normatización msp) | u | 12 | 30.88 | 370.56
133 | 2039 | 4.51 | APLICACIÓN LOGO "ECUADOR AMA LAVIDA" EN PINTURA LATEX PARA EXTERIORES SEGÚN CÓDIGO DE COLORES MARCA PAÍS. | gb | 1 | 393.94 | 393.94
0 | c | 5 | CASETA COMPRESOR ODONTOLOGICO
134 | 19 | 5.1 | Limpieza manual del terreno | m2 | 1.98 | 2.24 | 4.4352
135 | 1003 | 5.2 | Replanteo y nivelación manual | m2 | 1.98 | 1.22 | 2.4156
136 | 30 | 5.3 | Relleno compactado con suelo natural | m3 | 1.98 | 6.68 | 13.2264
137 | 41 | 5.4 | Hormigón simple f'c=210kg/cm2 con concretera | m3 | 0.24 | 147.22 | 35.3328
138 | 835 | 5.5 | MALLA ELECTROSOLDADA 150X150X6 MM | m2 | 1.98 | 4.55 | 9.009
139 | 58 | 5.6 | Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 8 - 12mm con alambre galvanizado n° 18 | kg | 11.54 | 1.94 | 22.3876
140 | 87 | 5.7 | Mampostería de bloque carga e=10cm. Mortero 1:6 | m2 | 1.6 | 12.86 | 20.576
141 | 92 | 5.8 | Enlucido vertical interior - Paleteado fino - Mortero 1:4 e=1.50cm | m2 | 3.6 | 6.13 | 22.068
142 | 850 | 5.9 | Pintura eslastomérica exterior | m2 | 4.6 | 6.85 | 31.51
143 | 146 | 5.1 | Puerta de malla triple galva. 50/10 10x3m | m2 | 1 | 83.04 | 83.04
[6 empty] | TOTAL | 51965.01
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FEBRERO 2018
Direccion Nacional de Infraestructura Sanitaria
ELABORADO POR: