## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO REFERENCIAL
CENTRO DE SALUD LA ENCANTADA - TIPO A
FECHA: FEBRERO 2018
CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS
# RUBRO | CODIGO | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | TOTAL
0 | c | 1 | PRELIMINARES
1 | 816 | 1.1 | Derrocamiento Y Rotura De Mamposteria | m2 | 34.12 | 3.61 | 123.1732
2 | 820 | 1.2 | Retiro De Piezas Sanitarias Y Puntos De Agua | u | 7 | 4.1 | 28.7
3 | 822 | 1.3 | Retiro De Puertas De Madera/Aluminio/Metal | u | 9 | 6.58 | 59.22
4 | 823 | 1.4 | Retiro De Ventanas, Mamparas De Madera/Aluminio/Metal | m2 | 22.18 | 5.94 | 131.7492
5 | 832 | 1.5 | Desprendimiento De Ceramicas Y Baldosas | m2 | 123.68 | 6.58 | 813.8144
6 | 33 | 1.6 | Desalojo A Máquina. Equipo Cargadora Frontal Y Volqueta | m3 | 35.56 | 12.7 | 451.612
7 | 833 | 1.7 | Picado Y Resane De Pared Y Piso Para Instalaciones | m | 68.92 | 2.54 | 175.0568
8 | 87 | 1.8 | Mampostería De Bloque Carga E=10Cm. Mortero 1:6 | m2 | 35.34 | 12.86 | 454.4724
9 | 817 | 1.9 | Derrocamiento De Meson De Hormigon E 10 Cm | m | 3 | 7.75 | 23.25
0 | c | 2 | RECUBRIMIENTOS
10 | 1504 | 2.1 | Cerámica De Piso, Alto Tráfico, Clase A, Antideslizante, 40X40 Cm. | m2 | 105.06 | 24.53 | 2577.1218
11 | 130 | 2.2 | Ceramica En Pared | m2 | 18.62 | 24.85 | 462.707
12 | 1180 | 2.3 | Barredera De Ceramica H=10Cm | m | 20.12 | 9.73 | 195.7676
13 | 93 | 2.4 | Enlucido Vertical Liso Exterior Mortero 1:4 Con Impermeabilizante | m2 | 70.68 | 16.98 | 1200.1464
14 | 91 | 2.5 | Enlucido De Fajas | ml | 16.52 | 3.8 | 62.776
15 | 121 | 2.6 | Estucado Interior | m2 | 70.68 | 3.07 | 216.9876
16 | 323 | 2.7 | Masillado De Piso Mortero 1:3 | m2 | 25.75 | 9.71 | 250.0325
17 | 123 | 2.8 | Pintura De Caucho Interior, Latex Vinilo Acrilico | m2 | 327.15 | 5.32 | 1740.438
18 | 836 | 2.9 | Pintura Elastomérica Exterior | m2 | 196.84 | 5.98 | 1177.1032
0 | c | 3 | CARPINTERÍA
19 | 1182 | 3.1 | Puerta Panelada De Laurel (0.80-1.00)/2.10 Inc. Cerradura, Tapa Marco | u | 9 | 188.7 | 1698.3
20 | 993 | 3.2 | Ventanas De Aluminio - Sistema Ventana Corrediza Vidrio Claro 4 Mm - Instalada | m2 | 22.18 | 78.26 | 1735.8068
21 | 2013 | 3.3 | Puerta De Vidrio Claro Laminado De 8 Mm, Abatible 180º, Incluye Cerradura Y Bomba De Autocierre | u | 4.2 | 121.5 | 510.3
22 | 1186 | 3.4 | Papel Contact | m2 | 22.18 | 2.24 | 49.6832
0 | c | 4 | PIEZAS SANITARIAS
23 | 210 | 4.1 | Inodoro Blanco Línea Economica | u | 3 | 131.4 | 394.2
24 | 1154 | 4.2 | Lavamanos Blanco Con Pedestal (Incluye Accesorios, Pressmatic) | u | 5 | 174.97 | 874.85
25 | 1157 | 4.3 | Lavadero De Acero Inoxidable Sobreponer De 1 Pozo, 34X45X25 Cm | u | 3 | 206.34 | 619.02
0 | c | 5 | INSTALACIONES ELECTRICAS
26 | 247 | 5.1 | Punto De Tomacorriente 220 V Tubo Conduit Emt 1" | pto | 5 | 46.34 | 231.7
27 | 193 | 5.2 | Desague De Piso 50Mm | pto | 5 | 23.46 | 117.3
28 | 2047 | 5.3 | Aire Acondicionado Tipo Split Decorativo 12.000,00 Btuh | u | 5 | 1553.96 | 7769.8
29 | 886 | 5.4 | Lámparas Fluorescentes Cielo Raso Con Difusor Aluminio Anodizado 18 Celdas T-8 3X32W, 1.20X060 M | u | 16 | 66.8 | 1068.8
30 | 234 | 5.5 | Punto De Iluminacion Conductor N° 12 | pto | 5 | 37.22 | 186.1
31 | 246 | 5.6 | Punto De Tomacorriente Doble 2#10 T. Conduit Emt 1/2" | pto | 18 | 37.15 | 668.7
0 | c | 6 | CASETA PARA DESECHOS
32 | 19 | 6.1 | Limpieza Manual Del Terreno | m2 | 8.23 | 2.24 | 18.4352
33 | 20 | 6.2 | Replanteo Y Nivelación Con Equipo Topográfico | m2 | 8.23 | 2.02 | 16.6246
34 | 22 | 6.3 | Excavación Manual En Cimientos Y Plintos | m3 | 2.27 | 7.46 | 16.9342
35 | 30 | 6.4 | Relleno Compactado Con Suelo Natural | m3 | 8.23 | 6.68 | 54.9764
36 | 40 | 6.5 | Hormigón Ciclope 60% H.S. Y 40% Piedra F'C=210Kg/Cm2 | m3 | 3.5 | 123.85 | 433.475
37 | 41 | 6.6 | Hormigón Simple F'C=210Kg/Cm2 Con Concretera | m3 | 0.69 | 147.22 | 101.5818
38 | 61 | 6.7 | Malla Electrosoldada De 100 X 100 X 5,5 Mm | m2 | 8.23 | 6.37 | 52.4251
39 | 58 | 6.8 | Acero De Refuerzo Fy=4200 Kg/Cm2 8 - 12Mm Con Alambre Galvanizado N° 18 | kg | 15 | 1.94 | 29.1
40 | 60 | 6.9 | Acero Estructural A36 | kg | 179.45 | 3.02 | 541.939
41 | 1848 | 6.1 | Placas De Anclaje En Pie De Columna 300 X300 Cm , E= 8Mm. Incluye Soldadura | u | 5 | 21.07 | 105.35
42 | 1411 | 6.11 | Mesón De Hormigon Armado. Encofrado A=0,8M | ml | 1.3 | 34.3 | 44.59
43 | 86 | 6.12 | Mampostería De Bloque Carga E=15Cm. Mortero 1:6 | m2 | 18.62 | 15.12 | 281.5344
44 | 93 | 6.13 | Enlucido Vertical Liso Exterior Mortero 1:4 Con Impermeabilizante | m2 | 37.24 | 16.98 | 632.3352
45 | 836 | 6.14 | Pintura Elastomérica Exterior | m2 | 16.62 | 5.98 | 99.3876
46 | 323 | 6.15 | Masillado De Piso Mortero 1:3 | m2 | 8.23 | 9.71 | 79.9133
47 | 1504 | 6.16 | Cerámica De Piso, Alto Tráfico, Clase A, Antideslizante, 40X40 Cm. | m2 | 6.32 | 24.53 | 155.0296
48 | 130 | 6.17 | Ceramica En Pared | m2 | 18.44 | 24.85 | 458.234
49 | 193 | 6.18 | Desague De Piso 50Mm | pto | 2 | 23.46 | 46.92
50 | 201 | 6.19 | Tubería De 50Mm De Pvc Tipo B | ml | 12 | 4.84 | 58.08
51 | 934 | 6.2 | Punto De Agua Fría Pvc 1/2" Roscable | pto | 2 | 18.06 | 36.12
52 | 179 | 6.21 | Tubería Pvc Roscable 1/2" (Provisión E Instalación) | ml | 12 | 2.88 | 34.56
53 | 956 | 6.22 | Sumidero De Piso De 2" Incluye Rejilla | u | 2 | 10.14 | 20.28
54 | 1548 | 6.23 | Llave De Paso Br, Extremos Roscados, Manija Cruz, Tipo H - H, D=1/2" | u | 2 | 47.6 | 95.2
55 | 146 | 6.24 | Puerta De Malla Triple Galva. 50/10 10X3M | m2 | 5.4 | 83.04 | 448.416
56 | 2049 | 6.25 | Cubierta Metálica Galvalume Prepintado E = 0.40 Mm | m2 | 10 | 17.59 | 175.9
57 | 234 | 6.26 | Punto De Iluminacion Conductor N° 12 | pto | 2 | 37.22 | 74.44
58 | 1038 | 6.27 | Cable Thhn Solido (2X14)Awg | m | 20 | 2.34 | 46.8
0 | c | 7 | VARIOS
59 | 2089 | 7.1 | Limpieza De Sistema De Aguas Servidas (45M) (Incluye Fosa V= 10M3) | glb | 1 | 280.06 | 280.06
60 | 2081 | 7.2 | Limpieza De Cisterna Y Mantenimiento De Conexiones Electricas Y Accesorios Pvc | gbl | 1 | 339.92 | 339.92
61 | 1411 | 7.3 | Mesón De Hormigon Armado. Encofrado A=0,8M | ml | 4.72 | 34.3 | 161.896
62 | 1192 | 7.4 | Revestimiento De Granito En Mesones 60Cm | m | 7.08 | 89.87 | 636.2796
63 | 844 | 7.5 | Limpieza General De Obra | m2 | 119.78 | 2.21 | 264.7138
64 | 1184 | 7.6 | Cielo Raso Cuadriculado Pvc | m2 | 119.78 | 16.92 | 2026.6776
65 | 837 | 7.7 | Friso Metalico (Incluye Estructura) H=1,75 M | m | 22.64 | 73.4 | 1661.776
66 | 1187 | 7.8 | Suministro E Intalación De Letras Corpóreas En Caucho Publicitario Pintado (E=27Mm) Sobrepuesto Acríl | m2 | 2.5 | 153.49 | 383.725
67 | 1188 | 7.9 | Suministro E Intalación De Isotipo Msp En Caucho Publicitario Pintado (E=27Mm) Sobrepuesto Acrílico | u | 1 | 189.05 | 189.05
68 | 1189 | 7.1 | Suministro E Instalacion De Logotipo En Vinil Para Exteriores Transparente Al 30% (Marca Pais Gris) | m2 | 2.9 | 189.49 | 549.521
69 | 1190 | 7.11 | Suministro E Instalacion De Vinyl Adhesivo(Marca Pais) Para Exteriores Isotipos Para Puertas Y Paredes De Vidrio | m2 | 0.5 | 45.41 | 22.705
70 | 1196 | 7.12 | Señaletica Informativa (Segun Normatización Msp) | u | 9 | 30.88 | 277.92
71 | 2039 | 7.13 | Aplicación Logo "Ecuador Ama Lavida" En Pintura Latex Para Exteriores Según Código De Colores Marca País. | gb | 1 | 393.94 | 393.94
0 | c | 8 | CASETA COMPRESOR ODONTOLOGICO
72 | 19 | 8.1 | Limpieza Manual Del Terreno | m2 | 1.98 | 2.24 | 4.4352
73 | 1003 | 8.2 | Replanteo Y Nivelación Manual | m2 | 1.98 | 1.22 | 2.4156
74 | 30 | 8.3 | Relleno Compactado Con Suelo Natural | m3 | 1.98 | 6.68 | 13.2264
75 | 41 | 8.4 | Hormigón Simple F'C=210Kg/Cm2 Con Concretera | m3 | 0.24 | 147.22 | 35.3328
76 | 835 | 8.5 | Malla Electrosoldada 150X150X6 Mm | m2 | 1.98 | 4.55 | 9.009
77 | 58 | 8.6 | Acero De Refuerzo Fy=4200 Kg/Cm2 8 - 12Mm Con Alambre Galvanizado N° 18 | kg | 11.54 | 1.94 | 22.3876
78 | 87 | 8.7 | Mampostería De Bloque Carga E=10Cm. Mortero 1:6 | m2 | 1.6 | 12.86 | 20.576
79 | 92 | 8.8 | Enlucido Vertical Interior - Paleteado Fino - Mortero 1:4 E=1.50Cm | m2 | 3.6 | 6.13 | 22.068
80 | 850 | 8.9 | Pintura Eslastomérica Exterior | m2 | 4.6 | 6.85 | 31.51
81 | 146 | 8.1 | Puerta De Malla Triple Galva. 50/10 10X3M | m2 | 1 | 83.04 | 83.04
[6 empty] | TOTAL | 37659.45
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FEBRERO 2018
Direccion Nacional de Infraestructura Sanitaria
ELABORADO POR: