## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO REFERENCIAL
CENTRO DE SALUD PIÑONADA TIPO A
FECHA: FEBRERO 2018
CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS
# RUBRO | CODIGO | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | TOTAL
0 | c | 1 | PRELIMINARES
1 | 816 | 1,1 | Derrocamiento Y Rotura De Mamposteria | m2 | 50 | 3.61 | 180.5
2 | 37 | 1,2 | Derrocamiento De Estructura Existente Hormigón Armado | m3 | 2 | 67.52 | 135.04
3 | 820 | 1,3 | Retiro De Piezas Sanitarias Y Puntos De Agua | u | 22 | 4.1 | 90.2
4 | 822 | 1,4 | Retiro De Puertas De Madera/Aluminio/Metal | u | 14 | 6.58 | 92.12
5 | 823 | 1,5 | Retiro De Ventanas, Mamparas De Madera/Aluminio/Metal | m2 | 18 | 5.94 | 106.92
6 | 832 | 1,6 | Desprendimiento De Ceramicas Y Baldosas | m2 | 65 | 6.58 | 427.7
7 | 825 | 1,7 | Retiro De Escombros Al Sitio De Acopio Y Sobreacarreo | m3 | 32 | 13.27 | 424.64
8 | 35 | 1,8 | Desalojo De Material Con Volqueta (Transporte 10Km) Cargado Manualmente | m3 | 32 | 10.91 | 349.12
9 | 833 | 1,9 | Picado Y Resane De Pared Y Piso Para Instalaciones | m | 25 | 2.54 | 63.5
10 | 2084 | 1,10 | Corchado De Boquetes Y Resane De Paredes | m | 35 | 4.34 | 151.9
11 | 817 | 1,11 | Derrocamiento De Meson De Hormigon E 10 Cm | m | 5.5 | 7.75 | 42.625
12 | 86 | 1,12 | Mampostería De Bloque Carga E=15Cm. Mortero 1:6 | m2 | 35.2 | 15.12 | 532.224
0 | c | 2 | HORMIGONES - CONTRAPISO
13 | 41 | 2,1 | Hormigón Simple F'C=210Kg/Cm2 Con Concretera | m3 | 5.2 | 147.22 | 765.544
14 | 846 | 2,2 | Dinteles De H. A.E=15Cm H=15Cm (Incl. Enlucido) | m | 25 | 17.75 | 443.75
15 | 105 | 2,3 | Aceras De Hormigon Simple, Incluye Malla Electrosoldada (15 X 15 Cm Ø5 Mm) | m2 | 12 | 14.82 | 177.84
16 | 330 | 2,4 | Meson De Cocina Hormigon Armado, Inc. Encofrado 60Cm | ml | 12.7 | 30.97 | 393.319
0 | c | 3 | RECUBRIMIENTOS
17 | 92 | 2,4 | Enlucido Vertical Interior - Paleteado Fino - Mortero 1:4 E=1.50Cm | m2 | 70.4 | 6.13 | 431.552
18 | 91 | 2,5 | Enlucido De Fajas | ml | 67.6 | 3.8 | 256.88
19 | 1504 | 2,6 | Cerámica De Piso, Alto Tráfico, Clase A, Antideslizante, 40X40 Cm. | m2 | 65 | 24.53 | 1594.45
20 | 130 | 2,7 | Cerámica En Pared | m2 | 35 | 24.85 | 869.75
21 | 1180 | 2,8 | Barredera De Ceramica H=10Cm | m | 55 | 9.73 | 535.15
22 | 121 | 2,9 | Estucado Interior | m2 | 47.5 | 3.07 | 145.825
23 | 323 | 2,10 | Masillado De Piso Mortero 1:3 | m2 | 65 | 9.71 | 631.15
24 | 992 | 2,11 | Pintura De Caucho Látex Vinyl Antibacterial Para Interior | m2 | 640 | 5.75 | 3680
25 | 850 | 2,12 | Pintura Eslastomérica Exterior | m2 | 260 | 6.85 | 1781
26 | 1192 | 2,13 | Revestimiento De Granito En Mesones 60Cm | m | 12.7 | 89.87 | 1141.349
0 | c | 4 | Cubierta metálica galvalume prepintado e = 0.40 mm
27 | 855 | 4.1 | Canal Tol Galv H=15Cm, A=15Cm Desarr. 60 Cm | m | 58.2 | 18.98 | 1104.636
28 | 194 | 4.2 | Bajante All Pvc 110 Sujecion Gancho | ml | 54 | 12.94 | 698.76
0 | c | 5 | CARPINTERÍA
29 | 1182 | 5,1 | Puerta Panelada De Laurel (0.80-1.00)/2.10 Inc. Cerradura, Tapa Marco | u | 11 | 188.7 | 2075.7
30 | 997 | 5,2 | Mantenimiento De Puertas Y Protecciones Metálicas | m2 | 120 | 9.19 | 1102.8
31 | 996 | 5,3 | Rejas Metalicas Varilla Cuadrada De 1/2'' | m2 | 8.25 | 31.33 | 258.4725
32 | 995 | 5,4 | Ventana Fija De Aluminio Y Vidrio 4Mm, Con Tarjetero Corredizo Según Diseño Para Atencion Al Publico | m2 | 6.4 | 67.12 | 429.568
33 | 1313 | 5,5 | Ventana Fija De Aluminio Y Vidrio Laminado 6Mm | m2 | 5.25 | 75.77 | 397.7925
34 | 993 | 5,6 | Ventanas De Aluminio - Sistema Ventana Corrediza Vidrio Claro 4 Mm - Instalada | m2 | 4 | 78.26 | 313.04
35 | 1315 | 5,7 | Puerta De Aluminio Serie 200 Y Vidrio Laminado 3+3Mm (Incl. Cerradura) | m2 | 3.2 | 182.27 | 583.264
0 | c | 6 | PIEZAS SANITARIAS
36 | 210 | 6,1 | Inodoro Blanco Línea Economica | u | 2 | 131.4 | 262.8
37 | 1154 | 6,2 | Lavamanos Blanco Con Pedestal (Incluye Accesorios, Pressmatic) | u | 3 | 174.97 | 524.91
38 | 1154 | 6,3 | Lavamanos Blanco Con Pedestal (Incluye Accesorios, Pressmatic) | u | 2 | 174.97 | 349.94
39 | 1948 | 6,4 | Urinario De Pared De Alimentación Superior, Incluye Valvula Pressmatic | u | 1 | 334.31 | 334.31
40 | 1157 | 6,5 | Fregadero Acero Inoxidable, 1 Pozo Con Escurrridor, Accesorios | u | 3 | 206.34 | 619.02
41 | 1198 | 6,6 | Barra De Apoyo Fija Acero Inoxidable | u | 2 | 72.52 | 145.04
42 | 1199 | 6,7 | Barra De Apoyo Abatible Acero Inoxidable | u | 2 | 219.29 | 438.58
0 | c | 7 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
43 | 1194 | 7,1 | Mantenimiento De Aires Acondicionados (Split) | u | 1 | 78.26 | 78.26
44 | 2085 | 7,2 | Punto Aire Acondicionado L=6,00 M (2#10+1#12) Thhn 7 Hilos | pto | 4 | 60.06 | 240.24
45 | 876 | 7,3 | Punto Para Unidad Dental, 110V/1000W | pto | 1 | 40.32 | 40.32
46 | 247 | 7,4 | Punto De Tomacorriente 220 V Tubo Conduit Emt 1" | pto | 5 | 46.34 | 231.7
47 | 2047 | 7,5 | Aire Acondicionado Tipo Split Decorativo 12.000,00 Btuh | u | 3 | 1553.96 | 4661.88
48 | 2086 | 7,6 | Aire Acondicionado Tipo Split Decorativo 18.000,00 Btuh Inverter Bomba De Calor | u | 1 | 1896.07 | 1896.07
49 | 886 | 7,7 | Provisión E Instalación De Luminaria (120X60) Cm Con Tubos Fluorescentes 3X32 W Empotrables | u | 8 | 66.8 | 534.4
50 | 1136 | 7.8 | Punto De Iluminacion Con Cable Thhn Flex # 12 Y Tuberia Emt 1/2" (Luminarias Con De Tierra) | pto | 6 | 35.3 | 211.8
51 | 875 | 7.9 | Punto De Tomacorriente Doble Polarizado Con 4,5 M De Alimentador Thhn Flex (2X#12+1X#14) Awg. Incluye Tubería Emt 1/2", Tomacorriente 20 A-120V Y Tapa. | pto | 12 | 32.22 | 386.64
0 | c | 8 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
52 | 395 | 8,1 | Caja De Revisión H.A. (0.60X0.60X0.60) Con Tapa | u | 4 | 106.24 | 424.96
53 | 191 | 8,2 | Desague De Piso 110Mm | pto | 2 | 48.13 | 96.26
54 | 199 | 8,3 | Tubería De 110 Mm Pvc Tipo B | ml | 23.4 | 9.58 | 224.172
55 | 193 | 8,4 | Desague De Piso 50Mm | pto | 10 | 23.46 | 234.6
56 | 201 | 8,5 | Tubería De 50Mm De Pvc Tipo B | ml | 23.4 | 4.84 | 113.256
57 | 934 | 8,6 | Punto De Agua Fría Pvc 1/2" Roscable | pto | 13 | 18.06 | 234.78
58 | 179 | 8,7 | Tubería Pvc Roscable 1/2" (Provisión E Instalación) | ml | 23.4 | 2.88 | 67.392
59 | 202 | 8,8 | Rejilla De Piso 50Mm Cromada | u | 3 | 7.99 | 23.97
0 | c | 9 | CASETA DE DESECHOS HOSPITALARIOS
60 | 19 | 9,1 | Limpieza Manual Del Terreno | m2 | 8.23 | 2.24 | 18.4352
61 | 1003 | 9,2 | Replanteo Y Nivelación Manual | m2 | 8.23 | 1.22 | 10.0406
62 | 22 | 9,3 | Excavacion Manual De Plintos Y Cimientos | m3 | 2.27 | 7.46 | 16.9342
63 | 30 | 9,4 | Relleno Compactado Con Suelo Natural | m3 | 8.23 | 6.68 | 54.9764
64 | 40 | 9,5 | Hormigón Ciclope 60% H.S. Y 40% Piedra F'C=210Kg/Cm2 | m3 | 3.5 | 123.85 | 433.475
65 | 41 | 9,6 | Hormigón Simple F'C=210Kg/Cm2 Con Concretera | m3 | 0.69 | 147.22 | 101.5818
66 | 835 | 9,7 | Malla Electrosoldada 150X150X6 Mm | m2 | 8.23 | 4.55 | 37.4465
67 | 58 | 9,8 | Acero De Refuerzo Fy=4200 Kg/Cm2 8 - 12Mm Con Alambre Galvanizado N° 18 | kg | 15 | 1.94 | 29.1
68 | 60 | 9,9 | Acero Estructural A36 | kg | 179.45 | 3.02 | 541.939
69 | 1848 | 9,10 | Placas De Anclaje En Pie De Columna 300 X300 Cm , E= 8Mm. Incluye Soldadura | u | 5 | 21.07 | 105.35
70 | 330 | 9,11 | Meson De Cocina Hormigon Armado, Inc. Encofrado 60Cm | ml | 1.3 | 30.97 | 40.261
71 | 86 | 9,12 | Mampostería De Bloque Carga E=15Cm. Mortero 1:6 | m2 | 18.62 | 15.12 | 281.5344
72 | 92 | 9,13 | Enlucido Vertical Interior - Paleteado Fino - Mortero 1:4 E=1.50Cm | m2 | 37.24 | 6.13 | 228.2812
73 | 850 | 9,14 | Pintura Eslastomérica Exterior | m2 | 16.62 | 6.85 | 113.847
74 | 323 | 9,15 | Masillado De Piso Mortero 1:3 | m2 | 8.23 | 9.71 | 79.9133
75 | 1504 | 9,16 | Cerámica De Piso, Alto Tráfico, Clase A, Antideslizante, 40X40 Cm. | m2 | 6.32 | 24.53 | 155.0296
76 | 130 | 9,17 | Cerámica En Pared | m2 | 18.44 | 24.85 | 458.234
77 | 193 | 9,18 | Desague De Piso 50Mm | pto | 2 | 23.46 | 46.92
78 | 179 | 9,19 | Tubería Pvc Roscable 1/2" (Provisión E Instalación) | ml | 12 | 2.88 | 34.56
79 | 943 | 9,20 | Punto De Agua Empotrado Pvcp-Af D=1/2" (Roscable) | pto | 2 | 20.54 | 41.08
80 | 179 | 9,21 | Tubería Pvc Roscable 1/2" (Provisión E Instalación) | ml | 12 | 2.88 | 34.56
81 | 956 | 9,22 | Sumidero De Piso De 2" Incluye Rejilla | u | 2 | 10.14 | 20.28
82 | 1926 | 9,23 | Llaves De Manguera De Bronce D=1/2" | u | 2 | 17.68 | 35.36
83 | 146 | 9,24 | Puerta De Malla Triple Galva. 50/10 10X3M | m2 | 5.4 | 83.04 | 448.416
84 | 2049 | 9,25 | Cubierta Metálica Galvalume Prepintado E = 0.40 Mm | m2 | 10 | 17.59 | 175.9
85 | 234 | 9,26 | Punto De Iluminacion Conductor N° 12 | pto | 2 | 37.22 | 74.44
86 | 2088 | 9,27 | Cable Thhn Solido (2X14)Awg | m | 20 | 1.4 | 28
0 | c | 10 | CASETA COMPRESOR ODONTOLOGICO
87 | 19 | 10,1 | Limpieza Manual Del Terreno | m2 | 1.98 | 2.24 | 4.4352
88 | 1003 | 10,2 | Replanteo Y Nivelación Manual | m2 | 1.98 | 1.22 | 2.4156
89 | 30 | 10,3 | Relleno Compactado Con Suelo Natural | m3 | 1.98 | 6.68 | 13.2264
90 | 41 | 10,4 | Hormigón Simple F'C=210Kg/Cm2 Con Concretera | m3 | 0.24 | 147.22 | 35.3328
91 | 835 | 10,5 | Malla Electrosoldada 150X150X6 Mm | m2 | 1.98 | 4.55 | 9.009
92 | 58 | 10,6 | Acero De Refuerzo Fy=4200 Kg/Cm2 8 - 12Mm Con Alambre Galvanizado N° 18 | kg | 11.54 | 1.94 | 22.3876
93 | 87 | 10,7 | Mampostería De Bloque Carga E=10Cm. Mortero 1:6 | m2 | 1.6 | 12.86 | 20.576
94 | 92 | 10,8 | Enlucido Vertical Interior - Paleteado Fino - Mortero 1:4 E=1.50Cm | m2 | 3.6 | 6.13 | 22.068
95 | 850 | 10,9 | Pintura Eslastomérica Exterior | m2 | 4.6 | 6.85 | 31.51
96 | 146 | 10,10 | Puerta De Malla Triple Galva. 50/10 10X3M | m2 | 1 | 83.04 | 83.04
0 | c | 11 | VARIOS
97 | 2089 | 11,1 | Limpieza De Sistema De Aguas Servidas (45M) (Incluye Fosa V= 10M3) | glb | 1 | 280.06 | 280.06
98 | 2081 | 11,2 | Limpieza De Cisterna Y Mantenimiento De Conexiones Electricas Y Accesorios Pvc | gbl | 1 | 339.92 | 339.92
99 | 1152 | 11,3 | Cielo Raso De Fibra Mineral E= 5/8, Incl. Estructura | m2 | 198 | 17.82 | 3528.36
100 | 1187 | 11,4 | Suministro E Intalación De Letras Corpóreas En Caucho Publicitario Pintado (E=27Mm) Sobrepuesto Acríl | m2 | 2 | 153.49 | 306.98
101 | 1188 | 11,5 | Suministro E Intalación De Isotipo Msp En Caucho Publicitario Pintado (E=27Mm) Sobrepuesto Acrílico | u | 1 | 189.05 | 189.05
102 | 1189 | 11,6 | Suministro E Instalacion De Logotipo En Vinil Para Exteriores Transparente Al 30% (Marca Pais Gris) | m2 | 2 | 189.49 | 378.98
103 | 2039 | 11,7 | Aplicación Logo "Ecuador Ama Lavida" En Pintura Latex Para Exteriores Según Código De Colores Marca País. | gb | 1 | 393.94 | 393.94
104 | 1196 | 11,8 | Senaletica Informativa ( Segun Normatizacion Msp ) | u | 16 | 30.88 | 494.08
105 | 837 | 11,9 | Friso Metalico (Incluye Estructura) H=1,75 M | m | 28 | 73.4 | 2055.2
106 | 844 | 11,10 | Limpieza General De Obra | m2 | 227 | 2.21 | 501.67
[6 empty] | TOTAL | 47141.52
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FEBRERO 2018
Direccion Nacional de Infraestructura Sanitaria
ELABORADO POR: