## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO REFERENCIAL
CENTRO DE SALUD PUEBLO NUEVO - TIPO A
FECHA: FEBRERO 2018
CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS
# RUBRO | CODIGO | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | TOTAL
0 | c | 1 | BATERIA SANITARIA ADAPTADA
1 | 19 | 1.1 | Limpieza Manual Del Terreno | m2 | 16.6 | 2.24 | 37.184
2 | 20 | 1.2 | Replanteo Y Nivelación Con Equipo Topográfico | m2 | 16.6 | 2.02 | 33.532
3 | 22 | 1.3 | Excavación Manual En Cimientos Y Plintos | m3 | 9.81 | 7.46 | 73.1826
4 | 30 | 1.4 | Relleno Compactado Con Suelo Natural | m3 | 16.6 | 6.68 | 110.888
5 | 825 | 1.5 | Retiro De Escombros Al Sitio De Acopio Y Sobreacarreo | m3 | 7.9 | 13.27 | 104.833
6 | 1218 | 1.6 | Replantillo H.S. 180 Kg/Cm2 | m3 | 0.32 | 126.1 | 40.352
7 | 40 | 1.7 | Hormigón Ciclope 60% H.S. Y 40% Piedra F'C=210Kg/Cm2 | m3 | 2.54 | 123.85 | 314.579
8 | 42 | 1.8 | Hormigón Simple En Plintos Y Cadenas F'C=210Kg/Cm2 (H. Premezclado) Incl Encofrado | m3 | 1.2 | 179.66 | 215.592
9 | 42 | 1.9 | Hormigón Simple En Plintos Y Cadenas F'C=210Kg/Cm2 (H. Premezclado) Incl Encofrado | m3 | 0.63 | 179.66 | 113.1858
10 | 43 | 1.1 | Hormigón Simple En Columnas F'C=210Kg/Cm2 (H. Premezclado) Incl Encofrado | m3 | 0.6 | 236.33 | 141.798
11 | 45 | 1.11 | Hormigon Simple En Vigas,F''C=210 Kg/Cm2, Inc. Encofrado | m3 | 0.63 | 227.06 | 143.0478
12 | 48 | 1.12 | Hormigón En Losa De 20Cm F'C=210Kg/Cm2 (H. Premezclado) Incl. Encofrado | m3 | 1.98 | 227.15 | 449.757
13 | 57 | 1.13 | Bloque De Alivianamiento 15X20X40Cm Timbrado + Estibaje | u | 150 | 0.98 | 147
14 | 58 | 1.14 | Acero De Refuerzo Fy=4200 Kg/Cm2 8 - 12Mm Con Alambre Galvanizado N° 18 | kg | 317.1 | 1.94 | 615.174
15 | 1411 | 1.15 | Mesón De Hormigon Armado. Encofrado A=0,8M | ml | 1.8 | 34.3 | 61.74
16 | 86 | 1.16 | Mampostería De Bloque Carga E=15Cm. Mortero 1:6 | m2 | 45 | 15.12 | 680.4
17 | 93 | 1.17 | Enlucido Vertical Liso Exterior Mortero 1:4 Con Impermeabilizante | m2 | 105 | 16.98 | 1782.9
18 | 94 | 1.18 | Enlucido Horizontal (Incluye Andamios) | m2 | 16.6 | 11.81 | 196.046
19 | 91 | 1.19 | Enlucido De Fajas | ml | 15.9 | 3.8 | 60.42
20 | 121 | 1.2 | Estucado Interior | m2 | 55 | 3.07 | 168.85
21 | 123 | 1.21 | Pintura De Caucho Interior, Latex Vinilo Acrilico | m2 | 55 | 5.32 | 292.6
22 | 1859 | 1.22 | Contrapiso H.S. 180Kg/Cm2 E=6Cm Incl. Polietileno | m2 | 16.6 | 19.94 | 331.004
23 | 1504 | 1.23 | Cerámica De Piso, Alto Tráfico, Clase A, Antideslizante, 40X40 Cm. | m2 | 16.6 | 24.53 | 407.198
24 | 130 | 1.24 | Ceramica En Pared | m2 | 32.48 | 24.85 | 807.128
25 | 193 | 1.25 | Desague De Piso 50Mm | pto | 6 | 23.46 | 140.76
26 | 191 | 1.26 | Desague De Piso 110Mm | pto | 2 | 48.13 | 96.26
27 | 201 | 1.27 | Tubería De 50Mm De Pvc Tipo B | ml | 10.5 | 4.84 | 50.82
28 | 199 | 1.28 | Tubería De 110 Mm Pvc Tipo B | ml | 20.5 | 9.58 | 196.39
29 | 956 | 1.29 | Sumidero De Piso De 2" Incluye Rejilla | u | 3 | 10.14 | 30.42
30 | 395 | 1.3 | Caja De Revisión H.A. (0.60X0.60X0.60) Con Tapa | u | 3 | 106.24 | 318.72
31 | 934 | 1.31 | Punto De Agua Fría Pvc 1/2" Roscable | pto | 5 | 18.06 | 90.3
32 | 179 | 1.32 | Tubería Pvc Roscable 1/2" (Provisión E Instalación) | ml | 20.5 | 2.88 | 59.04
33 | 1548 | 1.33 | Llave De Paso Br, Extremos Roscados, Manija Cruz, Tipo H - H, D=1/2" | u | 2 | 47.6 | 95.2
34 | 891 | 1.34 | Provisión E Instalación De Alimentador Thhn Flex (2X10+1X14)Awg | m | 15 | 16.08 | 241.2
35 | 210 | 1.35 | Inodoro Blanco Línea Economica | u | 2 | 131.4 | 262.8
36 | 1154 | 1.36 | Lavamanos Blanco Con Pedestal (Incluye Accesorios, Pressmatic) | u | 2 | 174.97 | 349.94
37 | 1156 | 1.37 | Lavamanos Oval De Sobreponer Blanco - Inc. Grifería Pressmatic 1/2" Para Mesa | u | 1 | 173.94 | 173.94
38 | 214 | 1.38 | Accesorios De Baño Tipo Adhesivo Blanco | jgo | 2 | 46.49 | 92.98
39 | 211 | 1.39 | Urinario Tipo Línea Económica | u | 1 | 123 | 123
40 | 1198 | 1.4 | Barra De Apoyo Fija Acero Inoxidable | u | 2 | 72.52 | 145.04
41 | 1199 | 1.41 | Barra De Apoyo Abatible Acero Inoxidable | u | 2 | 219.29 | 438.58
42 | 1139 | 1.42 | Ventana Corrediza Vidrio 4 Mm | m2 | 3 | 86.32 | 258.96
43 | 1182 | 1.43 | Puerta Panelada De Laurel (0.80-1.00)/2.10 Inc. Cerradura, Tapa Marco | u | 2 | 188.7 | 377.4
44 | 234 | 1.44 | Punto De Iluminacion Conductor N° 12 | pto | 4 | 37.22 | 148.88
45 | 1038 | 1.45 | Cable Thhn Solido (2X14)Awg | m | 20 | 2.34 | 46.8
46 | 246 | 1.46 | Punto De Tomacorriente Doble 2#10 T. Conduit Emt 1/2" | pto | 2 | 37.15 | 74.3
47 | 1890 | 1.47 | Cable Thhn Flexible (2X#12+1X#14) Awg | m | 20 | 15.38 | 307.6
0 | c | 2 | CASETA PARA DESECHOS
48 | 19 | 2.1 | Limpieza Manual Del Terreno | m2 | 8.23 | 2.24 | 18.4352
49 | 20 | 2.2 | Replanteo Y Nivelación Con Equipo Topográfico | m2 | 8.23 | 2.02 | 16.6246
50 | 22 | 2.3 | Excavación Manual En Cimientos Y Plintos | m3 | 2.27 | 7.46 | 16.9342
51 | 30 | 2.4 | Relleno Compactado Con Suelo Natural | m3 | 8.23 | 6.68 | 54.9764
52 | 40 | 2.5 | Hormigón Ciclope 60% H.S. Y 40% Piedra F'C=210Kg/Cm2 | m3 | 3.5 | 123.85 | 433.475
53 | 41 | 2.6 | Hormigón Simple F'C=210Kg/Cm2 Con Concretera | m3 | 0.69 | 147.22 | 101.5818
54 | 61 | 2.7 | Malla Electrosoldada De 100 X 100 X 5,5 Mm | m2 | 8.23 | 6.37 | 52.4251
55 | 58 | 2.8 | Acero De Refuerzo Fy=4200 Kg/Cm2 8 - 12Mm Con Alambre Galvanizado N° 18 | kg | 15 | 1.94 | 29.1
56 | 60 | 2.9 | Acero Estructural A36 | kg | 179.45 | 3.02 | 541.939
57 | 1848 | 2.10 | Placas De Anclaje En Pie De Columna 300 X300 Cm , E= 8Mm. Incluye Soldadura | u | 5 | 21.07 | 105.35
58 | 1411 | 2.11 | Mesón De Hormigon Armado. Encofrado A=0,8M | ml | 1.3 | 34.3 | 44.59
59 | 86 | 2.12 | Mampostería De Bloque Carga E=15Cm. Mortero 1:6 | m2 | 18.62 | 15.12 | 281.5344
60 | 93 | 2.13 | Enlucido Vertical Liso Exterior Mortero 1:4 Con Impermeabilizante | m2 | 37.24 | 16.98 | 632.3352
61 | 836 | 2.14 | Pintura Elastomérica Exterior | m2 | 16.62 | 5.98 | 99.3876
62 | 323 | 2.15 | Masillado De Piso Mortero 1:3 | m2 | 8.23 | 9.71 | 79.9133
63 | 1504 | 2.16 | Cerámica De Piso, Alto Tráfico, Clase A, Antideslizante, 40X40 Cm. | m2 | 6.32 | 24.53 | 155.0296
64 | 130 | 2.17 | Ceramica En Pared | m2 | 18.44 | 24.85 | 458.234
65 | 193 | 2.18 | Desague De Piso 50Mm | pto | 2 | 23.46 | 46.92
66 | 201 | 2.19 | Tubería De 50Mm De Pvc Tipo B | ml | 12 | 4.84 | 58.08
67 | 934 | 2.2 | Punto De Agua Fría Pvc 1/2" Roscable | pto | 2 | 18.06 | 36.12
68 | 179 | 2.21 | Tubería Pvc Roscable 1/2" (Provisión E Instalación) | ml | 12 | 2.88 | 34.56
69 | 956 | 2.22 | Sumidero De Piso De 2" Incluye Rejilla | u | 2 | 10.14 | 20.28
70 | 1548 | 2.23 | Llave De Paso Br, Extremos Roscados, Manija Cruz, Tipo H - H, D=1/2" | u | 2 | 47.6 | 95.2
71 | 146 | 2.24 | Puerta De Malla Triple Galva. 50/10 10X3M | m2 | 5.4 | 83.04 | 448.416
72 | 2049 | 2.25 | Cubierta Metálica Galvalume Prepintado E = 0.40 Mm | m2 | 10 | 17.59 | 175.9
73 | 234 | 2.26 | Punto De Iluminacion Conductor N° 12 | pto | 2 | 37.22 | 74.44
74 | 1038 | 2.27 | Cable Thhn Solido (2X14)Awg | m | 20 | 2.34 | 46.8
0 | c | 3 | CASETA PARA CLORO
75 | 19 | 3.1 | Limpieza Manual Del Terreno | m2 | 4 | 2.24 | 8.96
76 | 20 | 3.2 | Replanteo Y Nivelación Con Equipo Topográfico | m2 | 5 | 2.02 | 10.1
77 | 22 | 3.3 | Excavación Manual En Cimientos Y Plintos | m3 | 1.5 | 7.46 | 11.19
78 | 30 | 3.4 | Relleno Compactado Con Suelo Natural | m3 | 4.2 | 6.68 | 28.056
79 | 40 | 3.5 | Hormigón Ciclope 60% H.S. Y 40% Piedra F'C=210Kg/Cm2 | m3 | 1.8 | 123.85 | 222.93
80 | 41 | 3.6 | Hormigón Simple F'C=210Kg/Cm2 Con Concretera | m3 | 0.35 | 147.22 | 51.527
81 | 61 | 3.7 | Malla Electrosoldada De 100 X 100 X 5,5 Mm | m2 | 4.12 | 6.37 | 26.2444
82 | 58 | 3.8 | Acero De Refuerzo Fy=4200 Kg/Cm2 8 - 12Mm Con Alambre Galvanizado N° 18 | kg | 10 | 1.94 | 19.4
83 | 60 | 3.9 | Acero Estructural A36 | kg | 90 | 3.02 | 271.8
84 | 1848 | 3.1 | Placas De Anclaje En Pie De Columna 300 X300 Cm , E= 8Mm. Incluye Soldadura | u | 3 | 21.07 | 63.21
85 | 1411 | 3.11 | Mesón De Hormigon Armado. Encofrado A=0,8M | ml | 1.3 | 34.3 | 44.59
86 | 86 | 3.12 | Mampostería De Bloque Carga E=15Cm. Mortero 1:6 | m2 | 9 | 15.12 | 136.08
87 | 93 | 3.13 | Enlucido Vertical Liso Exterior Mortero 1:4 Con Impermeabilizante | m2 | 18 | 16.98 | 305.64
88 | 836 | 3.14 | Pintura Elastomérica Exterior | m2 | 8 | 5.98 | 47.84
89 | 323 | 3.15 | Masillado De Piso Mortero 1:3 | m2 | 4.5 | 9.71 | 43.695
90 | 1504 | 3.16 | Cerámica De Piso, Alto Tráfico, Clase A, Antideslizante, 40X40 Cm. | m2 | 3.5 | 24.53 | 85.855
91 | 130 | 3.17 | Ceramica En Pared | m2 | 10 | 24.85 | 248.5
92 | 193 | 3.18 | Desague De Piso 50Mm | pto | 1 | 23.46 | 23.46
93 | 201 | 3.19 | Tubería De 50Mm De Pvc Tipo B | ml | 12 | 4.84 | 58.08
94 | 934 | 3.2 | Punto De Agua Fría Pvc 1/2" Roscable | pto | 1 | 18.06 | 18.06
95 | 179 | 3.21 | Tubería Pvc Roscable 1/2" (Provisión E Instalación) | ml | 12 | 2.88 | 34.56
96 | 956 | 3.22 | Sumidero De Piso De 2" Incluye Rejilla | u | 2 | 10.14 | 20.28
97 | 1548 | 3.23 | Llave De Paso Br, Extremos Roscados, Manija Cruz, Tipo H - H, D=1/2" | u | 2 | 47.6 | 95.2
98 | 146 | 3.24 | Puerta De Malla Triple Galva. 50/10 10X3M | m2 | 5.4 | 83.04 | 448.416
99 | 2049 | 3.25 | Cubierta Metálica Galvalume Prepintado E = 0.40 Mm | m2 | 10 | 17.59 | 175.9
100 | 234 | 3.26 | Punto De Iluminacion Conductor N° 12 | pto | 2 | 37.22 | 74.44
101 | 1038 | 3.27 | Cable Thhn Solido (2X14)Awg | m | 20 | 2.34 | 46.8
0 | c | 4 | VARIOS
102 | 816 | 4.1 | Derrocamiento Y Rotura De Mamposteria | m2 | 53 | 3.61 | 191.33
103 | 87 | 4.2 | Mampostería De Bloque Carga E=10Cm. Mortero 1:6 | m2 | 60.25 | 12.86 | 774.815
104 | 834 | 4.3 | Riostras De Hormigon Armado 10X20 (Espesor Del Elemento A Arriostrarse) Cm, F''C=210 Kg/Cm2, 2Fi10 Mm+ 1 Vincha 8 Mm@20 Cm, Incluye Encofrado | m | 25 | 17.75 | 443.75
105 | 93 | 4.4 | Enlucido Vertical Liso Exterior Mortero 1:4 Con Impermeabilizante | m2 | 125.48 | 16.98 | 2130.6504
106 | 1859 | 4.5 | Contrapiso H.S. 180Kg/Cm2 E=6Cm Incl. Polietileno | m2 | 35 | 19.94 | 697.9
107 | 323 | 4.6 | Masillado De Piso Mortero 1:3 | m2 | 35 | 9.71 | 339.85
108 | 283 | 4.7 | Subbase Clase 3 En Obra (Aceras) | m3 | 17 | 12.4 | 210.8
109 | 1192 | 4.8 | Revestimiento De Granito En Mesones 60Cm | m | 5 | 89.87 | 449.35
110 | 1411 | 4.9 | Mesón De Hormigon Armado. Encofrado A=0,8M | ml | 5 | 34.3 | 171.5
111 | 820 | 4.1 | Retiro De Piezas Sanitarias Y Puntos De Agua | u | 5 | 4.1 | 20.5
112 | 121 | 4.11 | Estucado Interior | m2 | 125.48 | 3.07 | 385.2236
113 | 123 | 4.12 | Pintura De Caucho Interior, Latex Vinilo Acrilico | m2 | 243.92 | 5.32 | 1297.6544
114 | 836 | 4.13 | Pintura Elastomérica Exterior | m2 | 192.99 | 5.98 | 1154.0802
115 | 1157 | 4.14 | Lavadero De Acero Inoxidable Sobreponer De 1 Pozo, 34X45X25 Cm | u | 3 | 206.34 | 619.02
116 | 831 | 4.15 | Desmontaje De Cielo Raso Existente Incluido Estructura Soportante | m2 | 85 | 4.69 | 398.65
117 | 1184 | 4.16 | Cielo Raso Cuadriculado Pvc | m2 | 85 | 16.92 | 1438.2
118 | 234 | 4.17 | Punto De Iluminacion Conductor N° 12 | pto | 20 | 37.22 | 744.4
119 | 246 | 4.18 | Punto De Tomacorriente Doble 2#10 T. Conduit Emt 1/2" | pto | 25 | 37.15 | 928.75
120 | 239 | 4.19 | Tablero De Control Ge4 -8 Ptos | u | 1 | 135.2 | 135.2
121 | 130 | 4.2 | Ceramica En Pared | m2 | 10 | 24.85 | 248.5
122 | 886 | 4.21 | Lámparas Fluorescentes Cielo Raso Con Difusor Aluminio Anodizado 18 Celdas T-8 3X32W, 1.20X060 M | u | 16 | 66.8 | 1068.8
123 | 934 | 4.22 | Punto De Agua Fría Pvc 1/2" Roscable | pto | 6 | 18.06 | 108.36
124 | 193 | 4.23 | Desague De Piso 50Mm | pto | 6 | 23.46 | 140.76
125 | 91 | 4.24 | Enlucido De Fajas | ml | 24 | 3.8 | 91.2
126 | 827 | 4.25 | Desmontaje Y Retiro De Lámparas Fluorescentes | u | 15 | 2.9 | 43.5
127 | 832 | 4.26 | Desprendimiento De Ceramicas Y Baldosas | m2 | 9 | 6.58 | 59.22
128 | 818 | 4.27 | Retiro De Masillado De Piso/Losa E 3 Cm | m2 | 110 | 3.2 | 352
129 | 1504 | 4.28 | Cerámica De Piso, Alto Tráfico, Clase A, Antideslizante, 40X40 Cm. | m2 | 100 | 24.53 | 2453
130 | 822 | 4.29 | Retiro De Puertas De Madera/Aluminio/Metal | u | 10 | 6.58 | 65.8
131 | 1000 | 4.3 | Mantenimiento De Puertas Madera Cambio Cerradura Tipo Pomo | u | 10 | 81.54 | 815.4
132 | 858 | 4.31 | Cerraduras Llave-Botón | u | 10 | 37.96 | 379.6
133 | 2047 | 4.32 | Aire Acondicionado Tipo Split Decorativo 12.000,00 Btuh | u | 6 | 1553.96 | 9323.76
134 | 247 | 4.33 | Punto De Tomacorriente 220 V Tubo Conduit Emt 1" | pto | 6 | 46.34 | 278.04
135 | 146 | 4.34 | Puerta De Malla Triple Galva. 50/10 10X3M | m2 | 6 | 83.04 | 498.24
136 | 855 | 4.35 | Canal Tol Galv H=15Cm, A=15Cm Desarr. 60 Cm | m | 25 | 18.98 | 474.5
137 | 1154 | 4.36 | Lavamanos Blanco Con Pedestal (Incluye Accesorios, Pressmatic) | u | 3 | 174.97 | 524.91
138 | 1196 | 4.37 | Señaletica Informativa (Segun Normatización Msp) | u | 7 | 30.88 | 216.16
139 | 837 | 4.38 | Friso Metalico (Incluye Estructura) H=1,75 M | m | 8 | 73.4 | 587.2
140 | 1187 | 4.39 | Suministro E Intalación De Letras Corpóreas En Caucho Publicitario Pintado (E=27Mm) Sobrepuesto Acríl | m2 | 2 | 153.49 | 306.98
141 | 1188 | 4.4 | Suministro E Intalación De Isotipo Msp En Caucho Publicitario Pintado (E=27Mm) Sobrepuesto Acrílico | u | 1 | 189.05 | 189.05
142 | 1189 | 4.41 | Suministro E Instalacion De Logotipo En Vinil Para Exteriores Transparente Al 30% (Marca Pais Gris) | m2 | 2 | 189.49 | 378.98
143 | 2039 | 4.42 | Aplicación Logo "Ecuador Ama Lavida" En Pintura Latex Para Exteriores Según Código De Colores Marca País. | gb | 1 | 393.94 | 393.94
144 | 1231 | 4.43 | Desmontaje De Cubierta De Galvalumen / Fibrocemento | m2 | 63.19 | 4.24 | 267.9256
145 | 2049 | 4.44 | Cubierta Metálica Galvalume Prepintado E = 0.40 Mm | m2 | 63.19 | 17.59 | 1111.5121
146 | 842 | 4.45 | Pintura Anticorrosiva En Estructura Metalica | m | 130 | 2.63 | 341.9
147 | 33 | 4.46 | Desalojo A Máquina. Equipo Cargadora Frontal Y Volqueta | m3 | 15 | 12.7 | 190.5
0 | c | 5 | CASETA COMPRESOR ODONTOLOGICO
148 | 19 | 5.1 | Limpieza Manual Del Terreno | m2 | 1.98 | 2.24 | 4.4352
149 | 1003 | 5.2 | Replanteo Y Nivelación Manual | m2 | 1.98 | 1.22 | 2.4156
150 | 30 | 5.3 | Relleno Compactado Con Suelo Natural | m3 | 1.98 | 6.68 | 13.2264
151 | 41 | 5.4 | Hormigón Simple F'C=210Kg/Cm2 Con Concretera | m3 | 0.24 | 147.22 | 35.3328
152 | 835 | 5.5 | Malla Electrosoldada 150X150X6 Mm | m2 | 1.98 | 4.55 | 9.009
153 | 58 | 5.6 | Acero De Refuerzo Fy=4200 Kg/Cm2 8 - 12Mm Con Alambre Galvanizado N° 18 | kg | 11.54 | 1.94 | 22.3876
154 | 87 | 5.7 | Mampostería De Bloque Carga E=10Cm. Mortero 1:6 | m2 | 1.6 | 12.86 | 20.576
155 | 92 | 5.8 | Enlucido Vertical Interior - Paleteado Fino - Mortero 1:4 E=1.50Cm | m2 | 3.6 | 6.13 | 22.068
156 | 850 | 5.9 | Pintura Eslastomérica Exterior | m2 | 4.6 | 6.85 | 31.51
157 | 146 | 5.1 | Puerta De Malla Triple Galva. 50/10 10X3M | m2 | 1 | 83.04 | 83.04
[6 empty] | TOTAL | 51912.48
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FEBRERO 2018
Direccion Nacional de Infraestructura Sanitaria
ELABORADO POR: