## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO REFERENCIAL
CENTRO DE SALUD RIO CHICO TIPO A
FECHA: FEBRERO 2018
CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS
# RUBRO | CODIGO | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | TOTAL
0 | c |  | VARIOS
1 | 816 | 1.1 | Derrocamiento Y Rotura De Mamposteria | m2 | 50 | 3.61 | 180.5
2 | 817 | 1.2 | Derrocamiento De Meson De Hormigon E 10 Cm | m | 5 | 7.75 | 38.75
3 | 87 | 1.3 | Mampostería De Bloque Carga E=10Cm. Mortero 1:6 | m2 | 25 | 12.86 | 321.5
4 | 93 | 1.4 | Enlucido Vertical Liso Exterior Mortero 1:4 Con Impermeabilizante | m2 | 50 | 16.98 | 849
5 | 1859 | 1.5 | Contrapiso H.S. 180Kg/Cm2 E=6Cm Incl. Polietileno | m2 | 30 | 19.94 | 598.2
6 | 323 | 1.6 | Masillado De Piso Mortero 1:3 | m2 | 30 | 9.71 | 291.3
7 | 834 | 1.7 | Riostras De Hormigon Armado 10X20 (Espesor Del Elemento A Arriostrarse) Cm, F''C=210 Kg/Cm2, 2Fi10 Mm+ 1 Vincha 8 Mm@20 Cm, Incluye Encofrado | m | 60 | 17.75 | 1065
8 | 1192 | 1.8 | Revestimiento De Granito En Mesones 60Cm | m | 3 | 89.87 | 269.61
9 | 1411 | 1.9 | Mesón De Hormigon Armado. Encofrado A=0,8M | ml | 3 | 34.3 | 102.9
10 | 822 | 1.1 | Retiro De Puertas De Madera/Aluminio/Metal | u | 8 | 6.58 | 52.64
11 | 1182 | 1.11 | Puerta Panelada De Laurel (0.80-1.00)/2.10 Inc. Cerradura, Tapa Marco | u | 8 | 188.7 | 1509.6
12 | 820 | 1.12 | Retiro De Piezas Sanitarias Y Puntos De Agua | u | 13 | 4.1 | 53.3
13 | 121 | 1.13 | Estucado Interior | m2 | 50 | 3.07 | 153.5
14 | 123 | 1.14 | Pintura De Caucho Interior, Latex Vinilo Acrilico | m2 | 530.32 | 5.32 | 2821.3024
15 | 836 | 1.15 | Pintura Elastomérica Exterior | m2 | 135 | 5.98 | 807.3
16 | 831 | 1.16 | Desmontaje De Cielo Raso Existente Incluido Estructura Soportante | m2 | 170 | 4.69 | 797.3
17 | 1184 | 1.17 | Cielo Raso Cuadriculado Pvc | m2 | 170 | 16.92 | 2876.4
18 | 886 | 1.18 | Lámparas Fluorescentes Cielo Raso Con Difusor Aluminio Anodizado 18 Celdas T-8 3X32W, 1.20X060 M | u | 16 | 66.8 | 1068.8
19 | 246 | 1.19 | Punto De Tomacorriente Doble 2#10 T. Conduit Emt 1/2" | pto | 15 | 37.15 | 557.25
20 | 130 | 1.2 | Ceramica En Pared | m2 | 20 | 24.85 | 497
21 | 2047 | 1.21 | Aire Acondicionado Tipo Split Decorativo 12.000,00 Btuh | u | 2 | 1553.96 | 3107.92
22 | 1154 | 1.22 | Lavamanos Blanco Con Pedestal (Incluye Accesorios, Pressmatic) | u | 7 | 174.97 | 1224.79
23 | 1157 | 1.23 | Lavadero De Acero Inoxidable Sobreponer De 1 Pozo, 34X45X25 Cm | u | 2 | 206.34 | 412.68
24 | 1196 | 1.24 | Señaletica Informativa (Segun Normatización Msp) | u | 1 | 30.88 | 30.88
25 | 210 | 1.25 | Inodoro Blanco Línea Economica | u | 6 | 131.4 | 788.4
26 | 1196 | 1.26 | Señaletica Informativa (Segun Normatización Msp) | u | 1 | 30.88 | 30.88
27 | 1188 | 1.27 | Suministro E Intalación De Isotipo Msp En Caucho Publicitario Pintado (E=27Mm) Sobrepuesto Acrílico | u | 1 | 189.05 | 189.05
28 | 837 | 1.28 | Friso Metalico (Incluye Estructura) H=1,75 M | m | 22 | 73.4 | 1614.8
29 | 1189 | 1.29 | Suministro E Instalacion De Logotipo En Vinil Para Exteriores Transparente Al 30% (Marca Pais Gris) | m2 | 3 | 189.49 | 568.47
30 | 1187 | 1.3 | Suministro E Intalación De Letras Corpóreas En Caucho Publicitario Pintado (E=27Mm) Sobrepuesto Acríl | m2 | 4 | 153.49 | 613.96
31 | 2039 | 1.31 | Aplicación Logo "Ecuador Ama Lavida" En Pintura Latex Para Exteriores Según Código De Colores Marca País. | gb | 1 | 393.94 | 393.94
0 | c | 2 | CASETA COMPRESOR ODONTOLOGICO
32 | 19 | 2.1 | Limpieza Manual Del Terreno | m2 | 1.98 | 2.24 | 4.4352
33 | 20 | 2.2 | Replanteo Y Nivelación Con Equipo Topográfico | m2 | 1.98 | 2.02 | 3.9996
34 | 30 | 2.3 | Relleno Compactado Con Suelo Natural | m3 | 1.98 | 6.68 | 13.2264
35 | 41 | 2.4 | Hormigón Simple F'C=210Kg/Cm2 Con Concretera | m3 | 0.24 | 147.22 | 35.3328
36 | 61 | 2.5 | Malla Electrosoldada De 100 X 100 X 5,5 Mm | m2 | 1.98 | 6.37 | 12.6126
37 | 58 | 2.6 | Acero De Refuerzo Fy=4200 Kg/Cm2 8 - 12Mm Con Alambre Galvanizado N° 18 | kg | 11.54 | 1.94 | 22.3876
38 | 87 | 2.7 | Mampostería De Bloque Carga E=10Cm. Mortero 1:6 | m2 | 1.6 | 12.86 | 20.576
39 | 92 | 2.8 | Enlucido Vertical Interior - Paleteado Fino - Mortero 1:4 E=1.50Cm | m2 | 3.6 | 6.13 | 22.068
40 | 836 | 2.9 | Pintura Elastomérica Exterior | m2 | 4.6 | 5.98 | 27.508
41 | 146 | 2.1 | Puerta De Malla Triple Galva. 50/10 10X3M | m2 | 1 | 83.04 | 83.04
[6 empty] | TOTAL | 24132.11
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FEBRERO 2018
ARQ. POLO GALARZA
ELABORADO POR:
ANALISTA PROYECTO DE RECONSTRUCCION