## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO REFERENCIAL
CENTRO DE SALUD EL RODEO TIPO A
FECHA: FEBRERO 2018
CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS
# RUBRO | CODIGO | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | TOTAL
0 | c | 1 | DERROCAMIENTOS, RETIROS Y DESALOJOS
1 | 816 | 1.01 | Derrocamiento Y Rotura De Mamposteria | m2 | 49.65 | 3.61 | 179.2365
2 | 817 | 1.02 | Derrocamiento De Meson De Hormigon E 10 Cm | m | 15.26 | 7.75 | 118.265
3 | 820 | 1.05 | Retiro De Piezas Sanitarias Y Puntos De Agua | u | 5 | 4.1 | 20.5
4 | 822 | 1.07 | Retiro De Puertas De Madera/Aluminio/Metal | u | 11 | 6.58 | 72.38
5 | 823 | 1.08 | Retiro De Ventanas, Mamparas De Madera/Aluminio/Metal | m2 | 8 | 5.94 | 47.52
6 | 35 | 1.10 | Desalojo De Material Con Volqueta (Transporte 10Km) Cargado Manualmente | m3 | 34.91 | 10.91 | 380.8681
7 | 831 | 1.13 | Desmontaje De Cielo Raso Existente Incluido Estructura Soportante | m2 | 35.46 | 4.69 | 166.3074
8 | 832 | 1.14 | Desprendimiento De Ceramicas Y Baldosas | m2 | 36.82 | 6.58 | 242.2756
0 | c | 3 | ALBAÑILERÍA
9 | 86 | 3.01 | Mampostería De Bloque Carga E=15Cm. Mortero 1:6 | m2 | 37.91 | 15.12 | 573.1992
10 | 330 | 3.02 | Meson De Cocina Hormigon Armado, Inc. Encofrado 60Cm | ml | 3 | 30.97 | 92.91
11 | 846 | 3.03 | Dinteles De H. A.E=15Cm H=15Cm (Incl. Enlucido) | m | 7.63 | 17.75 | 135.4325
12 | 833 | 3.04 | Picado Y Resane De Pared Y Piso Para Instalaciones | m | 32.85 | 2.54 | 83.439
13 | 395 | 3.05 | Caja De Revisión H.A. (0.60X0.60X0.60) Con Tapa | u | 4 | 106.24 | 424.96
0 | c | 4 | ENLUCIDOS Y MASILLADOS
14 | 91 | 4.01 | Enlucido De Fajas | ml | 31.58 | 3.8 | 120.004
15 | 93 | 4.02 | Enlucido Vertical Liso Exterior Mortero 1:4 Con Impermeabilizante | m2 | 73.81 | 16.98 | 1253.2938
0 | c | 5 | PISOS
16 | 1504 | 5.02 | Cerámica De Piso, Alto Tráfico, Clase A, Antideslizante, 40X40 Cm. | m2 | 82.85 | 24.53 | 2032.3105
0 | c | 6 | RECUBRIMIENTOS
17 | 992 | 6.01 | Pintura De Caucho Látex Vinyl Antibacterial Para Interior | m2 | 280 | 5.75 | 1610
18 | 850 | 6.02 | Pintura Eslastomérica Exterior | m2 | 234.12 | 6.85 | 1603.722
19 | 121 |  | Estucado Interior | m2 | 75 | 3.07 | 230.25
20 | 130 | 6.03 | Cerámica En Pared | m2 | 24.75 | 24.85 | 615.0375
21 | 837 | 6.04 | Friso Metalico (Incluye Estructura) H=1,75 M | m | 22.35 | 73.4 | 1640.49
0 | c | 7 | CARPINTERÍA
22 | 848 | 7.01 | Impermeabilización Y Sellado De Filos En Ventanas | m | 56 | 1.78 | 99.68
23 | 993 | 7.02 | Ventanas De Aluminio - Sistema Ventana Corrediza Vidrio Claro 4 Mm - Instalada | m2 | 24 | 78.26 | 1878.24
24 | 995 | 7.05 | Ventana Fija De Aluminio Y Vidrio 4Mm, Con Tarjetero Corredizo Según Diseño Para Atencion Al Publico | m2 | 14.5 | 67.12 | 973.24
25 | 996 | 7.06 | Rejas Metalicas Varilla Cuadrada De 1/2'' | m2 | 20 | 31.33 | 626.6
26 | 997 | 7.07 | Mantenimiento De Puertas Y Protecciones Metálicas | m2 | 2 | 9.19 | 18.38
0 | c | 8 | CARPINTERÍA
27 | 1182 | 8.01 | Puerta Panelada De Laurel (0.80-1.00)/2.10 Inc. Cerradura, Tapa Marco | u | 11 | 188.7 | 2075.7
28 | 1000 | 8.04 | Mantenimiento De Puertas Madera Cambio Cerradura Tipo Pomo | u | 1 | 81.54 | 81.54
0 | c | 9 | CIELO RASO Y CUBIERTAS
29 | 1184 | 9.01 | Cielo Raso Cuadriculado Pvc | m2 | 75.46 | 16.92 | 1276.7832
0 | c | 10 | APARATOS SANITARIOS
30 | 210 | 10.01 | Inodoro Blanco Línea Economica | u | 2 | 131.4 | 262.8
31 | 1154 | 10.02 | Lavamanos Blanco Con Pedestal (Incluye Accesorios, Pressmatic) | u | 2 | 174.97 | 349.94
32 | 1156 | 10.03 | Lavamanos Oval De Sobreponer Blanco - Inc. Grifería Pressmatic 1/2" Para Mesa | u | 2 | 173.94 | 347.88
33 | 1157 | 10.05 | Fregadero Acero Inoxidable, 1 Pozo Con Escurrridor, Accesorios | u | 2 | 206.34 | 412.68
0 | c | 11 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
34 | 193 | 11.01 | Desague De Piso 50Mm | pto | 6 | 23.46 | 140.76
35 | 191 | 11.02 | Desague De Piso 110Mm | pto | 3 | 48.13 | 144.39
36 | 934 | 11.03 | Punto De Agua Fría Pvc 1/2" Roscable | pto | 9 | 18.06 | 162.54
37 | 201 | 11.04 | Tubería De 50Mm De Pvc Tipo B | ml | 52.3 | 4.84 | 253.132
38 | 199 | 11.05 | Tubería De 110 Mm Pvc Tipo B | ml | 29.87 | 9.58 | 286.1546
39 | 179 | 11.06 | Tubería Pvc Roscable 1/2" (Provisión E Instalación) | ml | 32.65 | 2.88 | 94.032
40 | 1548 | 11.07 | Válvula Compuerta Roscada Diam 1/2" | u | 8 | 47.6 | 380.8
0 | c | 12 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
41 | 246 | 12.02 | Punto De Tomacorriente Doble 2#10 T. Conduit Emt 1/2" | pto | 18 | 37.15 | 668.7
42 | 246 | 12.03 | Punto De Tomacorriente Doble 2#10 T. Conduit Emt 1/2" | pto | 1 | 37.15 | 37.15
43 | 2085 | 12.04 | Punto Aire Acondicionado L=6,00 M (2#10+1#12) Thhn 7 Hilos | pto | 4 | 60.06 | 240.24
44 | 239 | 12.05 | Tablero De Control Ge4 -8 Ptos | u | 1 | 135.2 | 135.2
45 | 2092 | 12.06 | Armado Tablero De Control Bifásico De 16 Puntos | u | 1 | 94.88 | 94.88
46 | 234 | 12.07 | Punto De Iluminacion Conductor N° 12 | pto | 9 | 37.22 | 334.98
47 | 886 | 12.08 | Provisión E Instalación De Luminaria (120X60) Cm Con Tubos Fluorescentes 3X32 W Empotrables | u | 9 | 66.8 | 601.2
0 | c | 13 | VARIOS
48 | 2047 | 13.02 | Aire Acondicionado Tipo Split Decorativo 12.000,00 Btuh | u | 4 | 1553.96 | 6215.84
49 | 1186 | 13.03 | Papel Contact | m2 | 50 | 2.24 | 112
50 | 1192 | 13.05 | Revestimiento De Granito En Mesones 60Cm | m | 4 | 89.87 | 359.48
51 | 844 | 13.06 | Limpieza General De Obra | m2 | 181.5 | 2.21 | 401.115
52 | 2081 | 13.07 | Limpieza De Cisterna Y Mantenimiento De Conexiones Electricas Y Accesorios Pvc | gbl | 1 | 339.92 | 339.92
53 | 2089 | 13.08 | Limpieza De Sistema De Aguas Servidas (45M) (Incluye Fosa V= 10M3) | glb | 1 | 280.06 | 280.06
54 | 1187 | 13.09 | Suministro E Intalación De Letras Corpóreas En Caucho Publicitario Pintado (E=27Mm) Sobrepuesto Acríl | m2 | 2.5 | 153.49 | 383.725
55 | 1188 | 13.10 | Suministro E Intalación De Isotipo Msp En Caucho Publicitario Pintado (E=27Mm) Sobrepuesto Acrílico | u | 1 | 189.05 | 189.05
56 | 1189 | 13.11 | Suministro E Instalacion De Logotipo En Vinil Para Exteriores Transparente Al 30% (Marca Pais Gris) | m2 | 2.9 | 189.49 | 549.521
57 | 1190 | 13.12 | Suministro E Instalacion De Vinyl Adhesivo(Marca Pais) Para Exteriores Isotipos Para Puertas Y Mamparas De Vidrio | m2 | 0.5 | 45.41 | 22.705
58 | 1196 | 13.13 | Senaletica Informativa ( Segun Normatizacion Msp ) | u | 9 | 30.88 | 277.92
59 | 2039 | 13.14 | Aplicación Logo "Ecuador Ama Lavida" En Pintura Latex Para Exteriores Según Código De Colores Marca País. | gb | 1 | 393.94 | 393.94
0 | c | 14 | CASETA DE DESECHOS HOSPITALARIOS
60 | 19 | 14.01 | Limpieza Manual Del Terreno | m2 | 10.4 | 2.24 | 23.296
61 | 1003 | 14.02 | Replanteo Y Nivelación Manual | m2 | 10.4 | 1.22 | 12.688
62 | 22 | 14.03 | Excavacion Manual De Plintos Y Cimientos | m3 | 3.28 | 7.46 | 24.4688
63 | 40 | 14.04 | Hormigón Ciclope 60% H.S. Y 40% Piedra F'C=210Kg/Cm2 | m3 | 1.64 | 123.85 | 203.114
64 | 41 | 14.05 | Hormigón Simple F'C=210Kg/Cm2 Con Concretera | m3 | 1.01 | 147.22 | 148.6922
65 | 61 | 14.06 | Malla Electrosoldada De 100 X 100 X 5,5 Mm | m2 | 10.4 | 6.37 | 66.248
66 | 58 | 14.07 | Acero De Refuerzo Fy=4200 Kg/Cm2 8 - 12Mm Con Alambre Galvanizado N° 18 | kg | 5.68 | 1.94 | 11.0192
67 | 1848 | 14.08 | Placas De Anclaje En Pie De Columna 300 X300 Cm , E= 8Mm. Incluye Soldadura | u | 5 | 21.07 | 105.35
68 | 60 | 14.09 | Acero Estructural A36 | kg | 179.45 | 3.02 | 541.939
69 | 330 | 14.10 | Meson De Cocina Hormigon Armado, Inc. Encofrado 60Cm | ml | 1.3 | 30.97 | 40.261
70 | 86 | 14.11 | Mampostería De Bloque Carga E=15Cm. Mortero 1:6 | m2 | 17.8 | 15.12 | 269.136
71 | 93 | 14.12 | Enlucido Vertical Liso Exterior Mortero 1:4 Con Impermeabilizante | m2 | 36.25 | 16.98 | 615.525
72 | 97 | 14.13 | Masillado Alisado De Pisos | m2 | 10.2 | 9.46 | 96.492
73 | 1504 | 14.14 | Cerámica De Piso, Alto Tráfico, Clase A, Antideslizante, 40X40 Cm. | m2 | 7.15 | 24.53 | 175.3895
74 | 130 | 14.15 | Cerámica En Pared | m2 | 18.18 | 24.85 | 451.773
75 | 850 | 14.16 | Pintura Eslastomérica Exterior | m2 | 20 | 6.85 | 137
76 | 934 | 14.17 | Punto De Agua Fría Pvc 1/2" Roscable | pto | 1 | 18.06 | 18.06
77 | 179 | 14.18 | Tubería Pvc Roscable 1/2" (Provisión E Instalación) | ml | 6 | 2.88 | 17.28
78 | 193 | 14.19 | Desague De Piso 50Mm | pto | 2 | 23.46 | 46.92
79 | 201 | 14.20 | Tubería De 50Mm De Pvc Tipo B | ml | 12 | 4.84 | 58.08
80 | 956 | 14.21 | Sumidero De Piso De 2" Incluye Rejilla | u | 2 | 10.14 | 20.28
81 | 1548 | 14.22 | Válvula Compuerta Roscada Diam 1/2" | u | 1 | 47.6 | 47.6
82 | 1136 | 14.23 | Punto De Iluminacion Con Cable Thhn Flex # 12 Y Tuberia Emt 1/2" (Luminarias Con De Tierra) | pto | 2 | 35.3 | 70.6
83 | 1038 | 14.24 | Cable Thhn Solido (2X14)Awg | m | 20 | 2.34 | 46.8
84 | 146 | 14.25 | Puerta De Malla Triple Galva. 50/10 10X3M | m2 | 5.75 | 83.04 | 477.48
85 | 2049 | 14.26 | Cubierta Metálica Galvalume Prepintado E = 0.40 Mm | m2 | 10.8 | 17.59 | 189.972
0 | c | 15 | CASETA COMPRESOR ODONTOLOGICO
86 | 19 | 15.01 | Limpieza Manual Del Terreno | m2 | 1.98 | 2.24 | 4.4352
87 | 1003 | 15.02 | Replanteo Y Nivelación Manual | m2 | 1.98 | 1.22 | 2.4156
88 | 41 | 15.03 | Hormigón Simple F'C=210Kg/Cm2 Con Concretera | m3 | 0.24 | 147.22 | 35.3328
89 | 61 | 15.04 | Malla Electrosoldada De 100 X 100 X 5,5 Mm | m2 | 1.98 | 6.37 | 12.6126
90 | 58 | 15.05 | Acero De Refuerzo Fy=4200 Kg/Cm2 8 - 12Mm Con Alambre Galvanizado N° 18 | kg | 11.54 | 1.94 | 22.3876
91 | 86 | 15.06 | Mampostería De Bloque Carga E=15Cm. Mortero 1:6 | m2 | 1.6 | 15.12 | 24.192
92 | 93 | 15.07 | Enlucido Vertical Liso Exterior Mortero 1:4 Con Impermeabilizante | m2 | 3.6 | 16.98 | 61.128
93 | 850 | 15.08 | Pintura Eslastomérica Exterior | m2 | 4.6 | 6.85 | 31.51
94 | 146 | 15.09 | Puerta De Malla Triple Galva. 50/10 10X3M | m2 | 1 | 83.04 | 83.04
[6 empty] | TOTAL | 37337.82
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FEBRERO 2018
Direccion Nacional de Infraestructura Sanitaria
ELABORADO POR: