## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO REFERENCIAL
CENTRO DE SALUD SAN PLACIDO - TIPO A
FECHA: FEBRERO 2018
CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS
# RUBRO | CODIGO | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | TOTAL
0 | c | 1 | PRELIMINARES
1 | 19 | 1.01 | Limpieza Manual Del Terreno | m2 | 100 | 2.24 | 224
2 | 816 | 1.02 | Derrocamiento Y Rotura De Mamposteria | m2 | 16.1084 | 3.61 | 58.1513
3 | 820 | 1.03 | Retiro De Piezas Sanitarias Y Puntos De Agua | u | 8 | 4.1 | 32.8
4 | 822 | 1.04 | Retiro De Puertas De Madera/Aluminio/Metal | u | 12 | 6.58 | 78.96
5 | 832 | 1.05 | Desprendimiento De Ceramicas Y Baldosas | m2 | 12 | 6.58 | 78.96
6 | 833 | 1.06 | Picado Y Resane De Pared Y Piso Para Instalaciones | m | 30 | 2.54 | 76.2
7 | 33 | 1.07 | Desalojo A Máquina. Equipo Cargadora Frontal Y Volqueta | m3 | 24 | 12.7 | 304.8
0 | c | 2 | HORMIGONES
8 | 1411 | 2.01 | Mesón De Hormigon Armado. Encofrado A=0,8M | ml | 6 | 34.3 | 205.8
9 | 1412 | 2.02 | Revestimiento De Granito En Mesones 80Cm | m | 6 | 92.75 | 556.5
10 | 846 | 2.03 | Dinteles De H. A.E=15Cm H=15Cm (Incl. Enlucido) | m | 10 | 17.75 | 177.5
0 | c | 3 | ALBAÑILERÍA
11 | 86 | 3.01 | Mampostería De Bloque Carga E=15Cm. Mortero 1:6 | m2 | 13.316 | 15.12 | 201.3379
12 | 101 | 3.02 | Adoquín De Cemento 400 Kg/Cm2, Arena, E=5Cm. Equipo: Compactadora | m2 | 100 | 15.98 | 1598
13 | 323 | 3.03 | Masillado De Piso Mortero 1:3 | m2 | 25 | 9.71 | 242.75
14 | 92 | 3.04 | Enlucido Vertical Interior - Paleteado Fino - Mortero 1:4 E=1.50Cm | m2 | 16 | 6.13 | 98.08
15 | 91 | 3.05 | Enlucido De Fajas | ml | 16 | 3.8 | 60.8
0 | c | 4 | RECUBRIMIENTOS
16 | 1504 | 4.01 | Cerámica De Piso, Alto Tráfico, Clase A, Antideslizante, 40X40 Cm. | m2 | 25 | 24.53 | 613.25
17 | 130 | 4.02 | Ceramica En Pared | m2 | 20 | 24.85 | 497
18 | 123 | 4.03 | Pintura De Caucho Interior, Latex Vinilo Acrilico | m2 | 323 | 5.32 | 1718.36
19 | 836 | 4.04 | Pintura Elastomérica Exterior | m2 | 158 | 5.98 | 944.84
20 | 121 | 4.05 | Estucado Interior | m2 | 16.632 | 3.07 | 51.0602
0 | c | 5 | CARPINTERIA MADERA/METAL/ ALUMINIO
21 | 1000 | 5.01 | Mantenimiento De Puertas Madera Cambio Cerradura Tipo Pomo | u | 13 | 81.54 | 1060.02
22 | 998 | 5.02 | Mueble Tipo Counter (Estadistica Y Farmacia), Tablero Triplex | m | 2.6 | 283.86 | 738.036
23 | 1260 | 5.03 | Cortina Cubicular Tipo U De 1,70 M De Altura, Malla De 50,8 Cm De Nylon, Rieles Y Accesorios De Instalación | u | 2 | 45.84 | 91.68
0 | c | 6 | INSTALACIONES SANITARIAS
24 | 934 | 6.01 | Punto De Agua Fría Pvc 1/2" Roscable | pto | 3 | 18.06 | 54.18
25 | 179 | 6.02 | Tubería Pvc Roscable 1/2" (Provisión E Instalación) | ml | 15 | 2.88 | 43.2
26 | 193 | 6.03 | Desague De Piso 50Mm | pto | 3 | 23.46 | 70.38
27 | 201 | 6.04 | Tubería De 50Mm De Pvc Tipo B | ml | 10 | 4.84 | 48.4
28 | 1154 | 6.05 | Lavamanos Blanco Con Pedestal (Incluye Accesorios, Pressmatic) | u | 3 | 174.97 | 524.91
29 | 210 | 6.06 | Inodoro Blanco Línea Economica | u | 3 | 131.4 | 394.2
30 | 214 | 6.07 | Accesorios De Baño Tipo Adhesivo Blanco | jgo | 3 | 46.49 | 139.47
0 | c | 7 | INSTALACIONES ELECTRICAS
31 | 234 | 7.01 | Punto De Iluminacion Conductor N° 12 | pto | 7 | 37.22 | 260.54
32 | 1582 | 7.02 | Luminaria Panel Led De 120X60Cm De 64W | u | 7 | 215.57 | 1508.99
33 | 872 | 7.03 | Provisión E Instalación De Punto De Iluminación Con 4,5 M De Cable (Thhn Flex 2X#14) Awg Incluye Tubería Emt 1/2." Y Bajante | pto | 7 | 29.08 | 203.56
34 | 246 | 7.04 | Punto De Tomacorriente Doble 2#10 T. Conduit Emt 1/2" | pto | 8 | 37.15 | 297.2
35 | 247 | 7.05 | Punto De Tomacorriente 220 V Tubo Conduit Emt 1" | pto | 2 | 46.34 | 92.68
36 | 1034 | 7.06 | Alimentador Thhn Flex (2X10 + 1X12) Awg | m | 20 | 45.38 | 907.6
0 | c | 8 | VARIOS
37 | 2047 | 8.01 | Aire Acondicionado Tipo Split Decorativo 12.000,00 Btuh | u | 2 | 1553.96 | 3107.92
38 | 1194 | 8.02 | Mantenimiento De Aires Acondicionados (Split) | u | 2 | 78.26 | 156.52
39 | 1196 | 8.03 | Señaletica Informativa (Segun Normatización Msp) | u | 13 | 30.88 | 401.44
40 | 837 | 8.04 | Friso Metalico (Incluye Estructura) H=1,75 M | m | 28 | 73.4 | 2055.2
41 | 1187 | 8.05 | Suministro E Intalación De Letras Corpóreas En Caucho Publicitario Pintado (E=27Mm) Sobrepuesto Acríl | m2 | 2 | 153.49 | 306.98
42 | 1188 | 8.06 | Suministro E Intalación De Isotipo Msp En Caucho Publicitario Pintado (E=27Mm) Sobrepuesto Acrílico | u | 1 | 189.05 | 189.05
43 | 1189 | 8.07 | Suministro E Instalacion De Logotipo En Vinil Para Exteriores Transparente Al 30% (Marca Pais Gris) | m2 | 2 | 189.49 | 378.98
44 | 2039 | 8.08 | Aplicación Logo "Ecuador Ama Lavida" En Pintura Latex Para Exteriores Según Código De Colores Marca País. | gb | 1 | 393.94 | 393.94
45 | 844 | 8.09 | Limpieza General De Obra | m2 | 125 | 2.21 | 276.25
46 | 847 | 8.1 | Limpieza Masillado E Impermeabilización De Losa De Cubierta | m2 | 200 | 18.76 | 3752
0 | c | 9 | BATERIA SANITARIA ADAPTADA
47 | 19 | 9.01 | Limpieza Manual Del Terreno | m2 | 16.6 | 2.24 | 37.184
48 | 20 | 9.02 | Replanteo Y Nivelación Con Equipo Topográfico | m2 | 16.6 | 2.02 | 33.532
49 | 22 | 9.03 | Excavación Manual En Cimientos Y Plintos | m3 | 9.81 | 7.46 | 73.1826
50 | 30 | 9.04 | Relleno Compactado Con Suelo Natural | m3 | 16.6 | 6.68 | 110.888
51 | 825 | 9.05 | Retiro De Escombros Al Sitio De Acopio Y Sobreacarreo | m3 | 7.9 | 13.27 | 104.833
52 | 1218 | 9.06 | Replantillo H.S. 180 Kg/Cm2 | m3 | 0.32 | 126.1 | 40.352
53 | 40 | 9.07 | Hormigón Ciclope 60% H.S. Y 40% Piedra F'C=210Kg/Cm2 | m3 | 2.54 | 123.85 | 314.579
54 | 42 | 9.08 | Hormigón Simple En Plintos Y Cadenas F'C=210Kg/Cm2 (H. Premezclado) Incl Encofrado | m3 | 1.2 | 179.66 | 215.592
55 | 42 | 9.09 | Hormigón Simple En Plintos Y Cadenas F'C=210Kg/Cm2 (H. Premezclado) Incl Encofrado | m3 | 0.63 | 179.66 | 113.1858
56 | 43 | 9.1 | Hormigón Simple En Columnas F'C=210Kg/Cm2 (H. Premezclado) Incl Encofrado | m3 | 0.6 | 236.33 | 141.798
57 | 45 | 9.11 | Hormigon Simple En Vigas,F''C=210 Kg/Cm2, Inc. Encofrado | m3 | 0.63 | 227.06 | 143.0478
58 | 48 | 9.12 | Hormigón En Losa De 20Cm F'C=210Kg/Cm2 (H. Premezclado) Incl. Encofrado | m3 | 1.98 | 227.15 | 449.757
59 | 57 | 9.13 | Bloque De Alivianamiento 15X20X40Cm Timbrado + Estibaje | u | 150 | 0.98 | 147
60 | 58 | 9.14 | Acero De Refuerzo Fy=4200 Kg/Cm2 8 - 12Mm Con Alambre Galvanizado N° 18 | kg | 317.1 | 1.94 | 615.174
61 | 1411 | 9.15 | Mesón De Hormigon Armado. Encofrado A=0,8M | ml | 1.8 | 34.3 | 61.74
62 | 86 | 9.16 | Mampostería De Bloque Carga E=15Cm. Mortero 1:6 | m2 | 45 | 15.12 | 680.4
63 | 93 | 9.17 | Enlucido Vertical Liso Exterior Mortero 1:4 Con Impermeabilizante | m2 | 105 | 16.98 | 1782.9
64 | 94 | 9.18 | Enlucido Horizontal (Incluye Andamios) | m2 | 16.6 | 11.81 | 196.046
65 | 91 | 9.19 | Enlucido De Fajas | ml | 15.9 | 3.8 | 60.42
66 | 121 | 9.2 | Estucado Interior | m2 | 55 | 3.07 | 168.85
67 | 123 | 9.21 | Pintura De Caucho Interior, Latex Vinilo Acrilico | m2 | 55 | 5.32 | 292.6
68 | 1859 | 9.22 | Contrapiso H.S. 180Kg/Cm2 E=6Cm Incl. Polietileno | m2 | 16.6 | 19.94 | 331.004
69 | 1504 | 9.23 | Cerámica De Piso, Alto Tráfico, Clase A, Antideslizante, 40X40 Cm. | m2 | 16.6 | 24.53 | 407.198
70 | 130 | 9.24 | Ceramica En Pared | m2 | 32.48 | 24.85 | 807.128
71 | 193 | 9.25 | Desague De Piso 50Mm | pto | 6 | 23.46 | 140.76
72 | 191 | 9.26 | Desague De Piso 110Mm | pto | 2 | 48.13 | 96.26
73 | 201 | 9.27 | Tubería De 50Mm De Pvc Tipo B | ml | 10.5 | 4.84 | 50.82
74 | 199 | 9.28 | Tubería De 110 Mm Pvc Tipo B | ml | 20.5 | 9.58 | 196.39
75 | 956 | 9.29 | Sumidero De Piso De 2" Incluye Rejilla | u | 3 | 10.14 | 30.42
76 | 395 | 9.3 | Caja De Revisión H.A. (0.60X0.60X0.60) Con Tapa | u | 3 | 106.24 | 318.72
77 | 934 | 9.31 | Punto De Agua Fría Pvc 1/2" Roscable | pto | 5 | 18.06 | 90.3
78 | 179 | 9.32 | Tubería Pvc Roscable 1/2" (Provisión E Instalación) | ml | 20.5 | 2.88 | 59.04
79 | 1548 | 9.33 | Llave De Paso Br, Extremos Roscados, Manija Cruz, Tipo H - H, D=1/2" | u | 2 | 47.6 | 95.2
80 | 1034 | 9.34 | Alimentador Thhn Flex (2X10 + 1X12) Awg | m | 15 | 45.38 | 680.7
81 | 210 | 9.35 | Inodoro Blanco Línea Economica | u | 2 | 131.4 | 262.8
82 | 1154 | 9.36 | Lavamanos Blanco Con Pedestal (Incluye Accesorios, Pressmatic) | u | 2 | 174.97 | 349.94
83 | 1156 | 9.37 | Lavamanos Oval De Sobreponer Blanco - Inc. Grifería Pressmatic 1/2" Para Mesa | u | 1 | 173.94 | 173.94
84 | 214 | 9.38 | Accesorios De Baño Tipo Adhesivo Blanco | jgo | 2 | 46.49 | 92.98
85 | 211 | 9.39 | Urinario Tipo Línea Económica | u | 1 | 123 | 123
86 | 1198 | 9.4 | Barra De Apoyo Fija Acero Inoxidable | u | 2 | 72.52 | 145.04
87 | 1199 | 9.41 | Barra De Apoyo Abatible Acero Inoxidable | u | 2 | 219.29 | 438.58
88 | 1139 | 9.42 | Ventana Corrediza Vidrio 4 Mm | m2 | 3 | 86.32 | 258.96
89 | 1182 | 9.43 | Puerta Panelada De Laurel (0.80-1.00)/2.10 Inc. Cerradura, Tapa Marco | u | 2 | 188.7 | 377.4
90 | 234 | 9.44 | Punto De Iluminacion Conductor N° 12 | pto | 4 | 37.22 | 148.88
91 | 1038 | 9.45 | Cable Thhn Solido (2X14)Awg | m | 20 | 2.34 | 46.8
92 | 246 | 9.46 | Punto De Tomacorriente Doble 2#10 T. Conduit Emt 1/2" | pto | 2 | 37.15 | 74.3
93 | 1890 | 9.47 | Cable Thhn Flexible (2X#12+1X#14) Awg | m | 20 | 15.38 | 307.6
94 | 122 | 9.48 | Estucado Exterior | m2 | 50.6 | 4.93 | 249.458
95 | 836 | 9.49 | Pintura Elastomérica Exterior | m2 | 50.6 | 5.98 | 302.588
0 | c | 10 | CASETA PARA DESECHOS
96 | 19 | 10.01 | Limpieza Manual Del Terreno | m2 | 8.23 | 2.24 | 18.4352
97 | 20 | 10.02 | Replanteo Y Nivelación Con Equipo Topográfico | m2 | 8.23 | 2.02 | 16.6246
98 | 22 | 10.03 | Excavación Manual En Cimientos Y Plintos | m3 | 2.27 | 7.46 | 16.9342
99 | 30 | 10.04 | Relleno Compactado Con Suelo Natural | m3 | 8.23 | 6.68 | 54.9764
100 | 40 | 10.05 | Hormigón Ciclope 60% H.S. Y 40% Piedra F'C=210Kg/Cm2 | m3 | 3.5 | 123.85 | 433.475
101 | 41 | 10.06 | Hormigón Simple F'C=210Kg/Cm2 Con Concretera | m3 | 0.69 | 147.22 | 101.5818
102 | 61 | 10.07 | Malla Electrosoldada De 100 X 100 X 5,5 Mm | m2 | 8.23 | 6.37 | 52.4251
103 | 58 | 10.08 | Acero De Refuerzo Fy=4200 Kg/Cm2 8 - 12Mm Con Alambre Galvanizado N° 18 | kg | 15 | 1.94 | 29.1
104 | 60 | 10.09 | Acero Estructural A36 | kg | 179.45 | 3.02 | 541.939
105 | 1848 | 10.1 | Placas De Anclaje En Pie De Columna 300 X300 Cm , E= 8Mm. Incluye Soldadura | u | 5 | 21.07 | 105.35
106 | 1411 | 10.11 | Mesón De Hormigon Armado. Encofrado A=0,8M | ml | 1.3 | 34.3 | 44.59
107 | 86 | 10.12 | Mampostería De Bloque Carga E=15Cm. Mortero 1:6 | m2 | 18.62 | 15.12 | 281.5344
108 | 93 | 10.13 | Enlucido Vertical Liso Exterior Mortero 1:4 Con Impermeabilizante | m2 | 37.24 | 16.98 | 632.3352
109 | 836 | 10.14 | Pintura Elastomérica Exterior | m2 | 16.62 | 5.98 | 99.3876
110 | 323 | 10.15 | Masillado De Piso Mortero 1:3 | m2 | 8.23 | 9.71 | 79.9133
111 | 1504 | 10.16 | Cerámica De Piso, Alto Tráfico, Clase A, Antideslizante, 40X40 Cm. | m2 | 6.32 | 24.53 | 155.0296
112 | 130 | 10.17 | Ceramica En Pared | m2 | 18.44 | 24.85 | 458.234
113 | 193 | 10.18 | Desague De Piso 50Mm | pto | 2 | 23.46 | 46.92
114 | 201 | 10.19 | Tubería De 50Mm De Pvc Tipo B | ml | 12 | 4.84 | 58.08
115 | 934 | 10.2 | Punto De Agua Fría Pvc 1/2" Roscable | pto | 2 | 18.06 | 36.12
116 | 179 | 10.21 | Tubería Pvc Roscable 1/2" (Provisión E Instalación) | ml | 12 | 2.88 | 34.56
117 | 956 | 10.22 | Sumidero De Piso De 2" Incluye Rejilla | u | 2 | 10.14 | 20.28
118 | 1548 | 10.23 | Llave De Paso Br, Extremos Roscados, Manija Cruz, Tipo H - H, D=1/2" | u | 2 | 47.6 | 95.2
119 | 146 | 10.24 | Puerta De Malla Triple Galva. 50/10 10X3M | m2 | 5.4 | 83.04 | 448.416
120 | 2049 | 10.25 | Cubierta Metálica Galvalume Prepintado E = 0.40 Mm | m2 | 10 | 17.59 | 175.9
121 | 234 | 10.26 | Punto De Iluminacion Conductor N° 12 | pto | 2 | 37.22 | 74.44
122 | 1038 | 10.27 | Cable Thhn Solido (2X14)Awg | m | 20 | 2.34 | 46.8
[6 empty] | TOTAL | 41870.32
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FEBRERO 2018
Direccion Nacional de Infraestructura Sanitaria
ELABORADO POR: