## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO REFERENCIAL
CENTRO DE SALUD 15 DE ABRIL TIPO A
FECHA: FEBRERO 2018
CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS
# RUBRO | CODIGO | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | TOTAL
0 | c | 1 | INST. AGUA POTABLE E INST. SANITARIAS
1 | 820 | 1.1 | RETIRO DE PIEZAS SANITARIAS Y PUNTOS DE AGUA | u | 13 | 4.1 | 53.3
2 | 191 | 1.2 | Desague de piso 110mm | pto | 7 | 48.13 | 336.91
3 | 193 | 1.3 | Desague de piso 50mm | pto | 9 | 23.46 | 211.14
4 | 199 | 1.4 | Tubería de 110 mm PVC tipo B | ml | 20 | 9.58 | 191.6
5 | 201 | 1.5 | Tubería de 50mm de PVC tipo B | ml | 20 | 4.84 | 96.8
6 | 395 | 1.6 | Caja de revisión H.A. (0.60x0.60x0.60) con tapa | u | 4 | 106.24 | 424.96
7 | 943 | 1.7 | Punto de agua PVC hidro 3 1/2" | pto | 11 | 20.54 | 225.94
8 | 179 | 1.8 | TUBERÍA PVC ROSCABLE 1/2" (PROVISIÓN E INSTALACIÓN) | ml | 30 | 2.88 | 86.4
9 | 1926 | 1.9 | Llaves de Manguera de bronce D=1/2" | u | 3 | 17.68 | 53.04
10 | 210 | 1.10 | Inodoro blanco línea economica | u | 2 | 131.4 | 262.8
11 | 1154 | 1.11 | LAVAMANOS BLANCO CON PEDESTAL (INCLUYE ACCESORIOS, PRESSMATIC) | u | 9 | 174.97 | 1574.73
12 | 211 | 1.12 | Urinario tipo línea económica | u | 1 | 123 | 123
13 | 1198 | 1.13 | Barra de apoyo fija acero inoxidable | u | 1 | 72.52 | 72.52
14 | 1199 | 1.14 | Barra de apoyo abatible acero inoxidable | u | 1 | 219.29 | 219.29
0 | c | 2 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
15 | 2085 | 2.1 | PUNTO AIRE ACONDICIONADO L=6,00 M (2#10+1#12) THHN 7 HILOS | pto | 3 | 60.06 | 180.18
16 | 876 | 2.2 | Punto de tomacorriente doble polarizado con tierra aislada (NARANJA) con 4,5 m de Alimentador THHN FLEX (2x#12+1x#14) AWG. Incluye tubería EMT 1/2", tomacorriente 20A-120V y tapa. | pto | 1 | 40.32 | 40.32
17 | 247 | 2.3 | Punto de tomacorriente 220 v tubo conduit EMT 1" | pto | 4 | 46.34 | 185.36
18 | 2047 | 2.4 | Aire acondicionado tipo split decorativo 12.000,00 BTUH | u | 2 | 1553.96 | 3107.92
19 | 2086 | 2.5 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DECORATIVO 18.000,00 BTUH INVERTER BOMBA DE CALOR | u | 1 | 1896.07 | 1896.07
20 | 886 | 2.6 | Provisión e Instalación de Luminaria (120x60) CM con tubos fluorescentes 3X32 W empotrables | u | 16 | 66.8 | 1068.8
21 | 1136 | 2.7 | Punto de iluminacion con cable THHN FLEX # 12 y tuberia EMT 1/2" (luminarias con de tierra) | pto | 4 | 35.3 | 141.2
22 | 875 | 2.8 | Punto de tomacorriente doble polarizado con 4,5 m de Alimentador THHN FLEX (2x#12+1x#14) AWG. Incluye tubería EMT 1/2", tomacorriente 20 A-120V y tapa. | pto | 4 | 32.22 | 128.88
0 | c | 3 | ALBAÑILERÍA
23 | 816 | 3.1 | DERROCAMIENTO Y ROTURA DE MAMPOSTERIA | m2 | 32.5 | 3.61 | 117.325
24 | 817 | 3.2 | DERROCAMIENTO DE MESON DE HORMIGON E 10 CM | m | 1 | 7.75 | 7.75
25 | 833 | 3.3 | PICADO Y RESANE DE PARED Y PISO PARA INSTALACIONES | m | 33 | 2.54 | 83.82
26 | 35 | 3.4 | Desalojo de material con volqueta (transporte 10km) cargado manualmente | m3 | 8 | 10.91 | 87.28
27 | 37 | 3.5 | Derrocamiento de estructura existente hormigón armado | m3 | 2.3 | 67.52 | 155.296
28 | 105 | 3.6 | Aceras de hormigon simple, incluye malla electrosoldada (15 x 15 cm Ø5 mm) | m2 | 3.5 | 14.82 | 51.87
29 | 993 | 3.7 | VENTANAS DE ALUMINIO - SISTEMA VENTANA CORREDIZA VIDRIO CLARO 4 MM - INSTALADA | m2 | 2 | 78.26 | 156.52
30 | 995 | 3.8 | VENTANA FIJA DE ALUMINIO Y VIDRIO 4MM, CON TARJETERO CORREDIZO SEGÚN DISEÑO PARA ATENCION AL PUBLICO | m2 | 3.2 | 67.12 | 214.784
31 | 86 | 3.9 | Mampostería de bloque carga e=15cm. Mortero 1:6 | m2 | 36.9 | 15.12 | 557.928
32 | 819 | 3.10 | ROTURA DE CONTRAPISO | m2 | 3 | 6.97 | 20.91
0 | c | 4 | RAMPA
33 | 1917 | 4.1 | Contrapiso h.s. 180kg/cm2 e=10cm incluye malla electrosoldada 1φ 5,5x100x100 fy=5.000kg/cm2 | m2 | 12 | 23.78 | 285.36
34 | 323 | 4.2 | MASILLADO DE PISO mortero 1:3 | m2 | 12 | 9.71 | 116.52
35 | 81 | 4.3 | Bordillo de h.s. f'c=180kg/cm2, H=50cm A=20cm incluye encofrado | ml | 12 | 14.62 | 175.44
36 | 835 | 4.4 | MALLA ELECTROSOLDADA 150X150X6 MM | m2 | 12 | 4.55 | 54.6
0 | c | 5 | CASETA DE DESECHOS HOSPITALARIOS
37 | 19 | 5.1 | Limpieza manual del terreno | m2 | 6.86 | 2.24 | 15.3664
38 | 1003 | 5.2 | Replanteo y nivelación manual | m2 | 4.35 | 1.22 | 5.307
39 | 22 | 5.3 | Excavación manual en cimientos y plintos | m3 | 2.27 | 7.46 | 16.9342
40 | 30 | 5.4 | Relleno compactado con suelo natural | m3 | 4.36 | 6.68 | 29.1248
41 | 40 | 5.5 | Hormigón ciclope 60% h.s. y 40% piedra f'c=210kg/cm2 | m3 | 3.5 | 123.85 | 433.475
42 | 41 | 5.6 | Hormigón simple f'c=210kg/cm2 con concretera | m3 | 0.69 | 147.22 | 101.5818
43 | 835 | 5.7 | MALLA ELECTROSOLDADA 150X150X6 MM | m2 | 6.32 | 4.55 | 28.756
44 | 1146 | 5.8 | Placas de anclaje en pie de columna 350 x350 cm , e= 4mm. Incluye soldadura | u | 5 | 21.07 | 105.35
45 | 60 | 5.9 | Acero estructural A36 | kg | 179.45 | 3.02 | 541.939
46 | 58 | 5.10 | Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 8 - 12mm con alambre galvanizado n° 18 | kg | 5.68 | 1.94 | 11.0192
47 | 330 | 5.11 | MESON DE COCINA HORMIGON ARMADO, INC. ENCOFRADO 60cm | ml | 1.35 | 30.97 | 41.8095
48 | 86 | 5.12 | Mampostería de bloque carga e=15cm. Mortero 1:6 | m2 | 16.62 | 15.12 | 251.2944
49 | 92 | 5.13 | Enlucido vertical interior - Paleteado fino - Mortero 1:4 e=1.50cm | m2 | 33.25 | 6.13 | 203.8225
50 | 323 | 5.14 | MASILLADO DE PISO mortero 1:3 | m2 | 6.32 | 9.71 | 61.3672
51 | 991 | 5.15 | CERÁMICA DE PISO, ALTO TRÁFICO, CLASE A, ANTIDESLIZANTE, 40X40 CM INCLUYE BARREDERA H=10CM | m2 | 6.32 | 24.53 | 155.0296
52 | 193 | 5.16 | Desague de piso 50mm | pto | 2 | 23.46 | 46.92
53 | 201 | 5.17 | Tubería de 50mm de PVC tipo B | ml | 12 | 4.84 | 58.08
54 | 1926 | 5.18 | Llaves de Manguera de bronce D=1/2" | u | 1 | 17.68 | 17.68
55 | 146 | 5.19 | Puerta de malla triple galva. 50/10 10x3m | m2 | 5.4 | 83.04 | 448.416
56 | 2049 | 5.20 | Cubierta metálica galvalume prepintado e = 0.40 mm | m2 | 51 | 17.59 | 897.09
0 | c | 6 | RECUBRIMIENTO PAREDES
57 | 121 | 6.1 | Estucado interior | m2 | 36.9 | 3.07 | 113.283
58 | 92 | 6.2 | Enlucido vertical interior - Paleteado fino - Mortero 1:4 e=1.50cm | m2 | 75 | 6.13 | 459.75
59 | 91 | 6.3 | Enlucido de fajas | ml | 18 | 3.8 | 68.4
60 | 850 | 6.4 | Pintura eslastomérica exterior | m2 | 149.62 | 6.85 | 1024.897
61 | 992 | 6.5 | PINTURA DE CAUCHO LÁTEX VINYL ANTIBACTERIAL PARA INTERIOR | m2 | 254.05 | 5.75 | 1460.7875
0 | c | 7 | ADECENTAMIENTO
62 | 830 | 7.1 | DESMONTAJE MANUAL DE CUBIERTA (Galvalumen y estructura metalica) | m2 | 12.23 | 3.53 | 43.1719
63 | 2049 | 7.2 | Cubierta metálica galvalume prepintado e = 0.40 mm | m2 | 12.23 | 17.59 | 215.1257
64 | 855 | 7.3 | CANAL TOL GALV H=15CM, A=15CM DESARR. 60 CM | m | 31 | 18.98 | 588.38
65 | 194 | 7.4 | Bajante de aguas lluvias de 110mm union codo | ml | 24 | 12.94 | 310.56
0 | c | 8 | CASETA COMPRESOR ODONTOLOGICO
66 | 30 | 8.1 | Relleno compactado con suelo natural | m3 | 1.98 | 6.68 | 13.2264
67 | 41 | 8.2 | Hormigón simple f'c=210kg/cm2 con concretera | m3 | 0.24 | 147.22 | 35.3328
68 | 835 | 8.3 | MALLA ELECTROSOLDADA 150X150X6 MM | m2 | 1.98 | 4.55 | 9.009
69 | 58 | 8.4 | Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 8 - 12mm con alambre galvanizado n° 18 | kg | 11.54 | 1.94 | 22.3876
70 | 87 | 8.5 | Mampostería de bloque carga e=10cm. Mortero 1:6 | m2 | 1.6 | 12.86 | 20.576
71 | 92 | 8.6 | Enlucido vertical interior - Paleteado fino - Mortero 1:4 e=1.50cm | m2 | 3.6 | 6.13 | 22.068
72 | 146 | 8.7 | Puerta de malla triple galva. 50/10 10x3m | m2 | 1 | 83.04 | 83.04
0 | c | 9 | CARPINTERÍA
73 | 996 | 9.1 | REJAS METALICAS VARILLA CUADRADA DE 1/2'' | m2 | 2 | 31.33 | 62.66
74 | 997 | 9.2 | MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y PROTECCIONES METÁLICAS | m2 | 46 | 9.19 | 422.74
75 | 823 | 9.3 | RETIRO DE VENTANAS, MAMPARAS DE MADERA/ALUMINIO/METAL | m2 | 4 | 5.94 | 23.76
76 | 1182 | 9.4 | Puerta panelada de laurel (0.80-1.00)/2.10 inc. Cerradura, tapa marco | u | 2 | 188.7 | 377.4
77 | 1000 | 9.5 | MANTENIMIENTO DE PUERTAS MADERA CAMBIO CERRADURA TIPO POMO | u | 7 | 81.54 | 570.78
0 | c | 10 | PISOS
78 | 832 | 10.1 | DESPRENDIMIENTO DE CERAMICAS Y BALDOSAS | m2 | 16.86 | 6.58 | 110.9388
79 | 991 | 10.2 | CERÁMICA DE PISO, ALTO TRÁFICO, CLASE A, ANTIDESLIZANTE, 40X40 CM INCLUYE BARREDERA H=10CM | m2 | 16.86 | 24.53 | 413.5758
80 | 130 | 10.3 | Ceramica en pared | m2 | 31.4 | 24.85 | 780.29
0 | c | 11 | VARIOS
81 | 1152 | 11.1 | CIELO RASO DE FIBRA MINERAL E= 5/8, INCL. ESTRUCTURA | m2 | 145.85 | 17.82 | 2599.047
82 | 1136 | 11.2 | Punto de iluminacion con cable THHN FLEX # 12 y tuberia EMT 1/2" (luminarias con de tierra) | pto | 5 | 35.3 | 176.5
83 | 1187 | 11.3 | Suministro e intalación de letras corpóreas en caucho publicitario pintado (e=27mm) sobrepuesto acríl | m2 | 2 | 153.49 | 306.98
84 | 1188 | 11.4 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE ISOTIPO MSP EN CAUCHO PUBLICITARIO PINTADO (E=27MM) SOBREPUESTO ACRÍLICO | u | 1 | 189.05 | 189.05
85 | 1189 | 11.5 | Suministro e instalacion de logotipo en vinil para exteriores transparente al 30% (marca pais gris) | m2 | 2 | 189.49 | 378.98
86 | 2039 | 11.6 | APLICACIÓN LOGO "ECUADOR AMA LAVIDA" EN PINTURA LATEX PARA EXTERIORES SEGÚN CÓDIGO DE COLORES MARCA PAÍS. | gb | 1 | 393.94 | 393.94
87 | 1196 | 11.7 | Senaletica informativa ( segun normatizacion msp ) | u | 13 | 30.88 | 401.44
88 | 837 | 11.8 | FRISO METALICO (INCLUYE ESTRUCTURA) H=1,75 M | m | 25 | 73.4 | 1835
89 | 844 | 11.9 | LIMPIEZA GENERAL DE OBRA | m2 | 400 | 2.21 | 884
[6 empty] | TOTAL | 30654
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FEBRERO 2018
Direccion Nacional de Infraestructura Sanitaria
ELABORADO POR: