## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO REFERENCIAL
CENTRO DE SALUD 20 DE MAYO TIPO A
FECHA: FEBRERO 2018
CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS
# RUBRO | CODIGO | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | TOTAL
0 | c |  | PRELIMINARES
1 | 816 |  | DERROCAMIENTO Y ROTURA DE MAMPOSTERIA | m2 | 64.3 | 3.61 | 232.123
2 | 820 |  | RETIRO DE PIEZAS SANITARIAS Y PUNTOS DE AGUA | u | 10 | 4.1 | 41
3 | 822 |  | RETIRO DE PUERTAS DE MADERA/ALUMINIO/METAL | u | 6 | 6.58 | 39.48
4 | 823 |  | RETIRO DE VENTANAS, MAMPARAS DE MADERA/ALUMINIO/METAL | m2 | 6 | 5.94 | 35.64
5 | 832 |  | DESPRENDIMIENTO DE CERAMICAS Y BALDOSAS | m2 | 160 | 6.58 | 1052.8
6 | 825 |  | RETIRO DE ESCOMBROS AL SITIO DE ACOPIO Y SOBREACARREO | m3 | 18 | 13.27 | 238.86
7 | 32 |  | Desalojo de material con volqueta (transporte 10km) | m3 | 18 | 6.91 | 124.38
8 | 833 |  | PICADO Y RESANE DE PARED Y PISO PARA INSTALACIONES | m | 40 | 2.54 | 101.6
9 | 87 |  | Mampostería de bloque carga e=10cm. Mortero 1:6 | m2 | 27 | 12.86 | 347.22
0 | c |  | HORMIGONES - CONTRAPISO
10 | 41 |  | Hormigón simple f'c=210kg/cm2 con concretera | m3 | 3.1 | 147.22 | 456.382
11 | 846 |  | Dinteles de h. A.e=15cm h=15cm (incl. Enlucido) | m | 12 | 17.75 | 213
12 | 92 |  | Enlucido vertical interior - Paleteado fino - Mortero 1:4 e=1.50cm | m2 | 54 | 6.13 | 331.02
13 | 91 |  | Enlucido de fajas | ml | 40 | 3.8 | 152
0 | c |  | RECUBRIMIENTOS
14 | 1504 |  | Cerámica de piso, alto tráfico, clase a, antideslizante, 40x40 cm. | m2 | 120 | 24.53 | 2943.6
15 | 130 |  | Ceramica en pared | m2 | 60 | 24.85 | 1491
16 | 1180 |  | Barredera de ceramica h=10cm | m | 160 | 9.73 | 1556.8
17 | 121 |  | Estucado interior | m2 | 100 | 3.07 | 307
18 | 97 |  | Masillado alisado de pisos | m2 | 80 | 9.46 | 756.8
19 | 125 |  | Pintura de caucho cielo raso, latex vinilo acrilico | m2 | 600 | 6.06 | 3636
20 | 836 |  | PINTURA ELASTOMÉRICA EXTERIOR | m2 | 200 | 5.98 | 1196
0 | c |  | CUBIERTA - BLOQUE INDEPENDIENTE
21 | 1231 |  | Desmontaje de cubierta de galvalumen / fibrocemento | m2 | 110 | 4.24 | 466.4
22 | 387 |  | Cubierta metálica galvalume prepintado e = 0.40 mm | m2 | 110 | 14.11 | 1552.1
23 | 194 |  | Bajante de aguas lluvias de 110mm union codo | ml | 12 | 12.94 | 155.28
24 | 855 |  | CANAL TOL GALV H=15CM, A=15CM DESARR. 60 CM | m | 25 | 18.98 | 474.5
0 | c |  | CARPINTERÍA
25 | 1182 |  | Puerta panelada de laurel (0.80-1.00)/2.10 inc. Cerradura, tapa marco | u | 10 | 188.7 | 1887
26 | 997 |  | MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y PROTECCIONES METÁLICAS | m2 | 60 | 9.19 | 551.4
27 | 848 |  | IMPERMEABILIZACIÓN Y SELLADO DE FILOS EN VENTANAS | m | 60 | 1.78 | 106.8
28 | 993 |  | VENTANAS DE ALUMINIO - SISTEMA VENTANA CORREDIZA VIDRIO CLARO 4 MM - INSTALADA | m2 | 9 | 78.26 | 704.34
29 | 145 |  | Puerta de aluminio y vidrio 6mm (incl. Cerradura) | m2 | 4.2 | 164.23 | 689.766
0 | c |  | PIEZAS SANITARIAS
30 | 210 |  | Inodoro blanco línea economica | u | 5 | 131.4 | 657
31 | 209 |  | Lavamanos blanco con pedestal ( incl. Grifería y accesorios) | u | 5 | 169.87 | 849.35
32 | 1157 |  | FREGADERO ACERO INOXIDABLE, 1 POZO CON ESCURRRIDOR, ACCESORIOS | u | 1 | 206.34 | 206.34
33 | 2042 |  | MUEBLE DE MELAMINICO BAJO DE ACUERDO A NECESIDADES CON MESON DE GRANITO, INCLUYE: FALDON Y SALPICADERA | ml | 2.2 | 342.52 | 753.544
0 | c |  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
34 | 1034 |  | Alimentador THHN FLEX (2x10 + 1x12) AWG | m | 12 | 45.38 | 544.56
35 | 246 |  | Punto de tomacorriente doble 2#10 t. conduit EMT 1/2" | pto | 1 | 37.15 | 37.15
36 | 247 |  | Punto de tomacorriente 220 v tubo conduit EMT 1" | pto | 4 | 46.34 | 185.36
37 | 2047 |  | Aire acondicionado tipo split decorativo 12.000,00 BTUH | u | 3 | 1553.96 | 4661.88
38 | 2086 |  | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DECORATIVO 18.000,00 BTUH INVERTER BOMBA DE CALOR | u | 4 | 1896.07 | 7584.28
39 | 886 |  | Provisión e Instalación de Luminaria (120x60) CM con tubos fluorescentes 3X32 W empotrables | u | 8 | 66.8 | 534.4
40 | 2087 |  | SUMINISTRO INSTALACION DE GENERADOR D 23 kw | u | 0 | 12668.08 | 0
41 | 246 |  | Punto de tomacorriente doble 2#10 t. conduit EMT 1/2" | pto | 15 | 37.15 | 557.25
42 | 246 |  | Punto de tomacorriente doble 2#10 t. conduit EMT 1/2" | pto | 15 | 37.15 | 557.25
0 | c |  | INSTALACIONES HIDRO - SANITARIAS
43 | 395 |  | Caja de revisión H.A. (0.60x0.60x0.60) con tapa | u | 4 | 106.24 | 424.96
44 | 191 |  | Desague de piso 110mm | pto | 5 | 48.13 | 240.65
45 | 193 |  | Desague de piso 50mm | pto | 4 | 23.46 | 93.84
0 | c |  | CASETA PARA DESECHOS
46 | 19 |  | Limpieza manual del terreno | m2 | 8.23 | 2.24 | 18.4352
47 | 1003 |  | Replanteo y nivelación manual | m2 | 8.23 | 1.22 | 10.0406
48 | 22 |  | Excavación manual en cimientos y plintos | m3 | 2.27 | 7.46 | 16.9342
49 | 30 |  | Relleno compactado con suelo natural | m3 | 8.23 | 6.68 | 54.9764
50 | 1232 |  | Hormigón simple 180 kg/cm2 en losetas e=10cm incluye encofrado | m3 | 3.5 | 128.63 | 450.205
51 | 41 |  | Hormigón simple f'c=210kg/cm2 con concretera | m3 | 0.69 | 147.22 | 101.5818
52 | 61 |  | MALLA ELECTROSOLDADA DE 100 X 100 X 5,5 MM | m2 | 8.23 | 6.37 | 52.4251
53 | 58 |  | Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 8 - 12mm con alambre galvanizado n° 18 | kg | 15 | 1.94 | 29.1
54 | 60 |  | Acero estructural A36 | kg | 179.45 | 3.02 | 541.939
55 | 1288 |  | Meson h.a. f'c=210 kg/cm2 e=7 cm hierro y ancho = 40 cm. | m | 1.3 | 29.02 | 37.726
56 | 86 |  | Mampostería de bloque carga e=15cm. Mortero 1:6 | m2 | 18.62 | 15.12 | 281.5344
57 | 92 |  | Enlucido vertical interior - Paleteado fino - Mortero 1:4 e=1.50cm | m2 | 37.24 | 6.13 | 228.2812
58 | 836 |  | PINTURA ELASTOMÉRICA EXTERIOR | m2 | 16.62 | 5.98 | 99.3876
59 | 323 |  | MASILLADO DE PISO mortero 1:3 | m2 | 8.23 | 9.71 | 79.9133
60 | 991 |  | CERÁMICA DE PISO, ALTO TRÁFICO, CLASE A, ANTIDESLIZANTE, 40X40 CM INCLUYE BARREDERA H=10CM | m2 | 6.32 | 24.53 | 155.0296
61 | 130 |  | Ceramica en pared | m2 | 18.44 | 24.85 | 458.234
62 | 193 |  | Desague de piso 50mm | pto | 2 | 23.46 | 46.92
63 | 201 |  | Tubería de 50mm de PVC tipo B | ml | 12 | 4.84 | 58.08
64 | 934 |  | Punto de agua fría PVC 1/2" roscable | pto | 2 | 18.06 | 36.12
65 | 179 |  | TUBERÍA PVC ROSCABLE 1/2" (PROVISIÓN E INSTALACIÓN) | ml | 12 | 2.88 | 34.56
66 | 956 |  | Sumidero de piso de 2" incluye rejilla | u | 2 | 10.14 | 20.28
67 | 1926 |  | Llaves de Manguera de bronce D=1/2" | u | 2 | 17.68 | 35.36
68 | 857 |  | PUERTA DE MALLA DE CERRAMIENTO 50/100, TUBO GALVANIZADO DE 2" | m2 | 5.4 | 126.85 | 684.99
69 | 387 |  | Cubierta metálica galvalume prepintado e = 0.40 mm | m2 | 10 | 14.11 | 141.1
70 | 234 |  | Punto de iluminacion conductor N° 12 | pto | 2 | 37.22 | 74.44
71 | 2088 |  | CABLE THHN SOLIDO (2X14)AWG | m | 20 | 1.4 | 28
0 | c |  | VARIOS
72 | 2089 |  | LIMPIEZA DE SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS (45M) (INCLUYE FOSA V= 10m3) | glb | 1 | 280.06 | 280.06
73 | 2081 |  | Limpieza de cisterna y mantenimiento de conexiones electricas y accesorios PVC | gbl | 1 | 339.92 | 339.92
74 | 1196 |  | Senaletica informativa ( segun normatizacion msp ) | u | 16 | 30.88 | 494.08
75 | 96 |  | Masillado en losa + impermeabilizante, e=3cm, Mortero 1:3 | m2 | 220 | 13.01 | 2862.2
76 | 844 |  | LIMPIEZA GENERAL DE OBRA | m2 | 320 | 2.21 | 707.2
77 | 1260 |  | Cortina cubicular tipo U de 1,70 m de altura, malla de 50,8 cm de nylon, rieles y accesorios de instalación | u | 12 | 45.84 | 550.08
78 | 1152 |  | CIELO RASO DE FIBRA MINERAL E= 5/8, INCL. ESTRUCTURA | m2 | 330 | 17.82 | 5880.6
79 | 1187 |  | Suministro e intalación de letras corpóreas en caucho publicitario pintado (e=27mm) sobrepuesto acríl | m2 | 2 | 153.49 | 306.98
80 | 1188 |  | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE ISOTIPO MSP EN CAUCHO PUBLICITARIO PINTADO (E=27MM) SOBREPUESTO ACRÍLICO | u | 1 | 189.05 | 189.05
81 | 1189 |  | Suministro e instalacion de logotipo en vinil para exteriores transparente al 30% (marca pais gris) | m2 | 2 | 189.49 | 378.98
82 | 2039 |  | APLICACIÓN LOGO "ECUADOR AMA LAVIDA" EN PINTURA LATEX PARA EXTERIORES SEGÚN CÓDIGO DE COLORES MARCA PAÍS. | gb | 1 | 393.94 | 393.94
[6 empty] | TOTAL | 55886.79
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FEBRERO 2018
Direccion Nacional de Infraestructura Sanitaria
ELABORADO POR: