## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO REFERENCIAL
CENTRO DE SALUD CANOA TIPO A
FECHA: FEBRERO 2018
CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS
# RUBRO | CODIGO | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | TOTAL
0 | c | 1 | PRELIMINARES
1 | 19 | 1.1 | Limpieza Manual Del Terreno | m2 | 354.41 | 2.24 | 793.8784
2 | 817 | 1.2 | Derrocamiento De Meson De Hormigon E 10 Cm | m | 2.4 | 7.75 | 18.6
3 | 816 | 1.3 | Derrocamiento Y Rotura De Mamposteria | m2 | 127 | 3.61 | 458.47
4 | 37 | 1.4 | Derrocamiento De Estructura Existente Hormigón Armado | m3 | 16.05 | 67.52 | 1083.696
5 | 832 | 1.5 | Desprendimiento De Ceramicas Y Baldosas | m2 | 10 | 6.58 | 65.8
6 | 820 | 1.6 | Retiro De Piezas Sanitarias Y Puntos De Agua | u | 5 | 4.1 | 20.5
7 | 821 | 1.7 | Retiro Enlucido | m2 | 2 | 3.2 | 6.4
8 | 822 | 1.8 | Retiro De Puertas De Madera/Aluminio/Metal | u | 8 | 6.58 | 52.64
9 | 827 | 1.9 | Desmontaje Y Retiro De Lámparas Fluorescentes | u | 3 | 2.9 | 8.7
10 | 33 | 1.1 | Desalojo A Máquina. Equipo Cargadora Frontal Y Volqueta | m3 | 35 | 12.7 | 444.5
11 | 833 | 1.11 | Picado Y Resane De Pared Y Piso Para Instalaciones | m | 39.35 | 2.54 | 99.949
0 | c | 2 | ALBAÑILERÍA
12 | 1411 | 2.1 | Mesón De Hormigon Armado. Encofrado A=0,8M | ml | 3.6 | 34.3 | 123.48
13 | 1412 | 2.2 | Revestimiento De Granito En Mesones 80Cm | m | 3.6 | 92.75 | 333.9
14 | 86 | 2.3 | Mampostería De Bloque Carga E=15Cm. Mortero 1:6 | m2 | 127 | 15.12 | 1920.24
15 | 2077 | 2.4 | Aceras De Hormigon Simple | m2 | 135 | 11.75 | 1586.25
16 | 846 | 2.5 | Dinteles De H. A.E=15Cm H=15Cm (Incl. Enlucido) | m | 8.95 | 17.75 | 158.8625
17 | 97 | 2.6 | Masillado Alisado De Pisos | m2 | 4 | 9.46 | 37.84
18 | 101 | 2.7 | Adoquín De Cemento 400 Kg/Cm2, Arena, E=5Cm. Equipo: Compactadora | m2 | 350 | 15.98 | 5593
0 | c | 3 | RECUBRIMIENTOS
19 | 92 | 3.1 | Enlucido Vertical Interior - Paleteado Fino - Mortero 1:4 E=1.50Cm | m2 | 254 | 6.13 | 1557.02
20 | 1504 | 3.2 | Cerámica De Piso, Alto Tráfico, Clase A, Antideslizante, 40X40 Cm. | m2 | 45 | 24.53 | 1103.85
21 | 1180 | 3.3 | Barredera De Ceramica H=10Cm | m | 377 | 9.73 | 3668.21
22 | 121 | 3.4 | Estucado Interior | m2 | 254 | 3.07 | 779.78
23 | 122 | 3.5 | Estucado Exterior | m2 | 10 | 4.93 | 49.3
24 | 992 | 3.6 | Pintura De Caucho Látex Vinyl Antibacterial Para Interior | m2 | 701.2 | 5.75 | 4031.9
25 | 836 | 3.7 | Pintura Elastomérica Exterior | m2 | 251.76 | 5.98 | 1505.5248
0 | c | 4 | CARPINTERIA MADERA/METAL/ ALUMINIO
26 | 996 | 4.1 | Rejas Metalicas Varilla Cuadrada De 1/2'' | m2 | 10 | 31.33 | 313.3
27 | 994 | 4.2 | Mantenimiento De Puertas Aluminio Y Vidrio | u | 22 | 55.6 | 1223.2
28 | 1000 | 4.3 | Mantenimiento De Puertas Madera Cambio Cerradura Tipo Pomo | u | 5 | 81.54 | 407.7
29 | 997 | 4.4 | Mantenimiento De Puertas Y Protecciones Metálicas | m2 | 60 | 9.19 | 551.4
0 | c | 5 | INSTALACIONES ELECTRICAS
30 | 990 | 5.1 | Retiro De Cables Eléctricos Y Placas Eléctricas De Los Puntos Eléctricos Existentes | pto | 30 | 2.9 | 87
31 | 1582 | 5.2 | Luminaria Panel Led De 120X60Cm De 64W | u | 20 | 215.57 | 4311.4
32 | 234 | 5.3 | Punto De Iluminacion Conductor N° 12 | pto | 20 | 37.22 | 744.4
33 | 247 | 5.4 | Punto De Tomacorriente 220 V Tubo Conduit Emt 1" | pto | 2 | 46.34 | 92.68
34 | 246 | 5.5 | Punto De Tomacorriente Doble 2#10 T. Conduit Emt 1/2" | pto | 30 | 37.15 | 1114.5
35 | 239 | 5.6 | Tablero De Control Ge4 -8 Ptos | u | 2 | 135.2 | 270.4
36 | 2022 | 5.7 | Provisión E Instalación De Alimentador Thhn Flex (2X8+1X10)Awg | m | 40 | 17.69 | 707.6
0 | c | 6 | INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS
37 | 934 | 6.1 | Punto De Agua Fría Pvc 1/2" Roscable | pto | 4 | 18.06 | 72.24
38 | 179 | 6.2 | Tubería Pvc Roscable 1/2" (Provisión E Instalación) | ml | 25 | 2.88 | 72
39 | 193 | 6.3 | Desague De Piso 50Mm | pto | 4 | 23.46 | 93.84
40 | 201 | 6.4 | Tubería De 50Mm De Pvc Tipo B | ml | 10 | 4.84 | 48.4
41 | 1154 | 6.5 | Lavamanos Blanco Con Pedestal (Incluye Accesorios, Pressmatic) | u | 5 | 174.97 | 874.85
42 | 210 | 6.6 | Inodoro Blanco Línea Economica | u | 5 | 131.4 | 657
43 | 214 | 6.7 | Accesorios De Baño Tipo Adhesivo Blanco Edesa | jgo | 2 | 46.49 | 92.98
0 | c | 7 | VARIOS
44 | 1194 | 7.1 | Mantenimiento De Aires Acondicionados (Split) | u | 5 | 78.26 | 391.3
45 | 2047 | 7.2 | Aire Acondicionado Tipo Split Decorativo 12.000,00 Btuh | u | 2 | 1553.96 | 3107.92
46 | 2081 | 7.3 | Limpieza De Cisterna Y Mantenimiento De Conexiones Electricas Y Accesorios Pvc | gbl | 2 | 339.92 | 679.84
47 | 844 | 7.4 | Limpieza General De Obra | m2 | 354.41 | 2.21 | 783.2461
48 | 1261 | 7.5 | Señaletica Informativa (Según Normatización Msp) | u | 20 | 20.75 | 415
49 | 837 | 7.6 | Friso Metalico (Incluye Estructura) H=1,75 M | m | 42 | 73.4 | 3082.8
50 | 1187 | 7.7 | Suministro E Intalación De Letras Corpóreas En Caucho Publicitario Pintado (E=27Mm) Sobrepuesto Acríl | m2 | 2 | 153.49 | 306.98
51 | 1188 | 7.8 | Suministro E Intalación De Isotipo Msp En Caucho Publicitario Pintado (E=27Mm) Sobrepuesto Acrílico | u | 1 | 189.05 | 189.05
52 | 1189 | 7.9 | Suministro E Instalacion De Logotipo En Vinil Para Exteriores Transparente Al 30% (Marca Pais Gris) | m2 | 2 | 189.49 | 378.98
53 | 2039 | 7.1 | Aplicación Logo "Ecuador Ama Lavida" En Pintura Latex Para Exteriores Según Código De Colores Marca País. | gb | 1 | 393.94 | 393.94
54 | 2081 | 7.11 | Limpieza De Cisterna Y Mantenimiento De Conexiones Electricas Y Accesorios Pvc | gbl | 1 | 339.92 | 339.92
55 | 847 | 7.12 | Limpieza Masillado E Impermeabilización De Losa De Cubierta | m2 | 555.94 | 18.76 | 10429.4344
0 | c | 8 | CASETA PARA DESECHOS
56 | 19 | 8.1 | Limpieza Manual Del Terreno | m2 | 8.23 | 2.24 | 18.4352
57 | 20 | 8.2 | Replanteo Y Nivelación Con Equipo Topográfico | m2 | 8.23 | 2.02 | 16.6246
58 | 22 | 8.3 | Excavación Manual En Cimientos Y Plintos | m3 | 2.27 | 7.46 | 16.9342
59 | 30 | 8.4 | Relleno Compactado Con Suelo Natural | m3 | 8.23 | 6.68 | 54.9764
60 | 40 | 8.5 | Hormigón Ciclope 60% H.S. Y 40% Piedra F'C=210Kg/Cm2 | m3 | 3.5 | 123.85 | 433.475
61 | 41 | 8.6 | Hormigón Simple F'C=210Kg/Cm2 Con Concretera | m3 | 0.69 | 147.22 | 101.5818
62 | 61 | 8.7 | Malla Electrosoldada De 100 X 100 X 5,5 Mm | m2 | 8.23 | 6.37 | 52.4251
63 | 58 | 8.8 | Acero De Refuerzo Fy=4200 Kg/Cm2 8 - 12Mm Con Alambre Galvanizado N° 18 | kg | 15 | 1.94 | 29.1
64 | 60 | 8.9 | Acero Estructural A36 | kg | 179.45 | 3.02 | 541.939
65 | 1848 | 8.1 | Placas De Anclaje En Pie De Columna 300 X300 Cm , E= 8Mm. Incluye Soldadura | u | 5 | 21.07 | 105.35
66 | 1411 | 8.11 | Mesón De Hormigon Armado. Encofrado A=0,8M | ml | 1.3 | 34.3 | 44.59
67 | 86 | 8.12 | Mampostería De Bloque Carga E=15Cm. Mortero 1:6 | m2 | 18.62 | 15.12 | 281.5344
68 | 93 | 8.13 | Enlucido Vertical Liso Exterior Mortero 1:4 Con Impermeabilizante | m2 | 37.24 | 16.98 | 632.3352
69 | 836 | 8.14 | Pintura Elastomérica Exterior | m2 | 16.62 | 5.98 | 99.3876
70 | 97 | 8.15 | Masillado Alisado De Pisos | m2 | 8.23 | 9.46 | 77.8558
71 | 1504 | 8.16 | Cerámica De Piso, Alto Tráfico, Clase A, Antideslizante, 40X40 Cm. | m2 | 6.32 | 24.53 | 155.0296
72 | 130 | 8.17 | Ceramica En Pared | m2 | 18.44 | 24.85 | 458.234
73 | 193 | 8.18 | Desague De Piso 50Mm | pto | 2 | 23.46 | 46.92
74 | 201 | 8.19 | Tubería De 50Mm De Pvc Tipo B | ml | 12 | 4.84 | 58.08
75 | 934 | 8.2 | Punto De Agua Fría Pvc 1/2" Roscable | pto | 2 | 18.06 | 36.12
76 | 179 | 8.21 | Tubería Pvc Roscable 1/2" (Provisión E Instalación) | ml | 12 | 2.88 | 34.56
77 | 956 | 8.22 | Sumidero De Piso De 2" Incluye Rejilla | u | 2 | 10.14 | 20.28
78 | 1548 | 8.23 | Válvula Compuerta Roscada Diam 1/2" | u | 2 | 47.6 | 95.2
79 | 146 | 8.24 | Puerta De Malla Triple Galva. 50/10 10X3M | m2 | 5.4 | 83.04 | 448.416
80 | 2049 | 8.25 | Cubierta Metálica Galvalume Prepintado E = 0.40 Mm | m2 | 10 | 17.59 | 175.9
81 | 234 | 8.26 | Punto De Iluminacion Conductor N° 12 | pto | 2 | 37.22 | 74.44
82 | 1038 | 8.27 | Alimentador Thhn Flex (2X8) Awg | m | 20 | 2.34 | 46.8
0 | c | 9 | CASETA PARA COMPRESOR ODONTOLOGICO
83 | 29 | 9.1 | Relleno Compactado Con Material De Mejoramiento | m3 | 1.98 | 12.28 | 24.3144
84 | 41 | 9.2 | Hormigón Simple F'C=210Kg/Cm2 Con Concretera | m3 | 0.24 | 147.22 | 35.3328
85 | 835 | 9.3 | Malla Electrosoldada 150X150X6 Mm | m2 | 1.98 | 4.55 | 9.009
86 | 58 | 9.4 | Acero De Refuerzo Fy=4200 Kg/Cm2 8 - 12Mm Con Alambre Galvanizado N° 18 | kg | 11.54 | 1.94 | 22.3876
87 | 87 | 9.5 | Mampostería De Bloque Carga E=10Cm. Mortero 1:6 | m2 | 1.6 | 12.86 | 20.576
88 | 92 | 9.6 | Enlucido Vertical Interior - Paleteado Fino - Mortero 1:4 E=1.50Cm | m2 | 3.6 | 6.13 | 22.068
89 | 836 | 9.7 | Pintura Elastomérica Exterior | m2 | 4.6 | 5.98 | 27.508
90 | 857 | 9.8 | Puerta De Malla De Cerramiento 50/100, Tubo Galvanizado De 2" | m2 | 1 | 126.85 | 126.85
0 | c | 10 | CASETA PARA CLORO
91 | 19 | 10.1 | Limpieza Manual Del Terreno | m2 | 4 | 2.24 | 8.96
92 | 20 | 10.2 | Replanteo Y Nivelación Con Equipo Topográfico | m2 | 5 | 2.02 | 10.1
93 | 22 | 10.3 | Excavación Manual En Cimientos Y Plintos | m3 | 1.5 | 7.46 | 11.19
94 | 30 | 10.4 | Relleno Compactado Con Suelo Natural | m3 | 4.2 | 6.68 | 28.056
95 | 40 | 10.5 | Hormigón Ciclope 60% H.S. Y 40% Piedra F'C=210Kg/Cm2 | m3 | 1.8 | 123.85 | 222.93
96 | 41 | 10.6 | Hormigón Simple F'C=210Kg/Cm2 Con Concretera | m3 | 0.35 | 147.22 | 51.527
97 | 61 | 10.7 | Malla Electrosoldada De 100 X 100 X 5,5 Mm | m2 | 4.12 | 6.37 | 26.2444
98 | 58 | 10.8 | Acero De Refuerzo Fy=4200 Kg/Cm2 8 - 12Mm Con Alambre Galvanizado N° 18 | kg | 10 | 1.94 | 19.4
99 | 60 | 10.9 | Acero Estructural A36 | kg | 90 | 3.02 | 271.8
100 | 1848 | 10.1 | Placas De Anclaje En Pie De Columna 300 X300 Cm , E= 8Mm. Incluye Soldadura | u | 3 | 21.07 | 63.21
101 | 1411 | 10.11 | Mesón De Hormigon Armado. Encofrado A=0,8M | ml | 1.3 | 34.3 | 44.59
102 | 86 | 10.12 | Mampostería De Bloque Carga E=15Cm. Mortero 1:6 | m2 | 9 | 15.12 | 136.08
103 | 93 | 10.13 | Enlucido Vertical Liso Exterior Mortero 1:4 Con Impermeabilizante | m2 | 18 | 16.98 | 305.64
104 | 836 | 10.14 | Pintura Elastomérica Exterior | m2 | 8 | 5.98 | 47.84
105 | 97 | 10.15 | Masillado Alisado De Pisos | m2 | 4.5 | 9.46 | 42.57
106 | 1504 | 10.16 | Cerámica De Piso, Alto Tráfico, Clase A, Antideslizante, 40X40 Cm. | m2 | 3.5 | 24.53 | 85.855
107 | 130 | 10.17 | Ceramica En Pared | m2 | 10 | 24.85 | 248.5
108 | 193 | 10.18 | Desague De Piso 50Mm | pto | 1 | 23.46 | 23.46
109 | 201 | 10.19 | Tubería De 50Mm De Pvc Tipo B | ml | 12 | 4.84 | 58.08
110 | 934 | 10.2 | Punto De Agua Fría Pvc 1/2" Roscable | pto | 1 | 18.06 | 18.06
111 | 179 | 10.21 | Tubería Pvc Roscable 1/2" (Provisión E Instalación) | ml | 12 | 2.88 | 34.56
112 | 956 | 10.22 | Sumidero De Piso De 2" Incluye Rejilla | u | 2 | 10.14 | 20.28
113 | 1548 | 10.23 | Válvula Compuerta Roscada Diam 1/2" | u | 2 | 47.6 | 95.2
114 | 146 | 10.24 | Puerta De Malla Triple Galva. 50/10 10X3M | m2 | 5.4 | 83.04 | 448.416
115 | 2049 | 10.25 | Cubierta Metálica Galvalume Prepintado E = 0.40 Mm | m2 | 10 | 17.59 | 175.9
116 | 234 | 10.26 | Punto De Iluminacion Conductor N° 12 | pto | 2 | 37.22 | 74.44
117 | 1038 | 10.27 | Alimentador Thhn Flex (2X8) Awg | m | 20 | 2.34 | 46.8
[6 empty] | TOTAL | 64799.85
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FEBRERO 2018
Direccion Nacional de Infraestructura Sanitaria
ELABORADO POR: