## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO REFERENCIAL
CENTRO DE SALUD CANUTO TIPO A
FECHA: FEBRERO 2018
CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS
# RUBRO | CODIGO | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | TOTAL
0 | c | 1 | BATERIA SANITARIA ADAPTADA
1 | 19 | 1.1 | Limpieza Manual Del Terreno | m2 | 16.6 | 2.24 | 37.184
2 | 1003 | 1.2 | Replanteo Y Nivelación Manual | m2 | 16.6 | 1.22 | 20.252
3 | 22 | 1.3 | Excavación Manual En Cimientos Y Plintos | m3 | 9.81 | 7.46 | 73.1826
4 | 30 | 1.4 | Relleno Compactado Con Suelo Natural | m3 | 16.6 | 6.68 | 110.888
5 | 825 | 1.5 | Retiro De Escombros Al Sitio De Acopio Y Sobreacarreo | m3 | 7.9 | 13.27 | 104.833
6 | 1218 | 1.6 | Replantillo H.S. 180 Kg/Cm2 | m3 | 0.32 | 126.1 | 40.352
7 | 40 | 1.7 | Hormigón Ciclope 60% H.S. Y 40% Piedra F'C=210Kg/Cm2 | m3 | 2.54 | 123.85 | 314.579
8 | 42 | 1.8 | Hormigón Simple En Plintos Y Cadenas F'C=210Kg/Cm2 (H. Premezclado) Incl Encofrado | m3 | 1.2 | 179.66 | 215.592
9 | 42 | 1.9 | Hormigón Simple En Plintos Y Cadenas F'C=210Kg/Cm2 (H. Premezclado) Incl Encofrado | m3 | 0.63 | 179.66 | 113.1858
10 | 43 | 1.10 | Hormigón Simple En Columnas F'C=210Kg/Cm2 (H. Premezclado) Incl Encofrado | m3 | 0.6 | 236.33 | 141.798
11 | 45 | 1.11 | Hormigón En Vigas 0.30X0.40 F'C=210Kg/Cm2 Incl Encofrado | m3 | 0.63 | 227.06 | 143.0478
12 | 48 | 1.12 | Hormigón En Losa De 20Cm F'C=210Kg/Cm2 (H. Premezclado) Incl. Encofrado | m3 | 1.98 | 227.15 | 449.757
13 | 57 | 1.13 | Bloque De Alivianamiento 15X20X40Cm Timbrado + Estibaje | u | 150 | 0.98 | 147
14 | 58 | 1.14 | Acero De Refuerzo Fy=4200 Kg/Cm2 8 - 12Mm Con Alambre Galvanizado N° 18 | kg | 317.1 | 1.94 | 615.174
15 | 330 | 1.15 | Meson De Cocina Hormigon Armado, Inc. Encofrado 60Cm | ml | 1.8 | 30.97 | 55.746
16 | 86 | 1.16 | Mampostería De Bloque Carga E=15Cm. Mortero 1:6 | m2 | 45 | 15.12 | 680.4
17 | 92 | 1.17 | Enlucido Vertical Interior - Paleteado Fino - Mortero 1:4 E=1.50Cm | m2 | 105 | 6.13 | 643.65
18 | 94 | 1.18 | Enlucido Horizontal (Incluye Andamios) | m2 | 16.6 | 11.81 | 196.046
19 | 91 | 1.19 | Enlucido De Fajas | ml | 15.9 | 3.8 | 60.42
20 | 121 | 1.20 | Estucado Interior | m2 | 55 | 3.07 | 168.85
21 | 992 | 1.21 | Pintura De Caucho Látex Vinyl Antibacterial Para Interior | m2 | 55 | 5.75 | 316.25
22 | 1917 | 1.22 | Contrapiso H.S. 180Kg/Cm2 E=10Cm Incluye Malla Electrosoldada 1Φ 5,5X100X100 Fy=5.000Kg/Cm2 | m2 | 16.6 | 23.78 | 394.748
23 | 991 | 1.23 | Cerámica De Piso, Alto Tráfico, Clase A, Antideslizante, 40X40 Cm Incluye Barredera H=10Cm | m2 | 16.6 | 24.53 | 407.198
24 | 130 | 1.24 | Ceramica En Pared | m2 | 32.48 | 24.85 | 807.128
25 | 193 | 1.25 | Desague De Piso 50Mm | pto | 6 | 23.46 | 140.76
26 | 191 | 1.26 | Desague De Piso 110Mm | pto | 2 | 48.13 | 96.26
27 | 201 | 1.27 | Tubería De 50Mm De Pvc Tipo B | ml | 10.5 | 4.84 | 50.82
28 | 199 | 1.28 | Tubería De 110 Mm Pvc Tipo B | ml | 20.5 | 9.58 | 196.39
29 | 202 | 1.29 | Rejilla De Piso 50Mm Cromada | u | 3 | 7.99 | 23.97
30 | 395 | 1.30 | Caja De Revisión H.A. (0.60X0.60X0.60) Con Tapa | u | 3 | 106.24 | 318.72
31 | 934 | 1.31 | Punto De Agua Fría Pvc 1/2" Roscable | pto | 5 | 18.06 | 90.3
32 | 179 | 1.32 | Tubería Pvc Roscable 1/2" (Provisión E Instalación) | ml | 20.5 | 2.88 | 59.04
33 | 1926 | 1.33 | Llaves De Manguera De Bronce D=1/2" | u | 2 | 17.68 | 35.36
34 | 2090 | 1.34 | Acometida Electrica Thhn: 2X10 Awg 7 Hilos + 1X10 Awg 7 Hilos (Sin Tubería) | m | 15 | 7.49 | 112.35
35 | 210 | 1.35 | Inodoro Blanco Línea Economica | u | 2 | 131.4 | 262.8
36 | 1154 | 1.36 | Lavamanos Blanco Con Pedestal (Incluye Accesorios, Pressmatic) | u | 2 | 174.97 | 349.94
37 | 208 | 1.37 | Lavamanos Empotrado Línea Económica (No Incl. Grifería) | u | 1 | 122.24 | 122.24
38 | 214 | 1.38 | Accesorios De Baño Tipo Adhesivo Blanco Edesa | jgo | 2 | 46.49 | 92.98
39 | 211 | 1.39 | Urinario Tipo Línea Económica | u | 1 | 123 | 123
40 | 1198 | 1.40 | Barra De Apoyo Fija Acero Inoxidable | u | 2 | 72.52 | 145.04
41 | 1199 | 1.41 | Barra De Apoyo Abatible Acero Inoxidable | u | 2 | 219.29 | 438.58
42 | 993 | 1.42 | Ventanas De Aluminio - Sistema Ventana Corrediza Vidrio Claro 4 Mm - Instalada | m2 | 3 | 78.26 | 234.78
43 | 1182 | 1.43 | Puerta Panelada De Laurel (0.80-1.00)/2.10 Inc. Cerradura, Tapa Marco | u | 2 | 188.7 | 377.4
44 | 1136 | 1.44 | Punto De Iluminacion Con Cable Thhn Flex # 12 Y Tuberia Emt 1/2" (Luminarias Con De Tierra) | pto | 4 | 35.3 | 141.2
45 | 2088 | 1.45 | Cable Thhn Solido (2X14)Awg | m | 20 | 1.4 | 28
46 | 875 | 1.46 | Punto De Tomacorriente Doble Polarizado Con 4,5 M De Alimentador Thhn Flex (2X#12+1X#14) Awg. Incluye Tubería Emt 1/2", Tomacorriente 20 A-120V Y Tapa. | pto | 2 | 32.22 | 64.44
47 | 891 | 1.47 | Provisión E Instalación De Alimentador Thhn Flex (2X10+1X14)Awg | m | 20 | 16.08 | 321.6
0 | c | 2 | CASETA DE DESECHOS HOSPITALARIOS
48 | 19 | 2.1 | Limpieza Manual Del Terreno | m2 | 8.23 | 2.24 | 18.4352
49 | 1003 | 2.2 | Replanteo Y Nivelación Manual | m2 | 8.23 | 1.22 | 10.0406
50 | 22 | 2.3 | Excavación Manual En Cimientos Y Plintos | m3 | 2.27 | 7.46 | 16.9342
51 | 30 | 2.4 | Relleno Compactado Con Suelo Natural | m3 | 8.23 | 6.68 | 54.9764
52 | 40 | 2.5 | Hormigón Ciclope 60% H.S. Y 40% Piedra F'C=210Kg/Cm2 | m3 | 3.5 | 123.85 | 433.475
53 | 41 | 2.6 | Hormigón Simple F'C=210Kg/Cm2 Con Concretera | m3 | 0.69 | 147.22 | 101.5818
54 | 835 | 2.7 | Malla Electrosoldada 150X150X6 Mm | m2 | 8.23 | 4.55 | 37.4465
55 | 58 | 2.8 | Acero De Refuerzo Fy=4200 Kg/Cm2 8 - 12Mm Con Alambre Galvanizado N° 18 | kg | 15 | 1.94 | 29.1
56 | 60 | 2.9 | Acero Estructural A36 | kg | 179.45 | 3.02 | 541.939
57 | 1146 | 2.10 | Placas De Anclaje En Pie De Columna 350 X350 Cm , E= 4Mm. Incluye Soldadura | u | 5 | 21.07 | 105.35
58 | 330 | 2.11 | Meson De Cocina Hormigon Armado, Inc. Encofrado 60Cm | ml | 1.3 | 30.97 | 40.261
59 | 86 | 2.12 | Mampostería De Bloque Carga E=15Cm. Mortero 1:6 | m2 | 18.62 | 15.12 | 281.5344
60 | 92 | 2.13 | Enlucido Vertical Interior - Paleteado Fino - Mortero 1:4 E=1.50Cm | m2 | 37.24 | 6.13 | 228.2812
61 | 850 | 2.14 | Pintura Eslastomérica Exterior | m2 | 16.62 | 6.85 | 113.847
62 | 323 | 2.15 | Masillado De Piso Mortero 1:3 | m2 | 8.23 | 9.71 | 79.9133
63 | 991 | 2.16 | Cerámica De Piso, Alto Tráfico, Clase A, Antideslizante, 40X40 Cm Incluye Barredera H=10Cm | m2 | 6.32 | 24.53 | 155.0296
64 | 130 | 2.17 | Ceramica En Pared | m2 | 18.44 | 24.85 | 458.234
65 | 193 | 2.18 | Desague De Piso 50Mm | pto | 2 | 23.46 | 46.92
66 | 201 | 2.19 | Tubería De 50Mm De Pvc Tipo B | ml | 12 | 4.84 | 58.08
67 | 943 | 2.20 | Punto De Agua Pvc Hidro 3 1/2" | pto | 2 | 20.54 | 41.08
68 | 179 | 2.21 | Tubería Pvc Roscable 1/2" (Provisión E Instalación) | ml | 12 | 2.88 | 34.56
69 | 202 | 2.22 | Rejilla De Piso 50Mm Cromada | u | 2 | 7.99 | 15.98
70 | 1926 | 2.23 | Llaves De Manguera De Bronce D=1/2" | u | 2 | 17.68 | 35.36
71 | 146 | 2.24 | Puerta De Malla Triple Galva. 50/10 10X3M | m2 | 5.4 | 83.04 | 448.416
72 | 2049 | 2.25 | Cubierta Metálica Galvalume Prepintado E = 0.40 Mm | m2 | 10 | 17.59 | 175.9
73 | 1136 | 2.26 | Punto De Iluminacion Con Cable Thhn Flex # 12 Y Tuberia Emt 1/2" (Luminarias Con De Tierra) | pto | 2 | 35.3 | 70.6
74 | 2088 | 2.27 | Cable Thhn Solido (2X14)Awg | m | 20 | 1.4 | 28
0 | c | 3 | ALBAÑILERÍA
75 | 816 | 3.1 | Derrocamiento Y Rotura De Mamposteria | m2 | 72 | 3.61 | 259.92
76 | 35 | 3.2 | Desalojo De Material Con Volqueta (Transporte 10Km) Cargado Manualmente | m3 | 10.8 | 10.91 | 117.828
77 | 86 | 3.3 | Mampostería De Bloque Carga E=15Cm. Mortero 1:6 | m2 | 44 | 15.12 | 665.28
78 | 330 | 2.11 | Meson De Cocina Hormigon Armado, Inc. Encofrado 60Cm | ml | 4.2 | 30.97 | 130.074
0 | c | 4 | RECUBRIMIENTO PAREDES
79 | 92 | 4.1 | Enlucido Vertical Interior - Paleteado Fino - Mortero 1:4 E=1.50Cm | m2 | 88 | 6.13 | 539.44
80 | 121 | 4.2 | Estucado Interior | m2 | 88 | 3.07 | 270.16
81 | 992 | 4.3 | Pintura De Caucho Látex Vinyl Antibacterial Para Interior | m2 | 88 | 5.75 | 506
82 | 836 | 4.4 | Pintura Elastomérica Exterior | m2 | 55 | 5.98 | 328.9
0 | c | 5 | CARPINTERÍA
83 | 1000 | 5.1 | Mantenimiento De Puertas Madera Cambio Cerradura Tipo Pomo | u | 2 | 81.54 | 163.08
84 | 995 | 5.2 | Ventana Fija De Aluminio Y Vidrio 4Mm, Con Tarjetero Corredizo Según Diseño Para Atencion Al Publico | m2 | 2 | 67.12 | 134.24
85 | 1182 | 5.3 | Puerta Panelada De Laurel (0.80-1.00)/2.10 Inc. Cerradura, Tapa Marco | u | 2 | 188.7 | 377.4
86 | 822 | 5.4 | Retiro De Puertas De Madera/Aluminio/Metal | u | 4 | 6.58 | 26.32
0 | c | 6 | PIEZAS SANITARIAS
87 | 820 | 6.1 | Retiro De Piezas Sanitarias Y Puntos De Agua | u | 6 | 4.1 | 24.6
88 | 1154 | 6.2 | Lavamanos Blanco Con Pedestal (Incluye Accesorios, Pressmatic) | u | 1 | 174.97 | 174.97
89 | 943 | 6.3 | Punto De Agua Pvc Hidro 3 1/2" | pto | 1 | 20.54 | 20.54
90 | 193 | 6.4 | Desague De Piso 50Mm | pto | 1 | 23.46 | 23.46
0 | c | 7 | CIELO RASO
91 | 1152 | 7.1 | Cielo Raso De Fibra Mineral E= 5/8, Incl. Estructura | m2 | 161 | 17.82 | 2869.02
92 | 886 | 7.2 | Provisión E Instalación De Luminaria (120X60) Cm Con Tubos Fluorescentes 3X32 W Empotrables | u | 14 | 66.8 | 935.2
93 | 1136 | 7.2 | Punto De Iluminacion Con Cable Thhn Flex # 12 Y Tuberia Emt 1/2" (Luminarias Con De Tierra) | pto | 6 | 35.3 | 211.8
0 | c | 8 | PISOS
94 | 832 | 8.1 | Desprendimiento De Ceramicas Y Baldosas | m2 | 12 | 6.58 | 78.96
95 | 1180 | 8.2 | Barredera De Ceramica H=10Cm | m | 14 | 9.73 | 136.22
96 | 991 | 8.3 | Cerámica De Piso, Alto Tráfico, Clase A, Antideslizante, 40X40 Cm Incluye Barredera H=10Cm | m2 | 12 | 24.53 | 294.36
0 | c | 9 | AIRE ACONDICIONADO
97 | 2085 | 9.1 | Punto Aire Acondicionado L=6,00 M (2#10+1#12) Thhn 7 Hilos | pto | 3 | 60.06 | 180.18
98 | 2047 | 9.2 | Aire Acondicionado Tipo Split Decorativo 12.000,00 Btuh | u | 2 | 1553.96 | 3107.92
99 | 2086 | 9.3 | Aire Acondicionado Tipo Split Decorativo 18.000,00 Btuh Inverter Bomba De Calor | u | 1 | 1896.07 | 1896.07
0 | c | 10 | CASETA COMPRESOR ODONTOLOGICO
100 | 19 | 10.1 | Limpieza Manual Del Terreno | m2 | 1.98 | 2.24 | 4.4352
101 | 1003 | 10.2 | Replanteo Y Nivelación Manual | m2 | 1.98 | 1.22 | 2.4156
102 | 30 | 10 | Relleno Compactado Con Suelo Natural | m3 | 1.98 | 6.68 | 13.2264
103 | 41 | 10.3 | Hormigón Simple F'C=210Kg/Cm2 Con Concretera | m3 | 0.24 | 147.22 | 35.3328
104 | 835 | 10.4 | Malla Electrosoldada 150X150X6 Mm | m2 | 1.98 | 4.55 | 9.009
105 | 58 | 10.5 | Acero De Refuerzo Fy=4200 Kg/Cm2 8 - 12Mm Con Alambre Galvanizado N° 18 | kg | 11.54 | 1.94 | 22.3876
106 | 87 | 10.6 | Mampostería De Bloque Carga E=10Cm. Mortero 1:6 | m2 | 1.6 | 12.86 | 20.576
107 | 92 | 10.7 | Enlucido Vertical Interior - Paleteado Fino - Mortero 1:4 E=1.50Cm | m2 | 3.6 | 6.13 | 22.068
108 | 850 | 10.8 | Pintura Eslastomérica Exterior | m2 | 4.6 | 6.85 | 31.51
109 | 146 | 10.9 | Puerta De Malla Triple Galva. 50/10 10X3M | m2 | 1 | 83.04 | 83.04
0 | c | 11 | VARIOS
110 | 2089 | 11.1 | Limpieza De Sistema De Aguas Servidas (45M) (Incluye Fosa V= 10M3) | glb | 1 | 280.06 | 280.06
111 | 2081 | 11.2 | Limpieza De Cisterna Y Mantenimiento De Conexiones Electricas Y Accesorios Pvc | gbl | 1 | 339.92 | 339.92
112 | 847 | 11.3 | Limpieza Masillado E Impermeabilización De Losa De Cubierta | m2 | 22 | 18.76 | 412.72
113 | 855 | 11.4 | Canal Tol Galv H=15Cm, A=15Cm Desarr. 60 Cm | m | 60 | 18.98 | 1138.8
114 | 194 | 11.5 | Bajante De Aguas Lluvias De 110Mm Union Codo | ml | 24 | 12.94 | 310.56
115 | 1187 | 11.6 | Suministro E Intalación De Letras Corpóreas En Caucho Publicitario Pintado (E=27Mm) Sobrepuesto Acríl | m2 | 2 | 153.49 | 306.98
116 | 1188 | 11.7 | Suministro E Intalación De Isotipo Msp En Caucho Publicitario Pintado (E=27Mm) Sobrepuesto Acrílico | u | 1 | 189.05 | 189.05
117 | 1189 | 11.8 | Suministro E Instalacion De Logotipo En Vinil Para Exteriores Transparente Al 30% (Marca Pais Gris) | m2 | 2 | 189.49 | 378.98
118 | 2039 | 11.9 | Aplicación Logo "Ecuador Ama Lavida" En Pintura Latex Para Exteriores Según Código De Colores Marca País. | gb | 1 | 393.94 | 393.94
119 | 1196 | 11.1 | Senaletica Informativa ( Segun Normatizacion Msp ) | u | 16 | 30.88 | 494.08
120 | 837 | 11.11 | Friso Metalico (Incluye Estructura) H=1,75 M | m | 15 | 73.4 | 1101
121 | 844 | 11.12 | Limpieza General De Obra | m2 | 120 | 2.21 | 265.2
[6 empty] | TOTAL | 33071.74
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FEBRERO 2018
Direccion Nacional de Infraestructura Sanitaria
ELABORADO POR: