## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO REFERENCIAL
CENTRO DE SALUD CERRO VERDE TIPO A
FECHA: FEBRERO 2018
CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS
# RUBRO | CODIGO | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | TOTAL
0 | c | 1 | DERROCAMIENTO
1 | 816 | 1.1 | DERROCAMIENTO Y ROTURA DE MAMPOSTERIA | m2 | 219 | 3.61 | 790.59
2 | 817 | 1.2 | DERROCAMIENTO DE MESON DE HORMIGON E 10 CM | m | 5 | 7.75 | 38.75
3 | 818 | 1.3 | RETIRO DE MASILLADO DE PISO/LOSA E 3 CM | m2 | 5 | 3.2 | 16
4 | 819 | 1.4 | ROTURA DE CONTRAPISO | m2 | 60 | 6.97 | 418.2
5 | 820 | 1.5 | RETIRO DE PIEZAS SANITARIAS Y PUNTOS DE AGUA | u | 18 | 4.1 | 73.8
6 | 822 | 1.6 | RETIRO DE PUERTAS DE MADERA/ALUMINIO/METAL | u | 20 | 6.58 | 131.6
7 | 823 | 1.7 | RETIRO DE VENTANAS, MAMPARAS DE MADERA/ALUMINIO/METAL | m2 | 20 | 5.94 | 118.8
8 | 824 | 1.8 | RETIRO DE INSTALACIONES ELECTRICAS | glb | 1 | 374.6 | 374.6
9 | 825 | 1.9 | RETIRO DE ESCOMBROS AL SITIO DE ACOPIO Y SOBREACARREO | m3 | 57.8 | 13.27 | 767.006
10 | 827 | 1.1 | DESMONTAJE Y RETIRO DE LÁMPARAS FLUORESCENTES | u | 1 | 2.9 | 2.9
11 | 832 | 1.11 | DESPRENDIMIENTO DE CERAMICAS Y BALDOSAS | m2 | 60 | 6.58 | 394.8
12 | 833 | 1.12 | PICADO Y RESANE DE PARED Y PISO PARA INSTALACIONES | m | 60 | 2.54 | 152.4
0 | c | 2 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
13 | 1724 | 2.1 | ROTURA DE VEREDA | m2 | 60 | 5.6 | 336
14 | 22 | 2.2 | Excavación manual en cimientos y plintos | m3 | 42 | 7.46 | 313.32
15 | 819 | 2.3 | ROTURA DE CONTRAPISO | m2 | 140 | 6.97 | 975.8
16 | 832 | 2.4 | DESPRENDIMIENTO DE CERAMICAS Y BALDOSAS | m2 | 120 | 6.58 | 789.6
17 | 447 | 2.5 | RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO 10 Km | m3 | 18 | 9.35 | 168.3
18 | 40 | 2.6 | Hormigón ciclope 60% h.s. y 40% piedra f'c=210kg/cm2 | m3 | 18 | 123.85 | 2229.3
19 | 62 | 2.7 | Encofrado tabla de monte - columna 30x30 (1 USO) | m2 | 30 | 29.23 | 876.9
20 | 29 | 2.8 | Relleno compactado con material de mejoramiento | m3 | 20 | 12.28 | 245.6
21 | 58 | 2.9 | Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 8 - 12mm con alambre galvanizado n° 18 | kg | 405 | 1.94 | 785.7
22 | 41 | 2.1 | Hormigón simple f'c=210kg/cm2 con concretera | m3 | 20 | 147.22 | 2944.4
23 | 61 | 2.11 | MALLA ELECTROSOLDADA DE 100 X 100 X 5,5 MM | m2 | 160 | 6.37 | 1019.2
24 | 991 | 2.12 | CERÁMICA DE PISO, ALTO TRÁFICO, CLASE A, ANTIDESLIZANTE, 40X40 CM INCLUYE BARREDERA H=10CM | m2 | 120 | 24.53 | 2943.6
25 | 1307 | 2.13 | Canal de H.S. pared 10cm con rejilla metálica, ancho 50 cm | m | 75 | 22.54 | 1690.5
0 | c | 3 | ALBAÑILERIA
26 | 87 | 3.1 | Mampostería de bloque carga e=10cm. Mortero 1:6 | m2 | 60 | 12.86 | 771.6
27 | 86 | 3.2 | Mampostería de bloque carga e=15cm. Mortero 1:6 | m2 | 90 | 15.12 | 1360.8
28 | 1411 | 3.3 | Mesón de hormigon armado. encofrado a=0,8m | ml | 4 | 34.3 | 137.2
29 | 91 | 3.4 | Enlucido de fajas | ml | 70 | 3.8 | 266
0 | c | 4 | ENLUCIDOS Y MASILLADOS
30 | 323 | 4.1 | MASILLADO DE PISO mortero 1:3 | m2 | 6 | 9.71 | 58.26
31 | 847 | 4.2 | LIMPIEZA MASILLADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE CUBIERTA | m2 | 225 | 18.76 | 4221
32 | 91 | 4.3 | Enlucido de fajas | ml | 60 | 3.8 | 228
33 | 93 | 4.4 | Enlucido vertical liso exterior Mortero 1:4 con impermeabilizante | m2 | 300 | 16.98 | 5094
0 | c | 5 | PISOS
34 | 1859 | 5.1 | Contrapiso h.s. 180kg/cm2 e=6cm incl. Polietileno | m2 | 120 | 19.94 | 2392.8
35 | 991 | 5.2 | CERÁMICA DE PISO, ALTO TRÁFICO, CLASE A, ANTIDESLIZANTE, 40X40 CM INCLUYE BARREDERA H=10CM | m2 | 120 | 24.53 | 2943.6
36 | 105 | 5.3 | Aceras de hormigon simple, incluye malla electrosoldada (15 x 15 cm Ø5 mm) | m2 | 60 | 14.82 | 889.2
0 | c | 6 | RECUBRIMIENTO PAREDES
37 | 121 | 6.1 | Estucado interior | m2 | 300 | 3.07 | 921
38 | 124 | 6.2 | Pintura de caucho exterior, latex vinilo acrilico | m2 | 600 | 5.18 | 3108
39 | 836 | 6.3 | PINTURA ELASTOMÉRICA EXTERIOR | m2 | 975 | 5.98 | 5830.5
40 | 130 | 6.4 | Ceramica en pared | m2 | 50 | 24.85 | 1242.5
0 | c | 7 | CARPINTERIA MÉTALICA Y VIDRIOS
41 | 91 | 7.1 | Enlucido de fajas | ml | 42 | 3.8 | 159.6
42 | 993 | 7.2 | VENTANAS DE ALUMINIO - SISTEMA VENTANA CORREDIZA VIDRIO CLARO 4 MM - INSTALADA | m2 | 36 | 78.26 | 2817.36
43 | 997 | 7.3 | MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y PROTECCIONES METÁLICAS | m2 | 2 | 9.19 | 18.38
44 | 1281 | 7.4 | PUERTA ALUMINIO DOS HOJAS, VIDRIO LAM, 4+4 | m2 | 4 | 334.43 | 1337.72
45 | 1313 | 7.5 | Ventana fija de aluminio y vidrio laminado 6mm | m2 | 10 | 75.77 | 757.7
46 | 997 | 7.6 | MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y PROTECCIONES METÁLICAS | m2 | 30 | 9.19 | 275.7
47 | 1198 | 7.7 | Barra de apoyo fija acero inoxidable | u | 1 | 72.52 | 72.52
48 | 1199 | 7.8 | Barra de apoyo abatible acero inoxidable | u | 1 | 219.29 | 219.29
0 | c | 8 | CARPINTERÍA MADERA
49 | 1182 | 8.1 | Puerta panelada de laurel (0.80-1.00)/2.10 inc. Cerradura, tapa marco | u | 11 | 188.7 | 2075.7
50 | 998 | 8.2 | MUEBLE TIPO COUNTER (ESTADISTICA Y FARMACIA), TABLERO TRIPLEX | m | 2 | 283.86 | 567.72
0 | c | 9 | APARATOS SANITARIOS
51 | 210 | 9.1 | Inodoro blanco línea economica | u | 4 | 131.4 | 525.6
52 | 1154 | 9.2 | LAVAMANOS BLANCO CON PEDESTAL (INCLUYE ACCESORIOS, PRESSMATIC) | u | 4 | 174.97 | 699.88
53 | 211 | 9.3 | Urinario tipo línea económica | u | 1 | 123 | 123
54 | 214 | 9.4 | Accesorios de baño tipo adhesivo blanco edesa | jgo | 8 | 46.49 | 371.92
55 | 1157 | 9.5 | FREGADERO ACERO INOXIDABLE, 1 POZO CON ESCURRRIDOR, ACCESORIOS | u | 1 | 206.34 | 206.34
0 | c | 10 | INSTALACIONES SANITARIAS
56 | 193 | 10.1 | Desague de piso 50mm | pto | 4 | 23.46 | 93.84
57 | 191 | 10.2 | Desague de piso 110mm | pto | 4 | 48.13 | 192.52
58 | 201 | 10.3 | Tubería de 50mm de PVC tipo B | ml | 30 | 4.84 | 145.2
59 | 199 | 10.4 | Tubería de 110 mm PVC tipo B | ml | 30 | 9.58 | 287.4
60 | 391 | 10.5 | Bajante de aguas lluvias de 75mm union codo | ml | 5 | 12.11 | 60.55
61 | 2072 | 10.6 | Sistema de bombeo con dos bombas de 2HP y un tanque hidroneumático de 40gal | u | 1 | 1839.44 | 1839.44
0 | c | 11 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
62 | 234 | 11.1 | Punto de iluminacion conductor N° 12 | pto | 15 | 37.22 | 558.3
63 | 246 | 11.2 | Punto de tomacorriente doble 2#10 t. conduit EMT 1/2" | pto | 15 | 37.15 | 557.25
64 | 247 | 11.3 | Punto de tomacorriente 220 v tubo conduit EMT 1" | pto | 1 | 46.34 | 46.34
65 | 875 | 11.4 | Punto de tomacorriente doble polarizado con 4,5 m de Alimentador THHN FLEX (2x#12+1x#14) AWG. Incluye tubería EMT 1/2", tomacorriente 20 A-120V y tapa. | pto | 1 | 32.22 | 32.22
66 | 990 | 11.5 | RETIRO DE CABLES ELÉCTRICOS Y PLACAS ELÉCTRICAS DE LOS PUNTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES | pto | 30 | 2.9 | 87
67 | 239 | 11.6 | Tablero de control GE4 -8 ptos | u | 2 | 135.2 | 270.4
68 | 246 | 11.7 | Punto de tomacorriente doble 2#10 t. conduit EMT 1/2" | pto | 5 | 37.15 | 185.75
69 | 886 | 11.8 | Provisión e Instalación de Luminaria (120x60) CM con tubos fluorescentes 3X32 W empotrables | u | 15 | 66.8 | 1002
0 | c | 12 | VARIOS
70 | 956 | 12.1 | Sumidero de piso de 2" incluye rejilla | u | 10 | 10.14 | 101.4
71 | 2047 | 12.2 | Aire acondicionado tipo split decorativo 12.000,00 BTUH | u | 5 | 1553.96 | 7769.8
72 | 1260 | 12.3 | Cortina cubicular tipo U de 1,70 m de altura, malla de 50,8 cm de nylon, rieles y accesorios de instalación | u | 20 | 45.84 | 916.8
73 | 1412 | 12.4 | Revestimiento de granito en mesones 80cm | m | 5 | 92.75 | 463.75
74 | 1261 | 12.5 | Señaletica informativa (según normatización MSP) | u | 22 | 20.75 | 456.5
75 | 1188 | 12.6 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE ISOTIPO MSP EN CAUCHO PUBLICITARIO PINTADO (E=27MM) SOBREPUESTO ACRÍLICO | u | 1 | 189.05 | 189.05
76 | 837 | 12.7 | FRISO METALICO (INCLUYE ESTRUCTURA) H=1,75 M | m | 20 | 73.4 | 1468
77 | 1189 | 12.8 | Suministro e instalacion de logotipo en vinil para exteriores transparente al 30% (marca pais gris) | m2 | 3 | 189.49 | 568.47
78 | 1187 | 12.9 | Suministro e intalación de letras corpóreas en caucho publicitario pintado (e=27mm) sobrepuesto acríl | m2 | 4 | 153.49 | 613.96
79 | 2039 | 12.1 | APLICACIÓN LOGO "ECUADOR AMA LAVIDA" EN PINTURA LATEX PARA EXTERIORES SEGÚN CÓDIGO DE COLORES MARCA PAÍS. | gb | 1 | 393.94 | 393.94
80 | 844 | 12.11 | LIMPIEZA GENERAL DE OBRA | m2 | 500 | 2.21 | 1105
81 | 1194 | 12.12 | Mantenimiento de aires acondicionados (split) | u | 2 | 78.26 | 156.52
82 | 2081 | 12.13 | Limpieza de cisterna y mantenimiento de conexiones electricas y accesorios PVC | gbl | 1 | 339.92 | 339.92
83 | 1195 | 12.14 | Malla antimosquito (ventanas corredizas) | m2 | 50 | 7.5 | 375
0 | c | 13 | CASETA COMPRESOR ODONTOLOGICO
84 | 19 | 13.1 | Limpieza manual del terreno | m2 | 1.98 | 2.24 | 4.4352
85 | 1003 | 13.2 | Replanteo y nivelación manual | m2 | 1.98 | 1.22 | 2.4156
86 | 41 | 13.3 | Hormigón simple f'c=210kg/cm2 con concretera | m3 | 0.24 | 147.22 | 35.3328
87 | 835 | 13.4 | MALLA ELECTROSOLDADA 150X150X6 MM | m2 | 1.98 | 4.55 | 9.009
88 | 58 | 13.5 | Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 8 - 12mm con alambre galvanizado n° 18 | kg | 11.54 | 1.94 | 22.3876
89 | 87 | 13.6 | Mampostería de bloque carga e=10cm. Mortero 1:6 | m2 | 1.6 | 12.86 | 20.576
90 | 93 | 13.7 | Enlucido vertical liso exterior Mortero 1:4 con impermeabilizante | m2 | 3.6 | 16.98 | 61.128
91 | 836 | 13.8 | PINTURA ELASTOMÉRICA EXTERIOR | m2 | 4.6 | 5.98 | 27.508
92 | 146 | 13.9 | Puerta de malla triple galva. 50/10 10x3m | m2 | 1 | 83.04 | 83.04
[6 empty] | TOTAL | 78832.71
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FEBRERO 2018
Direccion Nacional de Infraestructura Sanitaria
ELABORADO POR: