## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO REFERENCIAL
CENTRO DE SALUD CHARAPOTO TIPO A
FECHA: FEBRERO 2018
CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS
# RUBRO | CODIGO | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | TOTAL
0 | c | 1 | BATERIA SANITARIA ADAPTADA
1 | 93 | 1.1 | Enlucido Vertical Liso Exterior Mortero 1:4 Con Impermeabilizante | m2 | 105 | 16.98 | 1782.9
2 | 94 | 1.2 | Enlucido Horizontal (Incluye Andamios) | m2 | 16.6 | 11.81 | 196.046
3 | 91 | 1.3 | Enlucido De Fajas | ml | 15.9 | 3.8 | 60.42
4 | 121 | 1.4 | Estucado Interior | m2 | 55 | 3.07 | 168.85
5 | 123 | 1.5 | Pintura De Caucho Interior, Latex Vinilo Acrilico | m2 | 55 | 5.32 | 292.6
6 | 99 | 1.6 | Contrapiso H.S. 180Kg/Cm2 E=6Cm | m2 | 16.6 | 18.43 | 305.938
7 | 1504 | 1.7 | Cerámica De Piso, Alto Tráfico, Clase A, Antideslizante, 40X40 Cm. | m2 | 16.6 | 24.53 | 407.198
8 | 130 | 1.8 | Ceramica En Pared | m2 | 32.48 | 24.85 | 807.128
9 | 193 | 1.9 | Desague De Piso 50Mm | pto | 6 | 23.46 | 140.76
10 | 191 | 1.1 | Desague De Piso 110Mm | pto | 2 | 48.13 | 96.26
11 | 201 | 1.11 | Tubería De 50Mm De Pvc Tipo B | ml | 10.5 | 4.84 | 50.82
12 | 199 | 1.12 | Tubería De 110 Mm Pvc Tipo B | ml | 20.5 | 9.58 | 196.39
13 | 956 | 1.13 | Sumidero De Piso De 2" Incluye Rejilla | u | 3 | 10.14 | 30.42
14 | 395 | 1.14 | Caja De Revisión H.A. (0.60X0.60X0.60) Con Tapa | u | 3 | 106.24 | 318.72
15 | 934 | 1.15 | Punto De Agua Fría Pvc 1/2" Roscable | pto | 5 | 18.06 | 90.3
16 | 179 | 1.16 | Tubería Pvc Roscable 1/2" (Provisión E Instalación) | ml | 20.5 | 2.88 | 59.04
17 | 1548 | 1.17 | Válvula Compuerta Roscada Diam 1/2" | u | 2 | 47.6 | 95.2
18 | 1034 | 1.18 | Alimentador Thhn Flex (2X10 + 1X12) Awg | m | 15 | 45.38 | 680.7
19 | 210 | 1.19 | Inodoro Blanco Línea Economica | u | 2 | 131.4 | 262.8
20 | 1154 | 1.2 | Lavamanos Blanco Con Pedestal (Incluye Accesorios, Pressmatic) | u | 2 | 174.97 | 349.94
21 | 1156 | 1.21 | Lavabo Para Meson | u | 1 | 173.94 | 173.94
22 | 214 | 1.22 | Accesorios De Baño Tipo Adhesivo Blanco Edesa | jgo | 2 | 46.49 | 92.98
23 | 211 | 1.23 | Urinario Tipo Línea Económica | u | 1 | 123 | 123
24 | 1198 | 1.24 | Barra De Apoyo Fija Acero Inoxidable | u | 2 | 72.52 | 145.04
25 | 1199 | 1.25 | Barra De Apoyo Abatible Acero Inoxidable | u | 2 | 219.29 | 438.58
26 | 1139 | 1.26 | Ventana Corrediza Vidrio 4 Mm | m2 | 3 | 86.32 | 258.96
27 | 1182 | 1.27 | Puerta Panelada De Laurel (0.80-1.00)/2.10 Inc. Cerradura, Tapa Marco | u | 2 | 188.7 | 377.4
28 | 234 | 1.28 | Punto De Iluminacion Conductor N° 12 | pto | 4 | 37.22 | 148.88
29 | 1038 | 1.29 | Alimentador Thhn Flex (2X8) Awg | m | 20 | 2.34 | 46.8
30 | 875 | 1.3 | Punto De Tomacorriente Doble Polarizado Con 4,5 M De Alimentador Thhn Flex (2X#12+1X#14) Awg. Incluye Tubería Emt 1/2", Tomacorriente 20 A-120V Y Tapa. | pto | 2 | 32.22 | 64.44
31 | 1890 | 1.31 | Provisión E Instalación De Alimentador Thhn Flex (2X12+1X14)Awg | m | 20 | 15.38 | 307.6
0 | c | 2 | CASETA DE DESECHOS HOSPITALARIOS
32 | 19 | 2.1 | Limpieza Manual Del Terreno | m2 | 8.23 | 2.24 | 18.4352
33 | 20 | 2.2 | Replanteo Y Nivelación Con Equipo Topográfico | m2 | 8.23 | 2.02 | 16.6246
34 | 22 | 2.3 | Excavación Manual En Cimientos Y Plintos | m3 | 2.27 | 7.46 | 16.9342
35 | 30 | 2.4 | Relleno Compactado Con Suelo Natural | m3 | 8.23 | 6.68 | 54.9764
36 | 40 | 2.5 | Hormigón Ciclope 60% H.S. Y 40% Piedra F'C=210Kg/Cm2 | m3 | 3.5 | 123.85 | 433.475
37 | 41 | 2.6 | Hormigón Simple F'C=210Kg/Cm2 Con Concretera | m3 | 0.69 | 147.22 | 101.5818
38 | 61 | 2.7 | Malla Electrosoldada De 100 X 100 X 5,5 Mm | m2 | 8.23 | 6.37 | 52.4251
39 | 58 | 2.8 | Acero De Refuerzo Fy=4200 Kg/Cm2 8 - 12Mm Con Alambre Galvanizado N° 18 | kg | 15 | 1.94 | 29.1
40 | 60 | 2.9 | Acero Estructural A36 | kg | 179.45 | 3.02 | 541.939
41 | 1848 | 2.1 | Placas De Anclaje En Pie De Columna 300 X300 Cm , E= 8Mm. Incluye Soldadura | u | 5 | 21.07 | 105.35
42 | 1411 | 2.11 | Mesón De Hormigon Armado. Encofrado A=0,8M | ml | 1.3 | 34.3 | 44.59
43 | 86 | 2.12 | Mampostería De Bloque Carga E=15Cm. Mortero 1:6 | m2 | 18.62 | 15.12 | 281.5344
44 | 93 | 2.13 | Enlucido Vertical Liso Exterior Mortero 1:4 Con Impermeabilizante | m2 | 37.24 | 16.98 | 632.3352
45 | 836 | 2.14 | Pintura Elastomérica Exterior | m2 | 16.62 | 5.98 | 99.3876
46 | 97 | 2.15 | Masillado Alisado De Pisos | m2 | 8.23 | 9.46 | 77.8558
47 | 1504 | 2.16 | Cerámica De Piso, Alto Tráfico, Clase A, Antideslizante, 40X40 Cm. | m2 | 6.32 | 24.53 | 155.0296
48 | 130 | 2.17 | Ceramica En Pared | m2 | 18.44 | 24.85 | 458.234
49 | 193 | 2.18 | Desague De Piso 50Mm | pto | 2 | 23.46 | 46.92
50 | 201 | 2.19 | Tubería De 50Mm De Pvc Tipo B | ml | 12 | 4.84 | 58.08
51 | 934 | 2.2 | Punto De Agua Fría Pvc 1/2" Roscable | pto | 2 | 18.06 | 36.12
52 | 179 | 2.21 | Tubería Pvc Roscable 1/2" (Provisión E Instalación) | ml | 12 | 2.88 | 34.56
53 | 956 | 2.22 | Sumidero De Piso De 2" Incluye Rejilla | u | 2 | 10.14 | 20.28
54 | 1548 | 2.23 | Válvula Compuerta Roscada Diam 1/2" | u | 2 | 47.6 | 95.2
55 | 146 | 2.24 | Puerta De Malla Triple Galva. 50/10 10X3M | m2 | 5.4 | 83.04 | 448.416
56 | 2049 | 2.25 | Cubierta Metálica Galvalume Prepintado E = 0.40 Mm | m2 | 10 | 17.59 | 175.9
57 | 234 | 2.26 | Punto De Iluminacion Conductor N° 12 | pto | 2 | 37.22 | 74.44
58 | 1038 | 2.27 | Alimentador Thhn Flex (2X8) Awg | m | 20 | 2.34 | 46.8
0 | c | 3 | CASETA CLORIFICADOR
59 | 19 | 3.1 | Limpieza Manual Del Terreno | m2 | 8.23 | 2.24 | 18.4352
60 | 20 | 3.2 | Replanteo Y Nivelación Con Equipo Topográfico | m2 | 8.23 | 2.02 | 16.6246
61 | 22 | 3.3 | Excavación Manual En Cimientos Y Plintos | m3 | 2.27 | 7.46 | 16.9342
62 | 30 | 3.4 | Relleno Compactado Con Suelo Natural | m3 | 8.23 | 6.68 | 54.9764
63 | 40 | 3.5 | Hormigón Ciclope 60% H.S. Y 40% Piedra F'C=210Kg/Cm2 | m3 | 3.5 | 123.85 | 433.475
64 | 41 | 3.6 | Hormigón Simple F'C=210Kg/Cm2 Con Concretera | m3 | 0.69 | 147.22 | 101.5818
65 | 61 | 3.7 | Malla Electrosoldada De 100 X 100 X 5,5 Mm | m2 | 8.23 | 6.37 | 52.4251
66 | 58 | 3.8 | Acero De Refuerzo Fy=4200 Kg/Cm2 8 - 12Mm Con Alambre Galvanizado N° 18 | kg | 15 | 1.94 | 29.1
67 | 60 | 3.9 | Acero Estructural A36 | kg | 179.45 | 3.02 | 541.939
68 | 1848 | 3.1 | Placas De Anclaje En Pie De Columna 300 X300 Cm , E= 8Mm. Incluye Soldadura | u | 5 | 21.07 | 105.35
69 | 1411 | 3.11 | Mesón De Hormigon Armado. Encofrado A=0,8M | ml | 1.3 | 34.3 | 44.59
70 | 86 | 3.12 | Mampostería De Bloque Carga E=15Cm. Mortero 1:6 | m2 | 22.35 | 15.12 | 337.932
71 | 93 | 3.13 | Enlucido Vertical Liso Exterior Mortero 1:4 Con Impermeabilizante | m2 | 37.24 | 16.98 | 632.3352
72 | 836 | 3.14 | Pintura Elastomérica Exterior | m2 | 16.62 | 5.98 | 99.3876
73 | 97 | 3.15 | Masillado Alisado De Pisos | m2 | 8.23 | 9.46 | 77.8558
74 | 1504 | 3.16 | Cerámica De Piso, Alto Tráfico, Clase A, Antideslizante, 40X40 Cm. | m2 | 6.32 | 24.53 | 155.0296
75 | 130 | 3.17 | Ceramica En Pared | m2 | 18.44 | 24.85 | 458.234
76 | 193 | 3.18 | Desague De Piso 50Mm | pto | 2 | 23.46 | 46.92
77 | 201 | 3.19 | Tubería De 50Mm De Pvc Tipo B | ml | 12 | 4.84 | 58.08
78 | 934 | 3.2 | Punto De Agua Fría Pvc 1/2" Roscable | pto | 2 | 18.06 | 36.12
79 | 179 | 3.21 | Tubería Pvc Roscable 1/2" (Provisión E Instalación) | ml | 12 | 2.88 | 34.56
80 | 956 | 3.22 | Sumidero De Piso De 2" Incluye Rejilla | u | 2 | 10.14 | 20.28
81 | 1548 | 3.23 | Válvula Compuerta Roscada Diam 1/2" | u | 2 | 47.6 | 95.2
82 | 146 | 3.24 | Puerta De Malla Triple Galva. 50/10 10X3M | m2 | 2.7 | 83.04 | 224.208
83 | 2049 | 3.25 | Cubierta Metálica Galvalume Prepintado E = 0.40 Mm | m2 | 10 | 17.59 | 175.9
84 | 234 | 3.26 | Punto De Iluminacion Conductor N° 12 | pto | 2 | 37.22 | 74.44
85 | 1038 | 3.27 | Alimentador Thhn Flex (2X8) Awg | m | 20 | 2.34 | 46.8
0 | c | 4 | ALBANILERIA
86 | 816 | 4.1 | Derrocamiento Y Rotura De Mamposteria | m2 | 106 | 3.61 | 382.66
87 | 33 | 4.2 | Desalojo A Máquina. Equipo Cargadora Frontal Y Volqueta | m3 | 24 | 12.7 | 304.8
88 | 87 | 4.3 | Mampostería De Bloque Carga E=10Cm. Mortero 1:6 | m2 | 109 | 12.86 | 1401.74
89 | 1411 | 4.4 | Mesón De Hormigon Armado. Encofrado A=0,8M | ml | 2 | 34.3 | 68.6
90 | 1412 | 4.5 | Revestimiento De Granito En Mesones 80Cm | m | 2 | 92.75 | 185.5
91 | 97 | 4.6 | Masillado Alisado De Pisos | m2 | 50 | 9.46 | 473
92 | 833 | 4.7 | Picado Y Resane De Pared Y Piso Para Instalaciones | m | 120 | 2.54 | 304.8
0 | c | 5 | RECUBRIMIENTOS
93 | 92 | 5.1 | Enlucido Vertical Interior - Paleteado Fino - Mortero 1:4 E=1.50Cm | m2 | 145 | 6.13 | 888.85
94 | 121 | 5.2 | Estucado Interior | m2 | 145 | 3.07 | 445.15
95 | 992 | 5.3 | Pintura De Caucho Látex Vinyl Antibacterial Para Interior | m2 | 676 | 5.75 | 3887
96 | 832 | 5.4 | Desprendimiento De Ceramicas Y Baldosas | m2 | 25 | 6.58 | 164.5
97 | 836 | 5.5 | Pintura Elastomérica Exterior | m2 | 250 | 5.98 | 1495
98 | 1184 | 5.6 | Cielo Raso Cuadriculado Pvc | m2 | 75 | 16.92 | 1269
99 | 1504 | 5.7 | Cerámica De Piso, Alto Tráfico, Clase A, Antideslizante, 40X40 Cm. | m2 | 32 | 24.53 | 784.96
0 | c | 6 | CARPINTERIA MADERA/METAL/ ALUMINIO
100 | 997 | 6.1 | Mantenimiento De Puertas Y Protecciones Metálicas | m2 | 40 | 9.19 | 367.6
101 | 995 | 6.2 | Ventana Fija De Aluminio Y Vidrio 4Mm, Con Tarjetero Corredizo Según Diseño Para Atencion Al Publico | m2 | 10.6 | 67.12 | 711.472
102 | 822 | 6.3 | Retiro De Puertas De Madera/Aluminio/Metal | u | 10 | 6.58 | 65.8
103 | 998 | 6.4 | Mueble Tipo Counter (Estadistica Y Farmacia), Tablero Triplex | m | 9.5 | 283.86 | 2696.67
104 | 1182 | 6.5 | Puerta Panelada De Laurel (0.80-1.00)/2.10 Inc. Cerradura, Tapa Marco | u | 10 | 188.7 | 1887
0 | c | 7 | INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS
105 | 820 | 7.1 | Retiro De Piezas Sanitarias Y Puntos De Agua | u | 2 | 4.1 | 8.2
106 | 1154 | 7.2 | Lavamanos Blanco Con Pedestal (Incluye Accesorios, Pressmatic) | u | 3 | 174.97 | 524.91
107 | 1157 | 7.3 | Fregadero Acero Inoxidable, 1 Pozo Con Escurrridor, Accesorios | u | 1 | 206.34 | 206.34
108 | 934 | 7.4 | Punto De Agua Fría Pvc 1/2" Roscable | pto | 3 | 18.06 | 54.18
109 | 201 | 7.5 | Tubería De 50Mm De Pvc Tipo B | ml | 15 | 4.84 | 72.6
110 | 956 | 7.6 | Sumidero De Piso De 2" Incluye Rejilla | u | 1 | 10.14 | 10.14
111 | 193 | 7.7 | Desague De Piso 50Mm | pto | 1 | 23.46 | 23.46
0 | c | 8 | INSTALACIONES ELECTRICAS
112 | 1582 | 8.1 | Luminaria Panel Led De 120X60Cm De 64W | u | 8 | 215.57 | 1724.56
113 | 246 | 8.2 | Punto De Tomacorriente Doble 2#10 T. Conduit Emt 1/2" | pto | 5 | 37.15 | 185.75
114 | 1031 | 8.3 | Alimentador Thhn Flex (2X12+1X12) Awg | m | 15 | 53.16 | 797.4
0 | c | 9 | VARIOS
115 | 847 | 9.1 | Limpieza Masillado E Impermeabilización De Losa De Cubierta | m2 | 295 | 18.76 | 5534.2
116 | 1261 | 9.2 | Señaletica Informativa (Según Normatización Msp) | u | 13 | 20.75 | 269.75
117 | 837 | 9.3 | Friso Metalico (Incluye Estructura) H=1,75 M | m | 28 | 73.4 | 2055.2
118 | 1187 | 9.4 | Suministro E Intalación De Letras Corpóreas En Caucho Publicitario Pintado (E=27Mm) Sobrepuesto Acríl | m2 | 2 | 153.49 | 306.98
119 | 1188 | 9.5 | Suministro E Intalación De Isotipo Msp En Caucho Publicitario Pintado (E=27Mm) Sobrepuesto Acrílico | u | 1 | 189.05 | 189.05
120 | 1189 | 9.6 | Suministro E Instalacion De Logotipo En Vinil Para Exteriores Transparente Al 30% (Marca Pais Gris) | m2 | 2 | 189.49 | 378.98
121 | 2039 | 9.7 | Aplicación Logo "Ecuador Ama Lavida" En Pintura Latex Para Exteriores Según Código De Colores Marca País. | gb | 1 | 393.94 | 393.94
122 | 2047 | 9.8 | Aire Acondicionado Tipo Split Decorativo 12.000,00 Btuh | u | 2 | 1553.96 | 3107.92
123 | 1194 | 9.9 | Mantenimiento De Aires Acondicionados (Split) | u | 2 | 78.26 | 156.52
[6 empty] | TOTAL | 50499.47
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FEBRERO 2018
Direccion Nacional de Infraestructura Sanitaria
ELABORADO POR: