## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO REFERENCIAL
CENTRO DE SALUD CUBA LIBRE TIPO B
FECHA: FEBRERO 2018
CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS
# RUBRO | CODIGO | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | TOTAL
0 | c |  | BATERIA SANITARIA ADAPTADA
1 | 193 | 1 | Desague de piso 50mm | pto | 6 | 23.46 | 140.76
2 | 191 | 2 | Desague de piso 110mm | pto | 2 | 48.13 | 96.26
3 | 201 | 3 | Tubería de 50mm de PVC tipo B | ml | 10.5 | 4.84 | 50.82
4 | 199 | 4 | Tubería de 110 mm PVC tipo B | ml | 20.5 | 9.58 | 196.39
5 | 956 | 5 | Sumidero de piso de 2" incluye rejilla | u | 3 | 10.14 | 30.42
6 | 395 | 6 | Caja de revisión H.A. (0.60x0.60x0.60) con tapa | u | 3 | 106.24 | 318.72
7 | 934 | 7 | Punto de agua fría PVC 1/2" roscable | pto | 9 | 18.06 | 162.54
8 | 179 | 8 | TUBERÍA PVC ROSCABLE 1/2" (PROVISIÓN E INSTALACIÓN) | ml | 20.5 | 2.88 | 59.04
9 | 1926 | 9 | Llaves de Manguera de bronce D=1/2" | u | 2 | 17.68 | 35.36
10 | 2090 | 10 | ACOMETIDA ELECTRICA THHN: 2X10 AWG 7 HILOS + 1X10 AWG 7 HILOS (SIN TUBERÍA) | m | 15 | 7.49 | 112.35
11 | 210 | 11 | Inodoro blanco línea economica | u | 4 | 131.4 | 525.6
12 | 209 | 12 | Lavamanos blanco con pedestal ( incl. Grifería y accesorios) | u | 3 | 169.87 | 509.61
13 | 208 | 13 | Lavamanos empotrado línea económica (no incl. Grifería) | u | 2 | 122.24 | 244.48
14 | 214 | 14 | Accesorios de baño tipo adhesivo blanco edesa | jgo | 4 | 46.49 | 185.96
15 | 1948 | 15 | Urinario de pared de alimentación superior, incluye valvula pressmatic | u | 1 | 334.31 | 334.31
16 | 1198 | 16 | Barra de apoyo fija acero inoxidable | u | 2 | 72.52 | 145.04
17 | 1199 | 17 | Barra de apoyo abatible acero inoxidable | u | 2 | 219.29 | 438.58
18 | 1182 | 18 | Puerta panelada de laurel (0.80-1.00)/2.10 inc. Cerradura, tapa marco | u | 4 | 188.7 | 754.8
19 | 234 | 19 | Punto de iluminacion conductor N° 12 | pto | 4 | 37.22 | 148.88
20 | 2088 | 20 | CABLE THHN SOLIDO (2X14)AWG | m | 20 | 1.4 | 28
21 | 246 | 21 | Punto de tomacorriente doble 2#10 t. conduit EMT 1/2" | pto | 4 | 37.15 | 148.6
22 | 2091 | 22 | CABLE THHN FLEXIBLE (2X#12+1X#14) AWG | m | 20 | 2.59 | 51.8
0 | c |  | ALBAÑILERÍA
23 | 816 | 23 | DERROCAMIENTO Y ROTURA DE MAMPOSTERIA | m2 | 415 | 3.61 | 1498.15
24 | 32 | 24 | Desalojo de material con volqueta (transporte 10km) | m3 | 120 | 6.91 | 829.2
25 | 86 | 25 | Mampostería de bloque carga e=15cm. Mortero 1:6 | m2 | 321 | 15.12 | 4853.52
26 | 1288 | 26 | Meson h.a. f'c=210 kg/cm2 e=7 cm hierro y ancho = 40 cm. | m | 30 | 29.02 | 870.6
27 | 1192 | 27 | Revestimiento de granito en mesones 60cm | m | 38.5 | 89.87 | 3459.995
28 | 833 | 28 | PICADO Y RESANE DE PARED Y PISO PARA INSTALACIONES | m | 30 | 2.54 | 76.2
0 | c |  | DERROCAMIENTOS-DESMONTAJE-DESALOJOS
29 | 817 | 29 | DERROCAMIENTO DE MESON DE HORMIGON E 10 CM | m | 50 | 7.75 | 387.5
30 | 1231 | 30 | Desmontaje de cubierta de galvalumen / fibrocemento | m2 | 110 | 4.24 | 466.4
0 | c |  | RECUBRIMIENTO PAREDES
31 | 92 | 31 | Enlucido vertical interior - Paleteado fino - Mortero 1:4 e=1.50cm | m2 | 662 | 6.13 | 4058.06
32 | 121 | 32 | Estucado interior | m2 | 670 | 3.07 | 2056.9
33 | 992 | 33 | PINTURA DE CAUCHO LÁTEX VINYL ANTIBACTERIAL PARA INTERIOR | m2 | 2400 | 5.75 | 13800
34 | 832 | 34 | DESPRENDIMIENTO DE CERAMICAS Y BALDOSAS | m2 | 190 | 6.58 | 1250.2
35 | 836 | 35 | PINTURA ELASTOMÉRICA EXTERIOR | m2 | 800 | 5.98 | 4784
36 | 130 | 36 | Ceramica en pared | m2 | 133 | 24.85 | 3305.05
37 | 823 | 37 | RETIRO DE VENTANAS, MAMPARAS DE MADERA/ALUMINIO/METAL | m2 | 0.8 | 5.94 | 4.752
0 | c |  | VEREDAS
38 | 1859 | 38 | Contrapiso h.s. 180kg/cm2 e=6cm incl. Polietileno | m2 | 202 | 19.94 | 4027.88
39 | 97 | 39 | Masillado alisado de pisos | m2 | 210 | 9.46 | 1986.6
40 | 81 | 40 | Bordillo de h.s. f'c=180kg/cm2, H=50cm A=20cm incluye encofrado | ml | 170 | 14.62 | 2485.4
0 | c |  | CARPINTERÍA
41 | 997 | 41 | MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y PROTECCIONES METÁLICAS | m2 | 150 | 9.19 | 1378.5
42 | 995 | 42 | VENTANA FIJA DE ALUMINIO Y VIDRIO 4MM, CON TARJETERO CORREDIZO SEGÚN DISEÑO PARA ATENCION AL PUBLICO | m2 | 32.5 | 67.12 | 2181.4
43 | 993 | 43 | VENTANAS DE ALUMINIO - SISTEMA VENTANA CORREDIZA VIDRIO CLARO 4 MM - INSTALADA | m2 | 2.7 | 78.26 | 211.302
44 | 822 | 44 | RETIRO DE PUERTAS DE MADERA/ALUMINIO/METAL | u | 19 | 6.58 | 125.02
45 | 998 | 45 | MUEBLE TIPO COUNTER (ESTADISTICA Y FARMACIA), TABLERO TRIPLEX | m | 13 | 283.86 | 3690.18
46 | 145 | 46 | Puerta de aluminio y vidrio 6mm (incl. Cerradura) | m2 | 6.3 | 164.23 | 1034.649
47 | 861 | 47 | MAMPARA DE ALUMINIO, VIDRIO TEMPLADO DE 6MM Y MELAMINICO (DIVISION DE OFICINAS) | m2 | 5 | 191.98 | 959.9
48 | 1000 | 48 | MANTENIMIENTO DE PUERTAS MADERA CAMBIO CERRADURA TIPO POMO | u | 5 | 81.54 | 407.7
0 | c |  | INSTALACIONES SANITARIAS
49 | 820 | 49 | RETIRO DE PIEZAS SANITARIAS Y PUNTOS DE AGUA | u | 12 | 4.1 | 49.2
50 | 208 | 50 | Lavamanos empotrado línea económica (no incl. Grifería) | u | 1 | 122.24 | 122.24
51 | 1157 | 51 | FREGADERO ACERO INOXIDABLE, 1 POZO CON ESCURRRIDOR, ACCESORIOS | u | 4 | 206.34 | 825.36
52 | 934 | 52 | Punto de agua fría PVC 1/2" roscable | pto | 21 | 18.06 | 379.26
53 | 201 | 53 | Tubería de 50mm de PVC tipo B | ml | 150 | 4.84 | 726
54 | 956 | 54 | Sumidero de piso de 2" incluye rejilla | u | 3 | 10.14 | 30.42
55 | 193 | 55 | Desague de piso 50mm | pto | 1 | 23.46 | 23.46
56 | 210 | 56 | Inodoro blanco línea economica | u | 1 | 131.4 | 131.4
57 | 209 | 57 | Lavamanos blanco con pedestal ( incl. Grifería y accesorios) | u | 11 | 169.87 | 1868.57
0 | c |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
58 | 246 | 58 | Punto de tomacorriente doble 2#10 t. conduit EMT 1/2" | pto | 35 | 37.15 | 1300.25
59 | 487 | 59 | PUNTO ILUMINACION INCLUYE LAMPARA FLUORECENTE 2 X 40 W DIF. ACRILICO (R) | u | 25 | 92.57 | 2314.25
60 | 234 | 60 | Punto de iluminacion conductor N° 12 | pto | 25 | 37.22 | 930.5
61 | 246 | 61 | Punto de tomacorriente doble 2#10 t. conduit EMT 1/2" | pto | 25 | 37.15 | 928.75
0 | c |  | CUBIERTA
62 | 847 | 62 | LIMPIEZA MASILLADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE CUBIERTA | m2 | 850 | 18.76 | 15946
63 | 2049 | 63 | Cubierta metálica galvalume prepintado e = 0.40 mm | m2 | 110 | 17.59 | 1934.9
64 | 855 | 66 | CANAL TOL GALV H=15CM, A=15CM DESARR. 60 CM | m | 61 | 18.98 | 1157.78
65 | 194 | 67 | Bajante de aguas lluvias de 110mm union codo | ml | 25 | 12.94 | 323.5
0 | c |  | PISOS
66 | 97 | 68 | Masillado alisado de pisos | m2 | 105 | 9.46 | 993.3
67 | 1504 | 69 | Cerámica de piso, alto tráfico, clase a, antideslizante, 40x40 cm. | m2 | 865 | 24.53 | 21218.45
0 | c |  | VARIOS
68 | 1261 | 70 | Señaletica informativa (según normatización MSP) | u | 20 | 20.75 | 415
69 | 1187 | 71 | Suministro e intalación de letras corpóreas en caucho publicitario pintado (e=27mm) sobrepuesto acríl | m2 | 2 | 153.49 | 306.98
70 | 1188 | 72 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE ISOTIPO MSP EN CAUCHO PUBLICITARIO PINTADO (E=27MM) SOBREPUESTO ACRÍLICO | u | 1 | 189.05 | 189.05
71 | 1189 | 73 | Suministro e instalacion de logotipo en vinil para exteriores transparente al 30% (marca pais gris) | m2 | 2 | 189.49 | 378.98
72 | 2039 | 74 | APLICACIÓN LOGO "ECUADOR AMA LAVIDA" EN PINTURA LATEX PARA EXTERIORES SEGÚN CÓDIGO DE COLORES MARCA PAÍS. | gb | 1 | 393.94 | 393.94
73 | 833 | 75 | PICADO Y RESANE DE PARED Y PISO PARA INSTALACIONES | m | 350 | 2.54 | 889
0 | c |  | AIRE ACONDICIONADO
74 | 1034 | 76 | Alimentador THHN FLEX (2x10 + 1x12) AWG | m | 10 | 45.38 | 453.8
75 | 2047 | 77 | Aire acondicionado tipo split decorativo 12.000,00 BTUH | u | 12 | 1553.96 | 18647.52
0 | c |  | CASETA COMPRESOR ODONTOLOGICO
76 | 19 | 78 | Limpieza manual del terreno | m2 | 1.98 | 2.24 | 4.4352
77 | 1003 | 79 | Replanteo y nivelación manual | m2 | 1.98 | 1.22 | 2.4156
78 | 30 | 80 | Relleno compactado con suelo natural | m3 | 1.98 | 6.68 | 13.2264
79 | 41 | 81 | Hormigón simple f'c=210kg/cm2 con concretera | m3 | 0.24 | 147.22 | 35.3328
80 | 835 | 82 | MALLA ELECTROSOLDADA 150X150X6 MM | m2 | 1.98 | 4.55 | 9.009
81 | 58 | 83 | Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 8 - 12mm con alambre galvanizado n° 18 | kg | 11.54 | 1.94 | 22.3876
82 | 87 | 84 | Mampostería de bloque carga e=10cm. Mortero 1:6 | m2 | 1.6 | 12.86 | 20.576
83 | 92 | 85 | Enlucido vertical interior - Paleteado fino - Mortero 1:4 e=1.50cm | m2 | 3.6 | 6.13 | 22.068
84 | 850 | 86 | Pintura eslastomérica exterior | m2 | 4.6 | 6.85 | 31.51
85 | 146 | 87 | Puerta de malla triple galva. 50/10 10x3m | m2 | 1 | 83.04 | 83.04
[6 empty] | TOTAL | 138029.24
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FEBRERO 2018
Direccion Nacional de Infraestructura Sanitaria
ELABORADO POR: