## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO REFERENCIAL
CENTRO DE SALUD DIVINO NIÑO TIPO A
FECHA: FEBRERO 2018
CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS
# RUBRO | CODIGO | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | TOTAL
0 | c |  | PRELIMINARES
1 | 816 | 1.1 | DERROCAMIENTO Y ROTURA DE MAMPOSTERIA | m2 | 100 | 3.61 | 361
2 | 817 | 1.2 | DERROCAMIENTO DE MESON DE HORMIGON E 10 CM | m | 2.5 | 7.75 | 19.375
3 | 820 | 1.3 | RETIRO DE PIEZAS SANITARIAS Y PUNTOS DE AGUA | u | 8 | 4.1 | 32.8
4 | 822 | 1.4 | RETIRO DE PUERTAS DE MADERA/ALUMINIO/METAL | u | 5 | 6.58 | 32.9
5 | 823 | 1.5 | RETIRO DE VENTANAS, MAMPARAS DE MADERA/ALUMINIO/METAL | m2 | 2 | 5.94 | 11.88
6 | 832 | 1.6 | DESPRENDIMIENTO DE CERAMICAS Y BALDOSAS | m2 | 45 | 6.58 | 296.1
7 | 819 | 1.7 | ROTURA DE CONTRAPISO | m2 | 2 | 6.97 | 13.94
8 | 833 | 1.8 | PICADO Y RESANE DE PARED Y PISO PARA INSTALACIONES | m | 20 | 2.54 | 50.8
9 | 831 | 1.9 | DESMONTAJE DE CIELO RASO EXISTENTE INCLUIDO ESTRUCTURA SOPORTANTE | m2 | 2 | 4.69 | 9.38
10 | 990 | 1.8 | RETIRO DE CABLES ELÉCTRICOS Y PLACAS ELÉCTRICAS DE LOS PUNTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES | pto | 8 | 2.9 | 23.2
11 | 827 | 1.9 | DESMONTAJE Y RETIRO DE LÁMPARAS FLUORESCENTES | u | 2 | 2.9 | 5.8
12 | 32 | 1.10 | Desalojo de material con volqueta (transporte 10km) | m3 | 24 | 6.91 | 165.84
0 | c |  | ALBAÑILERIA
13 | 86 | 2.1 | Mampostería de bloque carga e=15cm. Mortero 1:6 | m2 | 100 | 15.12 | 1512
14 | 846 | 2.2 | Dinteles de h. A.e=15cm h=15cm (incl. Enlucido) | m | 10 | 17.75 | 177.5
15 | 41 | 2.3 | Hormigón simple f'c=210kg/cm2 con concretera | m3 | 3 | 147.22 | 441.66
16 | 92 | 2.4 | Enlucido vertical interior - Paleteado fino - Mortero 1:4 e=1.50cm | m2 | 200 | 6.13 | 1226
17 | 91 | 2.5 | Enlucido de fajas | ml | 20 | 3.8 | 76
18 | 97 | 2.6 | Masillado alisado de pisos | m2 | 35 | 9.46 | 331.1
19 | 121 | 2.7 | Estucado interior | m2 | 60 | 3.07 | 184.2
20 | 1288 | 2.8 | Meson h.a. f'c=210 kg/cm2 e=7 cm hierro y ancho = 40 cm. | m | 3 | 29.02 | 87.06
21 | 1192 | 2.9 | Revestimiento de granito en mesones 60cm | m | 3 | 89.87 | 269.61
22 | 1157 | 2.9 | FREGADERO ACERO INOXIDABLE, 1 POZO CON ESCURRRIDOR, ACCESORIOS | u | 1 | 206.34 | 206.34
23 | 395 | 2.10 | Caja de revisión H.A. (0.60x0.60x0.60) con tapa | u | 1 | 106.24 | 106.24
0 | c |  | CARPINTERIA/METAL/ALUMINIO
24 | 1182 | 3.1 | Puerta panelada de laurel (0.80-1.00)/2.10 inc. Cerradura, tapa marco | u | 2 | 188.7 | 377.4
25 | 1000 | 3.2 | MANTENIMIENTO DE PUERTAS MADERA CAMBIO CERRADURA TIPO POMO | u | 10 | 81.54 | 815.4
26 | 993 | 3.3 | VENTANAS DE ALUMINIO - SISTEMA VENTANA CORREDIZA VIDRIO CLARO 4 MM - INSTALADA | m2 | 4 | 78.26 | 313.04
27 | 142 | 3.4 | Ventana de aluminio fija y vidrio de 6mm | m2 | 4.8 | 47.21 | 226.608
28 | 996 | 3.5 | REJAS METALICAS VARILLA CUADRADA DE 1/2'' | m2 | 12 | 31.33 | 375.96
29 | 997 | 3.6 | MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y PROTECCIONES METÁLICAS | m2 | 40 | 9.19 | 367.6
0 | c |  | RECUBRIMIENTOS
30 | 1504 | 4.1 | Cerámica de piso, alto tráfico, clase a, antideslizante, 40x40 cm. | m2 | 2 | 24.53 | 49.06
31 | 130 | 4.2 | Ceramica en pared | m2 | 4 | 24.85 | 99.4
32 | 992 | 4.3 | PINTURA DE CAUCHO LÁTEX VINYL ANTIBACTERIAL PARA INTERIOR | m2 | 600 | 5.75 | 3450
33 | 836 | 4.4 | PINTURA ELASTOMÉRICA EXTERIOR | m2 | 250 | 5.98 | 1495
34 | 1184 | 4.5 | Cielo raso cuadriculado pvc | m2 | 50 | 16.92 | 846
0 | c |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
35 | 934 | 5.1 | Punto de agua fría PVC 1/2" roscable | pto | 2 | 18.06 | 36.12
36 | 179 | 5.2 | TUBERÍA PVC ROSCABLE 1/2" (PROVISIÓN E INSTALACIÓN) | ml | 6 | 2.88 | 17.28
37 | 193 | 5.3 | Desague de piso 50mm | pto | 3 | 23.46 | 70.38
38 | 201 | 5.4 | Tubería de 50mm de PVC tipo B | ml | 12 | 4.84 | 58.08
39 | 209 | 5.5 | Lavamanos blanco con pedestal ( incl. Grifería y accesorios) | u | 1 | 169.87 | 169.87
0 | c |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
40 | 234 | 6.1 | Punto de iluminacion conductor N° 12 | pto | 5 | 37.22 | 186.1
41 | 2088 | 6.2 | CABLE THHN SOLIDO (2X14)AWG | m | 60 | 1.4 | 84
42 | 246 | 6.3 | Punto de tomacorriente doble 2#10 t. conduit EMT 1/2" | pto | 4 | 37.15 | 148.6
43 | 247 | 6.4 | Punto de tomacorriente 220 v tubo conduit EMT 1" | pto | 3 | 46.34 | 139.02
44 | 1890 | 6.5 | Provisión e instalación de Alimentador THHN FLEX (2X12+1X14)AWG | m | 30 | 15.38 | 461.4
45 | 487 | 6.6 | PUNTO ILUMINACION INCLUYE LAMPARA FLUORECENTE 2 X 40 W DIF. ACRILICO (R) | u | 12 | 92.57 | 1110.84
46 | 239 | 6.7 | Tablero de control GE4 -8 ptos | u | 2 | 135.2 | 270.4
47 | 2092 | 6.8 | ARMADO TABLERO DE CONTROL BIFÁSICO DE 16 PUNTOS | u | 1 | 94.88 | 94.88
0 | c |  | AIRES ACONDICIONADOS
48 | 1034 | 7.1 | Alimentador THHN FLEX (2x10 + 1x12) AWG | m | 3 | 45.38 | 136.14
49 | 2047 | 7.2 | Aire acondicionado tipo split decorativo 12.000,00 BTUH | u | 3 | 1553.96 | 4661.88
50 | 1194 | 7.3 | Mantenimiento de aires acondicionados (split) | u | 3 | 78.26 | 234.78
51 | 1034 | 7.4 | Alimentador THHN FLEX (2x10 + 1x12) AWG | m | 1 | 45.38 | 45.38
0 | c |  | SSHH. ADAPTADO
52 | 1288 | 8.1 | Meson h.a. f'c=210 kg/cm2 e=7 cm hierro y ancho = 40 cm. | m | 3 | 29.02 | 87.06
53 | 1504 | 8.2 | Cerámica de piso, alto tráfico, clase a, antideslizante, 40x40 cm. | m2 | 20 | 24.53 | 490.6
54 | 130 | 8.3 | Ceramica en pared | m2 | 32.48 | 24.85 | 807.128
55 | 193 | 8.4 | Desague de piso 50mm | pto | 5 | 23.46 | 117.3
56 | 191 | 8.5 | Desague de piso 110mm | pto | 2 | 48.13 | 96.26
57 | 201 | 8.6 | Tubería de 50mm de PVC tipo B | ml | 10.5 | 4.84 | 50.82
58 | 199 | 8.7 | Tubería de 110 mm PVC tipo B | ml | 20.5 | 9.58 | 196.39
59 | 956 | 8.8 | Sumidero de piso de 2" incluye rejilla | u | 2 | 10.14 | 20.28
60 | 395 | 8.9 | Caja de revisión H.A. (0.60x0.60x0.60) con tapa | u | 1 | 106.24 | 106.24
61 | 934 | 8.10 | Punto de agua fría PVC 1/2" roscable | pto | 5 | 18.06 | 90.3
62 | 179 | 8.11 | TUBERÍA PVC ROSCABLE 1/2" (PROVISIÓN E INSTALACIÓN) | ml | 20.5 | 2.88 | 59.04
63 | 1926 | 8.12 | Llaves de Manguera de bronce D=1/2" | u | 2 | 17.68 | 35.36
64 | 2090 | 8.13 | ACOMETIDA ELECTRICA THHN: 2X10 AWG 7 HILOS + 1X10 AWG 7 HILOS (SIN TUBERÍA) | m | 15 | 7.49 | 112.35
65 | 210 | 8.14 | Inodoro blanco línea economica | u | 2 | 131.4 | 262.8
66 | 1157 | 8.16 | FREGADERO ACERO INOXIDABLE, 1 POZO CON ESCURRRIDOR, ACCESORIOS | u | 2 | 206.34 | 412.68
67 | 214 | 8.17 | Accesorios de baño tipo adhesivo blanco edesa | jgo | 2 | 46.49 | 92.98
68 | 1948 | 8.18 | Urinario de pared de alimentación superior, incluye valvula pressmatic | u | 1 | 334.31 | 334.31
69 | 1198 | 8.19 | Barra de apoyo fija acero inoxidable | u | 2 | 72.52 | 145.04
70 | 1199 | 8.20 | Barra de apoyo abatible acero inoxidable | u | 2 | 219.29 | 438.58
71 | 993 | 8.21 | VENTANAS DE ALUMINIO - SISTEMA VENTANA CORREDIZA VIDRIO CLARO 4 MM - INSTALADA | m2 | 1.2 | 78.26 | 93.912
72 | 1182 | 8.22 | Puerta panelada de laurel (0.80-1.00)/2.10 inc. Cerradura, tapa marco | u | 2 | 188.7 | 377.4
73 | 234 | 8.23 | Punto de iluminacion conductor N° 12 | pto | 8 | 37.22 | 297.76
74 | 2088 | 8.24 | CABLE THHN SOLIDO (2X14)AWG | m | 20 | 1.4 | 28
75 | 246 | 8.25 | Punto de tomacorriente doble 2#10 t. conduit EMT 1/2" | pto | 2 | 37.15 | 74.3
76 | 2091 | 8.26 | CABLE THHN FLEXIBLE (2X#12+1X#14) AWG | m | 20 | 2.59 | 51.8
0 | c |  | CASETA DESECHOS
77 | 19 | 9.1 | Limpieza manual del terreno | m2 | 8.23 | 2.24 | 18.4352
78 | 22 | 9.3 | Excavación manual en cimientos y plintos | m3 | 2.27 | 7.46 | 16.9342
79 | 30 | 9.4 | Relleno compactado con suelo natural | m3 | 8.23 | 6.68 | 54.9764
80 | 40 | 9.5 | Hormigón ciclope 60% h.s. y 40% piedra f'c=210kg/cm2 | m3 | 3.5 | 123.85 | 433.475
81 | 41 | 9.6 | Hormigón simple f'c=210kg/cm2 con concretera | m3 | 0.69 | 147.22 | 101.5818
82 | 61 | 9.7 | MALLA ELECTROSOLDADA DE 100 X 100 X 5,5 MM | m2 | 8.23 | 6.37 | 52.4251
83 | 58 | 9.8 | Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 8 - 12mm con alambre galvanizado n° 18 | kg | 15 | 1.94 | 29.1
84 | 60 | 9.9 | Acero estructural A36 | kg | 179.45 | 3.02 | 541.939
85 | 1288 | 9.11 | Meson h.a. f'c=210 kg/cm2 e=7 cm hierro y ancho = 40 cm. | m | 1.3 | 29.02 | 37.726
86 | 86 | 9.12 | Mampostería de bloque carga e=15cm. Mortero 1:6 | m2 | 18.62 | 15.12 | 281.5344
87 | 92 | 9.13 | Enlucido vertical interior - Paleteado fino - Mortero 1:4 e=1.50cm | m2 | 37.24 | 6.13 | 228.2812
88 | 836 | 9.14 | PINTURA ELASTOMÉRICA EXTERIOR | m2 | 16.62 | 5.98 | 99.3876
89 | 97 | 9.15 | Masillado alisado de pisos | m2 | 8.23 | 9.46 | 77.8558
90 | 156 | 9.16 | Closet MDF (Puerta con visagra de presión) | m2 | 6.32 | 148.54 | 938.7728
91 | 130 | 9.17 | Ceramica en pared | m2 | 18.44 | 24.85 | 458.234
92 | 193 | 9.18 | Desague de piso 50mm | pto | 2 | 23.46 | 46.92
93 | 201 | 9.19 | Tubería de 50mm de PVC tipo B | ml | 12 | 4.84 | 58.08
94 | 934 | 9.20 | Punto de agua fría PVC 1/2" roscable | pto | 2 | 18.06 | 36.12
95 | 179 | 9.21 | TUBERÍA PVC ROSCABLE 1/2" (PROVISIÓN E INSTALACIÓN) | ml | 12 | 2.88 | 34.56
96 | 956 | 9.22 | Sumidero de piso de 2" incluye rejilla | u | 2 | 10.14 | 20.28
97 | 1926 | 9.23 | Llaves de Manguera de bronce D=1/2" | u | 2 | 17.68 | 35.36
98 | 857 | 9.24 | PUERTA DE MALLA DE CERRAMIENTO 50/100, TUBO GALVANIZADO DE 2" | m2 | 5.4 | 126.85 | 684.99
99 | 387 | 9.25 | Cubierta metálica galvalume prepintado e = 0.40 mm | m2 | 10 | 14.11 | 141.1
100 | 234 | 9.26 | Punto de iluminacion conductor N° 12 | pto | 2 | 37.22 | 74.44
101 | 2088 | 9.27 | CABLE THHN SOLIDO (2X14)AWG | m | 20 | 1.4 | 28
0 | c |  | VARIOS
102 | 1194 | 10.1 | Mantenimiento de aires acondicionados (split) | u | 1 | 78.26 | 78.26
103 | 1196 | 10.4 | Senaletica informativa ( segun normatizacion msp ) | u | 11 | 30.88 | 339.68
104 | 1187 | 78 | Suministro e intalación de letras corpóreas en caucho publicitario pintado (e=27mm) sobrepuesto acríl | m2 | 2 | 153.49 | 306.98
105 | 1188 | 79 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE ISOTIPO MSP EN CAUCHO PUBLICITARIO PINTADO (E=27MM) SOBREPUESTO ACRÍLICO | u | 1 | 189.05 | 189.05
106 | 1189 | 80 | Suministro e instalacion de logotipo en vinil para exteriores transparente al 30% (marca pais gris) | m2 | 2 | 189.49 | 378.98
107 | 2039 | 81 | APLICACIÓN LOGO "ECUADOR AMA LAVIDA" EN PINTURA LATEX PARA EXTERIORES SEGÚN CÓDIGO DE COLORES MARCA PAÍS. | gb | 1 | 393.94 | 393.94
108 | 844 | 10.6 | LIMPIEZA GENERAL DE OBRA | m2 | 100 | 2.21 | 221
[6 empty] | TOTAL | 33298.43
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FEBRERO 2018
Direccion Nacional de Infraestructura Sanitaria
ELABORADO POR: