## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO REFERENCIAL
CENTRO DE SALUD JARAMIJO TIPO B
FECHA: FEBRERO 2018
CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS
# RUBRO | CODIGO | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | TOTAL
0 | c | 1 | PRELIMINARES
1 | 816 | 1.1 | DERROCAMIENTO Y ROTURA DE MAMPOSTERIA | m2 | 20 | 3.61 | 72.2
2 | 817 | 1.2 | DERROCAMIENTO DE MESON DE HORMIGON E 10 CM | m | 2 | 7.75 | 15.5
3 | 820 | 1.3 | RETIRO DE PIEZAS SANITARIAS Y PUNTOS DE AGUA | u | 2 | 4.1 | 8.2
4 | 822 | 1.4 | RETIRO DE PUERTAS DE MADERA/ALUMINIO/METAL | u | 6 | 6.58 | 39.48
5 | 823 | 1.5 | RETIRO DE VENTANAS, MAMPARAS DE MADERA/ALUMINIO/METAL | m2 | 12 | 5.94 | 71.28
6 | 832 | 1.6 | DESPRENDIMIENTO DE CERAMICAS Y BALDOSAS | m2 | 35 | 6.58 | 230.3
7 | 819 | 1.7 | ROTURA DE CONTRAPISO | m2 | 2 | 6.97 | 13.94
8 | 831 | 1.8 | DESMONTAJE DE CIELO RASO EXISTENTE INCLUIDO ESTRUCTURA SOPORTANTE | m2 | 35 | 4.69 | 164.15
9 | 990 | 1.9 | RETIRO DE CABLES ELÉCTRICOS Y PLACAS ELÉCTRICAS DE LOS PUNTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES | pto | 4 | 2.9 | 11.6
10 | 827 | 1.10 | DESMONTAJE Y RETIRO DE LÁMPARAS FLUORESCENTES | u | 8 | 2.9 | 23.2
11 | 35 | 1.11 | Desalojo de material con volqueta (transporte 10km) cargado manualmente | m3 | 24 | 10.91 | 261.84
0 | c | 2 | ALBAÑILERIA
12 | 86 | 2.1 | Mampostería de bloque carga e=15cm. Mortero 1:6 | m2 | 27.5 | 15.12 | 415.8
13 | 58 | 8,8 | Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 8 - 12mm con alambre galvanizado n° 18 | kg | 60 | 1.94 | 116.4
14 | 846 | 2.2 | Dinteles de h. A.e=15cm h=15cm (incl. Enlucido) | m | 15 | 17.75 | 266.25
15 | 92 | 2.3 | Enlucido vertical interior - Paleteado fino - Mortero 1:4 e=1.50cm | m2 | 85 | 6.13 | 521.05
16 | 91 | 2.4 | Enlucido de fajas | ml | 32 | 3.8 | 121.6
17 | 323 | 2.5 | MASILLADO DE PISO mortero 1:3 | m2 | 35 | 9.71 | 339.85
18 | 121 | 2.6 | Estucado interior | m2 | 85 | 3.07 | 260.95
19 | 330 | 2.7 | MESON DE COCINA HORMIGON ARMADO, INC. ENCOFRADO 60cm | ml | 4.2 | 30.97 | 130.074
20 | 1157 | 2.8 | FREGADERO ACERO INOXIDABLE, 1 POZO CON ESCURRRIDOR, ACCESORIOS | u | 1 | 206.34 | 206.34
21 | 395 | 2.9 | Caja de revisión H.A. (0.60x0.60x0.60) con tapa | u | 3 | 106.24 | 318.72
22 | 833 | 2.10 | PICADO Y RESANE DE PARED Y PISO PARA INSTALACIONES | m | 120 | 2.54 | 304.8
0 | c | 3 | CARPINTERIA/METAL/ALUMINIO
23 | 1182 | 3.1 | Puerta panelada de laurel (0.80-1.00)/2.10 inc. Cerradura, tapa marco | u | 4 | 188.7 | 754.8
24 | 1000 | 3.2 | MANTENIMIENTO DE PUERTAS MADERA CAMBIO CERRADURA TIPO POMO | u | 16 | 81.54 | 1304.64
25 | 1315 | 3.3 | Puerta de aluminio serie 200 y vidrio laminado 3+3mm (incl. Cerradura) | m2 | 5 | 182.27 | 911.35
26 | 993 | 3.4 | VENTANAS DE ALUMINIO - SISTEMA VENTANA CORREDIZA VIDRIO CLARO 4 MM - INSTALADA | m2 | 18 | 78.26 | 1408.68
27 | 995 | 3.5 | VENTANA FIJA DE ALUMINIO Y VIDRIO 4MM, CON TARJETERO CORREDIZO SEGÚN DISEÑO PARA ATENCION AL PUBLICO | m2 | 4.5 | 67.12 | 302.04
28 | 996 | 3.6 | REJAS METALICAS VARILLA CUADRADA DE 1/2'' | m2 | 22 | 31.33 | 689.26
29 | 997 | 3.7 | MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y PROTECCIONES METÁLICAS | m2 | 48 | 9.19 | 441.12
0 | c | 4 | RECUBRIMIENTOS
30 | 991 | 4.1 | CERÁMICA DE PISO, ALTO TRÁFICO, CLASE A, ANTIDESLIZANTE, 40X40 CM INCLUYE BARREDERA H=10CM | m2 | 39 | 24.53 | 956.67
31 | 130 | 4.2 | Ceramica en pared | m2 | 9 | 24.85 | 223.65
32 | 992 | 4.3 | PINTURA DE CAUCHO LÁTEX VINYL ANTIBACTERIAL PARA INTERIOR | m2 | 280 | 5.75 | 1610
33 | 850 | 4.4 | Pintura eslastomérica exterior | m2 | 510 | 6.85 | 3493.5
34 | 1152 | 4.5 | CIELO RASO DE FIBRA MINERAL E= 5/8, INCL. ESTRUCTURA | m2 | 60 | 17.82 | 1069.2
35 | 847 | 4.6 | LIMPIEZA MASILLADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE CUBIERTA | m2 | 286 | 18.76 | 5365.36
0 | c | 5 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
36 | 943 | 5.1 | Punto de agua PVC hidro 3 1/2" | pto | 4 | 20.54 | 82.16
37 | 179 | 5.2 | TUBERÍA PVC ROSCABLE 1/2" (PROVISIÓN E INSTALACIÓN) | ml | 18 | 2.88 | 51.84
38 | 193 | 5.3 | Desague de piso 50mm | pto | 4 | 23.46 | 93.84
39 | 201 | 5.4 | Tubería de 50mm de PVC tipo B | ml | 18 | 4.84 | 87.12
40 | 191 | 5.5 | Desague de piso 110mm | pto | 1 | 48.13 | 48.13
41 | 199 | 5.6 | Tubería de 110 mm PVC tipo B | ml | 12 | 9.58 | 114.96
42 | 210 | 5.7 | Inodoro blanco línea economica | u | 1 | 131.4 | 131.4
43 | 1154 | 5.8 | LAVAMANOS BLANCO CON PEDESTAL (INCLUYE ACCESORIOS, PRESSMATIC) | u | 1 | 174.97 | 174.97
0 | c | 6 | INSTALACIONES ELECTRICAS
44 | 1136 | 6.1 | Punto de iluminacion con cable THHN FLEX # 12 y tuberia EMT 1/2" (luminarias con de tierra) | pto | 6 | 35.3 | 211.8
45 | 2088 | 6.2 | CABLE THHN SOLIDO (2X14)AWG | m | 60 | 1.4 | 84
46 | 875 | 6.3 | Punto de tomacorriente doble polarizado con 4,5 m de Alimentador THHN FLEX (2x#12+1x#14) AWG. Incluye tubería EMT 1/2", tomacorriente 20 A-120V y tapa. | pto | 5 | 32.22 | 161.1
47 | 247 | 6.4 | Punto de tomacorriente 220 v tubo conduit EMT 1" | pto | 4 | 46.34 | 185.36
48 | 891 | 6.5 | Provisión e instalación de Alimentador THHN FLEX (2X10+1X14)AWG | m | 80 | 16.08 | 1286.4
49 | 2090 | 6.6 | ACOMETIDA ELECTRICA THHN: 2X10 AWG 7 HILOS + 1X10 AWG 7 HILOS (SIN TUBERÍA) | m | 30 | 7.49 | 224.7
50 | 886 | 6.7 | Provisión e Instalación de Luminaria (120x60) CM con tubos fluorescentes 3X32 W empotrables | u | 12 | 66.8 | 801.6
51 | 239 | 6.8 | Tablero de control GE4 -8 ptos | u | 1 | 135.2 | 135.2
0 | c | 7 | AIRES ACONDICIONADOS
52 | 2085 | 7.1 | PUNTO AIRE ACONDICIONADO L=6,00 M (2#10+1#12) THHN 7 HILOS | pto | 5 | 60.06 | 300.3
53 | 2047 | 7.2 | Aire acondicionado tipo split decorativo 12.000,00 BTUH | u | 5 | 1553.96 | 7769.8
54 | 1194 | 7.3 | Mantenimiento de aires acondicionados (split) | u | 5 | 78.26 | 391.3
0 | c | 8 | CASETA COMPRESOR ODONTOLOGICO
55 | 19 | 9,1 | Limpieza manual del terreno | m2 | 1.98 | 2.24 | 4.4352
56 | 1003 | 9,2 | Replanteo y nivelación manual | m2 | 1.98 | 1.22 | 2.4156
57 | 30 | 9,3 | Relleno compactado con suelo natural | m3 | 1.98 | 6.68 | 13.2264
58 | 41 | 9,4 | Hormigón simple f'c=210kg/cm2 con concretera | m3 | 0.24 | 147.22 | 35.3328
59 | 835 | 9,5 | MALLA ELECTROSOLDADA 150X150X6 MM | m2 | 1.98 | 4.55 | 9.009
60 | 58 | 9,6 | Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 8 - 12mm con alambre galvanizado n° 18 | kg | 11.54 | 1.94 | 22.3876
61 | 87 | 9,7 | Mampostería de bloque carga e=10cm. Mortero 1:6 | m2 | 1.6 | 12.86 | 20.576
62 | 92 | 9,8 | Enlucido vertical interior - Paleteado fino - Mortero 1:4 e=1.50cm | m2 | 3.6 | 6.13 | 22.068
63 | 850 | 9,9 | Pintura eslastomérica exterior | m2 | 4.6 | 6.85 | 31.51
64 | 146 | 9,10 | Puerta de malla triple galva. 50/10 10x3m | m2 | 1 | 83.04 | 83.04
0 | c | 8 | VARIOS
65 | 2089 | 8.1 | LIMPIEZA DE SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS (45M) (INCLUYE FOSA V= 10m3) | glb | 1 | 280.06 | 280.06
66 | 2081 | 8.2 | Limpieza de cisterna y mantenimiento de conexiones electricas y accesorios PVC | gbl | 1 | 339.92 | 339.92
67 | 1187 | 8.3 | Suministro e intalación de letras corpóreas en caucho publicitario pintado (e=27mm) sobrepuesto acríl | m2 | 2 | 153.49 | 306.98
68 | 1188 | 8.4 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE ISOTIPO MSP EN CAUCHO PUBLICITARIO PINTADO (E=27MM) SOBREPUESTO ACRÍLICO | u | 1 | 189.05 | 189.05
69 | 1189 | 8.5 | Suministro e instalacion de logotipo en vinil para exteriores transparente al 30% (marca pais gris) | m2 | 2 | 189.49 | 378.98
70 | 2039 | 8.6 | APLICACIÓN LOGO "ECUADOR AMA LAVIDA" EN PINTURA LATEX PARA EXTERIORES SEGÚN CÓDIGO DE COLORES MARCA PAÍS. | gb | 1 | 393.94 | 393.94
71 | 1196 | 8.7 | Senaletica informativa ( segun normatizacion msp ) | u | 23 | 30.88 | 710.24
72 | 844 | 8.8 | LIMPIEZA GENERAL DE OBRA | m2 | 400 | 2.21 | 884
[6 empty] | TOTAL | 38506.94
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FEBRERO 2018
Direccion Nacional de Infraestructura Sanitaria
ELABORADO POR: