## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO REFERENCIAL
CENTRO DE SALUD RESBALON TIPO A
FECHA: FEBRERO 2018
CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS
# RUBRO | CODIGO | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | TOTAL
0 | c | 1 | CASETA DE DESECHOS HOSPITALARIOS
1 | 19 | 1.1 | Limpieza Superficial Del Terreno | m2 | 8.23 | 2.24 | 18.4352
2 | 1003 | 1.2 | Replanteo Y Nivelación Del Proyecto | m2 | 8.23 | 1.22 | 10.0406
3 | 22 | 1.3 | Excavacion Manual De Plintos Y Cimientos | m3 | 2.27 | 7.46 | 16.9342
4 | 30 | 1.4 | Relleno Compactado Con Vibrocompactador (Material Del Sitio) | m3 | 8.23 | 6.68 | 54.9764
5 | 40 | 1.5 | Hormigon Ciclopeo 60% Hs=180 Kg/Cm2 Y 40% Piedra, Sin Encofrado | m3 | 3.5 | 123.85 | 433.475
6 | 41 | 1.6 | Hormigon Simple F''C=210Kg/Cm2 | m3 | 0.69 | 147.22 | 101.5818
7 | 835 | 1.7 | Malla Electrosoldada 15X15X4.5 Mm | m2 | 8.23 | 4.55 | 37.4465
8 | 58 | 1.8 | Acero De Refuerzo | kg | 15 | 1.94 | 29.1
9 | 60 | 1.9 | Acero Estructural En Perfiles. Suministro, Fabricación Y Montaje | kg | 179.45 | 3.02 | 541.939
10 | 1146 | 1.1 | Placas Anclaje Estructuras E=5 Mm, 15X15 Cm Con Pernos Expansores 5"X1/2" | u | 5 | 21.07 | 105.35
11 | 330 | 1.11 | Meson H.A. F'C=210 Kg/Cm2 E=7 Cm Hierro | ml | 1.3 | 30.97 | 40.261
12 | 86 | 1.12 | Mamposteria De Bloque E=15Cm | m2 | 18.62 | 15.12 | 281.5344
13 | 92 | 1.13 | Enlucido Vertical | m2 | 37.24 | 6.13 | 228.2812
14 | 850 | 1.14 | Pintura Elastomérica Exterior | m2 | 16.62 | 6.85 | 113.847
15 | 323 | 1.15 | Masillado De Pisos E=3Cm | m2 | 8.23 | 9.71 | 79.9133
16 | 991 | 1.16 | Cerámica De Piso, Alto Tráfico, Clase A, Antideslizante, 40X40 Cm | m2 | 6.32 | 24.53 | 155.0296
17 | 130 | 1.17 | Cerámica Para Pared. | m2 | 18.44 | 24.85 | 458.234
18 | 193 | 1.18 | Punto De Desagues Pvc 50 Mm | pto | 2 | 23.46 | 46.92
19 | 201 | 1.19 | Tuberia Pvc D=50 Mm Desague | ml | 82 | 4.84 | 396.88
20 | 943 | 1.2 | Punto De Agua Empotrado Pvcp-Af D=1/2" (Roscable) | pto | 2 | 20.54 | 41.08
21 | 179 | 1.21 | Tuberia Pvcp Roscable-Af 1/2" | ml | 12 | 2.88 | 34.56
22 | 202 | 1.22 | Sumidero De Piso De 2" Incluye Rejilla | u | 2 | 7.99 | 15.98
23 | 1926 | 1.23 | Llave De Paso Br, Extremos Roscados, Manija Cruz, Tipo H - H, D=1/2" | u | 2 | 17.68 | 35.36
24 | 146 | 1.24 | Puerta De Malla De Cerramiento 50/100, H=2.50,Tubo Galvanizado De 2" | m2 | 5.4 | 83.04 | 448.416
25 | 2049 | 1.25 | Cubierta Galvalumen Prepintado E=0,35 Mm (No Incluye Estructura) | m2 | 10 | 17.59 | 175.9
26 | 1136 | 1.26 | Inst. Electricas Empotradas (Iluminacion) - Tubería Conduit | pto | 2 | 35.3 | 70.6
27 | 2088 | 1.27 | Cable Thhn Solido (2X14)Awg | m | 20 | 1.4 | 28
0 | c | 2 | BATERIA SANITARIA ADAPTADA
28 | 30 | 2.1 | Relleno Compactado Con Vibrocompactador (Material Del Sitio) | m3 | 16.6 | 6.68 | 110.888
29 | 330 | 2.2 | Meson H.A. F'C=210 Kg/Cm2 E=7 Cm Hierro | ml | 1.8 | 30.97 | 55.746
30 | 86 | 2.3 | Mamposteria De Bloque E=15Cm | m2 | 45 | 15.12 | 680.4
31 | 92 | 2.4 | Enlucido Vertical | m2 | 105 | 6.13 | 643.65
32 | 94 | 2.5 | Enlucido Horizontal | m2 | 16.6 | 11.81 | 196.046
33 | 91 | 2.6 | Enlucido De Filos | ml | 15.9 | 3.8 | 60.42
34 | 121 | 2.7 | Estucado En Pared | m2 | 55 | 3.07 | 168.85
35 | 992 | 2.8 | Pintura De Caucho Látex Vinyl Antibacterial Para Interior | m2 | 55 | 5.75 | 316.25
36 | 1917 | 2.9 | Contrapiso Con E=7Cm F¨C 180Kg/Cm2 | m2 | 16.6 | 23.78 | 394.748
37 | 991 | 2.1 | Cerámica De Piso, Alto Tráfico, Clase A, Antideslizante, 40X40 Cm | m2 | 16.6 | 24.53 | 407.198
38 | 130 | 2.11 | Cerámica Para Pared. | m2 | 32.48 | 24.85 | 807.128
39 | 193 | 2.12 | Punto De Desagues Pvc 50 Mm | pto | 6 | 23.46 | 140.76
40 | 191 | 2.13 | Punto De Desagues Pvc 110 Mm | pto | 2 | 48.13 | 96.26
41 | 201 | 2.14 | Tuberia Pvc D=50 Mm Desague | ml | 10.5 | 4.84 | 50.82
42 | 199 | 2.15 | Tuberia Pvc D=110 Mm Desague | ml | 20.5 | 9.58 | 196.39
43 | 202 | 2.16 | Sumidero De Piso De 2" Incluye Rejilla | u | 3 | 7.99 | 23.97
44 | 395 | 2.17 | Caja De Revisión Sanitaria 0.60X0.60 M | u | 3 | 106.24 | 318.72
45 | 934 | 2.18 | Punto De Agua Empotrado Pvcp-Af D=1/2" (Roscable) | pto | 5 | 18.06 | 90.3
46 | 179 | 2.19 | Tuberia Pvcp Roscable-Af 1/2" | ml | 20.5 | 2.88 | 59.04
47 | 1926 | 2.2 | Llave De Paso Br, Extremos Roscados, Manija Cruz, Tipo H - H, D=1/2" | u | 2 | 17.68 | 35.36
48 | 2090 | 2.21 | Acometida Electrica Thhn: 2X10 Awg 7 Hilos + 1X10 Awg 7 Hilos (Sin Tubería) | m | 15 | 7.49 | 112.35
49 | 210 | 2.22 | Inodoro Tanque Bajo Blanco Incluye . Accesorios | u | 2 | 131.4 | 262.8
50 | 1154 | 2.23 | Lavamanos Blanco Con Pedestal Inclye.Griferia Y Accesorios | u | 2 | 174.97 | 349.94
51 | 208 | 2.24 | Lavamanos Oval De Sobreponer Blanco - Inc. Grifería Pressmatic 1/2" Para Mesa | u | 1 | 122.24 | 122.24
52 | 214 | 2.25 | Accesorios De Baño | jgo | 2 | 46.49 | 92.98
53 | 211 | 2.26 | Urinario Línea Económica - Incluye Griferia Pressmatic 1/2" O 3/4" Para Pared | u | 1 | 123 | 123
54 | 1198 | 2.27 | Barra De Apoyo Fija Acero Inoxidable | u | 2 | 72.52 | 145.04
55 | 1199 | 2.28 | Barra De Apoyo Abatible Acero Inoxidable | u | 2 | 219.29 | 438.58
56 | 993 | 2.29 | Ventanas De Aluminio - Sistema Ventana Corrediza Vidrio Claro 4 Mm - Instalada | m2 | 3 | 78.26 | 234.78
57 | 1182 | 2.3 | Puerta Tamborada De Laurel (0.80-1.20)/2.10 Inc. Cerradura, Tapa Marco | u | 2 | 188.7 | 377.4
58 | 1136 | 2.31 | Inst. Electricas Empotradas (Iluminacion) - Tubería Conduit | pto | 4 | 35.3 | 141.2
59 | 2088 | 2.32 | Cable Thhn Solido (2X14)Awg | m | 20 | 1.4 | 28
60 | 875 | 2.33 | Punto Tomacorriente Doble 110 V | pto | 2 | 32.22 | 64.44
61 | 891 | 2.34 | Cable Thhn Flexible (2X#12+1X#14) Awg | m | 20 | 16.08 | 321.6
0 | c | 3 | CASETA COMPRESOR ODONTOLOGICO
62 | 19 | 3.1 | Limpieza Superficial Del Terreno | m2 | 1.98 | 2.24 | 4.4352
63 | 1003 | 3.2 | Replanteo Y Nivelación Del Proyecto | m2 | 1.98 | 1.22 | 2.4156
64 | 30 | 3.3 | Conformación Y Compactación De Subrasante (Aceras) | m3 | 1.98 | 6.68 | 13.2264
65 | 41 | 3.4 | Hormigon Simple F''C=210Kg/Cm2 | m3 | 0.24 | 147.22 | 35.3328
66 | 835 | 3.5 | Malla Electrosoldada 15X15X4.5 Mm | m2 | 1.98 | 4.55 | 9.009
67 | 58 | 3.6 | Acero De Refuerzo | kg | 11.54 | 1.94 | 22.3876
68 | 87 | 3.7 | Mamposteria De Bloque E=10Cm | m2 | 1.6 | 12.86 | 20.576
69 | 92 | 3.8 | Enlucido Vertical Interior / Exterior | m2 | 3.6 | 6.13 | 22.068
70 | 850 | 3.9 | Pintura Elastomérica Exterior | m2 | 4.6 | 6.85 | 31.51
71 | 146 | 3.1 | Puerta De Malla De Cerramiento 50/100, Tubo Galvanizado De 2" | m2 | 1 | 83.04 | 83.04
0 | c | 4 | DERROCAMIENTOS
72 | 816 | 4.1 | Derrocamiento Y Rotura De Mamposteria | m2 | 74.06 | 3.61 | 267.3566
73 | 817 | 4.2 | Derrocamiento De Meson De Hormigon E 10 Cm | m | 5.85 | 7.75 | 45.3375
74 | 819 | 4.3 | Rotura De Contrapiso | m2 | 8.46 | 6.97 | 58.9662
75 | 820 | 4.4 | Retiro De Piezas Sanitarias Y Puntos De Agua | u | 8 | 4.1 | 32.8
76 | 822 | 4.5 | Retiro De Puertas De Madera/Aluminio/Metal | u | 12 | 6.58 | 78.96
77 | 823 | 4.6 | Retiro De Ventanas, Mamparas De Madera/Aluminio/Metal | m2 | 16.8 | 5.94 | 99.792
78 | 824 | 4.7 | Retiro De Instalaciones Electricas | glb | 1 | 374.6 | 374.6
79 | 827 | 4.8 | Desmontaje Y Retiro De Lámparas Fluorescentes | u | 15 | 2.9 | 43.5
80 | 832 | 4.9 | Desprendimiento De Ceramicas Y Baldosas | m2 | 48.85 | 6.58 | 321.433
81 | 833 | 4.1 | Picado Y Resane De Pared Y Piso Para Instalaciones | m | 26.78 | 2.54 | 68.0212
82 | 33 | 4.11 | Desalojo A Máquina. Equipo Cargadora Frontal Y Volqueta | m3 | 21.6 | 12.7 | 274.32
0 | c | 5 | ALBAÑILERÍA
83 | 86 | 5.1 | Mampostería De Bloque Carga E=15Cm. Mortero 1:6 | m2 | 30.87 | 15.12 | 466.7544
84 | 1411 | 5.2 | Mesón De Hormigon Armado. Encofrado A=0,8M | ml | 4.65 | 34.3 | 159.495
0 | c | 6 | ENLUCIDOS Y MASILLADOS
85 | 91 | 6.1 | Enlucido De Fajas | ml | 23.47 | 3.8 | 89.186
86 | 92 | 6.2 | Enlucido Vertical Interior - Paleteado Fino - Mortero 1:4 E=1.50Cm | m2 | 46.92 | 6.13 | 287.6196
87 | 323 | 6.3 | Masillado De Piso Mortero 1:3 | m2 | 108.96 | 9.71 | 1058.0016
88 | 847 | 6.4 | Limpieza Masillado E Impermeabilización De Losa De Cubierta | m2 | 125.75 | 18.76 | 2359.07
89 | 848 | 6.5 | Impermeabilización Y Sellado De Filos En Ventanas | m | 61.37 | 1.78 | 109.2386
0 | c | 7 | RECUBRIMIENTOS
90 | 1504 | 7.1 | Cerámica De Piso, Alto Tráfico, Clase A, Antideslizante, 40X40 Cm. | m2 | 108.96 | 24.53 | 2672.7888
91 | 1240 | 7.2 | Barredera De Ceramica H=15Cm | m | 70.35 | 9.73 | 684.5055
0 | c | 8 | RECUBRIMIENTOS EN PAREDES
92 | 121 | 8.1 | Estucado Interior | m2 | 46.22 | 3.07 | 141.8954
93 | 122 | 8.2 | Estucado Exterior | m2 | 21.65 | 4.93 | 106.7345
94 | 123 | 8.3 | Pintura De Caucho Interior, Latex Vinilo Acrilico | m2 | 289.26 | 5.32 | 1538.8632
95 | 124 | 8.4 | Pintura De Caucho Exterior, Latex Vinilo Acrilico | m2 | 275.64 | 5.18 | 1427.8152
96 | 130 | 8.5 | Ceramica En Pared | m2 | 58.17 | 24.85 | 1445.5245
97 | 448 | 8.6 | Juntas Impermeables Pvc 18 Cm (1.35 Kg/M) | m | 13.82 | 1.1 | 15.202
98 | 837 | 8.7 | Friso Metalico (Incluye Estructura) H=1,75 M | m | 13.82 | 73.4 | 1014.388
0 | c | 9 | CARPINTERÍA METALICA / VIDRIOS
99 | 1139 | 9.1 | Ventana Corrediza Vidrio 4 Mm | m2 | 16.8 | 86.32 | 1450.176
100 | 1195 | 9.2 | Malla Antimosquito (Ventanas Corredizas) | m2 | 12.75 | 7.5 | 95.625
0 | c | 10 | CARPINTERÍA EN MADERA
101 | 1182 | 10.1 | Puerta Panelada De Laurel (0.80-1.00)/2.10 Inc. Cerradura, Tapa Marco | u | 12 | 188.7 | 2264.4
0 | c | 11 | AIRE ACONDICIONADO
102 | 1034 | 11.1 | Alimentador Thhn Flex (2X10 + 1X12) Awg | m | 60 | 45.38 | 2722.8
103 | 2047 | 11.2 | Aire Acondicionado Tipo Split Decorativo 12.000,00 Btuh | u | 7 | 1553.96 | 10877.72
0 | c | 12 | VARIOS
104 | 2089 | 12.1 | Limpieza De Sistema De Aguas Servidas (45M) (Incluye Fosa V= 10M3) | glb | 1 | 280.06 | 280.06
105 | 2081 | 12.2 | Limpieza De Cisterna Y Mantenimiento De Conexiones Electricas Y Accesorios Hg. | gbl | 1 | 339.92 | 339.92
106 | 847 | 12.3 | Limpieza E Impermeabilización De Losa De Cubierta | m2 | 22 | 18.76 | 412.72
107 | 855 | 12.4 | Canal Tol Galv H=15Cm, A=15Cm Desarr. 60 Cm | m | 60 | 18.98 | 1138.8
108 | 194 | 12.5 | Bajante All Pvc 110 Sujecion Gancho | ml | 24 | 12.94 | 310.56
109 | 1187 | 12.6 | Suministro E Intalación De Letras Corpóreas En Caucho Publicitario Pintado (E=27Mm) Sobrepuesto Acríl | m2 | 2 | 153.49 | 306.98
110 | 1188 | 12.7 | Suministro E Intalación De Isotipo Msp En Caucho Publicitario Pintado (E=27Mm) Sobrepuesto Acrílico (3Mm) | u | 1 | 189.05 | 189.05
111 | 1189 | 12.8 | Suministro E Instalacion De Logotipo En Vinil Para Exteriores Transparente Al 30% (Marca Pais Gris) | m2 | 2 | 189.49 | 378.98
112 | 2039 | 12.9 | Aplicación Logo "Ecuador Ama Lavida" En Pintura Latex Para Exteriores Según Código De Colores Marca País. | gb | 1 | 393.94 | 393.94
113 | 1196 | 12.1 | Senaletica Informativa Interior ( Segun Normatizacion Msp ) | u | 16 | 30.88 | 494.08
114 | 837 | 12.11 | Friso Metalico (Incluye Estructura) H=1,75 M | m | 15 | 73.4 | 1101
115 | 844 | 12.12 | Limpieza General De Obra | m2 | 120 | 2.21 | 265.2
[6 empty] | TOTAL | 50175.55
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FEBRERO 2018
Direccion Nacional de Infraestructura Sanitaria
ELABORADO POR: