## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO REFERENCIAL
CENTRO DE SALUD RICAURTE TIPO A
FECHA: FEBRERO 2018
CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS
# RUBRO | CODIGO | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | TOTAL
0 | c | 1 | PRELIMINARES
1 | 19 | 1.1 | Limpieza Manual Del Terreno | m2 | 354.41 | 2.24 | 793.8784
2 | 817 | 1.2 | Derrocamiento De Meson De Hormigon E 10 Cm | m | 2.4 | 7.75 | 18.6
3 | 816 | 1.3 | Derrocamiento Y Rotura De Mamposteria | m2 | 60.48 | 3.61 | 218.3328
4 | 37 | 1.4 | Derrocamiento De Estructura Existente Hormigón Armado | m3 | 16.05 | 67.52 | 1083.696
5 | 832 | 1.5 | Desprendimiento De Ceramicas Y Baldosas | m2 | 10 | 6.58 | 65.8
6 | 820 | 1.6 | Retiro De Piezas Sanitarias Y Puntos De Agua | u | 8 | 4.1 | 32.8
7 | 821 | 1.7 | Retiro Enlucido | m2 | 2 | 3.2 | 6.4
8 | 822 | 1.8 | Retiro De Puertas De Madera/Aluminio/Metal | u | 11 | 6.58 | 72.38
9 | 827 | 1.9 | Desmontaje Y Retiro De Lámparas Fluorescentes | u | 3 | 2.9 | 8.7
10 | 33 | 1.1 | Desalojo A Máquina. Equipo Cargadora Frontal Y Volqueta | m3 | 35 | 12.7 | 444.5
11 | 833 | 1.11 | Picado Y Resane De Pared Y Piso Para Instalaciones | m | 39.35 | 2.54 | 99.949
0 | c | 2 | ALBAÑILERÍA
12 | 1411 | 2.1 | Mesón De Hormigon Armado. Encofrado A=0,8M | ml | 4.16 | 34.3 | 142.688
13 | 1412 | 2.2 | Revestimiento De Granito En Mesones 80Cm | m | 4.16 | 92.75 | 385.84
14 | 86 | 2.3 | Mampostería De Bloque Carga E=15Cm. Mortero 1:6 | m2 | 25.32 | 15.12 | 382.8384
15 | 2077 | 2.4 | Aceras De Hormigon Simple | m2 | 13.06 | 11.75 | 153.455
16 | 846 | 2.5 | Dinteles De H. A.E=15Cm H=15Cm (Incl. Enlucido) | m | 8.95 | 17.75 | 158.8625
17 | 97 | 2.6 | Masillado Alisado De Pisos | m2 | 4 | 9.46 | 37.84
18 | 101 | 2.7 | Adoquín De Cemento 400 Kg/Cm2, Arena, E=5Cm. Equipo: Compactadora | m2 | 120 | 15.98 | 1917.6
0 | c | 3 | RECUBRIMIENTOS
19 | 1504 | 3.1 | Cerámica De Piso, Alto Tráfico, Clase A, Antideslizante, 40X40 Cm. | m2 | 128.08 | 24.53 | 3141.8024
20 | 1180 | 3.2 | Barredera De Ceramica H=10Cm | m | 120 | 9.73 | 1167.6
21 | 121 | 3.3 | Estucado Interior | m2 | 254 | 3.07 | 779.78
22 | 122 | 3.4 | Estucado Exterior | m2 | 10 | 4.93 | 49.3
23 | 992 | 3.5 | Pintura De Caucho Látex Vinyl Antibacterial Para Interior | m2 | 301.2 | 5.75 | 1731.9
24 | 836 | 3.6 | Pintura Elastomérica Exterior | m2 | 251.76 | 5.98 | 1505.5248
0 | c | 4 | CARPINTERIA MADERA/METAL/ ALUMINIO
25 | 1182 | 4.1 | Puerta Panelada De Laurel (0.80-1.00)/2.10 Inc. Cerradura, Tapa Marco | u | 11 | 188.7 | 2075.7
26 | 1139 | 4.2 | Ventana Corrediza Vidrio 4 Mm | m2 | 1.82 | 86.32 | 157.1024
27 | 2059 | 4.3 | Puerta De Proteccion Metalica, Incluye: Marco Y Contramarco De Perfil 25X25X3Mm, Varilla Cuadrada 10Mm, Pintura Anticorrosiva, Cerradura, Suministro E Instalacion | m2 | 2.52 | 84.2 | 212.184
28 | 418 | 4.4 | Puerta Metálica De Tol Dos Lados (Incluye Instalación Y Picaporte) | m2 | 1.89 | 85.97 | 162.4833
29 | 996 | 4.5 | Rejas Metalicas Varilla Cuadrada De 1/2'' | m2 | 10 | 31.33 | 313.3
30 | 994 | 4.6 | Mantenimiento De Puertas Aluminio Y Vidrio | u | 1 | 55.6 | 55.6
31 | 1000 | 4.7 | Mantenimiento De Puertas Madera Cambio Cerradura Tipo Pomo | u | 5 | 81.54 | 407.7
32 | 997 | 4.8 | Mantenimiento De Puertas Y Protecciones Metálicas | m2 | 60 | 9.19 | 551.4
0 | c | 5 | INSTALACIONES ELECTRICAS
33 | 990 | 5.1 | Retiro De Cables Eléctricos Y Placas Eléctricas De Los Puntos Eléctricos Existentes | pto | 4 | 2.9 | 11.6
34 | 1582 | 5.2 | Luminaria Panel Led De 120X60Cm De 64W | u | 8 | 215.57 | 1724.56
35 | 234 | 5.3 | Punto De Iluminacion Conductor N° 12 | pto | 4 | 37.22 | 148.88
36 | 246 | 5.4 | Punto De Tomacorriente Doble 2#10 T. Conduit Emt 1/2" | pto | 10 | 37.15 | 371.5
37 | 239 | 5.5 | Tablero De Control Ge4 -8 Ptos | u | 1 | 135.2 | 135.2
38 | 2022 | 5.6 | Provisión E Instalación De Alimentador Thhn Flex (2X8+1X10)Awg | m | 30 | 17.69 | 530.7
0 | c | 6 | INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS
39 | 934 | 6.1 | Punto De Agua Fría Pvc 1/2" Roscable | pto | 6 | 18.06 | 108.36
40 | 179 | 6.2 | Tubería Pvc Roscable 1/2" (Provisión E Instalación) | ml | 20 | 2.88 | 57.6
41 | 193 | 6.3 | Desague De Piso 50Mm | pto | 4 | 23.46 | 93.84
42 | 201 | 6.4 | Tubería De 50Mm De Pvc Tipo B | ml | 10 | 4.84 | 48.4
43 | 1154 | 6.5 | Lavamanos Blanco Con Pedestal (Incluye Accesorios, Pressmatic) | u | 4 | 174.97 | 699.88
44 | 210 | 6.6 | Inodoro Blanco Línea Economica | u | 2 | 131.4 | 262.8
45 | 1157 | 6.7 | Fregadero Acero Inoxidable, 1 Pozo Con Escurrridor, Accesorios | u | 1 | 206.34 | 206.34
46 | 214 | 6.8 | Accesorios De Baño Tipo Adhesivo Blanco Edesa | jgo | 2 | 46.49 | 92.98
0 | c | 7 | VARIOS
47 | 1194 | 7.1 | Mantenimiento De Aires Acondicionados (Split) | u | 5 | 78.26 | 391.3
48 | 2047 | 7.2 | Aire Acondicionado Tipo Split Decorativo 12.000,00 Btuh | u | 2 | 1553.96 | 3107.92
49 | 844 | 7.3 | Limpieza General De Obra | m2 | 354.41 | 2.21 | 783.2461
50 | 1261 | 7.4 | Señaletica Informativa (Según Normatización Msp) | u | 20 | 20.75 | 415
51 | 837 | 7.5 | Friso Metalico (Incluye Estructura) H=1,75 M | m | 35 | 73.4 | 2569
52 | 1187 | 7.6 | Suministro E Intalación De Letras Corpóreas En Caucho Publicitario Pintado (E=27Mm) Sobrepuesto Acríl | m2 | 2 | 153.49 | 306.98
53 | 1188 | 7.7 | Suministro E Intalación De Isotipo Msp En Caucho Publicitario Pintado (E=27Mm) Sobrepuesto Acrílico | u | 1 | 189.05 | 189.05
54 | 1189 | 7.8 | Suministro E Instalacion De Logotipo En Vinil Para Exteriores Transparente Al 30% (Marca Pais Gris) | m2 | 2 | 189.49 | 378.98
55 | 2039 | 7.9 | Aplicación Logo "Ecuador Ama Lavida" En Pintura Latex Para Exteriores Según Código De Colores Marca País. | gb | 1 | 393.94 | 393.94
56 | 2081 | 7.1 | Limpieza De Cisterna Y Mantenimiento De Conexiones Electricas Y Accesorios Pvc | gbl | 1 | 339.92 | 339.92
57 | 847 | 7.11 | Limpieza Masillado E Impermeabilización De Losa De Cubierta | m2 | 128 | 18.76 | 2401.28
0 | c | 8 | CASETA PARA DESECHOS
58 | 19 | 8.1 | Limpieza Manual Del Terreno | m2 | 8.23 | 2.24 | 18.4352
59 | 20 | 8.2 | Replanteo Y Nivelación Con Equipo Topográfico | m2 | 8.23 | 2.02 | 16.6246
60 | 22 | 8.3 | Excavación Manual En Cimientos Y Plintos | m3 | 2.27 | 7.46 | 16.9342
61 | 30 | 8.4 | Relleno Compactado Con Suelo Natural | m3 | 8.23 | 6.68 | 54.9764
62 | 40 | 8.5 | Hormigón Ciclope 60% H.S. Y 40% Piedra F'C=210Kg/Cm2 | m3 | 3.5 | 123.85 | 433.475
63 | 41 | 8.6 | Hormigón Simple F'C=210Kg/Cm2 Con Concretera | m3 | 0.69 | 147.22 | 101.5818
64 | 61 | 8.7 | Malla Electrosoldada De 100 X 100 X 5,5 Mm | m2 | 8.23 | 6.37 | 52.4251
65 | 58 | 8.8 | Acero De Refuerzo Fy=4200 Kg/Cm2 8 - 12Mm Con Alambre Galvanizado N° 18 | kg | 15 | 1.94 | 29.1
66 | 60 | 8.9 | Acero Estructural A36 | kg | 179.45 | 3.02 | 541.939
67 | 1848 | 8.1 | Placas De Anclaje En Pie De Columna 300 X300 Cm , E= 8Mm. Incluye Soldadura | u | 5 | 21.07 | 105.35
68 | 1411 | 8.11 | Mesón De Hormigon Armado. Encofrado A=0,8M | ml | 1.3 | 34.3 | 44.59
69 | 86 | 8.12 | Mampostería De Bloque Carga E=15Cm. Mortero 1:6 | m2 | 18.62 | 15.12 | 281.5344
70 | 93 | 8.13 | Enlucido Vertical Liso Exterior Mortero 1:4 Con Impermeabilizante | m2 | 37.24 | 16.98 | 632.3352
71 | 836 | 8.14 | Pintura Elastomérica Exterior | m2 | 16.62 | 5.98 | 99.3876
72 | 97 | 8.15 | Masillado Alisado De Pisos | m2 | 8.23 | 9.46 | 77.8558
73 | 1504 | 8.16 | Cerámica De Piso, Alto Tráfico, Clase A, Antideslizante, 40X40 Cm. | m2 | 6.32 | 24.53 | 155.0296
74 | 130 | 8.17 | Ceramica En Pared | m2 | 18.44 | 24.85 | 458.234
75 | 193 | 8.18 | Desague De Piso 50Mm | pto | 2 | 23.46 | 46.92
76 | 201 | 8.19 | Tubería De 50Mm De Pvc Tipo B | ml | 12 | 4.84 | 58.08
77 | 934 | 8.2 | Punto De Agua Fría Pvc 1/2" Roscable | pto | 2 | 18.06 | 36.12
78 | 179 | 8.21 | Tubería Pvc Roscable 1/2" (Provisión E Instalación) | ml | 12 | 2.88 | 34.56
79 | 956 | 8.22 | Sumidero De Piso De 2" Incluye Rejilla | u | 2 | 10.14 | 20.28
80 | 1548 | 8.23 | Válvula Compuerta Roscada Diam 1/2" | u | 2 | 47.6 | 95.2
81 | 146 | 8.24 | Puerta De Malla Triple Galva. 50/10 10X3M | m2 | 5.4 | 83.04 | 448.416
82 | 2049 | 8.25 | Cubierta Metálica Galvalume Prepintado E = 0.40 Mm | m2 | 10 | 17.59 | 175.9
83 | 234 | 8.26 | Punto De Iluminacion Conductor N° 12 | pto | 2 | 37.22 | 74.44
84 | 1038 | 8.27 | Alimentador Thhn Flex (2X8) Awg | m | 20 | 2.34 | 46.8
0 | c | 9 | CASETA PARA COMPRESOR ODONTOLOGICO
85 | 29 | 9.1 | Relleno Compactado Con Material De Mejoramiento | m3 | 1.98 | 12.28 | 24.3144
86 | 41 | 9.2 | Hormigón Simple F'C=210Kg/Cm2 Con Concretera | m3 | 0.24 | 147.22 | 35.3328
87 | 835 | 9.3 | Malla Electrosoldada 150X150X6 Mm | m2 | 1.98 | 4.55 | 9.009
88 | 58 | 9.4 | Acero De Refuerzo Fy=4200 Kg/Cm2 8 - 12Mm Con Alambre Galvanizado N° 18 | kg | 11.54 | 1.94 | 22.3876
89 | 87 | 9.5 | Mampostería De Bloque Carga E=10Cm. Mortero 1:6 | m2 | 1.6 | 12.86 | 20.576
90 | 92 | 9.6 | Enlucido Vertical Interior - Paleteado Fino - Mortero 1:4 E=1.50Cm | m2 | 3.6 | 6.13 | 22.068
91 | 836 | 9.7 | Pintura Elastomérica Exterior | m2 | 4.6 | 5.98 | 27.508
92 | 857 | 9.8 | Puerta De Malla De Cerramiento 50/100, Tubo Galvanizado De 2" | m2 | 1 | 126.85 | 126.85
[6 empty] | TOTAL | 38549.36
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FEBRERO 2018
Direccion Nacional de Infraestructura Sanitaria
ELABORADO POR: