## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO REFERENCIAL
CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO TIPO A
FECHA: FEBRERO 2018
CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS
# RUBRO | CODIGO | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | TOTAL
0 | c | 1 | BATERIA SANITARIA ADAPTADA
1 | 92 | 1.1 | Enlucido Vertical Interior - Paleteado Fino - Mortero 1:4 E=1.50Cm | m2 | 105 | 6.13 | 643.65
2 | 328 | 1.2 | Enlucido Horizontal Paleteado | m2 | 16.6 | 11.94 | 198.204
3 | 91 | 1.3 | Enlucido De Fajas | ml | 15.9 | 3.8 | 60.42
4 | 121 | 1.4 | HOSPITAL | m2 | 55 | 3.07 | 168.85
5 | 992 | 1.5 | Pintura De Caucho Látex Vinyl Antibacterial Para Interior | m2 | 55 | 5.75 | 316.25
6 | 1859 | 1.6 | Contrapiso H.S. 180Kg/Cm2 E=6Cm Incl. Polietileno | m2 | 16.6 | 19.94 | 331.004
7 | 1504 | 1.7 | Cerámica De Piso, Alto Tráfico, Clase A, Antideslizante, 40X40 Cm. | m2 | 16.6 | 24.53 | 407.198
8 | 130 | 1.8 | Ceramica En Pared | m2 | 32.48 | 24.85 | 807.128
9 | 956 | 1.9 | Sumidero De Piso De 2" Incluye Rejilla | u | 1 | 10.14 | 10.14
10 | 1926 | 1.10 | Llaves De Manguera De Bronce D=1/2" | u | 2 | 17.68 | 35.36
11 | 210 | 1.11 | Inodoro Blanco Línea Economica | u | 1 | 131.4 | 131.4
12 | 209 | 1.12 | Lavamanos Blanco Con Pedestal ( Incl. Grifería Y Accesorios) | u | 1 | 169.87 | 169.87
13 | 214 | 1.13 | Accesorios De Baño Tipo Adhesivo Blanco Edesa | jgo | 2 | 46.49 | 92.98
14 | 1948 | 1.14 | Urinario De Pared De Alimentación Superior, Incluye Valvula Pressmatic | u | 1 | 334.31 | 334.31
15 | 1198 | 1.15 | Barra De Apoyo Fija Acero Inoxidable | u | 2 | 72.52 | 145.04
16 | 1199 | 1.16 | Barra De Apoyo Abatible Acero Inoxidable | u | 2 | 219.29 | 438.58
17 | 1182 | 1.17 | Puerta Panelada De Laurel (0.80-1.00)/2.10 Inc. Cerradura, Tapa Marco | u | 2 | 188.7 | 377.4
18 | 2088 | 1.18 | Cable Thhn Solido (2X14)Awg | m | 20 | 1.4 | 28
19 | 246 | 1.19 | Punto De Tomacorriente Doble 2#10 T. Conduit Emt 1/2" | pto | 2 | 37.15 | 74.3
20 | 2091 | 1.20 | Cable Thhn Flexible (2X#12+1X#14) Awg | m | 20 | 2.59 | 51.8
0 | c | 2 | CASETA DE DESECHOS HOSPITALARIOS
21 | 19 | 2.1 | Limpieza Manual Del Terreno | m2 | 8.23 | 2.24 | 18.4352
22 | 22 | 2.3 | Excavación Manual En Cimientos Y Plintos | m3 | 2.27 | 7.46 | 16.9342
23 | 30 | 2.4 | Relleno Compactado Con Suelo Natural | m3 | 8.23 | 6.68 | 54.9764
24 | 40 | 2.5 | Hormigón Ciclope 60% H.S. Y 40% Piedra F'C=210Kg/Cm2 | m3 | 3.5 | 123.85 | 433.475
25 | 41 | 2.6 | Hormigón Simple F'C=210Kg/Cm2 Con Concretera | m3 | 0.69 | 147.22 | 101.5818
26 | 61 | 2.7 | Malla Electrosoldada De 100 X 100 X 5,5 Mm | m2 | 8.23 | 6.37 | 52.4251
27 | 58 | 2.8 | Acero De Refuerzo Fy=4200 Kg/Cm2 8 - 12Mm Con Alambre Galvanizado N° 18 | kg | 15 | 1.94 | 29.1
28 | 60 | 2.9 | Acero Estructural A36 | kg | 179.45 | 3.02 | 541.939
29 | 1288 | 2.11 | Meson H.A. F'C=210 Kg/Cm2 E=7 Cm Hierro Y Ancho = 40 Cm. | m | 1.3 | 29.02 | 37.726
30 | 86 | 2.12 | Mampostería De Bloque Carga E=15Cm. Mortero 1:6 | m2 | 18.62 | 15.12 | 281.5344
31 | 92 | 2.13 | Enlucido Vertical Interior - Paleteado Fino - Mortero 1:4 E=1.50Cm | m2 | 37.24 | 6.13 | 228.2812
32 | 836 | 2.14 | Pintura Elastomérica Exterior | m2 | 16.62 | 5.98 | 99.3876
33 | 97 | 2.15 | Masillado Alisado De Pisos | m2 | 8.23 | 9.46 | 77.8558
34 | 156 | 2.16 | Closet Mdf (Puerta Con Visagra De Presión) | m2 | 6.32 | 148.54 | 938.7728
35 | 130 | 2.17 | Ceramica En Pared | m2 | 18.44 | 24.85 | 458.234
36 | 193 | 2.18 | Desague De Piso 50Mm | pto | 2 | 23.46 | 46.92
37 | 201 | 2.19 | Tubería De 50Mm De Pvc Tipo B | ml | 12 | 4.84 | 58.08
38 | 934 | 2.20 | Punto De Agua Fría Pvc 1/2" Roscable | pto | 2 | 18.06 | 36.12
39 | 179 | 2.21 | Tubería Pvc Roscable 1/2" (Provisión E Instalación) | ml | 12 | 2.88 | 34.56
40 | 956 | 2.22 | Sumidero De Piso De 2" Incluye Rejilla | u | 2 | 10.14 | 20.28
41 | 1926 | 2.23 | Llaves De Manguera De Bronce D=1/2" | u | 2 | 17.68 | 35.36
42 | 857 | 2.24 | Puerta De Malla De Cerramiento 50/100, Tubo Galvanizado De 2" | m2 | 5.4 | 126.85 | 684.99
43 | 387 | 2.25 | Cubierta Metálica Galvalume Prepintado E = 0.40 Mm | m2 | 10 | 14.11 | 141.1
44 | 234 | 2.26 | Punto De Iluminacion Conductor N° 12 | pto | 2 | 37.22 | 74.44
45 | 2088 | 2.27 | Cable Thhn Solido (2X14)Awg | m | 20 | 1.4 | 28
0 | c | 3 | ALBAÑILERÍA
46 | 816 | 3.1 | Derrocamiento Y Rotura De Mamposteria | m2 | 123 | 3.61 | 444.03
47 | 32 | 3.2 | Desalojo De Material Con Volqueta (Transporte 10Km) | m3 | 20 | 6.91 | 138.2
48 | 86 | 3.3 | Mampostería De Bloque Carga E=15Cm. Mortero 1:6 | m2 | 130 | 15.12 | 1965.6
0 | c | 4 | RECUBRIMIENTO PAREDES
49 | 92 | 4.1 | Enlucido Vertical Interior - Paleteado Fino - Mortero 1:4 E=1.50Cm | m2 | 260 | 6.13 | 1593.8
50 | 121 | 4.2 | Estucado Interior | m2 | 260 | 3.07 | 798.2
51 | 992 | 4.3 | Pintura De Caucho Látex Vinyl Antibacterial Para Interior | m2 | 350 | 5.75 | 2012.5
0 | c | 5 | CARPINTERÍA
52 | 997 | 5.1 | Mantenimiento De Puertas Y Protecciones Metálicas | m2 | 60 | 9.19 | 551.4
53 | 822 | 5.2 | Retiro De Puertas De Madera/Aluminio/Metal | u | 5 | 6.58 | 32.9
54 | 1000 | 5.3 | Mantenimiento De Puertas Madera Cambio Cerradura Tipo Pomo | u | 1 | 81.54 | 81.54
0 | c | 6 | PIEZAS SANITARIAS
55 | 820 | 6.1 | Retiro De Piezas Sanitarias Y Puntos De Agua | u | 8 | 4.1 | 32.8
56 | 210 | 6.2 | Inodoro Blanco Línea Economica | u | 6 | 131.4 | 788.4
57 | 208 | 6.3 | Lavamanos Empotrado Línea Económica (No Incl. Grifería) | u | 6 | 122.24 | 733.44
0 | c | 7 | PISOS
58 | 832 | 7.1 | Desprendimiento De Ceramicas Y Baldosas | m2 | 306.17 | 6.58 | 2014.5986
59 | 1243 | 7.2 | Barredera De Porcelanato H=15Cm | m | 310 | 9.88 | 3062.8
60 | 97 | 7.3 | Masillado Alisado De Pisos | m2 | 300 | 9.46 | 2838
61 | 1504 | 7.4 | Cerámica De Piso, Alto Tráfico, Clase A, Antideslizante, 40X40 Cm. | m2 | 478.17 | 24.53 | 11729.5101
0 | c | 8 | VARIOS
62 | 2089 | 8.1 | Limpieza De Sistema De Aguas Servidas (45M) (Incluye Fosa V= 10M3) | glb | 1 | 280.06 | 280.06
63 | 2081 | 8.2 | Limpieza De Cisterna Y Mantenimiento De Conexiones Electricas Y Accesorios Pvc | gbl | 1 | 339.92 | 339.92
64 | 855 | 8.3 | Canal Tol Galv H=15Cm, A=15Cm Desarr. 60 Cm | m | 87 | 18.98 | 1651.26
65 | 1187 | 8.4 | Suministro E Intalación De Letras Corpóreas En Caucho Publicitario Pintado (E=27Mm) Sobrepuesto Acríl | m2 | 2 | 153.49 | 306.98
66 | 1188 | 8.5 | Suministro E Intalación De Isotipo Msp En Caucho Publicitario Pintado (E=27Mm) Sobrepuesto Acrílico | u | 1 | 189.05 | 189.05
67 | 1189 | 8.6 | Suministro E Instalacion De Logotipo En Vinil Para Exteriores Transparente Al 30% (Marca Pais Gris) | m2 | 2 | 189.49 | 378.98
68 | 2039 | 8.7 | Aplicación Logo "Ecuador Ama Lavida" En Pintura Latex Para Exteriores Según Código De Colores Marca País. | gb | 1 | 393.94 | 393.94
0 | c | 9 | RAMPA
69 | 819 | 9.1 | Rotura De Contrapiso | m2 | 3 | 6.97 | 20.91
70 | 1859 | 9.2 | Contrapiso H.S. 180Kg/Cm2 E=6Cm Incl. Polietileno | m2 | 1 | 19.94 | 19.94
71 | 32 | 9.3 | Desalojo De Material Con Volqueta (Transporte 10Km) | m3 | 0.3 | 6.91 | 2.073
72 | 97 | 9.4 | Masillado Alisado De Pisos | m2 | 3 | 9.46 | 28.38
0 | c | 10 | AIRE ACONDICIONADO
73 | 2085 | 10.1 | Punto Aire Acondicionado L=6,00 M (2#10+1#12) Thhn 7 Hilos | pto | 4 | 60.06 | 240.24
74 | 2047 | 10.2 | Aire Acondicionado Tipo Split Decorativo 12.000,00 Btuh | u | 4 | 1553.96 | 6215.84
0 | c | 11 | CASETA COMPRESOR ODONTOLOGICO
75 | 19 | 11.1 | Limpieza Manual Del Terreno | m2 | 1.98 | 2.24 | 4.4352
76 | 1003 | 11.2 | Replanteo Y Nivelación Manual | m2 | 1.98 | 1.22 | 2.4156
77 | 30 | 11.3 | Relleno Compactado Con Suelo Natural | m3 | 1.98 | 6.68 | 13.2264
78 | 41 | 11.4 | Hormigón Simple F'C=210Kg/Cm2 Con Concretera | m3 | 0.24 | 147.22 | 35.3328
79 | 835 | 11.5 | Malla Electrosoldada 150X150X6 Mm | m2 | 1.98 | 4.55 | 9.009
80 | 58 | 11.6 | Acero De Refuerzo Fy=4200 Kg/Cm2 8 - 12Mm Con Alambre Galvanizado N° 18 | kg | 11.54 | 1.94 | 22.3876
81 | 87 | 11.7 | Mampostería De Bloque Carga E=10Cm. Mortero 1:6 | m2 | 1.6 | 12.86 | 20.576
82 | 92 | 11.8 | Enlucido Vertical Interior - Paleteado Fino - Mortero 1:4 E=1.50Cm | m2 | 3.6 | 6.13 | 22.068
83 | 850 | 11.9 | Pintura Eslastomérica Exterior | m2 | 4.6 | 6.85 | 31.51
84 | 146 | 11.1 | Puerta De Malla Triple Galva. 50/10 10X3M | m2 | 1 | 83.04 | 83.04
[6 empty] | TOTAL | 48481.68
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FEBRERO 2018
Elaborado Por
Direccion Nacional de Infraestructura Sanitaria
ELABORADO POR: