## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO REFERENCIAL
CENTRO DE SALUD SAN LORENZO TIPO A
FECHA: FEBRERO 2018
CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS
# RUBRO | CODIGO | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | TOTAL
0 | c | 1 | DERROCAMIENTOS Y DESALOJOS
1 | 825 | 1.1 | RETIRO DE ESCOMBROS AL SITIO DE ACOPIO Y SOBREACARREO | m3 | 3 | 13.27 | 39.81
2 | 823 | 1.2 | RETIRO DE VENTANAS, MAMPARAS DE MADERA/ALUMINIO/METAL | m2 | 7.8 | 5.94 | 46.332
0 | c | 2 | ALBAÑILERÍA
3 | 86 | 2.1 | Mampostería de bloque carga e=15cm. Mortero 1:6 | m2 | 5.92 | 15.12 | 89.5104
4 | 845 | 2.2 | Pared de gypsum doble cara | m2 | 6.82 | 25.16 | 171.5912
5 | 833 | 2.3 | PICADO Y RESANE DE PARED Y PISO PARA INSTALACIONES | m | 30 | 2.54 | 76.2
6 | 846 | 2.4 | Dinteles de h. A.e=15cm h=15cm (incl. Enlucido) | m | 3.3 | 17.75 | 58.575
0 | c | 3 | ENLUCIDOS Y MASILLADOS
7 | 92 | 3.1 | Enlucido vertical interior - Paleteado fino - Mortero 1:4 e=1.50cm | m2 | 24 | 6.13 | 147.12
8 | 91 | 3.2 | Enlucido de fajas | ml | 15 | 3.8 | 57
9 | 847 | 3.3 | LIMPIEZA MASILLADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE CUBIERTA | m2 | 68.45 | 18.76 | 1284.122
0 | c | 4 | RECUBRIMIENTO DE PAREDES
10 | 121 | 4.1 | Estucado interior | m2 | 24 | 3.07 | 73.68
11 | 123 | 4.2 | Pintura de caucho interior, latex vinilo acrilico | m2 | 586 | 5.32 | 3117.52
12 | 836 | 4.3 | PINTURA ELASTOMÉRICA EXTERIOR | m2 | 296.53 | 5.98 | 1773.2494
0 | c | 5 | CARPINTERÍA METALICA
13 | 1313 | 5.1 | Ventana fija de aluminio y vidrio laminado 6mm | m2 | 7.8 | 75.77 | 591.006
14 | 1315 | 5.2 | Puerta de aluminio serie 200 y vidrio laminado 3+3mm (incl. Cerradura) | m2 | 2.1 | 182.27 | 382.767
15 | 996 | 5.3 | REJAS METALICAS VARILLA CUADRADA DE 1/2'' | m2 | 38.5 | 31.33 | 1206.205
0 | c | 6 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
16 | 1926 | 6.1 | Llaves de Manguera de bronce D=1/2" | u | 1 | 17.68 | 17.68
17 | 943 | 6.2 | Punto de agua PVC hidro 3 1/2" | pto | 1 | 20.54 | 20.54
0 | c | 6 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
18 | 2085 | 7.1 | PUNTO AIRE ACONDICIONADO L=6,00 M (2#10+1#12) THHN 7 HILOS | pto | 4 | 60.06 | 240.24
19 | 876 | 7.2 | Punto de tomacorriente doble polarizado con tierra aislada (NARANJA) con 4,5 m de Alimentador THHN FLEX (2x#12+1x#14) AWG. Incluye tubería EMT 1/2", tomacorriente 20A-120V y tapa. | pto | 1 | 40.32 | 40.32
20 | 247 | 7.3 | Punto de tomacorriente 220 v tubo conduit EMT 1" | pto | 4 | 46.34 | 185.36
21 | 2047 | 7.4 | Aire acondicionado tipo split decorativo 12.000,00 BTUH | u | 3 | 1553.96 | 4661.88
22 | 2086 | 7.5 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DECORATIVO 18.000,00 BTUH INVERTER BOMBA DE CALOR | u | 2 | 1896.07 | 3792.14
23 | 886 | 7.6 | Provisión e Instalación de Luminaria (120x60) CM con tubos fluorescentes 3X32 W empotrables | u | 16 | 66.8 | 1068.8
24 | 1136 | 7.7 | Punto de iluminacion con cable THHN FLEX # 12 y tuberia EMT 1/2" (luminarias con de tierra) | pto | 4 | 35.3 | 141.2
25 | 875 | 7.8 | Punto de tomacorriente doble polarizado con 4,5 m de Alimentador THHN FLEX (2x#12+1x#14) AWG. Incluye tubería EMT 1/2", tomacorriente 20 A-120V y tapa. | pto | 4 | 32.22 | 128.88
0 | c | 8 | REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE AREAS EXTERIORES
26 | 819 | 8.1 | ROTURA DE CONTRAPISO | m2 | 116 | 6.97 | 808.52
27 | 2071 | 8.2 | Excavación manual de zanjas | m3 | 58 | 7.46 | 432.68
28 | 29 | 8.3 | Relleno compactado con material de mejoramiento | m3 | 58 | 12.28 | 712.24
29 | 1917 | 8.4 | Contrapiso h.s. 180kg/cm2 e=10cm incluye malla electrosoldada 1φ 5,5x100x100 fy=5.000kg/cm2 | m2 | 116 | 23.78 | 2758.48
30 | 323 | 8.5 | MASILLADO DE PISO mortero 1:3 | m2 | 116 | 9.71 | 1126.36
31 | 825 | 8.6 | RETIRO DE ESCOMBROS AL SITIO DE ACOPIO Y SOBREACARREO | m3 | 69.6 | 13.27 | 923.592
32 | 58 | 8.7 | Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 8 - 12mm con alambre galvanizado n° 18 | kg | 100 | 1.94 | 194
33 | 41 | 8.8 | Hormigón simple f'c=210kg/cm2 con concretera | m3 | 3.56 | 147.22 | 524.1032
34 | 33 | 8.9 | Desalojo a máquina. Equipo cargadora frontal y volqueta | m3 | 69.6 | 12.7 | 883.92
0 | c | 9 | VARIOS
35 | 844 | 9.1 | LIMPIEZA GENERAL DE OBRA | m2 | 358 | 2.21 | 791.18
36 | 2081 | 9.2 | Limpieza de cisterna y mantenimiento de conexiones electricas y accesorios PVC | gbl | 1 | 339.92 | 339.92
37 | 455 | 9.3 | TAPA DE TOOL GALVANIZADO (0.70 x 0.70 m) | u | 1 | 60.79 | 60.79
38 | 1187 | 9.4 | Suministro e intalación de letras corpóreas en caucho publicitario pintado (e=27mm) sobrepuesto acríl | m2 | 2 | 153.49 | 306.98
39 | 1188 | 9.5 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE ISOTIPO MSP EN CAUCHO PUBLICITARIO PINTADO (E=27MM) SOBREPUESTO ACRÍLICO | u | 1 | 189.05 | 189.05
40 | 1189 | 9.6 | Suministro e instalacion de logotipo en vinil para exteriores transparente al 30% (marca pais gris) | m2 | 2 | 189.49 | 378.98
41 | 2039 | 9.7 | APLICACIÓN LOGO "ECUADOR AMA LAVIDA" EN PINTURA LATEX PARA EXTERIORES SEGÚN CÓDIGO DE COLORES MARCA PAÍS. | gb | 1 | 393.94 | 393.94
42 | 1196 | 9.8 | Senaletica informativa ( segun normatizacion msp ) | u | 23 | 30.88 | 710.24
[6 empty] | TOTAL | 30946.7
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FEBRERO 2018
Direccion Nacional de Infraestructura Sanitaria
ELABORADO POR: