## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO REFERENCIAL
CENTRO DE SALUD SAN VICENTE - TIPO B
FECHA: FEBRERO 2018
CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS
# RUBRO | CODIGO | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | TOTAL
0 | c |  | CASETA DE DESECHOS HOSPITALARIOS
1 | 19 | 1.1 | Limpieza Manual Del Terreno | m2 | 8.23 | 2.24 | 18.4352
2 | 20 | 1.2 | Replanteo Y Nivelación Con Equipo Topográfico | m2 | 8.23 | 2.02 | 16.6246
3 | 22 | 1.3 | Excavación Manual En Cimientos Y Plintos | m3 | 2.27 | 7.46 | 16.9342
4 | 30 | 1.4 | Relleno Compactado Con Suelo Natural | m3 | 8.23 | 6.68 | 54.9764
5 | 40 | 1.5 | Hormigón Ciclope 60% H.S. Y 40% Piedra F'C=210Kg/Cm2 | m3 | 3.5 | 123.85 | 433.475
6 | 41 | 1.6 | Hormigón Simple F'C=210Kg/Cm2 Con Concretera | m3 | 0.69 | 147.22 | 101.5818
7 | 61 | 1.7 | Malla Electrosoldada De 100 X 100 X 5,5 Mm | m2 | 8.23 | 6.37 | 52.4251
8 | 58 | 1.8 | Acero De Refuerzo Fy=4200 Kg/Cm2 8 - 12Mm Con Alambre Galvanizado N° 18 | kg | 15 | 1.94 | 29.1
9 | 60 | 1.9 | Acero Estructural A36 | kg | 179.45 | 3.02 | 541.939
10 | 1848 | 1.1 | Placas De Anclaje En Pie De Columna 300 X300 Cm , E= 8Mm. Incluye Soldadura | u | 5 | 21.07 | 105.35
11 | 1411 | 1.11 | Mesón De Hormigon Armado. Encofrado A=0,8M | ml | 1.3 | 34.3 | 44.59
12 | 86 | 1.12 | Mampostería De Bloque Carga E=15Cm. Mortero 1:6 | m2 | 18.62 | 15.12 | 281.5344
13 | 93 | 1.13 | Enlucido Vertical Liso Exterior Mortero 1:4 Con Impermeabilizante | m2 | 37.24 | 16.98 | 632.3352
14 | 836 | 1.14 | Pintura Elastomérica Exterior | m2 | 16.62 | 5.98 | 99.3876
15 | 97 | 1.15 | Masillado Alisado De Pisos | m2 | 8.23 | 9.46 | 77.8558
16 | 1504 | 1.16 | Cerámica De Piso, Alto Tráfico, Clase A, Antideslizante, 40X40 Cm. | m2 | 6.32 | 24.53 | 155.0296
17 | 130 | 1.17 | Ceramica En Pared | m2 | 18.44 | 24.85 | 458.234
18 | 193 | 1.18 | Desague De Piso 50Mm | pto | 2 | 23.46 | 46.92
19 | 201 | 1.19 | Tubería De 50Mm De Pvc Tipo B | ml | 12 | 4.84 | 58.08
20 | 934 | 1.2 | Punto De Agua Fría Pvc 1/2" Roscable | pto | 2 | 18.06 | 36.12
21 | 179 | 1.21 | Tubería Pvc Roscable 1/2" (Provisión E Instalación) | ml | 12 | 2.88 | 34.56
22 | 956 | 1.22 | Sumidero De Piso De 2" Incluye Rejilla | u | 2 | 10.14 | 20.28
23 | 1548 | 1.23 | Válvula Compuerta Roscada Diam 1/2" | u | 2 | 47.6 | 95.2
24 | 146 | 1.24 | Puerta De Malla Triple Galva. 50/10 10X3M | m2 | 5.4 | 83.04 | 448.416
25 | 2049 | 1.25 | Cubierta Metálica Galvalume Prepintado E = 0.40 Mm | m2 | 10 | 17.59 | 175.9
26 | 234 | 1.26 | Punto De Iluminacion Conductor N° 12 | pto | 2 | 37.22 | 74.44
27 | 1038 | 1.27 | Alimentador Thhn Flex (2X8) Awg | m | 20 | 2.34 | 46.8
0 | c | 2 | ALBAÑILERÍA
28 | 816 | 2.1 | Derrocamiento Y Rotura De Mamposteria | m2 | 60 | 3.61 | 216.6
29 | 33 | 2.2 | Desalojo A Máquina. Equipo Cargadora Frontal Y Volqueta | m3 | 89.65 | 12.7 | 1138.555
30 | 833 | 2.3 | Picado Y Resane De Pared Y Piso Para Instalaciones | m | 150 | 2.54 | 381
31 | 96 | 2.4 | Masillado En Losa + Impermeabilizante, E=3Cm, Mortero 1:3 | m2 | 150 | 13.01 | 1951.5
32 | 37 | 2.5 | Derrocamiento De Estructura Existente Hormigón Armado | m3 | 50 | 67.52 | 3376
33 | 817 | 2.6 | Derrocamiento De Meson De Hormigon E 10 Cm | m | 40 | 7.75 | 310
34 | 2077 | 2.7 | Aceras De Hormigon Simple | m2 | 100 | 11.75 | 1175
35 | 823 | 2.8 | Retiro De Ventanas, Mamparas De Madera/Aluminio/Metal | m2 | 30 | 5.94 | 178.2
36 | 1139 | 2.9 | Ventana Corrediza Vidrio 4 Mm | m2 | 30 | 86.32 | 2589.6
37 | 1411 | 2.1 | Mesón De Hormigon Armado. Encofrado A=0,8M | ml | 25 | 34.3 | 857.5
38 | 1192 | 2.11 | Revestimiento De Granito En Mesones 60Cm | m | 25 | 89.87 | 2246.75
39 | 395 | 2.12 | Caja De Revisión H.A. (0.60X0.60X0.60) Con Tapa | u | 5 | 106.24 | 531.2
40 | 87 | 2.13 | Mampostería De Bloque Carga E=10Cm. Mortero 1:6 | m2 | 80 | 12.86 | 1028.8
0 | c | 3 | RECUBRIMIENTO PAREDES
41 | 93 | 3.1 | Enlucido Vertical Liso Exterior Mortero 1:4 Con Impermeabilizante | m2 | 300 | 16.98 | 5094
42 | 91 | 3.2 | Enlucido De Fajas | ml | 50 | 3.8 | 190
43 | 121 | 3.3 | Estucado Interior | m2 | 600 | 3.07 | 1842
44 | 836 | 3.4 | Pintura Elastomérica Exterior | m2 | 376.12 | 5.98 | 2249.1976
45 | 123 | 3.5 | Pintura De Caucho Interior, Latex Vinilo Acrilico | m2 | 892.78 | 5.32 | 4749.5896
0 | c | 4 | CARPINTERÍA
46 | 1000 | 4.1 | Mantenimiento De Puertas Madera Cambio Cerradura Tipo Pomo | u | 2 | 81.54 | 163.08
47 | 822 | 4.2 | Retiro De Puertas De Madera/Aluminio/Metal | u | 50 | 6.58 | 329
48 | 1182 | 4.3 | Puerta Panelada De Laurel (0.80-1.00)/2.10 Inc. Cerradura, Tapa Marco | u | 10 | 188.7 | 1887
49 | 1901 | 4.4 | Puerta Corrediza (P15) (0,90 X 2,10M) De Aluminio Y Vidrio Claro Laminado De 6 Mm, Incluye Cerradura | u | 20 | 230.98 | 4619.6
50 | 1000 | 4.5 | Mantenimiento De Puertas Madera Cambio Cerradura Tipo Pomo | u | 50 | 81.54 | 4077
0 | c | 5 | PIEZAS SANITARIAS
51 | 820 | 5.1 | Retiro De Piezas Sanitarias Y Puntos De Agua | u | 18 | 4.1 | 73.8
52 | 934 | 5.2 | Punto De Agua Fría Pvc 1/2" Roscable | pto | 19 | 18.06 | 343.14
53 | 210 | 5.3 | Inodoro Blanco Línea Economica | u | 11 | 131.4 | 1445.4
54 | 1157 | 5.4 | Fregadero Acero Inoxidable, 1 Pozo Con Escurrridor, Accesorios | u | 3 | 206.34 | 619.02
55 | 1156 | 5.5 | Lavabo Para Meson | u | 11 | 173.94 | 1913.34
0 | c | 6 | PISOS
56 | 832 | 6.1 | Desprendimiento De Ceramicas Y Baldosas | m2 | 50 | 6.58 | 329
57 | 130 | 6.2 | Ceramica En Pared | m2 | 60 | 24.85 | 1491
58 | 97 | 6.3 | Masillado Alisado De Pisos | m2 | 50 | 9.46 | 473
59 | 1504 | 6.4 | Cerámica De Piso, Alto Tráfico, Clase A, Antideslizante, 40X40 Cm. | m2 | 50 | 24.53 | 1226.5
0 | c | 7 | INSTALACIONES ELECTRICAS
60 | 886 | 7.1 | Provisión E Instalación De Luminaria (120X60) Cm Con Tubos Fluorescentes 3X32 W Empotrables | u | 30 | 66.8 | 2004
61 | 234 | 7.2 | Punto De Iluminacion Conductor N° 12 | pto | 50 | 37.22 | 1861
62 | 246 | 7.3 | Punto De Tomacorriente Doble 2#10 T. Conduit Emt 1/2" | pto | 50 | 37.15 | 1857.5
0 | c | 8 | VARIOS
63 | 2072 | 8.1 | Sistema De Bombeo Con Dos Bombas De 2Hp Y Un Tanque Hidroneumático De 40Gal | u | 1 | 1839.44 | 1839.44
64 | 146 | 8.2 | Puerta De Malla Triple Galva. 50/10 10X3M | m2 | 1 | 83.04 | 83.04
65 | 843 | 8.3 | Cerramiento Malla Tubo 50/100, H=2.50,Tubo Galvanizado De 2" | m | 40 | 79.31 | 3172.4
66 | 2081 | 8.4 | Limpieza De Cisterna Y Mantenimiento De Conexiones Electricas Y Accesorios Pvc | gbl | 1 | 339.92 | 339.92
67 | 2072 | 8.5 | Sistema De Bombeo Con Dos Bombas De 2Hp Y Un Tanque Hidroneumático De 40Gal | u | 2 | 1839.44 | 3678.88
68 | 837 | 8.6 | Friso Metalico (Incluye Estructura) H=1,75 M | m | 25.45 | 73.4 | 1868.03
69 | 1187 | 8.7 | Suministro E Intalación De Letras Corpóreas En Caucho Publicitario Pintado (E=27Mm) Sobrepuesto Acríl | m2 | 2 | 153.49 | 306.98
70 | 1188 | 8.8 | Suministro E Intalación De Isotipo Msp En Caucho Publicitario Pintado (E=27Mm) Sobrepuesto Acrílico | u | 1 | 189.05 | 189.05
71 | 1189 | 8.9 | Suministro E Instalacion De Logotipo En Vinil Para Exteriores Transparente Al 30% (Marca Pais Gris) | m2 | 2 | 189.49 | 378.98
72 | 1196 | 8.1 | Senaletica Informativa ( Segun Normatizacion Msp ) | u | 50 | 30.88 | 1544
73 | 2039 | 8.11 | Aplicación Logo "Ecuador Ama Lavida" En Pintura Latex Para Exteriores Según Código De Colores Marca País. | gb | 1 | 393.94 | 393.94
0 | c | 9 | AIRE ACONDICIONADO
74 | 247 | 9.1 | Punto De Tomacorriente 220 V Tubo Conduit Emt 1" | pto | 8 | 46.34 | 370.72
75 | 2047 | 9.2 | Aire Acondicionado Tipo Split Decorativo 12.000,00 Btuh | u | 8 | 1553.96 | 12431.68
0 | c | 10 | CASETA COMPRESOR ODONTOLOGICO
76 | 19 | 10.1 | Limpieza Manual Del Terreno | m2 | 1.98 | 2.24 | 4.4352
77 | 1003 | 10.2 | Replanteo Y Nivelación Manual | m2 | 1.98 | 1.22 | 2.4156
78 | 30 | 10.3 | Relleno Compactado Con Suelo Natural | m3 | 1.98 | 6.68 | 13.2264
79 | 41 | 10.4 | Hormigón Simple F'C=210Kg/Cm2 Con Concretera | m3 | 0.24 | 147.22 | 35.3328
80 | 835 | 10.5 | Malla Electrosoldada 150X150X6 Mm | m2 | 1.98 | 4.55 | 9.009
81 | 58 | 10.6 | Acero De Refuerzo Fy=4200 Kg/Cm2 8 - 12Mm Con Alambre Galvanizado N° 18 | kg | 11.54 | 1.94 | 22.3876
82 | 87 | 10.7 | Mampostería De Bloque Carga E=10Cm. Mortero 1:6 | m2 | 1.6 | 12.86 | 20.576
83 | 92 | 10.8 | Enlucido Vertical Interior - Paleteado Fino - Mortero 1:4 E=1.50Cm | m2 | 3.6 | 6.13 | 22.068
84 | 850 | 10.9 | Pintura Eslastomérica Exterior | m2 | 4.6 | 6.85 | 31.51
85 | 146 | 10.1 | Puerta De Malla Triple Galva. 50/10 10X3M | m2 | 1 | 83.04 | 83.04
[6 empty] | TOTAL | 85815.46
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FEBRERO 2018
Direccion Nacional de Infraestructura Sanitaria
ELABORADO POR: