## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO REFERENCIAL
CENTRO DE SALUD SANTA CLARA TIPO A
FECHA: FEBRERO 2018
CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS
# RUBRO | CODIGO | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | TOTAL
0 | c | 1 | PRELIMINARES
1 | 816 | 1,1 | DERROCAMIENTO Y ROTURA DE MAMPOSTERIA | m2 | 3.2 | 3.61 | 11.552
2 | 822 | 1,2 | RETIRO DE PUERTAS DE MADERA/ALUMINIO/METAL | u | 8 | 6.58 | 52.64
3 | 825 | 1,3 | RETIRO DE ESCOMBROS AL SITIO DE ACOPIO Y SOBREACARREO | m3 | 3 | 13.27 | 39.81
4 | 833 | 1,4 | PICADO Y RESANE DE PARED Y PISO PARA INSTALACIONES | m | 5 | 2.54 | 12.7
0 | c | 2 | ALBAÑILERIA
5 | 86 | 2,1 | Mampostería de bloque carga e=15cm. Mortero 1:6 | m2 | 6 | 15.12 | 90.72
6 | 846 | 2,2 | Dinteles de h. A.e=15cm h=15cm (incl. Enlucido) | m | 3 | 17.75 | 53.25
7 | 92 | 2,3 | Enlucido vertical interior - Paleteado fino - Mortero 1:4 e=1.50cm | m2 | 12 | 6.13 | 73.56
8 | 91 | 2,4 | Enlucido de fajas | ml | 10 | 3.8 | 38
9 | 855 | 2,5 | CANAL TOL GALV H=15CM, A=15CM DESARR. 60 CM | m | 31 | 18.98 | 588.38
10 | 194 | 2,6 | Bajante de aguas lluvias de 110mm union codo | ml | 16 | 12.94 | 207.04
0 | c | 3 | RECUBRIMIENTOS
11 | 121 | 3,1 | Estucado interior | m2 | 12 | 3.07 | 36.84
12 | 121 | 3,2 | Estucado interior | m2 | 15 | 3.07 | 46.05
13 | 992 | 3,3 | PINTURA DE CAUCHO LÁTEX VINYL ANTIBACTERIAL PARA INTERIOR | m2 | 205 | 5.75 | 1178.75
14 | 850 | 3,4 | Pintura eslastomérica exterior | m2 | 182.62 | 6.85 | 1250.947
0 | c | 4 | CARPINTERIA
15 | 1182 | 4,1 | Puerta panelada de laurel (0.80-1.00)/2.10 inc. Cerradura, tapa marco | u | 8 | 188.7 | 1509.6
0 | c | 5 | INSTALACIONES HIDRAULICAS
16 | 934 | 5,1 | Punto de agua fría PVC 1/2" roscable | pto | 3 | 18.06 | 54.18
17 | 179 | 5,2 | TUBERÍA PVC ROSCABLE 1/2" (PROVISIÓN E INSTALACIÓN) | ml | 6 | 2.88 | 17.28
0 | c | 6 | INSTALACIONES AGUAS SERVIDAS Y VENTILACION
18 | 193 | 6,1 | Desague de piso 50mm | pto | 3 | 23.46 | 70.38
19 | 201 | 6,2 | Tubería de 50mm de PVC tipo B | ml | 6 | 4.84 | 29.04
0 | c | 7 | PIEZAS SANITARIAS
20 | 1154 | 7,1 | LAVAMANOS BLANCO CON PEDESTAL (INCLUYE ACCESORIOS, PRESSMATIC) | u | 1 | 174.97 | 174.97
21 | 210 | 7,2 | Inodoro blanco línea economica | u | 1 | 131.4 | 131.4
0 | c | 8 | ILUMINACION
22 | 1136 | 8,1 | Punto de iluminacion con cable THHN FLEX # 12 y tuberia EMT 1/2" (luminarias con de tierra) | pto | 4 | 35.3 | 141.2
23 | 2088 | 8,2 | CABLE THHN SOLIDO (2X14)AWG | m | 10 | 1.4 | 14
24 | 886 | 8,3 | Provisión e Instalación de Luminaria (120x60) CM con tubos fluorescentes 3X32 W empotrables | u | 12 | 66.8 | 801.6
0 | c | 9 | TOMACORRIENTES
25 | 875 | 9,1 | Punto de tomacorriente doble polarizado con 4,5 m de Alimentador THHN FLEX (2x#12+1x#14) AWG. Incluye tubería EMT 1/2", tomacorriente 20 A-120V y tapa. | pto | 3 | 32.22 | 96.66
26 | 247 | 9,2 | Punto de tomacorriente 220 v tubo conduit EMT 1" | pto | 3 | 46.34 | 139.02
27 | 891 | 9,3 | Provisión e instalación de Alimentador THHN FLEX (2X10+1X14)AWG | m | 16 | 16.08 | 257.28
0 | c | 10 | AIRE ACONDICIONADO
28 | 2047 | 10,2 | Aire acondicionado tipo split decorativo 12.000,00 BTUH | u | 2 | 1553.96 | 3107.92
0 | c | 11 | CASETA PARA DESECHOS
29 | 19 | 11,1 | Limpieza manual del terreno | m2 | 8.23 | 2.24 | 18.4352
30 | 1003 | 11,2 | Replanteo y nivelación manual | m2 | 8.23 | 1.22 | 10.0406
31 | 22 | 11,3 | Excavación manual en cimientos y plintos | m3 | 2.27 | 7.46 | 16.9342
32 | 30 | 11,4 | Relleno compactado con suelo natural | m3 | 8.23 | 6.68 | 54.9764
33 | 40 | 11,5 | Hormigón ciclope 60% h.s. y 40% piedra f'c=210kg/cm2 | m3 | 3.5 | 123.85 | 433.475
34 | 41 | 11,6 | Hormigón simple f'c=210kg/cm2 con concretera | m3 | 0.69 | 147.22 | 101.5818
35 | 835 | 11,7 | MALLA ELECTROSOLDADA 150X150X6 MM | m2 | 8.23 | 4.55 | 37.4465
36 | 58 | 11,8 | Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 8 - 12mm con alambre galvanizado n° 18 | kg | 15 | 1.94 | 29.1
37 | 60 | 11,9 | Acero estructural A36 | kg | 179.45 | 3.02 | 541.939
38 | 1146 | 11,10 | Placas de anclaje en pie de columna 350 x350 cm , e= 4mm. Incluye soldadura | u | 5 | 21.07 | 105.35
39 | 330 | 11,11 | MESON DE COCINA HORMIGON ARMADO, INC. ENCOFRADO 60cm | ml | 1.3 | 30.97 | 40.261
40 | 86 | 11,12 | Mampostería de bloque carga e=15cm. Mortero 1:6 | m2 | 18.62 | 15.12 | 281.5344
41 | 92 | 11,13 | Enlucido vertical interior - Paleteado fino - Mortero 1:4 e=1.50cm | m2 | 37.24 | 6.13 | 228.2812
42 | 850 | 11,14 | Pintura eslastomérica exterior | m2 | 16.62 | 6.85 | 113.847
43 | 323 | 11,15 | MASILLADO DE PISO mortero 1:3 | m2 | 8.23 | 9.71 | 79.9133
44 | 991 | 11,16 | CERÁMICA DE PISO, ALTO TRÁFICO, CLASE A, ANTIDESLIZANTE, 40X40 CM INCLUYE BARREDERA H=10CM | m2 | 6.32 | 24.53 | 155.0296
45 | 130 | 11,17 | Ceramica en pared | m2 | 18.44 | 24.85 | 458.234
46 | 193 | 11,18 | Desague de piso 50mm | pto | 2 | 23.46 | 46.92
47 | 201 | 11,19 | Tubería de 50mm de PVC tipo B | ml | 12 | 4.84 | 58.08
48 | 943 | 11,20 | Punto de agua PVC hidro 3 1/2" | pto | 2 | 20.54 | 41.08
49 | 179 | 11,21 | TUBERÍA PVC ROSCABLE 1/2" (PROVISIÓN E INSTALACIÓN) | ml | 12 | 2.88 | 34.56
50 | 202 | 11,22 | Rejilla de piso 50mm cromada | u | 2 | 7.99 | 15.98
51 | 1926 | 11,23 | Llaves de Manguera de bronce D=1/2" | u | 2 | 17.68 | 35.36
52 | 146 | 11,24 | Puerta de malla triple galva. 50/10 10x3m | m2 | 5.4 | 83.04 | 448.416
53 | 2049 | 11,25 | Cubierta metálica galvalume prepintado e = 0.40 mm | m2 | 10 | 17.59 | 175.9
54 | 1136 | 11,26 | Punto de iluminacion con cable THHN FLEX # 12 y tuberia EMT 1/2" (luminarias con de tierra) | pto | 2 | 35.3 | 70.6
55 | 2088 | 11,27 | CABLE THHN SOLIDO (2X14)AWG | m | 20 | 1.4 | 28
0 | c | 12 | CASETA COMPRESOR ODONTOLOGICO
56 | 19 | 12,1 | Limpieza manual del terreno | m2 | 1.98 | 2.24 | 4.4352
57 | 1003 | 12,2 | Replanteo y nivelación manual | m2 | 1.98 | 1.22 | 2.4156
58 | 30 | 12,3 | Relleno compactado con suelo natural | m3 | 1.98 | 6.68 | 13.2264
59 | 41 | 12,4 | Hormigón simple f'c=210kg/cm2 con concretera | m3 | 0.24 | 147.22 | 35.3328
60 | 835 | 12,5 | MALLA ELECTROSOLDADA 150X150X6 MM | m2 | 1.98 | 4.55 | 9.009
61 | 58 | 12,6 | Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 8 - 12mm con alambre galvanizado n° 18 | kg | 11.54 | 1.94 | 22.3876
62 | 87 | 12,7 | Mampostería de bloque carga e=10cm. Mortero 1:6 | m2 | 1.6 | 12.86 | 20.576
63 | 92 | 12,8 | Enlucido vertical interior - Paleteado fino - Mortero 1:4 e=1.50cm | m2 | 3.6 | 6.13 | 22.068
64 | 850 | 12,9 | Pintura eslastomérica exterior | m2 | 4.6 | 6.85 | 31.51
65 | 146 | 12,10 | Puerta de malla triple galva. 50/10 10x3m | m2 | 1 | 83.04 | 83.04
0 | c | 13 | VARIOS
66 | 1152 | 13,1 | CIELO RASO DE FIBRA MINERAL E= 5/8, INCL. ESTRUCTURA | m2 | 77 | 17.82 | 1372.14
67 | 1187 | 13,2 | Suministro e intalación de letras corpóreas en caucho publicitario pintado (e=27mm) sobrepuesto acríl | m2 | 2 | 153.49 | 306.98
68 | 1188 | 13,3 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE ISOTIPO MSP EN CAUCHO PUBLICITARIO PINTADO (E=27MM) SOBREPUESTO ACRÍLICO | u | 1 | 189.05 | 189.05
69 | 1189 | 13,4 | Suministro e instalacion de logotipo en vinil para exteriores transparente al 30% (marca pais gris) | m2 | 2 | 189.49 | 378.98
70 | 2039 | 13,5 | APLICACIÓN LOGO "ECUADOR AMA LAVIDA" EN PINTURA LATEX PARA EXTERIORES SEGÚN CÓDIGO DE COLORES MARCA PAÍS. | gb | 1 | 393.94 | 393.94
71 | 1196 | 13,6 | Senaletica informativa ( segun normatizacion msp ) | u | 10 | 30.88 | 308.8
72 | 837 | 13,7 | FRISO METALICO (INCLUYE ESTRUCTURA) H=1,75 M | m | 12 | 73.4 | 880.8
73 | 844 | 13,8 | LIMPIEZA GENERAL DE OBRA | m2 | 90 | 2.21 | 198.9
[6 empty] | TOTAL | 18159.63
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FEBRERO 2018
Direccion Nacional de Infraestructura Sanitaria
ELABORADO POR: