## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO REFERENCIAL
CENTRO DE SALUD SANTA RITA TIPO A
FECHA: FEBRERO 2018
CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS
# RUBRO | CODIGO | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | TOTAL
0 | c | 1 | CASETA DE DESECHOS HOSPITALARIOS
1 | 19 | 1.1 | Limpieza Manual Del Terreno | m2 | 8.23 | 2.24 | 18.4352
2 | 1003 | 1.2 | Replanteo Y Nivelación Manual | m2 | 8.23 | 1.22 | 10.0406
3 | 22 | 1.3 | Excavación Manual En Cimientos Y Plintos | m3 | 2.27 | 7.46 | 16.9342
4 | 29 | 1.4 | Relleno Compactado Con Material De Mejoramiento | m3 | 8.23 | 12.28 | 101.0644
5 | 40 | 1.5 | Hormigón Ciclope 60% H.S. Y 40% Piedra F'C=210Kg/Cm2 | m3 | 3.5 | 123.85 | 433.475
6 | 41 | 1.6 | Hormigón Simple F'C=210Kg/Cm2 Con Concretera | m3 | 0.69 | 147.22 | 101.5818
7 | 835 | 1.7 | Malla Electrosoldada 150X150X6 Mm | m2 | 8.23 | 4.55 | 37.4465
8 | 58 | 1.8 | Acero De Refuerzo Fy=4200 Kg/Cm2 8 - 12Mm Con Alambre Galvanizado N° 18 | kg | 15 | 1.94 | 29.1
9 | 60 | 1.9 | Acero Estructural A36 | kg | 179.45 | 3.02 | 541.939
10 | 1146 | 1.10 | Placas De Anclaje En Pie De Columna 350 X350 Cm , E= 4Mm. Incluye Soldadura | u | 5 | 21.07 | 105.35
11 | 1411 | 1.11 | Mesón De Hormigon Armado. Encofrado A=0,8M | ml | 1.3 | 34.3 | 44.59
12 | 86 | 1.12 | Mampostería De Bloque Carga E=15Cm. Mortero 1:6 | m2 | 18.62 | 15.12 | 281.5344
13 | 93 | 1.13 | Enlucido Vertical Liso Exterior Mortero 1:4 Con Impermeabilizante | m2 | 37.24 | 16.98 | 632.3352
14 | 836 | 1.14 | Pintura Elastomérica Exterior | m2 | 16.62 | 5.98 | 99.3876
15 | 323 | 1.15 | Masillado De Piso Mortero 1:3 | m2 | 8.23 | 9.71 | 79.9133
16 | 991 | 1.16 | Cerámica De Piso, Alto Tráfico, Clase A, Antideslizante, 40X40 Cm Incluye Barredera H=10Cm | m2 | 6.32 | 24.53 | 155.0296
17 | 130 | 1.17 | Ceramica En Pared | m2 | 18.44 | 24.85 | 458.234
18 | 193 | 1.18 | Desague De Piso 50Mm | pto | 2 | 23.46 | 46.92
19 | 201 | 1.19 | Tubería De 50Mm De Pvc Tipo B | ml | 12 | 4.84 | 58.08
20 | 934 | 1.20 | Punto De Agua Fría Pvc 1/2" Roscable | pto | 2 | 18.06 | 36.12
21 | 179 | 1.21 | Tubería Pvc Roscable 1/2" (Provisión E Instalación) | ml | 12 | 2.88 | 34.56
22 | 956 | 1.22 | Sumidero De Piso De 2" Incluye Rejilla | u | 2 | 10.14 | 20.28
23 | 1548 | 1.23 | Válvula Compuerta Roscada Diam 1/2" | u | 2 | 47.6 | 95.2
24 | 857 | 1.24 | Puerta De Malla De Cerramiento 50/100, Tubo Galvanizado De 2" | m2 | 5.4 | 126.85 | 684.99
25 | 2049 | 1.25 | Cubierta Metálica Galvalume Prepintado E = 0.40 Mm | m2 | 10 | 17.59 | 175.9
26 | 234 | 1.26 | Punto De Iluminacion Conductor N° 12 | pto | 2 | 37.22 | 74.44
27 | 891 | 1.27 | Provisión E Instalación De Alimentador Thhn Flex (2X10+1X14)Awg | m | 20 | 16.08 | 321.6
0 | c | 2 | ALBAÑILERÍA
28 | 816 | 2.1 | Derrocamiento Y Rotura De Mamposteria | m2 | 75 | 3.61 | 270.75
29 | 35 | 2.2 | Desalojo De Material Con Volqueta (Transporte 10Km) Cargado Manualmente | m3 | 12 | 10.91 | 130.92
30 | 87 | 2.3 | Mampostería De Bloque Carga E=10Cm. Mortero 1:6 | m2 | 30 | 12.86 | 385.8
31 | 817 | 2.4 | Derrocamiento De Meson De Hormigon E 10 Cm | m | 12 | 7.75 | 93
0 | c | 3 | RECUBRIMIENTO PAREDES
32 | 93 | 3.1 | Enlucido Vertical Liso Exterior Mortero 1:4 Con Impermeabilizante | m2 | 60 | 16.98 | 1018.8
33 | 91 | 3.2 | Enlucido De Fajas | ml | 30 | 3.8 | 114
34 | 121 | 3.3 | Estucado Interior | m2 | 120 | 3.07 | 368.4
35 | 992 | 3.4 | Pintura De Caucho Látex Vinyl Antibacterial Para Interior | m2 | 400 | 5.75 | 2300
36 | 836 | 3.5 | Pintura Elastomérica Exterior | m2 | 200 | 5.98 | 1196
0 | c | 4 | CARPINTERÍA
37 | 997 | 4.1 | Mantenimiento De Puertas Y Protecciones Metálicas | m2 | 1 | 9.19 | 9.19
38 | 822 | 4.2 | Retiro De Puertas De Madera/Aluminio/Metal | u | 18 | 6.58 | 118.44
39 | 1182 | 4.3 | Puerta Panelada De Laurel (0.80-1.00)/2.10 Inc. Cerradura, Tapa Marco | u | 18 | 188.7 | 3396.6
0 | c | 5 | PIEZAS SANITARIAS
40 | 820 | 5.1 | Retiro De Piezas Sanitarias Y Puntos De Agua | u | 10 | 4.1 | 41
41 | 210 | 5.2 | Inodoro Blanco Línea Economica | u | 7 | 131.4 | 919.8
42 | 1154 | 5.3 | Lavamanos Blanco Con Pedestal (Incluye Accesorios, Pressmatic) | u | 10 | 174.97 | 1749.7
0 | c | 6 | PISOS
43 | 832 | 6.1 | Desprendimiento De Ceramicas Y Baldosas | m2 | 120 | 6.58 | 789.6
44 | 1949 | 6.2 | Barredera De Porcelanato H=10 Cm | m | 150 | 9.35 | 1402.5
45 | 991 | 6.3 | Cerámica De Piso, Alto Tráfico, Clase A, Antideslizante, 40X40 Cm Incluye Barredera H=10Cm | m2 | 120 | 24.53 | 2943.6
0 | c | 7 | AIRE ACONDICIONADO
46 | 1194 | 7.1 | Mantenimiento De Aires Acondicionados (Split) | u | 3 | 78.26 | 234.78
47 | 2047 | 7.2 | Aire Acondicionado Tipo Split Decorativo 12.000,00 Btuh | u | 3 | 1553.96 | 4661.88
0 | c | 8 | CASETA COMPRESOR ODONTOLOGICO
48 | 19 | 8.1 | Limpieza Manual Del Terreno | m2 | 1.98 | 2.24 | 4.4352
49 | 1003 | 8.2 | Replanteo Y Nivelación Manual | m2 | 1.98 | 1.22 | 2.4156
50 | 30 | 8.3 | Relleno Compactado Con Suelo Natural | m3 | 1.98 | 6.68 | 13.2264
51 | 41 | 8.4 | Hormigón Simple F'C=210Kg/Cm2 Con Concretera | m3 | 0.24 | 147.22 | 35.3328
52 | 61 | 8.5 | Malla Electrosoldada De 100 X 100 X 5,5 Mm | m2 | 1.98 | 6.37 | 12.6126
53 | 58 | 8.6 | Acero De Refuerzo Fy=4200 Kg/Cm2 8 - 12Mm Con Alambre Galvanizado N° 18 | kg | 11.54 | 1.94 | 22.3876
54 | 87 | 8.7 | Mampostería De Bloque Carga E=10Cm. Mortero 1:6 | m2 | 1.6 | 12.86 | 20.576
55 | 92 | 8.8 | Enlucido Vertical Interior - Paleteado Fino - Mortero 1:4 E=1.50Cm | m2 | 3.6 | 6.13 | 22.068
56 | 836 | 8.9 | Pintura Elastomérica Exterior | m2 | 4.6 | 5.98 | 27.508
57 | 857 | 8.10 | Puerta De Malla De Cerramiento 50/100, Tubo Galvanizado De 2" | m2 | 1 | 126.85 | 126.85
0 | c | 9 | VARIOS
58 | 2081 | 9.1 | Limpieza De Cisterna Y Mantenimiento De Conexiones Electricas Y Accesorios Pvc | gbl | 1 | 339.92 | 339.92
59 | 847 | 9.2 | Limpieza Masillado E Impermeabilización De Losa De Cubierta | m2 | 300 | 18.76 | 5628
60 | 91 | 9.3 | Enlucido De Fajas | ml | 15 | 3.8 | 57
61 | 844 | 9.4 | Limpieza General De Obra | m2 | 300 | 2.21 | 663
62 | 198 | 9.5 | Tubería De 160 De Pvc Tipo B | ml | 1 | 22.85 | 22.85
63 | 199 | 9.6 | Tubería De 110 Mm Pvc Tipo B | ml | 1 | 9.58 | 9.58
64 | 1261 | 9.7 | Señaletica Informativa (Según Normatización Msp) | u | 1 | 20.75 | 20.75
65 | 1188 | 9.8 | Suministro E Intalación De Isotipo Msp En Caucho Publicitario Pintado (E=27Mm) Sobrepuesto Acrílico | u | 1 | 189.05 | 189.05
66 | 837 | 9.9 | Friso Metalico (Incluye Estructura) H=1,75 M | m | 30 | 73.4 | 2202
67 | 1189 | 9.10 | Suministro E Instalacion De Logotipo En Vinil Para Exteriores Transparente Al 30% (Marca Pais Gris) | m2 | 3 | 189.49 | 568.47
68 | 1187 | 9.11 | Suministro E Intalación De Letras Corpóreas En Caucho Publicitario Pintado (E=27Mm) Sobrepuesto Acríl | m2 | 4 | 153.49 | 613.96
69 | 2039 | 9.12 | Aplicación Logo "Ecuador Ama Lavida" En Pintura Latex Para Exteriores Según Código De Colores Marca País. | gb | 1 | 393.94 | 393.94
[6 empty] | TOTAL | 37835.17
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FEBRERO 2018
Direccion Nacional de Infraestructura Sanitaria
ELABORADO POR: